Мусорина Татьяна Александровна Конструктивное обеспечение теплотехнической эффективности стеновых ограждений зданий

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Мусорина Татьяна Александровна

Введение

Глава 1. Распределение температуры в одномерной и двумерной стенах при стационарном и нестационарном температурных режимах

1.1 Распределение температуры в полосе бесконечного и конечного размеров

при стационарном режиме, формула Дирихле для полосы

1.2 Определение полного сопротивления, активного и реактивного

1.3 Пример расчета составляющих термического сопротивления

1.4 Выводы по первой главе

Глава 2. Связь термического сопротивления с теплоустойчивостью и тепловой емкостью стеновых ограждений

2.1 Теплопроводность, осложненная переносом влаги

2.2 Задача Коши для одномерной нестационарной теплопроводности

2.3 Определение коэффициента теплоусвоения для различных типов слоистых

стеновых ограждений

2.4 Выводы по второй главе

Глава 3. Влияние чередования слоев. Стационарный и нестационарный тепловые режимы стеновых ограждений (физический эксперимент)

3.1 Влияние чередования слоев

3.2 Стационарный тепловой режим стеновых ограждений для глиняного пустотелого, полнотелого и силикатного кирпичей

3.3. Стационарный тепловой режим: глиняный кирпичи, газобетон, железобетонный блоки

3.4 Нестационарный тепловой режим стеновых ограждений для глиняного

пустотелого, полнотелого и силикатного кирпичей

3.5 Сравнение распределения температуры внутри различных конструкций:

глинный кирпич, обычный и высокопрочный бетоны

3.6 Сравнение высокопрочного бетона в сухом и влажном состоянии

3.7 Новый композитный материал

3.8 Выводы по третьей главе

Заключение

Список литературы

6

6