Старостов, Борис Иванович.

Спектры мгновенных нейтронов деления 233U, 235U, 239Pu тепловыми нейтронами и спонтанного деления 252Сf в области энергий 0.01-10 МэВ : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.16. - Димитровград, 1984. - 234 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Старостов, Борис Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. СПЕКТРЫ МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ ДЕЛЕНИЯ

1.1. Механизм испускания нейтронов деления

1.1.1. Статистическая теория и основные соотношения

1.1.2. Особенности угловых распределений и "разделительные" нейтроны

1.1.3. Возможные отклонения спектров нейтронов деления от расчетных по модели испарения.

1.2. Экспериментальные данные об интегральных спектрах мгновенных нейтронов деления

1.2.1. Краткий исторический обзор измерений спектров

1.2.2. Форма и средние энергии спектров

1.2.3. Зависимости ВV,Ё.

1.3. Выводы по главе I

Глава 2.- МЕТОД ИЗМЕРЕНИИ И СПЕКТРОМЕТР НЕЙТРОНОВ.

2.1. Особенности и выбор метода измерений

2.2. Детекторы нейтронов

2.2.1. Выбор детекторов

2.2.2. Газовый сцинтилляционно-ионизационный детектор нейтронов с радиатором из (J (ГСДИК)

2.2.3. Ионизационные камеры деления с радиаторами из 23Ъи (ИК)

2.2.4. Сцинтилляционные детекторы нейтронов.

2.3. Быстродействующие детекторы осколков деления.49 2.3.1. Выбор детекторов

2.3.2. Газовые сцинтилляционные детекторы осколков деления (ГСД) и мишени.

2.3.3, Миниатюрные ионизационные камеры деления (МИК).

2.4. Стабильность характеристик детекторов

2.5. Электронная аппаратура.

2.5.1. Блок-схема спектрометра.

2.5.2. Формирователи, время-амплитудный конвертор (ВАК) и предусилитель МИК.

2.6. Геометрия опыта и фоновые условия

2.7. Характеристики спектрометра

2.7.1. Калибровка, линейность, стабильность и определение нулевой отметки времени

2.7.2. Временное разрешение спектрометра

2.8. Выводы по главе 2.

Глава 3. ОБРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ.

3.1. Основные расчетные соотношения

3.2. Процедура измерений.

3.2.1. Некоторые вопросы методологии измерений

3.2.2. Процедурные вопросы измерений

3.3. Определение пролетных расстояний, телесных углов, числа делений, временной ширины канала, времени пролета и формы временного разрешения

3.4. Определение числа зарегистрированных нейтронов

3.4.1. Случайные совпадения, рецикличные нейтроны и фон нейтронов, рассеянных в помещении

3.4.2. Фон запаздывающих Jf -квантов деления.

3.4.3. Поправка на мертвое время спектрометра.

3.5. Аппаратурные энергетические спектры.

3.5.1. Поправки на фон нейтронов, рассеянных на деталях детекторов.

3.5.2. Анизотропия регистрации осколков деления и изотропность поля нейтронов.

3.6. Расчет абсолютных эффективностей регистрации нейтронов и учет фона нейтронов, рассеянных на ФЭУ. Ю

3.6.1. Особенности аналитического метода расчета эффективности

3.6.2. Основные расчетные формулы.

3.6.3. Фон нейтронов, рассеянных на ФЭУ

3.6.4. Вклад в эффективность нейтронов и % -квантов из реакций 12С(п,п') и 12 С-(п, * 'г).

3.6.5. Определение счетных энергетических порогов . Ю

3.6.6. Проверки расчетов эффективности

3.6.7. Эффективность регистрации нейтронов ГСДИК и ИК но

3.7. Поправки на временное разрешение.III

3.8. Список парциальных ошибок измерений.Ц

3.9. Результаты измерений и их обсуждение.Н

3.9.1. Отношения аппаратурных энергетических спектров

3.9.2. Спектр мгновенных нейтронов спонтанного деления 252 Cf

3.9.3. Спектр мгновенных нейтронов вынужденного деления Ри* тепловыми нейтронами

3.9.4. Спектр мгновенных нейтронов вынужденного деления U тепловыми нейтронами.

3.9.5. Спектр мгновенных нейтронов вынужденного деления U тепловыми нейтронами.

3.9.6. Обсуждение результатов.

ЗЛО. Выводы по главе 3.

Глава 4. УСРЕДНЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ О СПЕКТРАХ МГНОВЕННЫХ НЕЙТРОНОВ ДЕЛЕНИЙ И СРАВНЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗМЕРЕНИИ.

4.1. Состояние работ по оценкам спектров, список парциальных ошибок и поиск корреляций . ^

4.2. Метод нормировки и анализа данных.

4.3. Усредненные данные о спектрах.

4.3.1. Усредненные данные о спектре мгновенных нейтронов спонтанного деления ^^Cf

4.3.2. Усредненные данные о спектре мгновенных нейтронов деления и сведения о спектре мгновенных нейтронов деления

4.3.3. Усредненные данные о спектре мгновенных нейтронов деления

4.4. Сравнение результатов измерений и усреднений

4.5. Дополнительные обоснования результатов измерений

4.5.1. Результаты измерений и средние сечения деления

4.5.2. Результаты измерений и средние сечения пороговых реакций.

4.5.3. Влияние формы спектра на некоторые характеристики быстрых плутониевых и урановой сборок

4.6. Групповые константы спектров

4.7. Выводы по главе 4.

ВЫВОДЫ.

6

6