

Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
на правах рукописи
ДЕМИДОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
УДК 628.358:66.023.2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ И КАВИТАЦИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
Специальность 05.17.08 «Процессы и аппараты химической технологии»
Диссертация
на соискание ученой степени кандидата технических наук
Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Назарян Мирон Мигранович
Харьков 2013
В.К.Тимчеюсо
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
6

РАЗДЕЛ 1. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД. 
ОБЗОР. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
11

1.1. Состав углеводородсодержащих сточных вод
…….11

1.1.1. Сточные воды нефтепромыслов
……11

1.1.2. Сточные воды нефтехимических предприятий
……………….12

1.1.3. Сточные воды машиностроительных предприятий
……13

1.1.4. Сточные воды нефтебаз
…….13

1.1.5. Углеводородсодержащие сточные воды морского транспорта
…14

1.2. Влияние углеводородов на экологию морской среды
….18

1.3. Требования к качеству очистки углеводородсодержащих стоков
…21

1.4. Общая характеристика процессов и технологий очистки 

углеводородсодержащих сточных вод
…23

1.5. Аппаратные средства электрокоагуляционной технологии
….26

1.6. Аппаратные средства кавитационной технологии
….32

1.7. Выбор направления исследований
….39

1.8. Выводы
….41

РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТКА УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД В КОЛОННОМ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЕ
…..42

2.1. Технологические основы очистки углеводородсодержащих сточных вод 
в колонном электрокоагуляторе
….42

2.2. Исследование характеристик гидроксида алюминия и закономерностей его взаимодействия с эмульгированными нефтепродуктами
….48

2.2.1. Дисперсный состав частиц электрогенерированного
гидроксида алюминиия
….49

2.2.2. Электрокинетический потенциал частиц
гидроксида алюминия
….53

2.2.3. Оптическая плотность водных дисперсий 
гидроксида алюминия
….55

2.3. Исследование закономерностей взаимодействия электрогенерированного гидроксида алюминия с эмульгированными нефтепродуктами углеводородсодержащих сточных вод
…58

2.3.1. Влияние времени пребывания электролита в электродной 
камере на кинетические характеристики эмульгированных нефтепродуктов
58

2.3.2. Исследование скорости коагуляции эмульгированных нефтепродуктов от размеров их частиц
61

2.3.3. Влияние дисперсности электрогенерированных гидроксидов на степень очистки нефтесодержащих сточных вод
62

2.4. Исследование технологического процесса очистки углеводородсодержащих сточных вод в электрокоагуляторе
65

2.5. Влияние перемешивания компонентов потока в камере смешения колонного электрокоагулятора на степень очистки углеводородсодержащих сточных вод
71

2.6. Выводы
74

РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ 
СТОЧНЫХ ВОД В ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЕ
76

3.1. Модель процесса очистки углеводородсодержащих 
сточных вод в электрокоагуляторе
77

3.2. Моделирование процесса очистки сточных вод в электрокоагуляторе
83

3.3. Факторный анализ процесса очистки углеводородсодержащих 
сточных вод в колонном электрокоагуляторе
86

3.4. Выводы
95

РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДООЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД КАВИТАЦИЕЙ
96

4.1. Анализ физико-химических процессов при кавитации
96

4.2. Воздействие кавитации на эмульгированные нефтепродукты углеводородсодержащих сточных вод
106

4.2.1. Эмульгированная частица как ядро кавитации
106

4.2.2. Механизм воздействия кавитационных пузырьков 
на частицы эмульгированных нефтепродуктов
108

4.3. Условия термического окисления эмульгированных 
нефтепродуктов углеводородсодержащих сточных вод
109

4.3.1. Термодинамические характеристики веществ 
в кавитационном пузыре
110

4.3.2. Химические условия окисления нефтепродуктов 
в кавитационном пузыре
111

4.4. Экспериментальные исследования процесса очистки углеводород​содержащих сточных вод в гидродинамическом кавитаторе
115

4.4.1. Факторы воздействия на углеводородсодержащих сточные 
воды в гидродинамическом кавитаторе
115

4.4.2. Основные закономерности обработки углеводородсодержащих
сточных вод в кавитаторе..
117

4.5. Выводы
128

РАЗДЕЛ 5. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД И
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
129

5.1. Технологическая схема очистки углеводородсодержащих 
сточных вод
129

5.2. Выбор параметров колонного электрокоагулятора
130

5.3. Оценка технико-экономической и экологической эффективности 
очистки углеводородсодержащих сточных вод
134

5.4. Оценка эффективности удаления пенообразных отходов 
из колонного электрокоагулятора
137

5.5. Анализ инвестиционной привлекательности технологии 
очистки углеводородсодержащих сточных вод
138

5.6. Выводы
140

ВЫВОДЫ
142

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
144

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Раздел 1)
167

А.1. Процессы, применяемые при очистке углеводородсодержащих 
стоков
167

А.2. Технологии очистки углеводородсодержащих сточных вод
….177

А.3. Лабораторные установки
…179

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Раздел 3)
…186

Б.2.1. Экспериментальные данные
…187

Б.2.2. Расчётные данные (С-кривые)
..188

Б.2.3. Программа статистической обработки (STAT 2)
..188

Б.2.4. Результаты интегрирования переходных процессов
..189

Б.2.5. Графики переходных процессов
..190

Б.2.6. Программа интегрирования (MOD V0 PAS)
..192

ПРИЛОЖЕНИЕ В (Акты внедрения результатов работы)
..193

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Одной из проблем химических технологий в обеспечении охраны окружающей среды является очистка промышленных углеводородсодержащих сточных вод (УСВ). Самыми распространенными и токсичными углеводородами являются нефтепродукты, содержащиеся в сточных водах химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих производств, нефтебаз и транспортных предприятий. Большая часть углеводородов со стоками попадает в водные акватории. Особое беспокойство вызывает постоянно возростающие загрязнения Азовского и Черного морей, в которых содержание углеводородов существенно превышает предельно допустимые концентрации.

Для исключения негативных последствий УСВ до сброса в водные объекты должны подвергаться очистке до допустимого уровня содержания в них углеводородов. Это осуществляется специальными системами очистки, в состав которых входят отстойные резервуары.

После выдержки в отстойниках в УСВ остаются преимущественно стабильные и нестабильные эмульсии углеводородов. Именно эти углеводородные составляющие тяжелее поддаются извлечению. Для переработки таких стоков наиболее перспективной является аппаратурно-технологическая схема, основанная на интеграции процессов электрокоагуляционной и кавитационной обработки УСВ. Эффект ее применения во многом зависит от полноты знания как химического состава очищаемых стоков, так и характеристик аппаратных средств и процессов, протекающих в них. Поэтому актуальной задачей, которая определила направление диссертационной работы, стало исследование основных закономерностей процессов электрокоагуляции и кавитации водной технологической среды, а именно определение параметров процессов, необходимых условий и особенностей их протекания для создания аппаратурно-технологических средств и современной химической технологии. Предложенная технология обеспечивает выделение примесей и получение воды с остаточным содержанием углеводородов, допускающим её сброс в водоёмы.

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена согласно плану научно исследовательских работ кафедры химической техники и промышленной экологии НТУ «ХПИ» в рамках госбюджетных научно-исследовательских работ МОН Украины: «Создание научно обоснованных моделей физико-химических процессов в перспективных технологиях с энергосбережением» (ГР № 0105U000583); «Повышение энергоэффективности технологических систем методом математического моделирования физико-химических и теплофизических процессов» 
(ГР № 0110U001248), где соискатель был ответственным исполнителем отдельных этапов указанных выше работ.

Цель и задачи исследования. Цель – создание для переработки сточных вод, содержащих углеводороды, в частности нефтепродукты, научно обоснованных аппаратурно-технологических решений, обеспечивающих снижение их содержания в стоках до экологически безопасного уровня.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– обосновать целесообразность использования процессов электрокоагуляции и кавитации для переработки углеводородсодержащих промышленных вод;

– определить основные характеристики коагулирующей активности образующегося в электродной камере гидроксида алюминия относительно эмульгированных углеводородов;

– установить закономерности процесса выделения углеводородов из стоков в колонном электрокоагуляторе и определить механизмы, которые обеспечивают уменьшение энергопотребления и сокращения затрат металла анода;

– разработать математические модели процесса и оценки качества переработки сточных вод в колонном электрокоагуляторе;

– определить влияние кавитационных явлений на процесс деструкции эмульгированных углеводородов и установить закономерности очистки углеводородсодержащих стоков в гидродинамическом кавитаторе;

– разработать аппаратурно-технологическую схему переработки углеводородсодержащих сточных вод с использованием процессов электрокоагуляции и кавитации, обеспечивающих экологически безопасный остаточный уровень содержания углеводородов.

Объект исследования – процессы электрокоагуляционной и кавитационной переработки сточных вод, содержащих углеводороды.

Предмет исследования – закономерности влияния параметров процессов электрокоагуляции и кавитации на качество переработки углеводородсодержащих сточных вод.

Методы исследований. Теоретические аспекты диссертационной работы базируются на системном анализе технологий, процессов и аппаратных средств переработки сточных вод: электрокоагуляционный и кавитационный методы переработки гетерогенных водных систем – для предварительной и глубокой переработки стоков; метод полного факторного эксперимента – для оценки влияния отклонений основных факторов на качество переработки УСВ; математическое моделирование – для вычисления значений параметров технологических процессов без проведения эксперимента; методы математической статистики – для обработки результатов исследований.

Научная новизна результатов заключается в том, что впервые:

– разработана научно обоснованная аппаратурно-технологическая схема переработки углеводородсодержащих сточных вод с использованием процессов электрокоагуляции и кавитации, обеспечивающих экологически безопасный остаточный уровень содержания углеводородов;

– установлена и научно обоснована зависимость структуры электрогенерированного коагулянта и электрокинетического потенциала его частиц от времени пребывания электролита в электродной камере коагулятора и определены закономерности изменения активности взаимодействия коагулянта с эмульгированными составляющими УСВ; 
– определены закономерности процесса переработки УСВ при изменении состава и дозы коагулянта, концентрации углеводородов, рН стоков и динамики жидкой фазы в колонном электрокоагуляторе. Доказана целесообразность применения в процессе переработки стоков коагулянта, образованного в течение 10 с;

– на основе экспериментальных данных установлена структура потоков в реакционной, коагуляционной, отстойной камерах аппарата и получена математическая модель процесса переработки углеводородсодержащих стоков в колонном электрокоагуляторе;

– разработана модель процесса термического окисления эмульгированных частиц углеводородов, установлены закономерности процесса их деструкции при кавитации;

– установлены основные закономерности влияния на степень и качество очистки углеводородсодержащих стоков размера частиц эмульсии, начальной концентрации углеводородов в стоках, степени аэрации УСВ, угловой скорости вращения ротора и кратности обработки в кавитаторе.

Практическое значение полученных результатов для химических, нефтехимических производств и транспортных предприятий заключается в разработке комплекса научно обоснованных рекомендаций для использования при модернизации существующих и создании перспективных технологий переработки углеводородсодержащих стоков, обеспечивающих выделение примесей и получение воды с остаточным содержанием углеводородов, допустимым при сбросе в водоемы. В модернизации конструкции электрокоагулятора и снижении металлоемкости при условии уменьшения высоты колонной части; в уменьшении затрат электроэнергии, потери коагулянта и расхода металла анода путем реализации предложений по выбору объема электродной камеры, площади электродов, токовой нагрузки, исходя из времени пребывания электролита в электродной камере 10 с. В определении механизмов влияния на процесс переработки УСВ в гидродинамическом кавитаторе для достижения остаточных концентраций углеводородов не превышающих 0,1 мг/л.

Научно-практические результаты работы внедрены при проектировании установки очистки УСВ в ЧФ «Коннект Інтернейшл-Харків» (г. Харьков) и ООО НПФ «Електрохімічні технології» (г. Харьков), а также в учебный процесс НТУ «ХПИ» при подготовке специалистов по специальности 7.090.220 «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов» и 7.090.221 «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств».

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследований и основные положения диссертации докладывались и обсуждались на: VI Международной конференции «Экоинформ» (г. Харьков, 2009 г.); ХVIІ, ХVIІІ, ХІХ Международных научно-технических конференциях «Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (г. Харьков, 2009–2011 гг.) XII, XIV Международных научно-технических конференциях «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (г. Харьков, 2009 г., 2011 г.) I, II Межотраслевых научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов в области проектирования предприятий горно-металлургического комплекса, энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды «Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережения, охрана окружающей среды» (г. Харьков, 2012–13 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, из которых 6 – в ведущих научных изданиях Украины, 1 – в иностранном издании, 1 патент Украины на изобретение, 11 – в материалах конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов к разделам, общих выводов, списка использованных источников, приложений. Общий объем работы составляет 199 страниц, из них 134 страницы основного текста, 27 рисунков по тексту, 18 рисунков на 9 отдельных страницах, 19 таблиц по тексту и 3 приложения на 33 страницах, список использованных источников из 230 наименований на 23 страницах.

ВЫВОДЫ

Диссертационная работа посвящена решению научно практической задачи создания аппаратурно-технологической схемы переработки промышленных углеводородсодержащих стоков химических, нефтехимических производств и стоков морского транспорта, обеспечивающей выделение примесей и получение воды с остаточным содержанием углеводородов, допускающим ее сброс в водоемы.

На основе проведенных исследований сформулированы следующие выводы:

1. По результатам анализа технологических средств и систем, применяемых при переработке углеводородсодержаших сточных вод, установлено, что наиболее перспективным технологическим решением, учитывающим экологические требования по качеству очистки при сбросе стоков в окружающую среду, является аппаратурно-технологическая схема, основанная на интеграции процессов электрокоагуляции и кавитации.

2. На основании экспериментальных данных установлено, что основные характеристики электрогенерированного коагулянта зависят от времени пребывания электролита в электродной камере коагулятора. Определены закономерности изменения коагулирующей активности гидроксида алюминия при взаимодействии с эмульгированными нефтепродуктами УСВ. Показано, что скорость коагуляции частиц нефтепродуктов зависит от их размера и электрокинетического потенциала частиц гидроксида алюминия. 

3. Экспериментально установлено, что процесс электрохимической очистки УСВ зависит от дисперсных и электрокинетических характеристик коагулянта, концентрации углеводородов и активной реакции очищаемой среды, дозы вводимого в камеру смешения коагулянта, скорости подачи компонентов и структуры потоков в электрокоагуляторе. Показано, что для обеспечения требуемого качества очистки дозу коагулянта необходимо изменять в зависимости от концентрации углеводородов в стоках. Разработаны рекомендации по изменению параметров и режимов работы электрокоагулятора, обеспечивающие улучшение качества очистки УСВ и снижение расхода электроэнергии и металла электродов.

4. На основании экспериментальных данных рассчитаны математические модели процесса очистки сточных вод. Это позволяет на стадии проектирования осуществлять моделирование процессов очистки, определять особенности конструкции аппаратных средств и технологических процессов, обеспечивающих необходимый уровень очистки, а также производить расчёты по оценке влияния основных факторов на процесс очистки УСВ.

5. Обоснована модель возникновения процесса кавитации в эмульгированной среде, определены условия разрушения и термического окисления углеводородов. Установлены закономерности очистки УСВ в гидродинамическом кавитаторе в зависимости от начальной концентрации углеводородов в стоках, размера частиц эмульсии, степени аэрации стоков, угловой скорости вращения ротора и кратности обработки в кавитаторе.

6. Доказано, что применение разработанной технологии позволяет обеспечить качество очистки УСВ до уровня, допускающего сброс стоков в водоемы. Экономия затрат на очистку УСВ в колонном электрокоагуляторе путем реализации предложенных мер при условии годовой программы 
10 тыс. м3 стоков составит 110,55 тыс.грн./год. Технология впервые разработана автором и защищена патентом Украины № 22571 от 21.04.07.

7. Научно-практические результаты работы внедрены на практике при разработке проекта установки очистки УСВ в ЧФ «Коннект Інтернейшл-Харків» (г. Харьков) и ООО НПФ «Електрохімічні технології» (г. Харьков), а также в учебный процесс НТУ « ХПИ ».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акуличев В. А. Кавитация в криогенных и кипящих жидкостях / 
В. А. Акуличев. – М. : Наука, 1978. – 280 с.

2. Анапольский В. Н. Актуальные проблемы очистки нефтесодержащих сточных вод / В. Н. Анапольский, K. Л. Прокопьев, 
С. В. Олиферук, А. П. Романенко // Журнал C.O.K. Сантехника, Отопление, Кондиционирование. – 2007. – № 6.

3. Антропов Л. І. Теоретична електрохімія / Л. І. Антропов : підручник. – К. : Либідь, 1993. – 540 с.

4. А. с. СССР №827408, С02F 1/36. Аппарат для электрохимической очистки загрязнённой воды / М. М. Назарян, В. Т. Ефимов. – № 5021710/26; заявл. 27.06.1991; опубл. 07.05.1992, Бюл. № 17. 

5. А. с. СССР 1416375, МКИ О21В1/36. Кавитационный реактор / 
С. А. Есиков, В. М. Ивченко, И. В. Кобзарь, В. Л. Кулагин; СССР. – № 4184296; заявл. 16.01.87; опубл. 15.08.88, Бюл. № 30.

6. Атаманюк В.М. Наукові основи фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів : монографія / В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький. – Львів : НУ “ЛП”, 2013. – 276 с.

7. Ахназарова С. Л. Методы оптимизации экспериментов в химической промышленности: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / 
С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. – М. : Высш. шк, 1985. – 327 с.

8. Бабенков Е. Д. Влияние степени дисперсности примесей на физические параметры коагулированной взвеси / Е. Д Бабенков. – Химия и технология воды. – 1983. Т.5. – № 1. – С. 36–41.

9. Бабенков Е. Д. Очистка воды коагулянтами / Е. Д. Бабенков. – М. : Наука, 1977. – 356 с.

10. Бабенков Е. Д. Режим перемешивания воды в процессах водоподготовки / Е. Д. Бабенков. – Химия и технология воды. 1984. Т. 6. 
– № 3.– С. 195–199.

11. Баннов П. Г. Процессы переработки нефти: учебно-методическое пособие. Т. 1 / П. Г. Баннов. – М. : ЦНИИТЭ Энефтохим, 2000. – 224 с. ЦНИИТЭН железнодорожного транспорта. «Экология и железнодорожный транспорт». – М. : 1999. – Вып. № 1. – С. 10–11.
12. Банокин А. А. Современное состояние очистки нефтесодержащих балластных вод в Одесском морском торговом порту / А. А. Банокин, 
А. И. Лукин, Б. М. Кац. Электронный ресурс. – Режим доступа : www.ecologylife.ru.

13. Баранова В. И. Практикум по коллоидной химии: учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов / В. И. Баранова, Е. Е. Бибик, 
Н. М. Кожевникова. – М. : Высш. школа. – 1983. – 216 с.

14. Белова С.В. Охрана окружающей среды / С.В. Белова. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1991. – 319 с.

15. Березуцький В. В. Екологічні аспекти застосування мастильно-охолодних рідин / В. В. Березуцький – К. : ІЗМН, 1996. – 164 с.

16. Березуцький В. В. Техногенна безпека масло емульсійних вод : монографія / В. В. Березуцький. – Харків : ХДНУ. – 1998. – 279 с.

17. Биглер В. Н. Импульсная акустическая кавитация в аппаратах типа гидродинамической сирены / В. Н. Биглер, В. Ф. Юдаев // Акустический журнал. – 1989. Т. 35. – № 3 – С. 409–412.

18. Бойко П. В. Основы экологии / П. В. Бойко, С. А. Бондар. 
– Одесса : Укринформ, 2004. – 99 с.

19. Бондарь А. Г. Математическое моделирование в химической технологии / А. Г. Бондарь. – Киев : Вища школа. – 1973. – 280 с.

20. Бредихин М. Н. Мембранные методы очистки воды / 
М. Н. Бредихин // Инновации. Технологии. Решения: Новосибирск. – № 5. 
– 2008. – С. 20–25.

21. Бублей П. В. Применение кавитационной аэрации для очистки сточных вод и построения рыбозащитных устройств / П. В. Бублей, 
А. Б. Булгаков // Энергия России. – № 14 (291). – 2008. 

22. Вітенько Т. М. Гідродінамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах: монографія / Т. М. Вітенько. – Тернопіль : в-воТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. – 224 с.

23. Вітенько Т. М. Метод очищення стічних вод від нафтопродуктів / Т. М. Вітенько, І. О Карпинська // Вісн. Терноп. Держ. техн. ун-ту. – 1997.
 – Т. 2. – № 1. – С. 76–81.

24. Вітенько Т. М. Особливості використання кавітаційної техніки в процесах очистки промислових стоків від органічних забруднень/ 
Т. М. Вітенько // Вісник Сум. держ. ун-ту. – Сер. : Техн. науки. – 2003. – № 13. – С. 59–64.

25. Вітенько Т. М. Оцінка ефективності та інтенсивності роботи кавітаційних пристроїв у технології воло підготовки / Т. М. Вітенько, 
О. Р. Гащін // Енергетика та електрифікація. – К. : – 2009. – № 1 (305). 
– С. 49–52. 

26. Вітенько Г. М. Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації / Т. М Вітенько // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – Т. 14. – № 24. – С. 165–170. 

27. Владимиров А. М. Охрана окружающей среды / А. М. Владимиров. – Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 442 с.

28. Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии. ГОСТ Р 52406 2005. – Москва : Стандартинформ. – 2006. 

29. Водний кодекс України від 06.06 1995 р.

30. Волновые аппараты «Браво». ЗАО «БРАВО Технолоджиз». Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.bravotech.ru/ru/opisanie.htm.

31. Волощук В. М. Кинетическая теория коагуляции / В. М. Волощук. – Л. : Гидрометеоиздат, 1984. – 284 с.

32. Воронов А. Г. Использование звуковых колебаний для ускорения процесса растворения каменной соли / А. Г. Воронов // Ультразвуковые методы интенсификации технологических процессов: сб. научн. трудов. – М., 1970. – С. 186–189.

33. Галицейский Б. М. Тепловые и гидродинамические процессы в колеблющихся потоках / Б. М. Галицейский, Ю. А. Рыжков, Е. А Якуш. – М. : Машиностроение, 1977. – 256 с.

34. Гащин О. Р. Исследование химического фактора гидродина-мической кавитации в процессах обеззараживания воды / 
О. Р. Гащин, Т. М. Витенько // Экотехнологии и ресурсосбережение. – Киев : – 2007. – № 3. – С. 44–48.

35. Гащин О. Р. Застосування гідродинамічної кавітації в процесах знезаражування води / О. Р. Гащин, Т.М. Витенько // Збірка науково-практичної конференції. – Львів : НУЛП. – 2009. – C. 192–194.

36. Герасименко Н. Г. Изменение электрокинетических свойств промышленных эмульсий в процессе их реагентного разложения /
Н. Г. Герасименко, И. М. Соломенцева и др. // Химия и технология воды, 1988. – Т. 10. – № 6. – C. 294–296.

37. Гладилович Д. Б. Флуорометрический метод контроля содержания нефтепродуктов в водах / Д. Б. Гладилович. – М. : Партнёры и конкуренты. – № 12. – 2001.  

38. Глоба В. Е. Сорбционная очистка сточных вод химических производств с помощью активных антрацитов / В. Е. Глоба // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25. – № 5. – С. 476–486.

39. Гляденев С. Н. Выбор фильтрационных материалов для очистки сточных вод / С. Н. Гляденев // Газовая промышленностиь. – 2004. – № 2.
 – С. 60–62.

40. Гогиш А. В. Отрывные и кавитационные течения: основные свойства и расчётные модели / А. В. Гогиш. – М. : Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. – 387 с.

41. Головатчинов А. Б. Математическое моделирование кинетики процессов флотации, коагуляции и флокуляции / А. Б. Головатчинов, 
Н. А. Дулькина, Е. Ю. Храмова // Экол. системы и приборы. – 2004. – № 8.
 – С. 29–31.

42. Голубятников Н. И. Защита водоёмов от загрязнения при судоходстве / Н. И. Голубятников. – Одесса : Феникс, 2009. – 424 с.

43. Гончарук В. В. Изменение свойств воды под влиянием электрохимической обработки / В. В. Гончарук, В. В. Маляренко // Химия и технология воды. ( 2001. ( Т. 23. – № 4. ( С. 345–353.

44. Гончарук В. В. Коагуляция, флокуляция, флотация и фильтрование в технологии водоподготовки / В. В. Гончарук, И. И. Дешко, 
И. М. Соломенцева // Химия и технология воды. 1998. – Т. 20. – № 1. – 19 с.

45. Грановский М. Г. Электрообработка жидкостей / М. Г. Грановс-кий, И. С. Лавров, О. В. Смирнов. – Л. : Химия, 1976. – 216 с.

46. Гривнин Ю. А. О кооперативных взаимодействиях пузырьков при кавитации на глубоких стадиях «захлопывния» / Ю. А. Гривнин, 
С. П. Зубрилов, В. А. Ларин // Охрана окружающей среды и труда. – Л. : ЛИТВ, 1990. – C. 19–31.

47. Григоренко В. А. Очистка сточных вод от нефтепродуктов / 
В. А. Григоренко. – ЦНИИ «Румб», 1990. – 71 с.

48. Гуриков Ю. В. О возможности использования явления кавитации для очистки воды от нефтяных загрязнений. Полезная кавитации / под ред. С. П. Зубрилова / Ю. В. Гуриков, А. О. Дитман, С. П. Зубрилов. – СПб. : СПГУВК, 1993. – С. 3–40.

49. Гуриков Ю. В. Режимы пульсации кавитационной полости 
/ Ю. В. Гуриков // Акуст. журн., 1990. Т. ХХХV. – № 5. – С. 818–923.

50. Гуриков Ю. В. Термодинамика вещества наполняющего кавитационный пузырёк. Финальная стадия схлопывания / Ю. В. Гуриков, 
С. П. Зубрилов // Охрана окружающей среды и труда на водном транспорте.
 – Л. : ЛИВТ, 1988. – С. 83–91.

51. Демидова Ю. Е. Исследование процессов глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод в гидродинамическом кавитаторе роторного типа / Ю. Е. Демидова // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 63 (969). – С. 164–173.

52. Демидова Ю. Е. Математическая модель и моделирование процесса очистки нефтесодержащих сточных вод в колонном электрокоагуляторе / Ю. Е. Демидова // Водные ресурсы и водопользование. – Казахстан : «Су Арнасы», 2013. – №1 (108). – С. 15–20.

53. Демидова Ю. Е. Повышение экологической безопасности процесса очистки природных вод на основе электрокоагуляции / Ю. Е. Демидова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х. : НТУ «ХПИ», 2007. – №3/4 (27). – С. 60–63.

54. Демидова Ю. Е. Процессы и аппараты кавитационной технологии при глубокой очистке нефтесодержащих стоков морского транспорт / 
Ю. Е. Демидова // Науковий вісник будівництва. – Х. : ХДТУБА, 2013. – № 71. – С. 342–348.

55. Демидова Ю. Е. Физико-химические процессы при обработке жидкостей кавитацией / Ю. Е. Демидова // Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: сборник научных трудов. – Х. : Укр ГНТЦ «Энергосталь», 2013 – С. 442–448.

56. Динамика процесса очистки сточной воды от органических загрязнений методом электрохимической деструкции / М. Б. Суханов, В. А. Холоднов, Л. А. Русинов // Прикладная химия. – 1998. – Т. 71. – № 6.
 – С. 960 – 964.

57. Добрынина А. Ф. Коагуляционная и флокуляционная очистки жир- и белоксодержащих дисперсных систем / А. Ф. Добрынина, 
Г. Г. Файзуллина, В. П. Барабанов // Журнал прикладной химии. – С-Пб. – 2002. – Т. 75. – Вып. 7. – С. 1131–1134.  

58.  Долина Л. Ф. Современная технология и сооружения очистки нефтесодержащих сточных вод / Л. Ф. Долина. – Днепропетровск : Континент, 2005. – 127 с.

59. Долинский С. К. Экологическое состояние Черного моря / 
С. К. Долинский, Е. Г. Патлатюк. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.uomaneb.narod.ru/doklad 3.htm.

60. Дополнительный перечень предельно-допустимых концентраций вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоёмов к приложению № 3 «Правила охраны поверхностных вод», №1–9 : утв. Главрыбводом № 30-11-22, 1983–1989 гг. – 21 с.

61. Екологічне законодавство України. – Харків : Екоправо, 2002.

62. Журавлёв В. Высокоэффективные машины роторного типа с развитой кавитацией / В. Журавлёв, Н. Воронцов, В. Блиничев. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.suw.biblos.pk.edu/.

63. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.

64. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25.06.1991 р.

65. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. – Чернівці : Зелена Буковина. – 1997. – 2005. – Т. 1–10.

66. Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р.

67. Зонтаг Г. Коагуляция и устойчивость дисперсных систем / 
Г. Зонтаг, К. Штренге : пер. с нем. – Л. : Химия, 1973. – 152 с.

68. Зубрилов С. П. О возможности взрывного вскипания жидкости при кавитации / С. П. Зубрилов // Охрана окружающей среды и труда. – Л. : ЛИТВ, 1990. – С. 8–12.

69. Зубрилов С. П. Очистка органно-металлосодержащих вод на заодах передвижным установками по безреагентным технологиям / 
С. П. Зубрилов. – СПб. : СПГУВК. – 1993. – 79 с. 

70. Зубрилов С. П. Физическая активация растворов / С. П. Зубрилов. – Л. : Судостроение, 1989. –176 с.

71. Ивченко В. М. Кавитационная технология / В. М. Ивченко, 
В. А. Кулагин, А. Ф. Немчинов. – Красноярск: изд-во Краснояр. ун-та, 1990. 
– 200 с. 

72.  Израэль Ю. А. Антропогенная экология океана / Ю. А. Израэль, А. В. Цибань. – Л. : Гидрометеоиздат, 1989. –28 с.

73.  Ильин В. Н. Модульная система для электрохимической очистки сточных вод / В. Н. Ильин // Экологические системы и приборы. – 2003. – № 10. – С. 13–16.

74. Исаков А. Я. О загрязнении нефтепродуктами Охотского моря / 
А. Я. Исаков.– Научный журнал КубГАУ, №26(2). – 2007. Электронный ресурс. – Режим доступа : http:ej.kubargo.ru/2007/02/pdf/13.pdf.

75. Калугина А. А. О влиянии загрязнений на морские организмы Новороссийской бухты Чёрного моря / А. А. Калугина, Н. Ю. Миловидова, 
Т. В. Свиридова // Гидробиологический журнал.– 1967. – № 1. – С. 47–53.

76. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А. Г. Касаткин. – М. : Химия, 1971. – 784 с.

77. Касымов А. Г. Накопление нефти моллюсками / А. Г. Касымов, 
Н. Ф. Лиходеева // Гидробиологический журнал. – 1984. – Т. 20. – № 4.
 – С. 63–66.

78. Кардашёв Г. А. Тепломассообменные акустические процессы и аппараты / Г. А. Кардашёв, П. Е. Михайлов. – М. : Машиностроение, 1973. – 223 с. 

79. Карпачёва С. М. Пульсационная аппаратура в химической технологии / С. М. Карпачёва, Б. Е. Рябчиков. – М. : Химия, 1983. – 224 с. 

80. Кафаров В. В. Математическое моделирование основных процессов химических производств : учеб. пособие для ВУЗов / 
В. В. Кафаров, М. Б. Глебов. – М. : Высш. шк., 1991. – 400 с.

81. К вопросу о выборе материала анода для электрохимической очистки сточных вод / С. М. Шифрин, Е. С. Светашева, Р. С. Сафин // Журн. прикл. химии. – Т. 52. – № 7. – 1979. – С. 1648–1650.

82. Керингтон Л. Биология моря / Л. Керингтон. – Ленинград, 1966. 

83. Клёнкин А. А. Экоаналитическая оценка состояния Азовского моря в многолетней динамике : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. техн. наук : спец. 03.00.16 «Экология» / Клёнкин Анатолий Александрович. Краснодар, 2008. – 49 с.

84. Клименко Н. А. Физико-химические методы очистки / 
Н. А. Клименко, М. Н. Тимошенко // Химия и технология воды – 1993. – Т 15. – № 7–8. – 1993. – С. 536–541.

85. Кнэпп Р. Кавитация / Р. Кнэпп, Дж. Дейли, Ф Хэммит. – М. : Мир. – 1974. – 686 с. 

86. Коалесцентные фильтры для обезвоживания нефти нефтепродуктов осушки газов. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.eemkzn.ru/filters/koalescentniye/.

87. Коалесценция: Явление и методы реализации в технологии очистки сточных вод. Круглый стол. – Вода и экология. 2002. – № 1. – 
С. 57–67.

88. Коваленко Ю. А. Влияние анионного состава раствора на сорбционные свойства электрогенерированного оксигидрата железа / 
Ю. А. Коваленко, Н. М. Кондриков // Журнал прикладной химии. – 1978. 
– № 5. – С. 1001–1006.

89. Коваленко Ю. А. Различия механизмов химического и электрохимического коагулирования / Ю. А. Коваленко, В. В. Отлетов // Химия и технология воды. – 1987.– Т. 9.– № 3.– С. 231–235.

90. Ковальчук Л. И. Влияние морского транспорта на экосистему моря / Л. И. Ковальчук // Актуальные проблемы транспортной медицины № 4 (22). – 2010. – C. 27–29.

91. Ковальчук В. А. Очистка стічних вод / В. А. Ковальчук. – Рівне : ВАТ Рівнен. друк, 2002. – 614 с.

92. Коган П. Г. Установка для очистки нефтесодержащих вод / П. Г. Коган, Э. М. Кесельман. // А. с. СССР №865810, к. п. СО 2 1/00 09.01.80. Заявл. 07.01.83, опубл. 15.04.83. Бюл. №14. 

93. Когановский А. М. Адсорбция органических веществ из воды / А. М. Когановский, Н. А.Клименко. – Л. : Химия, 1990. – 256 с.

94. Колодкин А. Л. Проблема предотвращения загрязнения Мирового океана / А. Л. Колодкин, В. Н. Гуцуляк, Ю. В. Боброва / Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. – М. : Статут, 2007. 
– С. 312–329.

95. Комплексная система очистки льяльных сточных вод нефтяного терминала. Amrutech, inc. 2940 Camino Diablo Suit 305, Walnut Greek, CA 94597, USA. – 2005.

96. Конаков Г. А. Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация флота / Г. А. Конаков, Б. В. Васильев. – М. : Транспорт, 1980. – 423 с.

97. Корнфельд М. Упругость и прочность жидкостей / М. Корнфельд. – М. : «Наука», 1978. – 158 с.

98. Косовский В. И. Оптимальный способ обработки судовых сточных вод / В. И. Косовский, Н. М. Страшкевич, И. Г. Иванова // Охрана окружающей среды на речном транспорте. – Л. : Транспорт, 1984. – Вып. 178. – С. 36–38.

99. Коршунов Л. П. Энергетические установки промысловых судов 
/ Л. П. Коршунов. – Л. : Судостроение, 1991. – 360 с.

100. Кулагин В. А. Влияние кавитационной обработки на физические и физико-химические характеристики водомазутной эмульсии / 
В. А. Кулагин, Т. А. Кулагина // Социальные проблемы инженерной экологии, природопользования и ресурсосбережения. – 2000. – Вып. VI. 
– С. 93–96.

101. Кульский Л. А. Определение оптимальной дозы коагулянта с учётом фазово-дисперсного состава примесей / Л. А. Кульский, 
О. П. Смирнов, К. А. Якубов // Химия и технология воды, 1983. – Т. 5. – № 3. – С. 258–261.

102. Кульский Л. А. Очистка воды электрокоагуляцией / 
Л. А. Кульский, П. П. Строкач. – Киев : Будівельник, 1978. – 112 с.

103. Кульский Л. А. Перспективы очистки воды от высокодисперсных загрязнений / Л. А. Кульский, Т. З. Соткова, А. А. Винниченко. – Киев : Будівельник, 1986. – 86 с.

104. Кульский Л. А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды /Л. А. Кульский : 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : наук. думка, 1980. – 564 с.

105. Левковский Ю. Л. Структура кавитационных течений / 
Ю. Л. Левковский. – Л. : Судостроение, 1980. – 240 с.

106. Левченко В. Ф. Электроимпульсная очистки промышленных сточных вод / В. Ф. Левченко // Вода і водоочисні технології, 2004. – № 3. – С. 71–74.

107. Леоненко И. И. Методы определения нефтепродуктов в водах и других объектах окружающей среды / И. И. Леоненко, В. П. Антонович // Методы и объекты химического анализа. Т. 5. – 2010 – № 2. – С. 58–72.

108. Луговський О. Ф.Ультразвукові апарати для реалізації екологічно безпечної технології вилучення пектину з вторинної рослинної сировини / 
О. Ф. Луговський, І. М. Бергман // Весник НТУУ «КПИ». – Машиностроение. – Вып. № 58. – 2010. – С. 82–87.

109. Лурьє Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю. Ю. Лурьє. – М. : Химия, 1984. – 448 с.

110. Лыков О. П. Автоматический комплекс очистки сточных вод нефтеперевалочных баз с применением флокулянтов и коагулянтов / О. П. Лыков, Л. И.Толстых, С. А Низова. – Известия Академии Промышленной экологии: изд. акад. пром. экологии. – 2004. – № 3. – С. 36–40.

111. Маргулис М. А. Основы звукохимии / М. А. Маргулис. – М. : Высшая школа, 1984. – 272 с.

112. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. и протокол 1978 г. – М. : ЦРИА «Морфлот», 1980. – 264 с.

113. Мельник О. С. Утилізація стічних вод гальванічного виробництва та їх нейтралізація: дис… кандидата техн. наук: 21.06.01 «Екологічна безпека» / Мельник Олена Сергіївна. – Суми. – 2011. – 156 с. 

114. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих та стічних водах. КНД 211.1.4.020-95. – Київ, 1995.

115. Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних та стічних водах. КНД 211.1.4.039-95. – Київ, 1995.

116. Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) в природних та стічних водах. КНД 211.1.4.042-95. – Київ, 1995.

117. Методика расчёта предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами. – ВНИИВО : Харьков, 1990.

118. Методика екстраційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин (ПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах. КНД 211.1.4.017-95. – Київ, 1995.

119. Методика фотометричного визначення заліза(III) та заліза(II) з сульфасаліциловою кислотою в стічних водах. КНД 211.1.4.040-95. – Київ, 1995.

120. Методические указания по применению правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами: Утв. Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР 25 июня 1982 г. №13-3-05/625. – М., 1982. – 81 с.

121. Миловидова Н. Ю. Действие нефти на некоторых прибрежных ракообразных Чёрного моря / Н. Ю. Миловидова // Гидробиологический журнал. – 1974. – № 4. – С. 96–100.

122. Миронов О. Г. Нефтеокисляющие микроорганизмы в море / 
О. Г. Миронов. – Киев : Наук. думка, 1971. – 236 с.

123. Монтгомери Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных: пер с англ. / Д. К. Монтгомери. – Л. : Судостроение, 1980. – 380 с.

124. Назаренко А. Ф. Об одном механизме гидродинамического звукообразования / А. Ф. Назаренко // Акустический журнал, 1978. – Т 24. – № 24. – С 573–576.

125. Назаренко Э. Ф. Эрозионная активность осесимметричных гидродинамических излучателей с локализационной областью кавитационной природы / Э. Ф. Назаренко // Акустический журнал, 1998. – Т 44. – № 2. – С 251–255.

126. Назарян М. М. Изучение дисперсности и устойчивости отработанных эмульсий / М. М. Назарян, Л. А. Кульский, С. М. Есаулов. – Химия и технология воды, 1985.– Т. 2.– № 2. – С. 18–20.

127. Назарян М. М. Изучение структуры потоков в колонном электрокоагуляторе / М. М. Назарян, Ю. Е. Демидова // Науковий вісник будівництва. – Х. : ХДТУБА, 2007. – № 42. – С. 144–147. 

128. Назарян М. М. Исследование кинетики коагуляции / М. М. Назарян // Вісник ХПІ. – Х. : ХПІ, 1990. – № 280. – Вып. 3. – С. 3–5.

129. Назарян М. М. Исследование кинетики коагуляции капелек эмульсии в колонных электрокоагуляторах / М. М. Назарян, В. Т. Ефимов, 
Л. А. Кульский, С. М. Есаулов // Химия и технология воды. – 1985. – Т. 7.
– № 1. – С. 16–19.

130. Назарян М. М. Забота об экосистеме: Мариупольский опыт /
М. М. Назарян // Порты Украины. – Одесса. – 2004. – № 2 (46). – С. 10–15.

131. Назарян М. М. К вопросу математического процесса коагуляции / М. М. Назарян, М. Б. Мануйлов, Л. А. Балака. – Х. : Изд. ВИНИТИ, 1982.
 – № 454–82. – 9 с.

132. Назарян М. М. К вопросу устойчивости и коагуляции дисперсных систем / М. М. Назарян // Вестник ХПИ. – Х. : ХПИ, 1988. – № 258. – Вып. 1. – С. 3–5.

133. Назарян М. М. Отчёт о научно-исследовательской работе «Разработка технологического процесса очистки сточных вод в условиях опытного производства» / М. М. Назарян. – Х., 1992.

134. Назарян М. М. Технология глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта до экологически безопасного уровня / М. М. Назарян, В. И. Тошинский, Ю. Є. Демидова // Экология и промышленность. – Х. : Укр ГНТЦ «Энергосталь». – 2012. – № 4. – С. 42–46.

135. Назарян М. М. Экономическая оценка экологического проекта / М. М. Назарян, Ю. Е. Демидова, С. В. Уманский // Вчені записки Харківського інституту управління. – Х. : ХІУ, 2012. – № 32. – С. 259–263. 

136. Назарян М. М. Электрокоагуляторы для очистки промышленных стоков / М. М.Назарян, В. Т. Ефимов. – Х. : Вища школа. изд-во при Харьк. Ун-те. – 1983. – 144 с.

137. Наставление по предотвращению загрязнения с судов флота рыбного хозяйства РФ. СПб. : Гипрорыбфлот, 2000. – 100 с.

138. Немировская И. А. Нефтяные агрегаты в прибрежных морских районах / И. А. Немировская, Е. В. Булычева, З. И. Верховская // Литодинамика донной контактной зоны океана: материалы междунар. конф. Москва, 14–17 сентября 2009 г. – М. : ГЕОС. – 2009. – С. 116–118.

139. Немчин А. Ф. Новые технологические эффекты тепломассопереноса при использовании кавитации / А. Ф. Немчинов // Промышленная теплотехника, 1997. – Т. 19. – № 6. – С. 39–47.

140. Нефедкин С. И. Научно-практические основы и разработка электрохимических методов и устройств для обработки и мониторинга  водных технологических сред, содержащих органические вещества / 
С. И.ºНефедкин // Водоочистка. – 2007. – № 1. – С. 22–29.

141. Новиков В. С. Гомогенизация и диспергирование в современной технологии: обзор / В. С. Новиков // Промышленная теплотехника, 1990. – Т. 12. – № 5. – С. 40–59.

142.  Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек / Ю. В. Новиков. – М. : Гранд, 2005. – 728 с.

143. Нунупаров С. М. Предотвращение загрязнения моря с судов / 
С. М. Нунупаров. – М. : Транспорт, 1985. – 288 с.

144. 152 Орлов В. О. Водоочисні фільтриі з зернистою засипкою / 
О. В. Орлов. – Рівне : НУВГП, 2005. – 163 с.

145. Основні напрямки державної політики України в області навколишнього природного середовища, використання природных ресурсів і забеспечення экологічної безпеки // Постанова Верховної Ради України №188/98 ВР від 5.05.1998 р.

146. Отраслевая система мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за деятельностью промысловых судов. Электронный ресурс. – М. : Федеральное агентство по рыболовству. – Режим доступа : http://www.fishcom.ru/page/php 1-40.

147. Очистка воды электрокоагуляцией / Л. А. Кульский, 
 П. П. Строкач, В. А. Слипченко и др. – Л. : Химия, 1986. – 216 с.

148. Очистка сточных вод. Очистные сооружения для очистки нефтесодержащих стоков. Экоэнерго-Сервис – энергосберегающие технологии для водоотведения и водоснабжения. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.ecoenergo.com.ua/projects/oil.html.

149. Очистка сточных вод предприятий железнодорожного транспорта. – М. : Транспорт, 1989. – 35 с. 

150. Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів: ГОСТ 17.1.5.02-80. [Чинний від 01.07.1982] – Госкомитет СССР от 25.12.1980. № 5976. 

151. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах ГОСТ 17.1.4.01-80 [Введ. 01.01.1983. Изм 19.01.2011]. – Госкомитет СССР.

152. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских вод: ГОСТ 17.1.3.08-82. [Введ. 01.01.1983]. – Госкомитет СССР от 19.03.1982. № 1116. 

153. Пааль Л. Л. Справочник по очистке природных и сточных вод / 
Л. Л. Пааль, Я. Я. Кару. – М. : Высшая школа, 1994. – 336 с.

154. Пантелят Г. С. Доочистка сточных вод, содержащих взвешенные вещества, масла и нефтепродукты / Г. С. Пантелят, М. Ю. Пичахчи // Науковий вісник будівництва : зб. ст. – Х. : ХДТУБА: ХОТВ АБУ, 1997. – Вип. 5. – 196 с.

155. Пат. SU 899488 A1 МПК C02F1/46, G05D27/00 C02F1/46, C02F101:30, C02F101:32. Аппарат для электрохимической очистки загрязнённой жидкости / М. М. Назарян, В. А. Коляда, А. А. Аксенко; заявитель и патентообладатель Харьковский ордена Ленина и Ордена октябрьской революции моторостроительный завод "Серп и Молот". – №2932117; заявл. 1980.06.02; опубл. 1982.01.23; Бюл. pk 3 М. Кл, С 02 F 1/46.

156. Пат. 2252810 Российская Федерация, МПК B01D17/022. Способ обезвоживания светлых нефтепродуктов и устройство для его осуществления / И. Е. Кузора, А. В. Иванова, В. П. Томин, А. И. Елшин, В. А. Микишев; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания". – № 2003109949/1; заявл. 2003.04.07; опубл. 2005.05.27; Бюл. №15.   

157. Пат. 2209772 Российская Федерация, МПК C02F1/50, C02F9/12 C02F9/12, C02F1:32, C02F1:34C02F9/. Способ обеззараживания воды синергетическим воздействием / И. В. Флегентов, Б. И. Дегтерев, 
А. Н. Беляев; заявитель и патентообладатель Вятский государственный университет – № 2001112045/12; заявл. 2001.05.03; опубл. 2003.10.08; Бюл. № 22.

158. Пат. 2240984 Российская Федерация, МПК 7 C02F1/66, C02F1/36, C02F1/02C02F103:02. Способ обработки воды и водных растворов / 
Г. К. Зиберт, Е. П. Запорожец; заявитель и патентообладатель Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" – №2003132261/15; заявл.2003.11.05; опубл. 2004.11.27; Бюл. № 33.

159. Пат. 22571 Україна МПК С02F1/46. Спосіб очищення води від хімічних сполук та біологічних домішок / М. М. Назарян, Є. О. Глотов, 
С. П. Нікітін, О. Д. Сердюк, О. І. Вінніченко, Ю. Є. Демідова; заявитель и патентообладатель Назарян М. М. – № 200612599; завл. 2006.11.30; опубл. 2007.04.25; Бюл. № 5.

160. Пат. 2252194 Российская Федерация, МПК 7 C02F9/04 C02F103:20. Способ очистки сточных вод / А. Ф. Шатохин, В. Н. Черняев, 
О. С. Плакатина, В. Б. Довгиленок; заявитель и патентообладатель Шатохин Александр Федорович; заявл : № 2003138104/15; заявл. 2003.12.30; опубл. 2005.05.20; Бюл. №14.

161. Пат. 2031851 Российская Федерация, МПК C02F1/32, C02F1/72. Способ очистки сточных вод от органических веществ./  В. П. Архипов, 
А. С. Камруков, П. А. Овчинников,  И. И. Теленков, С. Г. Шашковский; заявитель и патентообладатель: Малое научно-производственное предприятие «Мелитта». – № 93025213/26; заявл. 1993.04.29, опубл. 1995.03.27; Бюл. № 9.

162. Пат. 2047566 Российская Федерация, МПК CO2F1/36, BO1J19/10/. Способ снижения концентрации эмульгированных в воде нефтепродуктов / С. П. Зубрилов, А. С. Зубрилов; заявитель: Ленинградский институт водного транспорта Автор : С. П. Зубрилов, А. С. Зубрилов; патентообладатель :
 С. П. Зубрилов, А. С. Зубрилов. – №5021710/26; заявл. 1991.06.27; опубл. 1995.11.10; Бюл. № 31. 

163. Пат. 47080 Российская Федерация, МПК F26В9/06. Устройство для термодинамической обработки дисперсных материалов / А. А. Юдаков, Т. В. Ксеник., В. И. Сергиенко, И. А. Филлипова, Ф. И. Пономарёв, 
Н. Г. Янушкевич; заявитель и патентообладатель Институт Дальневосточного отделения Российской академии наук Открытое Акционерное Общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина. – №2005105603/22; завл. 2005.02.28; опубл. 2005.08.10; Бюл. № 2. 

164. Пат. 2297981 Российская Федерация, МПК С02F1/461. Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов / 
В. В. Виноградов, С. Ю. Виноградова; заявитель и патентообладатель 
В. В. Виноградов, С. Ю Виноградова. – № 2005132501/15; заявл. 2005.10.21; опубл. 2007.27.04; Бюл. №12.

165. Пат. 2357931 Российская Федерация, МПК C02F9/12. Устройство для холодного опреснения, активации и очистки воды из любого природного источника / А. В. Володин, А. Г. Ляпин, А. И. Смородин, С. Ф. Чалкин , 
М. Б. Эфендиев, В. С. Ярошенко; заявитель и патентообладатель Володин Андрей Владимирович. – № 2007130763/15; заявл. 2007.08.13; опубл: 2009.10.06.; Бюл. №16.

166. Пат. 2305071 Российская Федерация, МПК С02F1/46. Электрохимический способ и устройство непрерывного действия для очистки воды: / А. Б. Ханин, Т. А. Будыкина; заявитель и патентообладатель А. Б. Ханин, Т. А. Будыкина – № 2005125126/15; заявл. 2005.08.08; опубл. 2007.27.08; Бюл. № 24.

167. Петренко О. С. Охорона водних ресурсів. Умови скиду стічних вод в поверхневі водні об’єкти: навч. посіб. : Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. / О. С. Петренко. – К. : КНУБА, 2005. – 141 с.

168. Пирсол И. Кавитация / И. Пирсол. – М. : Мир, 1984. – 466 с.

169. Плановский А. И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии / А. И. Плановский, П. И.Николаев. – М. : Химия, 1987. – 496 с.

170. Плотников В. В. На перекрёстках экологии / В. В. Плотников. – Москва, 1985. 

171. Правила охраны от загрязнений прибрежных вод морей. – М., 1984. – 108 с. 

172. Применение электрохимических процессов и аппаратов для обеззараживания воды: обзор. информ. / Л. А. Кульский, О. С. Савлук, 
А. В. Слипченко, В. Т. Баришполец // – Киев : Укр. НИИТИ, 1985. – 40 с.

173. Промтов М. А. Кавитационное обеззараживание и пастеризация жидкостей / Вестник ТГТУ. – 2011. – Т. 17 .– № 1. – С. 83–88.
174. Промтов М. А. Пульсационные аппараты роторного типа. Теория и практика / М. А. Промтов. – М. : «Машинострение». – 2001. – 247 с.

175. Промышленные системы очистки воды. Электрокоагулятор ТОО "Эйкос" Республика Казахстан, Алматы. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.eikos.kz/equipment/elektrokoagulyator/.

176. Проскуряков В. А. Очистка сточных вод в химической промышленности / В. А.Проскуряков, Л. И. Шмидт. – Л. : Химия, 1997. – 464 с.

177. Разработка электроимпульсных технологий (очистка воды, очистка стоков). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.inno.ru/project/12743/.

178. Растрыгин Н. В. Применение в судовой энергетической установке ультразвуковой кавитации для очистки нефтесодержащих сточных вод: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.08.05 «Судовые энергетические установки и их элементы» / Н. В. Растрыгин. – Санкт-Петербург, 1997. – 20 с.

179. Рогов В. М. Электрохимическая технология изменения свойств воды / В. М. Рогов, В. Л. Филипчук. – Львов : Вища шк., 1989. – 128 с.

180. Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения) (приложение 2): СанПиН 4630-88. – [Чинний від 1.01.1989].
 –М., 1988. 

181. Себах Л. К. Современный уровень загрязнённости западной части Азовского моря / Л. К. Себах, Т. М. Панкратова, Т. М. Авдеева // Труды Южного Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, 1998. – 44 с. 

182. Семанов, Г. К. Морской транспорт и экологическая безопасность / Г. Н. Семанов // Морская индустрия. – Калининград : ООО «Морская индустрия».– 1999. – № 1(6). 

183. Синев О. П. Интенсификация биологической очистки сточных вод / Синев О. П. – К. : Техніка, 1983. – 110 с. 

184. Скидання з суден стічних, нафто утримуючих, баластних вод і сміття у водоймища. Державні санітарні правила і норми. – 7.7.7. ДсанПіН 1999-97.

185. Смирнов Д. Н. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов / Д. Н. Смирнов, В. Е. Генкин. – М. : Металлургия, 1989.

186. Соколов Е. Я., Зингер Н. М. Струйные аппараты : изд. 2-е / 
Е. Я.Соколов, Н. М.Зингер. – М. : Энергия, 1970. – 288 с.

187. Справочник по свойствам, методам анализа и очистки воды. – К. : Наук. думка, 1980.

188. Справочник проектировщика промышленных жилых и общественных зданий и сооружений. Канализация населённых мест и промышленных предприятий: под общей ред. В.Н. Самохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М : Стройиздат, 1981. – 639 с.

189. Стахов Е. А. Очистка нефтесодержащих сточных вод / 
Е. А. Стахов. – Л.: Недра, 1983.– 264 с.

190. Тарасенков Н. В. Глубокая очистки сточных вод от органических загрязнителей флотационно-кавитационным методом : автореф. дис. на соискание наук. степени канд. техн. наук. / Н. В. Тарасенков. – Санкт-Петербург, 2006. – 19 с.

191. Товажнянский Л. Л. Вычислительная математика и программирование в химической технологии / Л. Л. Товажнянский. – Харків, 2005. – 200 с.

192. Товажнянський Л. Л. Компютерне моделювання у хімічної технології / Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2011. – 608 с.

193. Товажнянський Л. Л. Машини та апарати у хімічних, харчових і переробних виробництвах / Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2011. – 606 с.

194. Товажнянський Л. Л. Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв: ч 1. Зв’язаний азот / Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2001. – 511 с.

195. Товажнянский Л. Л. Основы ресурсосберегающих химико-технологических систем / Л. Л. Товажнянский, В. П. Мешалкин. – Харків, 2006. – 412 с.

196. Товажнянський Л. Л. Основи екологічної безпеки / 
Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2002. – 176 с.

197. Товажнянский Л. Л. Основы энергоресурсоэффективных экологически безопасных технологий нефтепереработки / 
Л. Л. Товажнянский, В. П. Мешалкин. – Харків, 2011. – 615 с.

198. Товажнянський Л. Л. Процеси та апарати хімічної технології: підручник: у 2-х ч. / Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2007. – 616 с. 

199. Товажнянський Л. Л. Розрахунок та конструювання машин і апаратів хімічної та харчової промисловості / Л. Л. Товажнянський. – Харків, 2011.– 160 с. 

200. Товажнянский Л. Л. Теплопередача в апаратах химической технологи: учеб. пособие / Л. Л. Товажнянский, О. В. Анипко, П. К. Капустенко. – Х : НТУ «ХПИ», 2002 – 150 с. 

201. Ультразвук. Маленькая энциклопедия : под ред. И. П. Голямина. — М.: Советская энциклопедия, 1989. – С. 242–247.

202. Управління навколишнім середовищем: ДСТУ. – К. : Держстандарт України, 1997. – 225 с.

203. Ультрафильтрация воды – описание метода и технологии. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.aqua-life.com.ua/water-blog. 

204. Федоткин И. М. Использование кавитации в технологических процессах / И. М. Федоткин, А. М. Немчинов. – К. : Вища школа, 1984. – 68 с.

205. Физико-химические основы очистки воды коагуляцией / 
Л. А. Кульский, А. М. Когановский, И. Т. Гороновский и др. – К. : Изд. АН УССР, 1980. – 108 с.

206. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / А. К. Запольський,  Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін та інш. – К. : Лібра, 2000. – 552 с.

207. Фильтр для очистки нефтесодержащих сточных вод. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.ntpo.com/patents_water_1/water_887.shtml.

208. Фридман И. В. Ультразвуковая химическая аппаратура / 
В. С. Фридман. – М. : Машиностроение, 1987. – 121 с.

209. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии / Д. А. Фрид-рихсберг. – М. : Химия, 1980. – 210 с.

210. Фролов Ю. Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы / Ю. Г. Фролов. – М. : Химия, 1988. – 464 с.

211. Хаскельберг М. Системы очистки воды «Импульс» для предприятий нефтегазового комплекса / М. Хаскельберг. Н. Яворский. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.congress-gazprom.ru/congress_tomsk/book/yavorskiy.htm.

212. Химическая и физико-химическая очистка сточных вод. Коагуляция. Электронный ресурс. – Режим доступа : http:// www.hydrotech.ru/index.

213. Хосид Е. В. Опыт внедрения новых мембранных методов водообработки стоков / Е. В. Хосид. – Л. : ЛДНТП, 1989. – 32 с. 

214. Царёва З. М. Теоретические основы химической технологи / З. М. Царёва, Е. И. Орлова. – К. : Вища шк. Главное изд-во, 1986. – 271 с.
215. Червяков В. М. Использование гидродинамический кавитацион-ных явлений в роторных аппаратах: монография / В. М. Червяков, 
В. Г. Однодолько. – М. : Машиностроение, 2008. – 116 с.

216. Черкашин С. А. Отдельные аспекты влияния углеводородов нефти на рыб и ракообразных / С. А. Черкашин // Вестник ДВО РАН. – 2005. – № 3. – С. 81–91.

217. Шнюков Е. Ф. Азовское море / Е. Ф. Шнюков, В. П. Цемко. – К., 1987.

218. Экологические проблемы Азовского моря. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.bsatm.ru/art/152; http://flot2017.com/show/mornitoring/11786.контроль; http://grants.rsu.ru/osi/tsure/koi8/ecodent.html. 

219. Электрокоагулятор. Компания ЛВ-Инжиниринг. Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.galvanicline.ru/show.

220. Эрозия : под ред. К Прис. – М. : Мир, 1982. – 464 с.

221. Юдаков А. А. Теория и практика получения и применения гидрофобных материалов / А. А. Юдаков, В. Н. Зубец. – Владивосток: Дальнаука ДВО РАН. – 1998. – 180 с.

222. Юдицкий Ф. Л. Защита окружающей среды при эксплуатации судов / Ф. Л. Юдицкий. – Л. : Судостроение, 1978. – 160 с.

223. Якименко Л. М. Электродные материалы в прикладной электрохимии / Л. М. Якименко. – М. : Химия. – 1977. – 264 с. 

224. Яковлев С. В. Технология электрохимической очистки воды /
С. В. Яковлев, И. Г. Краснобородько, В. М. Рогов. – Л. : Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1987. – 312 с.

225. BilletM. L. Измерения кавитационных ядер с помощью оптической системы / M. L.Billet // Теоретические основы инженерных расчётов, 1986. – № 3. – С. 312–323.

226. Brunton I. H. The deformation of solids by cavitation and drop impingement // Неустановившиеся течения воды с большими скоростями. – М. : Наука, 1983. – С. 139–151. 

227. Gilliland S. E., Spek M. L. Inactivation of microorganisms by electro hydraulic shock // Appl. Environ. Microbiol. – 1967. – Vol. 15. – № 10. – P.1031–1037.

228. Hammit F. G. Assymeyric cavitation bubblr collapse near solid object / F. G. Hammit, S. J. Kling // Неустановившиеся течения воды с большими скоростями. – М. : Наука. – 1978. – С. 223–230. 

229. Merton A. Disinfecting with waters lighting // New Scientists. – 1988. – Vol. 39. – № 6. – P. 388–389.

230. Yulscheger H., Potel J., Nieman E. S. Eletrik Field effect on bacteria and yeast cells // radiat. AndEnviron. Biophys. – 1983. – Vol. 22. – № 2.

Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
[image: image1.wmf]2

y

[image: image2.png]





















































































































































































































































































