Веселов, Станислав Юрьевич.

Использование антител для количественного определения, очистки и локализации регуляторов роста растений и их метаболитов : диссертация ... доктора биологических наук : 03.00.04. - Уфа, 1999. - 260 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 1

рукописи • -^п —1Шук .^Aii России -В.Е-С£Ж1В_.Х:ТАНИСДАВ ЮРЬЕВИЧ УДК 577.175.1:57.083.3 ИСПОЛЬЗОВАНР1Е АНТИТЕЛ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОЧИСТКИ И ЛОКАЛИЗАЩШ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ И PIX МЕТАБОЛИТОВ 03.00.04 - биохимия Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук Уфа - 1999

стр. 89

регулировать спе­ цифичность иммуноанализа в зависимости от решаемых задач. 90 3. Очистка гормонов перед определением. 3.1. Использование антител для очистки гормонов растений перед их определением с помощью физико-химических методов. Применение физико-химических методов для определения концентра­ ции растительных гормонов требует длительной многоступенчатой предвари­ тельной очистки материала (Brenner, 1981; Hedden...

стр. 259

гормонопободных соединений.. Использование антител к ИУК для оценки количества ауксинподобных гербицидов 3 3.1. Очистка гормонов перед определением Использование антител для очистки гормонов растений перед их оп­ ределением с помощью физико-химических методов 3.2. Типы интерференции в иммуноанализе на

Оглавление диссертации

доктор биологических наук Веселов, Станислав Юрьевич

Введение 2

Объекты и методы исследования 9

1 Место ИФА среди методов анализа фитогормонов. 17

2.1. Характеристика иммуноферментной тест-системы для определения индолил-3-уксусной кислоты (ИУК). 25

2.2 Иммуноферментная тест-система для определения цитокининов. 36

2.3. Иммуноанализ абсцизовой кислоты. 47

2.4. Сравнение различных вариантов тест-систем и регулирование их чувствительности и специфичности. 53

2.4.1 Повышение чувствительности реакции (суперЕЬКА). 54

2.4.2 Сравнение чувствительности и специфичности тест-систем с сорбированными на твердую фазу антителами и антигеном.63

2.4.3 Влияние гормона, используемого для приготовления антигена, на специфичность реакции. 75

2.4.4 Расширение специфичности и отбор гормонопободных соединений. 80

2.4.5 Использование антител к ИУК для оценки количества ауксинподоб-ных гербицидов .85

3 Очистка гормонов перед определением. 90

3.1. Использование антител для очистки гормонов растений перед их определением с помощью физико-химических методов. 90

3.2. Типы интерференции в иммуноанализе. 97

3.2.1. Сецифическая интерференция и подготовка экстракта к определению ауксинов и АБК.98

3.2. Использование ИФА для оптимизации процедуры экстрагирования 106 гормонов

3.3. Хроматографическое разделение иммунореактивных цитокининов . 111

3.4 Неспецифическая интерференция и определение содержания цитокининов в культуральной жидкости гормонпродуцирующих бактерий. 124

3.5 Достоверность иммуноанализа гормонов растений. Сравнение данных ИФА и физико-химических методов. 140

4. ИФА в изучении метаболизма гормонов. 144

4.1. Метаболизм ауксинов. 152

4.2. Метаболизм АБК. . 163

4.3. Метаболизм цитокининов. 170

5. Использование антител для иммунолокализации гормонов. 200

5.1 Иммунолокализация цитокининов. Отработка условий постановки реакции. 205

5.2 Количественное определение и локализация цитокининов в листьях трансгенных и ^трансформированных растений табака . 210

6

6