Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html 139.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ ім. О.С. КОЛОМІЙЧЕНКА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

На правах рукопису

ГОЛУБОК-АБИЗОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

УДК:616.28 - 008.14 – 092 - 08:616.281

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СЛУХУ

У ХВОРИХ З РІЗНИМИ ТИПАМИ УРАЖЕННЯ СЛУХОВОЇ СИСТЕМИ

14.01.19 - оториноларингологія

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Науковий керівник –

доктор медичних наук

Розкладка Анатолій Іванович

Київ - 2009

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………...…4

ВСТУП………………………………………………………………………………5

РОЗДІЛ 1.  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..………10

1.1. Сучасні погляди на методи  дослідження слуху людини та використання їх при слухопротезуванні…………………………………………………………….10

1.2. Суб`єктивні та об`єктивні аудіологічні методи дослідження при різних типах ураження слухової системи………………………………………………..13

1.3. Місце та роль отоакустичної емісії в діагностичному етапі слухопротезування ………………………………………………………………...19

1.4. Технології слухопротезування, переваги та особливості бінауральної електроакустичної корекції слухових порушень...................................................20

РОЗДІЛ 2.  МАТЕРІАЛИ  ТА  МЕТОДИ  ДОСЛІДЖЕННЯ.........................29

2.1. Загальна характеристика досліджуваних клінічних груп..............................29

2.2. Суб`єктивні методи дослідження слухової функції при слухопротезуванні....................................................................................................35

2.3. Об`єктивні методи дослідження слуху при слухопротезуванні...................38

2.4. Комп`ютерні методи настроювання слухових апаратів……………………39

РОЗДІЛ 3.  ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЖЕННЯ СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕНСОНЕВРАЛЬНУ ТА ЗМІШАНУ ПРИГЛУХУВАТІСТЬ…………………………………………………………...43

3.1. Особливості ураження слухової функції у хворих на хронічну сенсоневральну та змішану приглухуватість зі збереженою розбірливістю мови............................................................................................................................43

3.2. Особливості ураження слухової функції у хворих на хронічну сенсоневральну та змішану приглухуватість з порушеною функцією розбірливості мови та звуженим динамічним діапазоном слуху...........................................................................................................................54

3.3. Клінічні аспекти порушення слухової функції при асиметричній втраті слуху...........................................................................................................................62

3.4. Показники слухової функції хворих на хронічну сенсоневральну приглухуватість з крутонизхідним типом аудіометричної кривої......................70

РОЗДІЛ 4.  ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СЛУХОВИХ  РОЗЛАДІВ  У  ОБСТЕЖЕНИХ  ХВОРИХ…………………...74

4.1. Електроакустична корекція слуху у хворих на хронічну сенсоневральну та змішану приглухуватість зі збереженою функцією розбірливості мови............................................................................................................................74

4.2. Об`єктивізація підбору слухового апарата за допомогою методу реєстрації отоакустичної емісії продуктів спотворення.........................................................76

4.2.1. Застосування отоакустичної емісії для діагностики аудиторної нейропатії........................................................................................................82

4.3. Електроакустична корекція слуху у хворих на хронічну сенсоневральну та змішану приглухуватість з порушеною функцією розбірливості мови………..86

4.4. Бінауральне слухопротезування хворих з асиметричною втратою слуху...........................................................................................................................90

4.5. Особливості слухопротезування у хворих на хронічну сенсоневральну приглухуватість з крутонизхідним типом аудіометричної кривої.........................................................................................................................93

4.6. Технологічні критерії електроакустичної корекції у хворих в залежності від типу ураження слуху................................................................................................97

ЗАКЛЮЧЕННЯ…………………………………………………………………103

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ……………………………………………....108

ВИСНОВКИ................................................................................... …109

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................................111

ДОДАТОК...................................................................................... …140

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЗЗ – акустичний зворотний зв`язок

БСП – бінауральне слухопротезування

ДД – динамічний діапазон слуху

ВРЗТ – вихідний рівень звукового тиску

ВС – втрата слуху

ЗП – змішана приглухуватість

ЗСХ – зовнішній слуховий хід

ОАЕ – отоакустична емісія

ОАЕПС – отоакустична емісія продуктів спотворення

МВРЗТ – максимальний вихідний рівень звукового тиску

ПАР – пороги акустичного рефлексу

ПД – поріг слухового дискомфорту

ППРМ – парадоксальне падіння розбірливості мови

РЗТ – рівень звукового тиску

РМ – розмовна мова

СА – слуховий апарат

СНП – сенсоневральна приглухуватість

СП – слухопротезування

ШМ – шепітна мова

ВСТУП

Актуальність теми. Проблема підвищення ефективності допомоги хворим з незворотними слуховими вадами відноситься до найбільш складних в сучасній сурдології, оскільки ця патологія входить до групи захворювань, які суттєво впливають на працездатність людини та є негативним соціально-економічним фактором [32]. Окрім того, постаріння населення веде до збільшення числа осіб з порушеннями слуху. За прогнозами ВООЗ в розвинутих країнах чисельність населення з соціально значимими дефектами слуху може збільшитись до 30% [33]. Актуальність проблеми корекції слухових порушень також обумовлена низькою ефективністю існуючих методів лікування приглухуватості, відсутністю в багатьох випадках надійних засобів профілактики тяжких уражень слуху з порушенням функції розбірливості мови [106, 123].

Не дивлячись на велику кількість робіт, присвячених медикаментозному, хірургічному чи комбінованому лікуванню сенсоневральної та змішаної приглухуватості [24, 43, 58, 94, 115, 136, 139, 141], для значної кількості хворих найбільш ефективним, а у певного відсотка – єдино можливим засобом реабілітації слуху залишається електроакустична корекція слухових вад. Застосування слухового апарата (СА) надає хворому можливість вирішення проблем медичного та соціального характеру [11, 23, 213]. Адекватне особливостям втрати слуху протезування забезпечує покращення розбірливості мови, запобігає розвитку психологічних проблем, зберігає високий соціальний та професійний статус людини з порушенням слуху [182]. Досить часто призначення слухового апарата є невиправдано відстроченим, хоча якість реабілітації слуху у хворих визначається, насамперед, своєчасністю встановлення діагнозу приглухуватості та підбору адекватних засобів електроакустичної корекції, акустичні параметри яких відповідали б характеристикам залишкового слуху пацієнта [279].

Використання можливостей слухових апаратів лінійного та нелінійного типу підсилення звукового сигналу для слухопротезування (СП) осіб з різними порушеннями слухової функції в залежності від конфігурації аудіометричної кривої, динамічного діапазону слухової системи, асиметрії слуху є важливим та до кінця не вирішеними питаннями сурдології [212].

Це обумовлює необхідність розробки сучасної інтегрованої технології електроакустичної корекції, що складалася б з повного аудіологічного обстеження хворого сучасними технічними засобами, встановлювала критерії підбору слухового апарата в залежності від функціонального стану спірального органа, провідних шляхів, центрів слухового аналізатора та визначення стратегії слухової допомоги хворим.

Зв`язок з науковими програмами, планами, темами

Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи ДУ „Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України”: “Удосконалення диференційної і топічної діагностики однобічного порушення слуху та вестибулярної функції”, № держреєстрації 0105U000961.

Мета дослідження: підвищення ефективності електроакустичної корекції

слуху у хворих з хронічною сенсоневральною та змішаною приглухуватістю на основі дослідження клініко-аудіологічних особливостей ураження слуху та розробки сучасної інтегрованої технології електроакустичної корекції.

Задачі дослідження:

1.    Дати клініко-аудіологічну характеристику залишкового слуху хворих з хронічною сенсоневральною та змішаною приглухуватістю.

2.    Удосконалити протокол діагностики порушень слухової функції у хворих з різними типами ураження слухової системи.

3.    Визначити адекватні засоби слухопротезування для хворих з порушеною функцією розбірливості мови та звуженим динамічним діапазоном слуху.

4.    Встановити аудіологічні критерії бінаурального слухопротезування у хворих з асиметричною втратою слуху.

5.    Вивчити особливості слухопротезування у хворих на хронічну сенсоневральну приглухуватість з крутонизхідним типом аудіометричної кривої.

6.    Дослідити можливості використання методу реєстрації отоакустичної емісії для об`єктивізації підбору слухового апарата.

7.    Розробити технологічні критерії електроакустичної корекції слуху при хронічній сенсоневральній та змішаній приглухуватості та визначити їх ефективність у обстежених хворих.

Об`єкт дослідження:  хронічна сенсоневральна та змішана приглухуватість різного генезу.

Предмет дослідження: особливості ураження звукоcприймаючого і звукопровідного апарата та технологічний процес електроакустичної корекції слухових вад.

Методи дослідження: суб`єктивні та об`єктивні аудіологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше надана детальна характеристика клінічних та аудіологічних особливостей сенсоневральної та змішаної приглухуватості, що дозволило диференційовано та більш ефективно проводити електроакустичну корекцію слуху у таких хворих. Вперше показано, що хворим на хронічну сенсоневральну приглухуватість з середньою втратою слуху до 50 дБ, доцільно проводити реєстрацію отоакустичної емісії. У хворих з хронічною сенсоневральною і змішаною приглухуватістю визначений повний обсяг суб`єктивних та об`єктивних аудіологічних методів обстеження, необхідних для проведення реабілітаційних слухокорекційних заходів. Удосконалено технологію електроакустичної корекції слухових вад з урахуванням стану периферійного та центрального відділів слухового аналізатора. Встановлені теоретичні передумови вибору слухового апарата в залежності від функціонального стану слухової системи, характеру втрати слуху. Визначені клінічні та аудіологічні показання до бінаурального слухопротезування. Встановлено найбільш ефективний термін проведення електроакустичної корекції слухових вад. Удосконалено заходи післяустановчого спостереження з метою підвищення ефективності слухопротезування.

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Новими даними доповнена клініко-аудіологічна характеристика хворих, які потребують електроакустичної корекції слуху, що дозволило розробити сучасну інтегровану технологію. Запропонована технологія електроакустичної корекції дозволяє встановити функціональний стан слухової системи та більш адекватно підібрати індивідуальний слухокорекційний засіб. Отримані результати дозволяють значно підвищити ефективність слухопротезної допомоги і можуть застосовуватися в практичній діяльності сурдологічної служби.

Впровадження результатів дослідження. Розроблена технологія електроакустичної корекції слухових вад у хворих з сенсоневральним та змішаним типом ураження слуху впроваджена в практику роботи сурдологічного кабінету КЗКОР „Київська обласна клінічна лікарня”. Матеріали роботи використовуються в лекційних курсах та при проведенні практичних занять з лікарями, інтернами за циклом “Сурдологія та слухопротезування” на кафедрі оториноларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок автора роботи полягає в

проведенні аудіологічних обстежень та вибору засобів електроакустичної корекції 670 пацієнтам з різноманітними порушеннями слухової функції. Автором самостійно проведені клінічний огляд, відбір хворих, дослідження функціонального стану слухового аналізатора, підбір слухових апаратів, заходи післяустановчого спостереження, оброблено фактичний матеріал результатів дослідження, сформульовані висновки та практичні рекомендації. Здобувач розробила спосіб підбору слухового апарата (Патент України на винахід UA 70244А від 15.09.2004).

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної роботи доповідались на щорічних традиційних конференціях Українського наукового медичного товариства отриноларингологів (2002-2005, 2008), Першій науково – практичний конференції молодих вчених України (Київ, 2003), Матеріалах 1-го національного конгресу аудіологів та 5-го міжнародного симпозіуму „Современные проблемы физиологии и патологии слуха” (Суздаль, 2004), Матеріалах науково-практичної конференції з міжнародною участю „Современные вопросы диагностики и реабилитации больных с тугоухостью и глухотой” (Москва, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертації опублікована 21 друкована праця: 7 - в провідних фахових виданнях, з них – 3 – одноосібні, отримано один патент України на винахід, 13 – в матеріалах з`їздів та наукових конференцій.

ВИСНОВКИ

На основі результатів комплексних клініко-аудіологічних досліджень розв`язано актуальне завдання оториноларингології – підвищення ефективності електроакустичної корекції слуху у хворих з хронічною сенсоневральною та змішаною приглухуватістю.

1.    Дана детальна характеристика клініко-аудіологічних особливостей залишкового слуху хворих з хронічною сенсоневральною та змішаною приглухуватістю, що дозволило підвищити у них ефективність електроакустичної корекції слуху.

2.    Встановлено, що хворим на хронічну сенсоневральну приглухуватість з середньою втратою слуху до 50 дБ доцільно проводити реєстрацію отоакустичної емісії, яка дозволяє об`єктивізувати методику підбору слухового апарата.

3.    Доведено, що хворим з хронічною сенсоневральною та змішаною приглухуватістю зі звуженим динамічним діапазоном слуху та порушенням функції розбірливості мови найбільш ефективними є слухові апарати з нелінійним типом підсилення звукового сигналу.

4.    Бінауральна електроакустична корекція у хворих з асиметричною втратою слуху може проводитись при різниці порогів тонального слуху до 60 дБ та умові досягнення бінаурального балансу гучності.

5.    У хворих на хронічну сенсоневральну приглухуватість з крутонизхідним типом аудіометричної кривої найбільш ефективним є слухопротезування слуховими апаратами з відкритим настроюванням.

6.    Застосування електроакустичної корекції слухових вад у термін до одного року дозволяє підвищити ефективність слухопротезування у 93,2% хворих, від одного року до п`яти - у 81,5%, а більше п`яти років – у 57,5% випадків.

7.    Використання розроблених технологічних критеріїв електроакустичної корекції слухових вад покращує показники функції розбірливості мови в цілому у 73% пацієнтів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.              Альтман Я.Б. Слух. / А.В. Бару, И.А. Вартанян // В кн.: Физиология сенсорных систем. – Л.: Наука. – 1972. – ч.2. – С.130-514.

2.              Базаров В.Г. Акустический рефлекс в диагностике периферических поражений звукового анализатора / В.Г. Базаров, Б.С. Мороз // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. - 1975.- №5. – 1с.

3.              Базаров В.Г. Сравнительная оценка информативности показателей тональной надпороговой аудиометриии / В.Г. Базаров, Н.И. Тищенко // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1982.- №4. – С.33-37.

4.              Базаров В.Г. Пути улучшения сурдологической помощи больным нейросенсорной тугоухостью / В.Г. Базаров // Труды VIII съезда оториноларингологов СССР.- Суздаль, 1982. – С.3-4.

5.              Базаров В.Г. Вопросы тактики слухопротезирования / В.Г.Базаров,  Б.С. Мороз, Ю.К. Гехт // Вестн. оториноларингологии. – 1983.- № 2. – С.64-65.

6.              Базаров В.Г. Основы аудиологии и слухопротезирования / В.Г. Базаров, В.А. Лисовский, Б.С. Мороз, О.П. Токарев - М.: Медицина, 1984. – 248с.

7.              Базаров В.Г. Оценка нарушения слуха при различных формах тугоухости / В.Г. Базаров, А.И. Розкладка // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1989.- №3. – С.28-33.

8.              Базаров В.Г., Мищанчук Н.С. Состояние церебральной гемодинамики при болезни Меньера в сопоставлении с аудиовестибулометрическими показателями // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. - 1986.- №5. – С.19-23.

9.              Баранова В.М. Лечение профессиональной тугоухости методом транскраниальной электростимуляции / В.М. Баранова, И.Г. Бовт, Р.Ю. Аббасов, В.М. Василец // Материалы ХVI съезда оториноларингологов РФ.- Сочи.-2001.- С.171-173.

10.          Белов И.М. Об акустической коррекции субъективного искажения звуков при тугоухости / И.М. Белов // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1968.- №4. – С.28-32.

11.          Бердникова И.П. О реабилитации пациентов с сенсоневральной тугоухостью / И.П. Бердникова, Н.В. Мальцева // Труды всероссийской конференции «Проблемы реабилитации в оториноларингологии». - Самара, 2003. - с.98-99.

12.          Вартанян И.А. Физиология нервных путей и центров слуховой системы / И.А. Вартанян, Г.Н. Шмигидина – Л: Наука. – 1990. – 620с.

13.          Гарюк Г.И. Коротколатентные вызванные потенциалы в диагностике уровней поражения слухового анализатора у больных герпесвирусной инфекцией / Г.И. Гарюк, И.В. Мороз // Журн. вушних, носових и горлових хвороб.– 2008.- № 5. – С.34-35.

14.          Гарюк Г.И. Острые заболевания среднего уха у лиц пожилого и старческого возраста (особенности течения и лечения / Гарюк Г.И., А.М. Шевченко, В.Н. Губин, О.Г. Гарюк,  Ю.В. Тимошенко // Журн. вушних, носових и горлових хвороб. – 2008.- № 5. – С.15-16.

15.          Гвелесиани Т.Г. Возрастные изменения отоакустической эмиссии / Т.Г. Гвелесиани // Вестн. оториноларингологии. – 2003.- № 6. – С.11-13.

16.          Гельфанд С.А. Слух: введение в психологическую и физиологическую акустику: Пер. с англ. / С.А. Гельфанд – М.:Медицина, 1984. – 352с.

17.          Грачев Е.В. Современные возможности и тенденции развития клинической аудиологии / Е.В. Грачев, А.И. Лопотко // Международный мед. журнал. – 1999. – Т.5. - № 2.– С.62-66.

18.          Гринберг Г.И. Таблицы слов для речевой аудиометрии в клинической практике / Г.И. Гринберг, Л.Р. Зиндер // Сб. тр. Ленингр. НИИ болезней уха, горла, носа и речи. – 1957. – Т.10. – С.45-47.

19.           Гринберг Г.И. О механизме возникновения феномена ускоренного нарастания громкости / Г.И. Гринберг // Тр. Ленингр. НИИ болезней уха, горла, носа и речи. – 1965. – Т.13. – С.29-38.

20.          Гуненков А.В. Современные методы диагностики, лечения и реабилитации больных с патологией внутренненго уха / А.В. Гуненков, Т.Г. Гвелесиани, Г.А. Таварткиладзе // Материалы научно-практической конференции. – Суздаль. – 1997. - С.20-21.

21.          Гусаков А.Д. О протезировании цепи слуховых косточек в эксперименте и в клинике / А.Д. Гусаков // VI съезд отоларингологов УССР: тез. докл. – К.: Б.и., 1983. – С.156-157.

22.          Гусаков А.Д. Функционально – реконструктивная операция на среднем ухе по закрытому типу / А.Д. Гусаков // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.- 1990.- №3. – С.69-73.

23.          Дмитриев Н.С. Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов с нарушениями слуха / Н.С. Дмитриев, Г.А. Таварткиладзе // Труды всероссийской конференции «Проблемы реабилитации в оториноларингологии». – Самара. – 2003. – 112с.

24.          Дмитриев Н.С. Медикаментозная реабилитация больных с острой сенсоневральной тугоухостью / Н.С. Дмитриев, Е.М. Узинцев, В.И. Федосеев, С.С. Чибисова // Труды всероссийской конференции „Проблемы реабилитации в оториноларингологии”. - Самара. - 2003. - С.112-113.

25.          Дунайвицер Б.И. К вопросу о моно- и бинауральном слухопротезировании / Б.И. Дунайвицер // Вестн. оториноларингологии. – 1966. - № 4. – С.23-25.

26.          Заболотный Д.И. Орган слуха. Вестибулярный аппарат / Д.И. Заболотный, В.Г. Базаров, Т.В. Шидловская, А.И. Котов, Н.С. Мищанчук // В кн.: Чернобыльская катастрофа. – К.: Наукова думка. – 1995. – С.473-376.

27.           Заболотний Д.І. Органи чуття. Слухова та вестибулярна системи / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, В.Г. Базаров // В кн.: Чорнобильська катастрофа. – К.: ”Наукова думка”. – 1996. – С.494-497.

28.          Заболотний Д.І. Наші підходи до лікування гострої нейросенсорної приглухуватості з урахуванням стану серцево - судинної системи / Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська, Т.В. Шидловська, Т.К Червіць // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2000. - № 3. – 59с.

29.          Заболотний Д.І. Наш досвід лікування нейросенсорної приглухуватості з урахуванням стану серцево - судинної системи (друге повідомленя) / Д.І. Заболотний, Т.В. Шидловська, Т.А. Шидловська // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2001. - № 2. – С.1-16.

30.          Заболотный Д.И. Сенсорнонейронная тугоухость или кохлеит / Д.И. Заболотный, Ю.В. Попов // Новости оториноларингологии и логопатологии. – 2001. - № 1. - с.128-132.

31.          Заболотний Д.І. Алгоритм слухопротезування в умовах спеціалізованого центру / Д.І. Заболотний, О.М.  Цисаренко, Б.С. Мороз // Матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського науково- медичного товариства отоларингологів. - Чернівці. – 2002. – С.37-38.

32.          Заболотний Д.І. Аналіз стану слухової функції дорослого населення і потреба в слухових апаратах за даними звернення в Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломійченка АМН України / Д.І. Заболотний, А.І. Розкладка, Л.А. Савчук, И.А. Білякова, С.П. Чайка // Журн. вушних, носових та горлових хвороб.. – 2003. - № 5 – С.92.

33.          Загорянская М.Е. Причини нарушения слуха у детей / М.Е. Загорянская, М.Г. Румянцева, С.Б. Каменецкая // Новости отоларингологи и логопатологии. - 1996. – № 3-4. – С.7-56.

34.          Загорянская М.Е. Возможности ранней медико-социальной реабилитации взрослых с нарушениями слуха / М.Е. Загорянская, М.Г. Румянцева, Л.Б. Дайняк // Труды всероссийской конференции „Проблема реабилитации в оториноларингологии”. - Самара. - 2003. - С.116-117.

35.          Дзамнаева Э.Т. Коррекция нарушений слуховой функции посредством стимуляции эндогенной опоидной системы / Э.Т. Дзамнаева // Вестн. оториноларингологии. - 1998. - № 3. - С.13-16.

36.          Евдощенко Е.А. Лечение больных с сенсоневральной тугоухостью с учетом состояния церебральной гемодинамики / Е.А. Евдощенко, А.Л. Косаковский // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. - 1984.- №5. – С.33-38.

37.          Евдощенко Е.А. Нейросенсорная тугоухость / Е.А. Евдощенко, А.Л. Косаковский - К.: Здоров’я.- 1989. – 112 с.

38.          Еремина Н.В. Гемодинамические и микроциркуляторные изменения при патологии внутреннего уха: автореф. дис. на соискание ученой ступени канд. мед. наук: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / Н.В. Яремина. - Самара. - 1991. – 15с.

39.          Журавский С.Г. Влияние гирудотерапии на морфологию и функцию волосковых клеток спирального органа морских свинок при канамициновом ототоксикозе / С.Г. Журавский, А.И. Лопотко, В.В. Томсон // Новости оториноларингологии и логопатологии.- 2000.-№ 2 (22). -С.36-46

40.          Косаковский А.Л. Комплексное лечение сенсоневральной тугоухости с учетом состояния церебральной гемодинамики: автореф. дис. на соискание ученой ступени канд. мед. наук: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / А.Л. Косаковский. – Киев. - 1985. - 21с.

41.          Кіцера О. Клінічна оториноларингологія / О. Кіцера // Львів, 1996. – С.330 – 388.

42.          Кукс Е.Н. Исследование функции громкости и маскировки в плане коррекции нарушения разборчивости речи при нейросенсорной тугоухости: автореф. дис. на соискание ученой ступени канд. мед. наук: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / Е.Н. Кукс. – Л. - 1975. - 24с.

43.          Ланцов А.А. Обоснование применения мидокалма для профилактики и лечения нейросенсорной тугоухости антибиотиковой этиологии / А.А. Ланцов, В.Ф. Аничин, И.М. Алибеков // Вестн. оториноларингологии. – 1989.- № 5. – С. 15-20.

44.          Ланцов А.А. Особенности кровоснабжения внутреннего уха / А.А. Ланцов, В.В. Митрофанов, М.С. Шахова // Вестн. оториноларингологии. – 1993.- № 4. – С.50-54.

45.          Левина Ю.В. Динамика возрастных изменений различных классов вызванной отоакустической эмиссии / Ю.В. Левина, И.В. Иванец // Вестн. оториноларингологии. – 2001.- № 5. – С.22-23.

46.          Левина Ю.В., Иванец И.В. Регистрация различних классов отоакустической эмиссии (ОАЭ) у больных с тугоухостью / Ю.В. Левина, И.В. Иванец // Материалы IV Международного симпозиума «Современные проблемы физиологии и патологии слуха». – Москва. – 2001. – с.98.

47.          Лимар Б.Я. Надпороговая тональная аудиометрия в диагностике отосклероза: автореф. дис. на соискание ученой ступени канд. мед. наук: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / Б.Я. Лимар. – Киев. - 1967., 26 с.

48.          Лобзов М.С. Оценка эффективности комплексного лечения больных с сенсоневральной тугоухостью электростимуляцией и препаратом поликатан / М.С. Лобзов // Вестн. оториноларингологии. – 1997. - № 1. – С.40.

49.          Лобзов М.С. Влияние препарата поликатан на звуковоспринимающий аппарат улитки / М.С. Лобзов // Новости оториноларингологии и логопатологии. - 1998. -№1. -С.41-42.

50.          Лопотко А.И. Пороги слухового „комфорта” и „дискомфорта” и их клинико-аудиологическая оценка / А.И. Лопотко, Е.С. Болотинская // Вестн. оториноларингологии. – 1974.- №3. – С.107-108.

51.          Лопотко А.И. Старческая тугоухость (пресбиакузис) / А.И. Лопотко, М.С. Плужников, М.А.Атамурадов // Ашхабадылым. – 1986. – 300с.

52.          Лопотко А.И. Речевые аудиометрические экспресс-тесты / А.И. Лопотко, Ю.В. Коротков // Труды всероссийской конференции „Проблема реабилитации в оториноларингологии”. - Самара. - 2003. - С.138-139.

53.          Митин Ю.В. Использование мануальной терапии в комплексном лечении сочетанной патологии шейного отдела позвоночника и кохлеарного неврита / Ю.В. Митин, В.В. Горбач // Методические рекомендации.- Киев.- 1990. -16с.

54.          Митин Ю.В. Эффективность «Этромы-30» в комплексном лечении лиц с сенсоневральной тугоухостью и шумом в ушах различного генеза / Ю.В. Митин, Я.Ю. Гомза // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 1998 . - № 3. – С.43-49.

55.          Мітін Ю.В. Застосування предуктала в комплексному лікуванні осіб з нейросенсорною приглухуватістю / Ю.В. Митин, Я.Ю. Гомза // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 1999. - № 3 (додаток). – с. 368-372.

56.          Мітін Ю.В. Визначення внутрішньолабіринтного гідропса при гострій нейросенсорній приглухуватості / Ю.В. Мітін, Ю.В. Дєєва // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2000. - № 5. – С. 94-96.

57.          Милоченко Т.Г. Методика адаптации к слуховому аппарату у позднооглохших больных с тяжелыми нарушениями слуха / Т.Г. Милоченко, Т.В. Шидловская // Метод. рекомендации. – Киев. – 1980. – 22 с.

58.          Моренко В.М. Электрофизиологические воздействия в комплексном лечении больных сенсоневральной тугоухостью / В.М. Моренко, И.П. Енин // Вестн. оториноларингологии. – 2002. - № 1. – С.11-14.

59.          Мороз Б.С., Гехт Ю.К., Лимар Б.Я. (СССР). А.с. №648223 (СССР). МКИ2 А 61 F II/00. Заявлено 14.10.77. Опубл. 25.02.79. Бюл. №7.

60.          Мороз Б.С. О новом способе бинаурального слухопротезирования / Б.С. Мороз, Ю.К. Гехт, Е.В. Савельева // Вестн. оториноларингологии. – 1981. - № 2. – С.9-13.

61.          Мороз Б.С. Исслудование частотно-дихотической речи в норме и при нейросенсорной тугоухости / Б.С. Мороз, Ю.К. Гехт, Е.В. Савельева // VIII съезд оториноларингологов СССР: Тез. докл. (Суздаль, ноябрь 1982 г. – Суздаль: Б.и., 1982. – С.146.

62.          Мороз Б.С. Методика подбора слухового аппарата при слухопротезировании / Б.С. Мороз, В.Г. Базаров, Ю.К. Гехт – К.: Наук. думка, 1982. – 48с.

63.          Мороз Б.С., Базаров В.Г., Чайка С.П., Карамзина Л.А. Особенности временной дифференциации электрических сигналов у нормальнослышащих и больных сенсоневральной тугоухостью / Б.С. Мороз, В.Г. Базаров, С.П. Чайка, Л.А. Карамзина // Матеріали щорічної традиційної весняної конференції Українського науково- медичного товариства отоларингологів 26-28 травня 2002 року, м. Чернівці. – 2002. – с.59-60.

64.          Нечипоренко В.П. Вариант тимпанопластики с костным экранированием / В.П. Нечипоренко, П.В. Нечипоренко // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 2000. - № 5. – с.94-96.

65.          Овчинников Ю.М. Острая нейросенсорная тугоухость / Ю.М. Овчинников, И.П. Константинова, Л.Н. Мельникова, С.В. Морозова // Вестн. оториноларингологии. – 1996. - № 4. – С.15-19.

66.          Оглезнев К.Я. Слуховые стволовые вызванные потенциалы в диагностике заболеваний центральной нервной системы / К.Я. Оглезнев, С.А. Шестериков, А.А. Зарицкий – М: Медицина. – 1982. – 104с.

67.          Оглезнев К.Я. Вызванные потенциалы ствола мозга и периферических нервов / К.Я. Оглезнев, С.А. Шестериков, Е.Б. Шубин // Новосибирск: Изд-во Наука. – 1985. – 191с.

68.          Пальчун В.Т. Отоакустическая эмиссия: исследование нормы / В.Т. Пальчун, Ю.В. Левина, О.А. Мельников // Вестн. оториноларингологии. – 1999. - № 1. – С.5-9.

69.          Пальчун В.Т. Применение метода регистрации отоакустической эмиссии в диагностике болезни Меньера / В.Т. Пальчун, Ю.В. Левина // Вестн. оториноларингологии. – 1999. - № 6. – С.5-8.

70.          Пеньковский Г.М., Титаренко О.В. К вопросу о диагностике и лечении сенсоневральной тугоухости шумового генеза // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1999. - № 3 (додаток). – С.432-435.

71.          Попов Ю.В. Порівняльний аналіз теорій слуху: біжучих хвиль Бекеші та резонансної Гельмгольца / Ю.В. Попов // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 1995. -№ 4/5.- С.42-53.

72.          Попов Ю.В. Гидромеханическая модель улитки с дискретной основной мембрани / Ю.В.  Попов // Физиол. журн. – 1997. - №3. – С.41-47.

73.          Рабинер Л.Р. Цифровая обработка речевых сигналов. Пер.с англ. / Л.Р. Рабинер, Р.В. Шафер  – М.: Радио и связь. -1984.

74.          Розкладка А.И. Проявления наиболее распространненных тестов надпороговой аудиометрии при нарушениях слуха различной этиологии / А.И. Розкладка // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1995. - № 3 – С.29-33.

75.          Розкладка А.І. Гіпотеза периферійного механізму формування відчуття гучності звуку / А.І. Розкладка// Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 1997.-№ 4.- С.30-33.

76.          Розкладка А.І. Психофізична суть та патофізіологічні основи прояву тестів надпорогової аудіометрії при патології слухової системи / А.І. Розкладка // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 1997. - № 6. – С.43-45.

77.          Розкладка А.І. Про функціональну та структурну організацію слухового аналізатора / А.І. Розкладка// Журн. вушних, носових і горлових хвороб. – 1998. - № 2. – С.13-16.

78.          Розкладка А.І. Надпорогова аудіометрія в діагностиці порушень слухової системи людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук.: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / А.І. Розкладка. - Київ. - 2002. – 35с.

79.          Розкладка А.І. Тести для мовної аудіометрії / А.І. Розкладка,  Л.А. Савчук, Н.В. Римар // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2003. - № 5-с.- С.118.

80.          Солдатов И.Б. Руководство по оториноларингологии / И.Б.Солдатов // Москва «Медицина», 1997.-608с.

81.          Рымар В.В. Лечение больных при нейросенсорной тугоухости (сообщение 1) / В.В. Рымар // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 1999. - № 4.- С.74-83.

82.          Рындина А.М. О внутриулитковом нарушении звукопроведения при хронической нейросенсорной тугоухости / А.М. Рындина, К.В. Грачев, Т.В. Квасова, Т.А. Утянова, И.Д. Цвылева // Вестн. оториноларингологии. - 1988. - №4.-С.11- 14.

83.          Сагалович Б.М. Сравнительныя возрастная характеристика феномена ускорения наростания громкости и некоторые данные о физиологической сущности его / Б.М. Сагалович // Всероссийская конференция по вопросам тугоухости. – Тезисы докладов. – Л. – 1960. – С.36-37.

84.          Сагалович Б.М. Физиологическая сущность и диагностическое значение слухового восприятия ультразвуков и звуков слышимого спектра надпороговой интенсивности / Б.М. Сагалович // В кн.: Труды 1 съезда отолариногологов РСФСР. – М. – 1963. – С.348-355.

85.          Сагалович Б.М. Возможности и границы использования СІСІ в аудиологической диагностике / Б.М. Сагалович, А.Н.  Петровская // Вестн. оториноларингологии. — 1972. — №4. — С.19-25.

86.          Сагалович Б.М. Уровень слухового дискомфорта в норме и при различных формах тугоухости / Б.М. Сагалович, Г.А. Денисова  // Вестн. оториноларингологии. — 1974. — №4. — С.59-65.

87.          Сагалович Б.М. Методы исследования слуха в клинической аудиологии / Б.М. Сагалович // В кн.: Тугоухость. – М.: Медицина. – 1978. – С.7-167.

88.          Сагалович Б.М. Физиология уха / Б.М. Сагалович, И.Б. Солдатов //  Руководство по оториноларингологии. – 2-е изд. – М.: Медицина. - 1997. – С.23-48.

89.          Сагалович Б.М. Экспериментальное обоснование возможности и перспектив медикаментозного лечения сенсоневральной тугоухости / Б.М. Сагалович, Г.Г. Мелкумова  // Вестн. оториноларингологии. — 1978. — №4. — С.63-68.

90.          Сагалович Б.М. Патогенетическое обоснование предупреждения ототоксического воздействия антибиотиков в остром эксперименте на животных /  Б.М. Сагалович, О.Г. Пахомова // Вестн. оториноларингологии. — 1987. — №2. — С. 16-21.

91.          Саркисова Э.А. Влияние расположения зонда на электроакустические характеристики при измерении на реальном ухе / Э.А.  Саркисова // Материалы IV Международного симпозиума «Современные проблемы физиологии и патологии слуха» (Суздаль, 19-21 июня 2001 г.). – Москва. – 2001. – с.155-156.

92.          Саркисова Э.А. Использование метода измерения выходного уровня звукового давления на реальном ухе для повышения эффективности электроакустической коррекции слуха / Э.А.  Саркисова // Вестн. оториноларингологии. — 2003. — №6. — С. 58-61.

93.          Сватко Л.Г. Мануальная терапия некоторых форм нарушений слуховой функции, обусловленных патологией шейного отдела позвоночника / Л.Г. Сватко, Г.А. Иваничев, Л.И. Соболь  // Вестн. оториноларингологии. – 1987. - № 2. – С.28-31.

94.          Селезнев К.Г. Гирудотерапия в оториноланигологии / К.Г. Селезнев // Гирудотерапия и гирудофармакотерапия: Сб. ст. – М., 1996. – С.110-113.

95.          Селезнев К.Г. Гирудотерапия в лечении острой нейросенсорной тугоухости  / К.Г. Селезнев, Е.А. Щетинина // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2000. - № 5 – С.110-114.

96.          Склют И.А. Механизмы латерализации звукового ощущения при некоторых поражениях периферического отдела слуховой системы / И.А. Склют, Р.Ф. Слатвинская, М.В. Мацкевич // Патология внутреннего уха. – Куйбышев. – 1983. – с.94-102.

97.          Солдатов И.Б. Шум в ушах как симптом патологии слуха / И.Б. Солдатов, А.Я.Миркина, Н.С. Храппо // М., 1984. – 232 с.

98.          Солдатов И.Б. Импедансометрия в комплексной оценке слуха при раннем сифилисе / И.Б. Солдатов, М.С. Плужников, А.И.Лопотко, Н.Н. Рештейн // Журн. ушных, носовых и горловых болезней.– 1986. - № 2 – С.19-23.

99.          Солдатов И.Б. Эндокринные клетки ушного лабиринта человека / И.Б. Солдатов, В.М. Николаев  // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1988. - № 2 – С.1-6.

100.      Солдатов И.Б. Видеомузыкоароматотерапия в реабилитации больных с кохлеовестибулярными нарушениями / И.Б. Солдатов, Н.В. Еремина  // ІІІ международн. симпозиум “Современные проблемы физиологии и патологии слуха” (Москва, 1-3 июня 1998г.). - М. - 1998. - С.99-100.

101.      Соколов Ю.К. Возможности акустической коррекции частотных характеристик слуховых аппаратов / Ю.К. Соколов, В.Г. Базаров, Е.В. Савельева, А.И. Радченко // Вестн. оториноларингологии. – 1984. - №5. – С.26-30.

102.      Соколов Ю.К. Теоретическое обоснование подбора слуховых аппаратов / Ю.К. Соколов, Б.С. Мороз // Вестн. оториноларингологии. – 1985. - №1. – С.27-26.

103.      Соколов Ю.К. Электроакустическая коррекция дефектов слуха / Ю.К. Соколов, В.Г. Базаров, Е.В. Савельева  // Метод. рекомендации. – Киев.- 1987. – С. 23-25.

104.      Сушко Ю.А. Схема обследования при внезапной и острой сенсоневральной тугоухости  / Ю.А. Сушко, В.Г. Базаров, О.Н. Борисенко, Л.А. Савчук, И.А.Сребняк // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2001. - №3 – С.165.

105.       Сяргава В.А. О бинауральной речевой аудиометриии и ее значении для слухопротезирования / В.А. Сяргава, А.Р. Кянгсепп, Т.Э. Сийрде // Материалы 3-й межобл. конф. оториноларингологов Прибалтики и БССР: Тез. докл. (Рига,1969 г.). – Рига; Б.и., 1969. – С.105-107.

106.      Таварткиладзе Г.А. Отоларингология: избранные актуальные проблемы / Г.А. Таварткиладзе //  - М. - 1998. - С.122-134.

107.      Таварткиладзе Г.А. Фундаментальне и прикладные исследования в области аудиологии и слухопротезирования / Г.А. Таварткиладзе //   Здравоохранение Российской федерации. – 1999. – №6. – С.24-26.

108.      Таварткиладзе Г.А. Современные возможности и перспективы электроакустической коррекциии слуха / Г.А. Таварткиладзе //  Российский мед. журнал. – 1999. - №1. – С.22-25.

109.      Таварткиладзе Г.А. Алгоритм индивидуального слухопротезирования / Г.А. Таварткиладзе, Н.В. Альпидовская, В.Б. Василенко, Е.Н. Сидорова, Е.Р. Цыганкова // Труды всероссийской конференции „Проблемы реабилитации в оториноларингологии”. – Самара. – 2003. - С.180-181.

110.      Таварткиладзе Г.А. Реабилитационная аудиология: основы, принципы, перспективы / Г.А. Таварткиладзе //  Рос. отоларингология. – 2003. - №3. - С.132-135.

111.      Тарасов Д.И. Тугоухость у детей / Д.И. Тарасов, А.Н. Наседкин, В.П. Лебедев, О.П. Токарев  – М.:Медицина, 1984. – 239 с.

112.      Тимен Г.Э. Лечение детей с сенсоневральной тугоухостью / Г.Э.Тимен, Л.И. Кобзарук // Материалы ХV Всерос. Съезда оториноларингологов, 25-29 сент. 1995г.- С.-Петербург. - 1995. - Т.1. - С.262-266.

113.      Тимен Г.Э. Аутоиммунные реакции на основной белок миелина у детей с сенсоневральной тугоухостью / Г.Э. Тимен, О.Ф. Мельников, М.Б. Самбур, В.Н. Писанко, Е.Г. Чащевая и др. // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження видатного вченого чл.- кор. АН України, професора О.С.Коломійченка. - 1998. - С. 654-658.

114.      Тимен Г.Э. Лечение детей с хроническими заболеваниями среднего и внутреннего уха / Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Л.И. Кобзарук, Б.Н. Миронюк, С.И. Чудновский, П.В. Винничук и др. // Матеріали ювілейної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження видатного вченого чл.-кор. АН України, професора О.С.Коломійченка. - 1998. - С. 659-666.

115.      Торопова Л.А. Взгляд на основные технологии слухоулучшающих операций / Л.А. Торопова, Т.В. Жуйкова, Н.В. Щербик // Материалы всероссийской конференции с международным участием «Проблемы реабилитации в оториноларингологии». – Самара. - 2003. – 181-182.

116.      Токарев О.П. Формы сенсоневральной тугоухости, поддающиеся лечению / О.П. Токарев // Вестн. оториноларингол. - 1998. - № 1. - С. 22-25.

117.      Преображенский Н.А. Тугоухость / Н.А. Преображенський - М., «Медицина», 1978.

118.      Харшак Е.М. Сбалансированный тест числительных для речевой аудиометрии. Актуальные вопросы отоларингологии / Е.М. Харшак – К.:Здоров`я, 1964. – С.140-146.

119.      Харшак Е.М. Выявление скрытых форм парадоксального падения разборчивости речи с помощью перекрестной маскировки / Е.М. Харшак // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1966. - № 2 – С.42-48.

120.      Харшак Е.М. Использование феномена окклюзионной аутофонии в качестве диагностической пробы / Е.М. Харшак // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1967. - № 5 – С.70-75.

121.      Харшак Е.М. Объем аудиометрического исследования и форма его анализа / Е.М. Харшак // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1969. - № 5 – С.21-30.

122.      Хечинашвили С.Н. К вопросу о патогенезе и клинике кохлеарных невритов / С.Н. Хечинашвили // Вестн. оториноларингологии. – 1973. - №4. – С.3-9.

123.      Хечинашвили С.Н. Вопросы аудиологии / С.Н. Хечинашвили // Тбилиси. - 1978. – 191 с.

124.      Хечинашвили С.Н. Слуховые вызванные потенциалы человека / С.Н. Хечинашвили, З.Ш. Кеванишвили // Тбилиси. - 1985. – 365 с.

125.      Хилов К.Л. Бинауральное слухопротезирование / К.Л. Хилов // Тр. Ленингр. НИИ по болезням уха, горла, носа и речи. – Л.:Медицина, Ленингр. отд-ние, 1966. – Т.14. – С.81-90.

126.      Цвикер Є., Фельдкеллер Р. Ухо как приемник информации / Є. Цвикер, Р. Фельдкеллер - М.: Связь. – 1971. – 27 с.

127.      Цыганов А.И. Вопросы дальнейшего совершенствования организации слухопротезной помощи населению / А.И. Цыганов, В.Г. Базаров, Б.С. Мороз, Ю.К. Гехт  // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1981. - № 2 – С.6-13.

128.      Шидловская Т.В. Исследования соотношений между данными тональной и речевой аудиометрии при кохлеарном неврите и отосклерозе с использованием ручных перфокарт: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук.: спец. 14.01.19 «Оториноларингология» / Т.В. Шидловская. – Киев, 1967, 21 с.

129.      Шидловская Т.В. Клинико - аудиологические взаимосвязи при различных заболеваниях периферического отдела звукового анализатора: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук.: спец. 14.01.19 «Оториноларингология»  / Т.В. Шидловская. – К. – 1975. – 53 с.

130.      Шидловская Т.В. Корреляция между тональным и речевым слухом при кондуктивной и нейросенсорной тугоухости / Т.В. Шидловская, А.И. Розкладка // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 1977. - № 3 – С.20-25.

131.       Шидловская Т.В. Лечение больных страдающих профессиональными нарушениями слуха, с учетом состояния церебральной гемодинамики / Т.В. Шидловская, Е.П Новикова // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 1980. — № 5. — С.23-28.

132.      Шидловская Т.В. Методика лечения профессиональных нарушений слуха: (Метод. рекоменд.) /  Т.В. Шидловская  // К., - 1980. - 11с.

133.      Шидловская Т.В. Вопросы диагностики, профилактики и лечения при профессиональных слуховых нарушениях / Т.В. Шидловская // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 1983. — № 6. — С.24-27.

134.      Шидловская Т.В. Клинико - аудиологические взаимосвязи при заболеваниях периферического отдела звукового анализатора / Т.В. Шидловская - К: Наук. думка, 1985. – 175 с.

135.      Шидловская Т.А. Изменение в слуховом анализаторе при воздействии шума и пути их коррекции / Т.В. Шидловская // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. - 1989. - № 5. – С. 7-13.

136.      Шидловская Т.В. Комплексная коррекция нарушений слуха и мозгового кровообращения у рабочих “шумовых профессий” / Т.В. Шидловская // Метод. рекоменд. – К. - 1991 - с.12.

137.      Шидловська Т.В. Шум, слух, здоров‘я / Т.В. Шидловська - К.: Наукова думка, 1991.–122 c.

138.      Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість / Т.В. Шидловська, Д.І. Заболотний, Т.А. Шидловська – К: Логос. – 2006. - 752 с.

139.   Шидловська Т.В. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості / Т.В.Шидловська, Т.А.Шидловська, А.Л. Косаковський – К: Логос. – 2008. – 430 с.

140.      Яшан О.І. Анатомічні особливості зовнішнього слухового ходу та класифікація його викривлень / О.І. Яшан, І.А. Яшан, Н.І. Іванчук // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2005. - № 6. – С.380-381.

141.      Яшан О.І. Ендомеатальна тимпанопластика з реконструкцією латеральної стінки атика / О.І. Яшан, Н.І. Іванчук, І.В. Хоружий // Журн. вушних, носових та горлових хвороб. – 2007. - № 6. – С.79-80.

142.      Allen R.L. Investigation of binaural interference in normal-hearing and hearing-impaired adults / R.L.Allen, Schwab B.M., Cranford J.L., Carpender M.D. // J Am Acad Audiol. – 2000. - №11. – P.494-500.

143.      Alpiner J.G. Hearing aid selection for adults // Amplification for the hearing impaired. – New York: Grune and Stratton, 1979. – P.149-182.

144.      Alvord L. Hearing aids worn with tympanic membrane perforation: complications and solutions / L.Alvord, G.Doxey, D. Smith // Amer. J. Otol. – 1989. – Vol.10. - №4. – P.277-280.

145.      Alvord L. Anatomy and orientation of the human external ear / B. Farmer // J. Amer. Acad. Audiol. – 1997. – Vol.8. - №6. – P.383-390.

146.      Alvord L. Anatomy of an earmold: a formal terminology / R.Morgan, K.Cartwright // J. Amer. Acad. Audiol. – 1997. – Vol.8. - №2. – P.100-103.

147.      Barker C. Client preferences for compression threshold in single-channel wide dynamic range compression hearing aids / C.Barker, H.Dillon, P.Newall // Ear Hear. – 1999. – Vol.20. - №2. - P.127-139.

148.      Bankaitis A.U. Hearing aids: To adjust or no adjust? That is the question // The Hearing Journal. – 2001. – Vol.54. - №10. – P.62-64.

149.      Battean D. W. The role of the pinna in human localization // Proc. Roy. Soc. (London). – 1967. – P.158-180.

150.      Bekesy G. Experiments in hearing // New York: McGraw-Hill – 1960.

151.      Bennett D. Hearing aids use with minimal high-frequency hearing loss // Otolaryngol Head Neck Surg. – 1999. - № 100 (2). – P.154-157.

152.      Berlin C., Contralateral suppression of otoacoustic emission: An index of the medial olivocochlear system / C.Berlin, L.Hood, A.Hurley, H.Wen // Otolaryngology – Head and Neck Surgey – 1994. - №110. – P.3-21.

153.      Berlin C. Auditory neuropathy in auditory dis-synchrony? Response to the response from Marsh / C.Berlin, Hood L., Rose K.// Audiol. Today – 2002. – Vol.14. - №3. – P.38.

154.      Berger K. Prescription of Hearing Aids: Rationale, Procedures and Results / K.Berger, W.N.Hadberg, R.L.Rane // Ed.4., Kent OH: Herald Press. – 1984.

155.      Brooks D.N., Bulmer D. Survey of binaural hearing aid users // Ear Hear. – 1981. – №3. – P.220-224.

156.      Brooks D.N. The time course of adaption to hearing aid use // Brit. Audiol. – 1996. – Vol.30. – P.55-62.

157.      Byrne D. Selection of hearing aids for severe deaf children // Brit. Audiol. – 1978. – Vol.12. – P.9-22.

158.      Byrn D., Tonisson W. Selecting the gain in hearing aids for persons with sensorineural hearing impairments // Scan. Audiol. – 1976. – №5. – Vol.5. -P.51-59.

159.      Byrne D. Binaural hearing aid fitting: research findings and clinical application. In E.R. Libby (Ed.), Binaural hearing and amplification. – 1980. – Chicago: Zenetron. – P.23-73.

160.      Byrne D. Clinical issues and options in binaural hearing aid fitting // Ear Hear. – 1986. – №7. – Vol.4. - P.257-265.

161.      Byrne D., Dillon H. The national acoustic laboratiries` (NAL) new procedure for selecting gain and frequensy response of a hearing aid // Ear Hear. – 1981. – №2. – P.187-193.

162.      Byrne D. Hearing aid gain and frequency rensponse requirements for the severely/profoundly hearing impaired / D.Byrne, A.Parkinson, P.Newall // Ear and Hear. – 1990. - №11. – Vol.1. – P.40-49.

163.      Byrne D. Modified hearing aid selection procedures severe/profound hearing losses / D.Byrne, A.Parkinson, P.Newall In G.A. Studebaker, F.H. Bess and L.Beck (Eds), The Vanderbilt hearing aid report II. // Parkton. MD: York Press. – 1991. – P.295-300.

164.      Byrne D., Noble W. Effects of long-term binaural and unilateral fitting of different hearing aids types on the ability to locate sounds // J Am Acad Audiol. – 1992. - №3. – P.369-382.

165.      Byrne D., Noble W. Optimizing sound localization with hearing aids // Trends Amplific. – 1998. - Vol.3. - №2. – P.51-73.

166.      Byrne D. Hearing aid selection for the 1990s: Where to go? // J. Acoust. Soc. Am. – 1996. - №7. – P.377-395.

167.      Boothroyd A. Recovery of speech perception perfomance after prolonged auditory deprivation: case study // J Am Acad Audiol. – 1993. - №4. – P.331-337.

168.      Brown D. Cochlear treveling-wave delays estimated by distirtion-product emission in normal hearing adults and term-born neonates / D.Brown, B.Kimberley, J.Eggermont // J Otolaryng. – 1994. - Vol. 23. - №4. – P.234-238.

169.      Carter A.S. Listeners who prefer to binaural hearing aids / A.S.Carter, C.M.Noe, R.H.Wilson // J Am Acad Audiol. – 2001. - №12. – P.261-272.

170.      Chmiel R. Unsuccessful use of binaural amplification by an elderly person / R.Chmiel, J.Jerger, E.Murphy, F.Pirozzolo, Y.C.Tooley // J Am Acad Audiol. – 1997. - №8. – Vol.1 – P.1-10.

171.      Ching T. NAL-N1, RECD and REAG: accurate and practical methods for fitting non-linear hearing aids to infants and children / T.Ching, L.Britton, H.Dillon, K.Agung // Hear. Rev. – 2002. - №9. – Vol.8 – P.12-20.

172.      Cord M.T. Field evalution of an asymmetric directional microphone fitting / M.T.Cord, B.E Walden., R.K.Surr, A.B.Dittberner // Journal of The American Academy of Audiology. – 2007. – Vol.18. – P.245-256.

173.      Colletti V. Investigation of the long-term effects of unilateral hearing loss in adults / V.Colletti, F.Fiorino, M.Carner, R.Rizzi // Brit. J. Audiol., – 1988. - №22. – Vol.2. – P.113-118.

174.      Courtois J. Hearing aid fitting in asymmetrical hearing loss. In J.H. Jensen (Ed.), Hearing aid fitting: theoretical and practical views / J.Courtois, P.A.Johansen, B.V.Larsen, J.Beilin – 1988. – Copenhagen: Stougaard Jensen. – P.243-256.

175.      Dallos P. The auditiry Perphery. – New York: Academic, 1973.

176.      Dillon H. Loudness discomfort level measurements and their applications for the design and fitting of hearing aids / H.Dillon, R.Chew, M.Dens // Austr. J. Audiol. – 1984. - Vol.2 – P.73-79.

177.      Dillon H. Earmolds and high frequency response modification // Hear. Instrum.. – 1985. - Vol.36. - №12. – P.8-12.

178.      Dillon H., Murray N. Accuracy of twelve metodos for estimating the real–ear gain of hearing aids // Ear & Hear. – 1987. - Vol.8. - №1. – P.2-11.

179.      Dillon H. Compression? Yes? But for low or high frequencies, for low or high intensities, and with what response times // Ear & Hear. – 1996. - Vol.17. - №4. – P.287-307.

180.      Dillon H., James A., Ginis J. Client Oriented Scale of Improvement (COSI) and its relationship to several other measures of benefit and satisfaction provided by hearing aids // J. Am. Acad. Audiol. – 1997. – Vol.8. - №1. – P.27-43.

181.      Dillon H. NAL-NL1: A new perscriptive fitting procedure for non-linear hearing aids // The Hear. J. - 1999. – Vol.52. - №4. – P.10-16.

182.      Dillon H. Hearing Aids. // New York: Thieme. – 2000. - PP.370-403.

183.      Dillon H., Keidser G. Is probe-mic measurement of HA gaine frequency responce best practice? // The Hear. J. - 2003. – Vol.56. – P.28-30.

184.      Durrant J. Special topics in bases and applications of measurements of otoacoustics emission // Semin. Hear. – 2001. – Vol.22.

185.      Engstrom H. The cortilmph, the third lymph of the inner ear // Acta Morphol. Neerl. Scand. – 1960. - №3. – P.195-204.

186.      Erberling C., Parving A. Hearing aids at the turn of the newcentury in Otolaringology in Denmark 1899-1999 // Ed. C.B.Pedersen. – 1999. - P.125-136.

187.      Erberling C. Hearing aid fitting based on knowledge about thebindividual users // IV международний симпозиум «Современные проблемы физиологии и потологии слуха». Суздаль, 19-21 июня 2001г. – Москва. – 2001. – с.68.

188.      Erberling C. Hearing aid fitting based on users`s listening preference. // IV международний симпозиум «Современные проблемы физиологии и потологии слуха». Суздаль, 19-21 июня 2001г. – Москва. – 2001. – с.69.

189.      Erber N.R. Hearind, vision, communication and older people // Semin. Hear. – 2001. – Vol.23. – p.35-42.

190.      Fattori B.Sudden hypoacusis treated with hyperbaric oxygen therapy: A controlled study / B.Fattori, S.Berrettini, A.Casani, A.Nacci, A.De Vito, G.De Iaco // Ear, Nose & Throat Jornal. – 2001. - Vol.80. - №9. – P.655-660.

191.      Flatcher H. Speech and Hearing in Communication / Nyw York: Van Nostrand, 1953. (Available in the ASA edition, edited by Jont Allen and publshed by the Acoustical Society of America, 1995).

192.      Franklin B. The effect of combining low and high frequency pass-bands on consonant recognition in the hearing impaired. // J. Speech Hear. Res. - 1975. – Vol.18. – P.719-727.

193.      Franklin B. A comparison of the effect on consonant discrimination of combining low- and high-frequency passbands in normal, advertitions hearing-impaired subgect // J. Am. Audit. Soc. – 1979. - Vol.5. – P.168-176.

194.      Frolenkov G.I. The motor output of cochlear outer hair cells is regulated by two Ca2+-dependent signaling pathways / G.I.Frolenkov, F.Mammano, I.A.Belyantseva, B.Kachar // J. Speech Hear. Res. – 1998. – Vol.21. – P.456-459.

195.      Hawkins D.B. The effect of signal type on the loudness discomfort level. // Ear Hear. – 1980. – Vol.1. – P.38-48.

196.      Hawkins D. Binaural loudness sumation in the hearing impaired / Hawkins D., R.Prosek, B.Walden, A.Montgomery // J. Speech Hear. Res. -1987. – Vol.30. – №1. - P.37-43.

197.      Heine C. Communication perceptions of older adults whith sensory loss and their communications partners: implications for intervention / C.Heine, N.Erber, R.Osborn, C.Browning // Disability rehab. – 2002. – Vol.23. – P.356-363.

198.      Helmholtz H. Die Lehre von den Tonempfindugen (English translation A.J.Ellis. On the sensation for tones, 1885).

199.      Homsby B.W., Ricketts T.A. Effects of noise source configuration on directional hearing hearing aid fittngs. // Ear and hearing. -. 2007. – Vol.28. – P.177-186.

200.      Goldenberg R.A. Hearing aids. // Lippincott – Raven, New York. – 1996. – 301 p.

201.      Jacobson G.P. Using the Hearing Aid Selection Profile to identifity factors in hearing aid returns / G.P.Jacobson, C.W.Neuman, S.A.Sandridge, D.L.Mc Caslin // The Hearing Journal. – 2002. – Vol.55. - №2. – P.30-32.

202.      Jerger J. Case stadies binaural internterference: converging evidence from behavioral and electrophysiologic measures / J.Jerger, H.L.Lew, S.Silman, R.Chmiel // J. Am. Acad. Audiol. – 1993 - №4. – P.122-131.

203.      Jerger J. Asummetry in auditory function in elderly persons. // Semin. Hear. – 1996 - №22. – P.255-269.

204.      Jespersen C.T. The occlusion effect in unilateral versus bilateral hearing aids / C.T.Jespersen, J.Groth, J.Kiessling, B.Brenner, O.D.Jensen // Journal of The American Academy of Audiology. – 2006. – Vol.17. – P.681.

205.      Katz J. Handbook of clinical audiology. – 4th ed. – Baltimore, MD: Williams and Wilkins. – 1994. – 567p.

206.      Keidser G., Brew C., Peck A. Proprietary fitting algorithms compared with one another and with generic formulas. // The Hearing Journal. – 2003. – Vol.56. - №.3 – P. 28-38.

207.      Kemp D. Stimulated acoustic emissions from withih the human auditory system. // J. Acoust. Soc. Am. – 1978. – Vol.64. – P.1386-1391.

208.      Kemp D., Siobhyan Ryan. Otoacoustic emission test in neonatal screening / J.Acoust. Soc. Am. – 1999. – Vol.52. – P.236-248.

209.      Khanna S., Tonndorf J., Queller J. Mechanical parameters of hearing by bone conduction. // J. Acoust. Soc. Am. – 1976. – Vol.60. – P.139-154.

210.      Killion M.C., Wilber L.A., Gudmundsen G.I. Zwislocki was right…a potential solution for the “hollow voice” problem (the amplified occlusion effect) with deeply sealed earmolds // Hear. Inst. – 1988.- Vol.39. – P.14-18.

211.      Killion M.C. Talking hair cells: What they have to say about hearing aids. In C.I.Berlin (Ed.) Hair cells and hearing aids. San Diego: Singular Publishing Group. - 1995. – P.125-172.

212.      Killion M.C., Fikret-Pasa S. The 3 types of sensorineural hearing loss: loudness and intelligibility considerations. // The Hear. J. - 2002. – Vol.46. – P.31-46.

213.      Kochkin S. MarkeTrak V: “Why my hearing aids are in the drawer”: The consumer`s perspective. // The Hearing Journal. – 2000. – Vol.53. - №2. – P.34-42.

214.      Kochkin S. MarkeTrak VI: 10 year customer satisfaction trends in the U.S. hearing instrument market. // Hear. Rev. – 2002. – Vol.9. - №10. – P.14-25.

215.      Koenig W. Subjective effects in binaural hearing. // J. Acoust. Soc. Am. – 1950. – Vol.22. №1. – P.61-62.

216.      Kuk F., Marcoux A. Factors ensuring consistent aubility in pediatric hearing aid fitting. // J.AAA. – 2002.- Vol.13. – P.503-520.

217.      Lybarger S.F. Simplified fitting system for hearing aids. // Radoiear Specif. Fitting Inform. Manual. – 1963. – Oct. – P.1-8.

218.      Luscher E., Zwislocki J. A simple method for indirect monaural determination of the recruitment phenomenon (difference limen of in intensity in different types of diagnosis). // Acta Otolaryngol. (Stiockh.) – 1949. – Suppl. 18. – P.156-168.

219.      Gabriel B., Kollmeier B. Hearing aids for persons with “ski-slope” hearing losses. // The Hearing Journal. – 1999. – Vol.52. - №6. – P.48-52.

220.      Hayes D. Real-time cancellation system offers advantages for controlling feedback. // The Hearing Journal. – 2003. – Vol.56. - №4. – P.41-47.

221.      Hatzopoulos S. Cisplatin ototoxicity in the spraque dawley rat evaluated by distortion product otoacoustic emissions / S.Hatzopoulos, M.Stefano, K. Campbell, D.Falgione, D.Ricci, M.Rosignoli, M.Finesso, A.Albertin // Audiology Journal of auditory communication. – 2001. - Vol 40. – P.253-264.

222.      Helmholtz H. Die lehre von den tonemphindungen also physiologische grundlage fur die theorie der musi // Braunschweig. – 1963.

223.      Maki-Torkko E.M. Hearing impairment among adults-extent of the problem and scientific evidence on the outcome of hearing rehabilitation / E.M.Maki-Torkko, B.Brorsson, A.Davis, I.W.Mair // Scandinavian Audiology. – 2001. – Suppl. 54. – P.8-15.

224.      Markides A. Issuing two hearing aids for simultaneous use // J.Laryngol. Otol. – 1979. – Vol. 93. - №6. – P.93-98.

225.      Martin M.C. Individual hearing aids: selection and prescription // J.Roy.Soc.Med. - 1978. - Vol.71. - №2. – P.129-134.

226.      Martin R., Pirzanski C. Techniques for successful CIC fittings // The Hearing Journal. – 1998. – Vol.51. - №7. – P.72, 74.

227.      McCandells G., Lyregaard P. Prescription of gain/output (POGO) for hearing aids // Hear.Instrum.. - 1983. - Vol.34. - №1. – P.16-21.

228.      McCandells G., Miller D.L. Loudness discomfort and hearing aids. // Natl. Hear.Aid. – 1972. – Vol.25. – P.87-89.

229.      Metz O. The acoustic impedance measured on normal and pathological ears // Acta Otolaryngol Suppl. – 1946. – Vol.63. – P.397-405.

230.      Moller A. The sensitivity of contraction of the tympanic muscle in man // Ann. Otol. – 1962. – Vol.77. – P.86.

231.      Moore B.J. An Introduction to the Psychology of Hearing // London: Academic. Press. – 1989.- 245c.

232.      Moore B.J. Deed regions in the cochlea – diagnosis and amplications for the fittig of hearing aids // ENTNews. – 2000. - № 4. - Vol.9.– P.34-42.

233.      Moryl C., Danhauer J., DiBartolomeo J. Real ear unaided responses in ears with tympanic membrane perforations // J. Amer. Acad. Audiol. – 1992. – Vol.3. – №1. - P.60-65.

234.      Mueller G. There’s less talking in barrels, but the occlusion effect is still with us // The Hearing Journal. – 2003. – Vol.56. - №8. – P.10-16.

235.      Nabelek A., Pickett J. Monaural and binaural speech perception through hearing aids under noise and reverberation // J.Speech Hear. Res. - 1974. – Vol.17. - P.724-739.

236.      Nabelek A., Mason D. Effect of noise and reverberation on binaural and monaural word idetification by subjects with various audiograms // J.Speech Hear. Res. - 1981. – Vol.24. - №3. - P.375-383.

237.      Naidoo S., Hawkins D. Monaural/binaural preferences: effect of hearing aid circuit on speech intelligibility and sound quality. // J. Amer. Acad. Audiol. – 1997. – Vol.8. – №3. - P.188-202.

238.      Neuman A. Late-onset auditory deprivation: A review of past research and an assessment of future research needs // Ear and Hearing. – 1996. - Vol.17 (3 Suppl.): 3S-13S.

239.      Newby H., Popelka G. Audiology – Sixth Edition. – 1992. – New York. – 552p.

240.      Palmer C. The influence of individual ear canal and eardrum characteristics on speech intellidibility and sound quality judgments / Unpublished dissertation. North-western University, Chicago. – 1991.

241.      Pascoe D. Clinical measurements of the auditory dynamic range and their relation to formula for hearing gain // In J.Jensen (Ed.), Hearing aid fitting: theoretical and practical views. Proceedings of the 13th Danavox Symposium. Copenhagen: Danavox. – 1988. – P.129-152.

242.      Pirzanski C. An alternative impression-taking technique: The open jaw impression // The Hearing Journal. – 1996. – Vol.49. - №11. – P.30-35.

243.      Pirzanski C. Critical factors in taking an anatomically accurate impression // The Hearing Journal. – 1997(a). – Vol.50. - №10. – P.41-48.

244.      Pirzanski C. In taking ear impression, longer is better // The Hearing Journal. – 1997(b). – Vol.50. - №7. – P.32-36.

245.      Pirzanski C. Diminishing the occlusion effect: Clinician/manufacturer-related factors // The Hearing Journal. – 1998. – Vol.66. - №4. – P.66-78.

246.      Portmann D., Boudard P., Herman D. Anatomical results with titanium implants in the mastoid region // Ear Nose Throat J. – 1997. - Vol.76. - №4. – P.231-236.

247.      Preves D. Revised ANSI standard for measurement of hearing instrument perfomance // The Hearing Journal. – 1996. – Vol.49. - №10. – P.49-57.

248.      Revit L.J. Two techniques for dealing with the occlusion effect // The Hearing Instrum. – 1992. – Vol.43. - №12. – P.16-18.

249.      Robertson P. A guide to NOAH-compatible programable fitting software // Hear. Rev. - 1996. – Vol.3. - №2. – P.28-30.

250.      Ross M., Brackett D., Maxon A. Assessment and Management of mainstreamed hearing-impaired children // Austin, TX: Pro-End, 1991.

251.      Sandlin R. Didital hearing aids: hype, hoax or hope? // The Hearing Journal. – 2000. – Vol.8. - №6. – P.15-16.

252.      Schum D.J. Adaptive speech alignment: Anew fitting rationale made possible by DSP // The Hearing Journal. – 1996. – Vol.49. - №5. – P.23-50.P.687 – 701.

253.      Scolline S., Seewald R. Hearing aid fitting and verification procedures for children // In Handbook of clinical audiology. - Ed. J.Katz, fifth edition. Lippincott: Williams & Wilkins.- 2002. – P.345-490.

254.      Shapiro I. Evaluation of relationship between hearing threshold and loudness discomfort level in sensorineural hearing loss // J.Speech Hear. Disord. - 1976. – Vol.64. – P.31-36.

255.      Seewald R., Sinclair S. The DSL method for instrument fitting in ifants and young children // ENTNews. - Vol 12. №1. – 2003. – P.60-64.

256.      Sebkova J., Bamford J. Evaluation of binaural hearing aids in children using localization and speech intelligibility tasks // Brit. J. Audiol. - 1981. - Vol 15. – №2. – P.125-132.

257.      Sebkova J., Bamford J. Some effects of training and expirience for children using one and two hearing aids // Brit. J. Audiol. - 1981. - Vol 15. – №2. – P.133-141.

258.      Silman S., Gelfand S., Silverman C. Late-onset auditory deprivation: effect of monaural versus binaural hearing aids // J. Acoust. Soc. Am. – 1984. – Vol.76. – №5. - P.1357-1362.

259.      Silman S. Adult-onset auditory deprivation / S.Silman, C.Silverman, M.Emmer, S.Gelfand // J. Amer. Acad. Audiol. – 1992. – Vol.3. – №6. - P.390-396.

260.      Silverman C., Silman S. Apparent auditory deprivation from monaural amplification and recovery with binaural amplification: two case studies // J. Amer. Acad. Audiol. – 1990. – Vol.1. – №4. - P.175-180.

261.      Stach B.A., Jerger J.F. Acoustic reflex averaging // Ear Hear. – 1984. – Vol.5. – P.289-296.

262.      Stach B. The acoustic reflex in diagnostic audiology: from Metz to present // Ear and Hear. – 1987. – Vol.8. – P.365-415.

263.      Stach B. Hearing aid amplification and central processing disorders // In R.E. Sandlin (ed.) Handbook of Hearing Aid Amplification: Vol.II Clinical Considerations and Fitting Practices. Austin, TX: Pro-End. -1990. – PP.87-111.

264.      Stach B., Jerger J. Immittance measures in auditory disorders. In Jacobson J.T. and Northern J.L., Eds. Diagnostic Audiology. Austin, TX: Pro-End. // 1991. – P.113-140.

265.      Stelmachowicz P., Lewis D. Same theoretical considerations concerning the relation between functional gaine and insertion gaine // J.Speech Hear. Res. - 1988. – Vol.31. - №3. – P.491-496.

266.      Stelmachowicz P. Complex and pure-tone signals in the evalution of hearing-aid characteristics / P.Stelmachowicz, D.Lewis, R.Seewald, D.Hawkins // J.Speech Hear. Res. - 1990. – Vol.33. - №2. – P.380-385.

267.      Stephens S., Anderson C. Experimental studies on the uncomfortable loudness level // J.Speech Hear. Res. - 1971. – Vol.14. – P.262-270.

268.      Stone M., Moore B. Syllabic compression: efeective compression rations for signals modulated at differnt rates // Brit. J. Audiol. – 1992. – Vol.26. – №6. – P.351-361.

269.      Stone M., Moore B. Spectral enhancements for people whith sensorineural hearing impairments: Effects on speech intelligibility and quality // J. Rehab. Res.Dev. – 1992. – Vol.29. – P.39-56.

270.      Swan I., Browning G., Gatehouse S. Optimum side for fitting a monaural hearing aid. 1. Patient`s preference // Brit. J. Audiol. – 1987. – Vol.21. – №1. – P.59-65.

271.      Swan I., Gatehouse S. Optimum side for fitting a monaural hearing aid. 2. Measured benefit. // Brit. J. Audiol. – 1987. – Vol.21. – №1. – P.67-71.

272.      Swan I., Gatehouse S. Optimum side for fitting a monaural hearing aid. 3. Preference and benefit // Brit. J. Audiol. – 1987. – Vol.21. – №3. – P.205-208.

273.      Swan I. The acceptability of binaural hearing aids by first time hearing aid users // Brit. J. Audiol. – 1989. – Vol.23. – №3. – P.360.

274.      Teeter D. A guide to hearing aids fitting // 2nd Phonak Auditory Symposium. – Moscow. – 1982. – 25p.

275.      Tremblay K. Central auditory plasticity: implications for auditory rehabilitation // The Hearing Journal. – 2003. – Vol.56. - №1. – P.10-15.

276.      Twenty-five years of OAEs // ENTNews № 1. Vol 3. – 2003. – P.47-52.

277.      Valente M., Mispagel K.M. Unaided and aided perfomance with a directional open fit hearing aid // International journal of audiology - 2008 - Jun; 47(6).-.P.329-336.

278.      Valente M. Hearing aids: Standards, options and limitation // NY TMP: New York: Thieme medical publishers, Inc. - New York - 1996. – 437p.

279.      Valente M. Strategies for selecting and verifying hearing aid fittings // NY TMP: New York: Thieme medical publishers.- 1994. – P.249-266.

280.      Venema T. Compression for clinicians // Singular Publishing Group. – 1998. – 155 p.

281.      Venry I., Weinstein B. Idetification of elderly people with hearing problems // ASHA, (July). – 2001. - P.37-42.

282.      Warner R., Bentler R. Thresholds of discomfort for complex stimuli: acoustic and sound quality predictors // J. Sp. Lang. Hear. Res. - 2002. - №45. – P.1016-1026.

283.      Werth M. L. Knowing About NOAH // ENTNews. – 2002. - № 1. – Vol.1.– P.66-69.

284.      Zelnick E. Comparison of speech perception utilizing monotic and dichotic modes of listening // J.Audit.Res. – 1970. – Vol.10. – №1. – P87-97.

285.      Zelnick E. Hearing aid selection // Hear. Aid. J. – 1982. - Vol 35. – №2. – P.29-32.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ