Кулаков, Михаил Александрович.

Акустическая микроскопия твердотельных структур : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10. - Москва, 1985. - 131 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Кулаков, Михаил Александрович

ВВЕДЕНИЕ. *

I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДА СКАНИРУЮЩЕЙ

АКУСТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИ.

1.1 Принцип работы сканирующего акустического микроскопа.

1.2 Акустические тракты и режимы работы сканирующего акустического микроскопа. II

1.3 Теория акустического микроскопа.

1.4 Применение сканирующего акустического микроскопа.

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА.

2.1 Акустический тракт микроскопа.

2.1.1 Выбор иммерсионной жидкости и материала звукопровода.

2.1.2 Согласование акустических сопротивлений.

2.1.3 Выбор геометрических размеров акустических элементов.

2.1.4 Технология изготовления акустических линз.

2.2 Механические компоненты акустического микроскопа.

2.3 Радиоэлектронный тракт линзового акустического микроскопа в режиме отражения.

2.4 Измерение модуляционной передаточной функции линзового акустического элемента.

III. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПРОДОЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ ВОЛН ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕГО АКУСТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА.

3.1 Пластинчатые приклеиваемые преобразователи.

3.2 Преобразователи на основе пленок органических полициклических соединений.

3.3 Интегральный акустический элемент.

IV. АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ В СКАНИРУЮЩЕМ АКУСТИЧЕСКОМ МИКРОСКОПЕ.

4.1 Конструкция сканирующего акустического микроскопа с акустоэлектрическим детектором.

4.2 Чувствительность сканирующего акустического микроскопа с акустоэлектрическим детектором.

4.3 Анализ разрешающей способности сканирующего акустического микроскопа с акустоэлектрическим детектором.

У. ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО МИКРОСКОПА.

Особенности применения акустического микроскопа [ля измерения характеристик распространения

Визуализация изделий микроэлектроники.

Металлографические исследования с помощью акустического микроскопа.

Исследование с помощью акустического микроскопа рудных минералов.

5.5 Визуализация биологических объектов.

6

6