Ибрагим Ахмед Ибрагим Мохамед Применение эволюционных алгоритмов для повышения эффективности гибридных систем электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Ибрагим Ахмед Ибрагим Мохамед

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ И СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ

1.1. Обзор текущего состояния и перспектив развития возобновляемой энергетики

1.2. Сравнительный анализ способов повышения эффективности фотоэлектрических станций

1.3. Обзор и сравнительный анализ методов отслеживания точки максимальной мощности солнечных батарей

1.3.1 Методы отслеживания точки максимальной мощности при равномерном освещении солнечных батарей

1.3.2 Методы отслеживания точки максимальной мощности при частичном затенении солнечных батарей

1.4. Применение эволюционных алгоритмов для отслеживания точки максимальной мощности солнечных батарей

1.4.1 Обзор эволюционных алгоритмов и областей их практического применения

1.4.2 Описание алгоритма роя частиц

1.4.3 Описание алгоритма поиска кукушки

1.4.4 Проблемы применения эволюционных алгоритмов в контроллерах максимальной мощности

1.5. Обзор и сравнительный анализ методов оптимизации состава оборудования гибридных систем электроснабжения с возобновляемыми источниками энергии

1.6. Выводы по разделу

2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

СТАНЦИИ

2.1. Обоснование и выбор методов исследования

2.2. Модель солнечной батареи

2.3. Модель DC-DC преобразователя

2.3.1 Схемы построения и принцип действия преобразователей напряжения

2.3.2 Математические модели преобразователей напряжения в Matlab/Simulink

2.4. Модель электрической нагрузки DC-DC преобразователя

2.5. Модель контроллера поиска точки максимальной мощности

2.6. Общая модель фотоэлектрической станции

2.7. Выводы по разделу

3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМОВ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

3.1. Анализ режимов и условий согласования параметров солнечной батареи с параметрами преобразователя напряжения контроллера максимальной мощности

3.2. Разработка методик проектирования и выбора параметров преобразователей напряжения фотоэлектрических станций

3.2.1 Методика расчета и выбора параметров понижающего преобразователя напряжения

3.2.2 Методика расчета и выбора параметров повышающего преобразователя напряжения

3.3. Выбор оптимальных параметров алгоритма роя частиц для MPPT контроллеров фотоэлектрических станций

3.4. Выводы по разделу

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И АПРОБАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДИК И АЛГОРИТМОВ

4.1. Описание объекта и задач исследования

4.2. Моделирование режимов автономной фотоэлектрической станции в условиях равномерного освещения

4.3 Моделирование режимов автономной фотоэлектрической станции в условиях частичного затенения солнечных батарей

4.3.1. Выбор параметров DC-DC преобразователя и MPPT-контроллеров с учетом режимов частичного затенения

4.3.2 Моделирование режимов фотоэлектрической станции с MPPT- контроллером на базе алгоритма роя частиц

4.3.3 Моделирование режимов фотоэлектрической станции с MPPT- контроллером на базе алгоритма поиска кукушки

4.3.4 Сравнительный анализ эффективности MPPT- контроллеров на основе эволюционных и классических алгоритмов

4.4. Выводы по разделу

5. ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ОБОРУДОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ

5.1. Объект и задачи исследований

5.2. Модели компонентов

5.3. Методы исследования

5.4. Целевая функция и ограничения

5.5. Результаты оптимизации

5.6. Выводы по разделу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение А. Акты о внедрении результатов диссертационной работы

Приложение Б. Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

6

6