## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(НИИГД)  "РЕСПИРАТОР"

На правах рукописи

Король Анатолий Алексеевич

УДК 622.822.7:614.842.611-519

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ  ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ 
ПОРОШКОВ  ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ТУШЕНИИ  
ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

Специальность 21.06.02 - Пожарная безопасность

Диссертация на соискание ученой степени 
 кандидата технических наук

Научный руководитель

Пашковский Петр Семенович

д.т.н., профессор

Донецк - 2005

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЙ	11

1.1. Средства тушения подземных пожаров дистанционным способом	11

1.2. Анализ исследований процесса движения дисперсных систем в горных выработках	20

1.3. Способы распыления тонкодисперсных порошкообразных

материалов	24

1.4. Цель и задачи исследований	28

1.5. Общая методика и основные методы исследований	29

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДАЧИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ ПОТОКОМ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ ПО ГОРНОЙ ВЫРАБОТКЕ	33

2.1. Исследование процесса движения многофракционного огнетушащего порошка в вентиляционном потоке горных выработок	33

2.2. Исследование  процесса распределения концентрации огнетушащего порошка по сечению и длине горной выработки	45

2.3 Обоснование конструктивных параметров устройства для подачи огнетушащего порошка в вентиляционный поток горной выработки	62

2.4. Исследование  влияния концентрации огнетушащего порошка на аэродинамические параметры вентиляционного потока проветриваемой горной выработки	75

Выводы	82

РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ  ПРИ ТУШЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ  И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА  ИХ ПОДАЧИ	84

3.1.  Методика проведения и результаты исследований процесса  распределения концентрации  огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горной  выработки	84

3.2. Методика проведения и результаты исследований процесса подачи  огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом	102

3.3. Методика проведения  исследований  и определение параметров смесительной камеры устройства подачи огнетушащих порошков	116

3.4. Методика проведения  и результаты исследований процесса влияния  расхода огнетушащего порошка на напорно-расходную характеристику вентилятора, применяемого для его подачи в устройстве	119

3.5. Методика проведения исследований и оценка влияния расхода огнетушащего порошка на аэродинамические параметры  вентиляционного потока	124

Выводы	125

РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ ПОРОШКОВ ПРИ ТУШЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ  ПОЖАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ	128

4.1. Методика расчета параметров подачи огнетушащих порошков при тушения подземных пожаров дистанционным способом	128

4.2. Методика расчета конструктивных параметров технического средства подачи  огнетушащих порошков	136

Выводы	142

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	143

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	146

Приложение А. Устройство для подачи огнетушащего порошка

"Вихрь"	158

Приложение Б. Установка порошково-пенная "Буря"	162

Приложение В. Расчет годового экономического эффекта от создания и применения  устройства "Вихрь"	166

Приложение Д. Акт  впровадження і використання дисертаційної роботи на підприємствах паливо-енергетичного комплексу	170

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы.  Статистические данные об авариях на предприятиях угольной промышленности Украины за последние пять лет показывают, что ежегодно в горных выработках в среднем возникает 30 экзогенных  пожаров, которые приводят к гибели рабочих, дестабилизации работы шахт и материальным убыткам в размере до 40 млн. грн.  в год. Более 70 % пожаров получило  развитие, ликвидацию которых проводили отряды Государственной  военизированной горноспасательной службы  Украины (ГВГСС Украины).

Активные действия подразделений ГВГСС Украины по тушению подземных пожаров начинаются в среднем через 1,5…2,0 ч с момента их возникновения. За этот период времени пожар в зависимости от скорости вентиляционного потока, вида и количества горючего материала, а также поперечного сечения выработки распространяется по ней на десятки метров и потушить его с использованием существующих огнетушащих веществ, технических средств и технологий их применения не всегда возможно.

В таких случаях наиболее целесообразно применение тонкодисперсных огнетушащих порошков с реализацией способа дистанционной их подачи вентиляционным потоком на очаг пожара. Применение такой технологии тушения подземных пожаров огнетушащими порошками сдерживалось из-за неопределённости необходимых параметров их подачи, которые обеспечивают эффективность прекращения горения. Исследование процессов движения и распределения концентрации огнетушащих порошков  в вентиляционном потоке горных выработок и влияние их на процессы прекращения горения при подземных пожарах является актуальной научно-технической задачей, решение которой позволит повысить эффективность и безопасность проведения горноспасательных работ.

Связь работы с научными программами, планами, темами. В диссертационную работу вошли результаты многочисленных исследований, выполненных при непосредственном  участии автора, как ответственного исполнителя в соответствии c тематическими планами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИИГД «Респиратор» по отраслевой программе «Создать и внедрить способы и средства активного тушения экзогенных пожаров в шахтах и инертизации атмосферы с целью предотвращения взрывов при тушении пожаров» и «Государственной программе обеспечения пожарной безопасности на 1995-2000 годы», утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 13 апреля 1995 года, № 238, а также по «Программе обеспечения пожарной безопасности в Украине на период до 2010 года», утверждённой постановлением Кабинета министров Украины от 1 июля 2002 года,  № 870 (ГР № 78059297, ГР № 770055540, ГР № 79039665).

Цель и задачи исследований. Целью работы является раскрытие закономерностей движения тонкодисперсных огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок и обосновании на этой основе эффективных параметров их подачи к очагу подземного пожара.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- проанализировать состояние научно-технических разработок в области дистанционного тушения подземных пожаров и движения дисперсных систем в горных выработках за счёт использования энергии вентиляционного потока;

- провести исследования процессов движения и распределения концентрации  тонкодисперсного огнетушащего порошка по сечению и длине  проветриваемых горных выработок;

- провести исследования  по определению эффективных параметров подачи огнетушащих порошков при тушении пожара в подземных выработках дистанционным способом;

- обосновать технические решения для создания технических средств, обеспечивающих равномерную в течение необходимого времени подачу с расчетными параметрами тонкодисперсных порошков в вентиляционный поток при тушении подземных пожаров дистанционным способом;

- разработать алгоритм и методики расчета параметров подачи огнетушащих порошков в вентиляционный поток и конструктивных параметров технических средств их подачи при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Объект исследований – процессы движения  и распределения концентрации огнетушащих порошков в вентиляционных  потоках горных выработок и их влияние на эффективность прекращения горения.

Предмет исследований –  способы и средства подачи огнетушащих веществ при тушении пожаров в подземных выработках шахт дистанционным способом.

Методы исследований. Для достижения цели и решения поставленных задач проводились теоретические и экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводились в условиях, наиболее приближенных к реальным, с использованием современных поверенных средств измерительной техники. Обработка результатов экспериментов производилась с использованием ЭВМ и применением методов математической статистики. При разработке математических моделей использованы законы гидродинамики дисперсных систем. Адекватность математических моделей реальным процессам устанавливалась путем сравнительного анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Идея работы заключается в раскрытии и использовании установленных закономерностей движения тонкодисперсных огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок для обоснования параметров их подачи при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Основные научные положения, выносимые на защиту, и их новизна:

- уточнен механизм процесса распределения огнетушащих порошков по горной выработке при их движении в вентиляционном потоке с учетом его турбулентности, стесненности движения частиц порошка и осаждения их на поверхность выработки. При этом впервые установлена аналитическо-эмпириче-ская зависимость распределения концентрации огнетушащих порошков по сечению и длине горной выработки от их физико-химических характеристик, начальной концентрации, коэффициентов турбулентного перемешивания и осаждения на  поверхность выработки, скорости вентиляционного потока, высоты и угла наклона выработки к горизонту, что позволило обосновать массовый расход порошка обеспечивающий огнетушащую концентрацию в зоне горения;

- теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что с повышением начальной концентрации огнетушащих порошков эффективная дальность их подачи увеличивается по логарифмической зависимости и достигает максимального значения при концентрации не менее 0,4 кг/м³. Определена взаимосвязь  аэродинамических параметров вентиляционного потока, огнетушащих свойств и физико-химических характеристик огнетушащих порошков и их начальной концентрации, а также геометрических размеров горных выработок, что дало возможность определить эффективную дальность подачи  и расход порошков, необходимых для  тушения подземных пожаров дистанционным способом. Это позволило определить диапазон производительности технических средств подачи огнетушащих порошков и тактику их применения;

- обоснованы условия равномерного ввода огнетушащих порошков в цилиндрическую перфорированную смесительную камеру устройства подачи их в вентиляционный поток горной выработки, заключающиеся в том, что отверстия перфорации в верхней половине камеры должны быть выполнены с диаметрами, которые  увеличиваются по мере удаления от осевой вертикальной плоскости,  значения которых обратно пропорциональны косинусу угла, определяющего их расположение на поверхности камеры, в степени 0,5. Это стало основой для создания технических средств, обеспечивающих равномерную подачу порошка в течение необходимого времени при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Практическое значение полученных результатов  заключается в том, что они использованы при разработке и внедрении в подразделения ГВГСС Минтопэнерго Украины нормативных документов, которые регламентируют процессы тушения подземных пожаров и проведение горноспасательных работ, а именно: «Руководство по определению параметров подземного пожара и выбору эффективных средств его тушения», «Тактико-технологические схемы дистанционного применения тонкодисперсного порошка для тушения  пожаров и локализации взрывов», а также «Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ».

На основании результатов диссертационной работы для горноспасательных подразделений угольной промышленности созданы технические средства пожаротушения: устройство подачи огнетушащего порошка, в конструкции которого использовано авторское свидетельство № 1384790, и порошково-пенная установка. Эти технические изделия внедрены в практику пожаротушения Украины и России и эффективно применялись при тушении пожаров на угольных шахтах: им. М.И. Калинина ПО «Донецкуголь», им. М.М. Капустина ПО «Лисичанскуголь», «Калиновская-Восточная» ПО «Макеевуголь» и других, а также на Синельниковском рессорном заводе при тушении пожара в дымовом борове термических линий. Разработанные технические средства пригодны для использования при тушении пожаров в метрополитенах,  кабельных туннелях и подвальных помещениях предприятий угольной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.

Личный вклад соискателя состоит в постановке цели и задач исследований, формулировании идеи работы, основных научных положений, проведении теоретических и экспериментальных исследований, обобщении, систематизации и научном анализе полученных результатов, разработке научно обоснованных параметров подачи огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом, а также технических решений по созданию устройств их подачи. В публикациях с соавторами основные идеи принадлежат соискателю.

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты отдельных разделов и работы в целом  докладывались и получили положительную оценку на: 1-й Всесоюзной научно-производственной конференции «Предупреждение и тушение подземных пожаров»  (Донецк, ВНИИГД, 1978); 6-й Всесоюзной научно-практической конференции «Горение и проблемы тушения пожаров» (Москва, ВНИИПО, 1979); 7-й Всесоюзной научно-практической конференции «Горение и  проблемы тушения пожаров» (Москва, ВНИИПО, 1981);  научно-практической конференции «Пути развития горноспасательного дела» (Донецк, НИИГД, 1997); Международной научно-практической конференции «Пожежна безпека – 2001» (Украина,  Львов, ЛИПБ), Международной научно-практической конференции «Технологии и оборудование для добычи угля подземным способом» (Украина, Донецк, 2002); Международной научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий» (Украина, Донецк, 2002); VI научно-практической конференции «Пожарная безопасность - 2003», (Украина, Харьков, АПБУ); на расширенном заседании ученого совета НИИГД «Респиратор» (Донецк, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из которых 5 в изданиях, включенных в перечень ВАК Украины, тезисы двух докладов на научных конференциях, получено два авторских свидетельства на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, четырех разделов, общих выводов, списка использованных источников из  118 наименований, 138 страниц основного текста, 51 рисунка, 7 таблиц, 4 приложений. Общий объем работы 170 страниц.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В диссертационной работе представлены результаты исследований, направленные на решение актуальной научно-технической проблемы повышения эффективности тушения подземных пожаров  путем  установления закономерностей движения тонкодисперсных огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок, уточнения механизма распределения их концентраций по сечению и длине выработок, раскрытия условий равномерной подачи порошков в поток в течение необходимого времени, что позволило обосновать параметры и создать технические средства подачи тонкодисперсных огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

Основные научные и практические результаты  и выводы, полученные при  выполнении исследований, заключаются в следующем:

1. Анализ применяемых средств тушения подземных пожаров показывает, что тонкодисперсные огнетушащие порошки, благодаря высокой огнетушащей способности и возможности их транспортирования во взвешенном состоянии по горным выработкам к очагу пожара с обеспечением огнетушащей концентрации практически со скоростью вентиляционного потока, могут быть использованы как эффективное средство тушения пожаров дистанционным способом. Известные исследования по динамике движения огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок проводились без учета турбулентности вентиляционного потока, стесненности движения частиц порошка и их осаждения на поверхностях  выработки, что не дало возможности обосновать основные параметры подачи порошка (начальная концентрация, расход и эффективная дальность подачи) при тушении подземных пожаров дистанционным способом.

2. В результате исследований процесса движения огнетушащих порошков в вентиляционном потоке горных выработок установлена аналитическо-эмпи-рическая зависимость распределения концентрации порошков по сечению и длине выработок от их физико-химических характеристик, начальной концентрации, коэффициентов турбулентного перемешивания и осаждения на поверхность выработки и ее геометрических размеров, а также скорости вентиляционного потока, что позволило обосновать расход порошка, подаваемого в вентиляционный поток, обеспечивающий огнетушащую концентрацию в зоне горения.

3. Получены зависимости, определяющие эффективную дальность подачи порошков и их расхода, а также изменение расхода воздуха, поступающего в выработку при подаче порошка. Установлено, что максимальная эффективная дальность подачи огнетушащих порошков со средневзвешенными диаметрами частиц 5… 30 мкм достигается при их начальной концентрации не менее 
0,4 кг/м3 независимо от скорости вентиляционного потока. Это позволило обосновать диапазон производительности технических средств и тактику их применения.

4. Раскрыты условия равномерного ввода огнетушащего порошка в смесительную цилиндрическую перфорированную камеру устройства подачи его в вентиляционный поток, в результате чего получена зависимость  радиусов отверстий перфорации от угла их наклона к центральной вертикальной оси и радиуса отверстия верхнего (центрального) продольного ряда. Это дало возможность обосновать конструктивные параметры устройства, обеспечивающего эффективное использование энергии воздушного потока, создаваемого вентилятором, для равномерной подачи огнетушащего порошка в вентиляционный поток.

5. Разработана принципиальная схема и созданы технические средства тушения подземных пожаров дистанционным способом  «Вихрь» и «Буря», обеспечивающие равномерную регулируемую подачу огнетушащих порошков в вентиляционный поток горных выработок в течение необходимого времени.

6. Экспериментальные исследования процессов дистанционной подачи огнетушащих порошков в горную выработку вентиляционным потоком и режимов работы технических средств, проведенные в наиболее приближенных к реальным условиям, удовлетворительно подтверждают результаты теоретических исследований (относительная погрешность не превышает 19 %).

7. Результаты огневых экспериментальных исследований подтвердили возможность и эффективность тушения тонкодисперсными порошками подземных пожаров, распространившихся на расстояние до 135 м, дистанционным способом, при этом  получены эмпирические зависимости продолжительности тушения пожара огнетушащими порошками различной дисперсности от расстояния между местом их подачи и зоной горения.

8. Разработаны алгоритм и методики расчета параметров подачи огнетушащих порошков при тушении подземных пожаров дистанционным способом, а также конструктивных параметров технических средств, которые реализуют такую технологию пожаротушения.

9. Годовой экономический эффект от создания и применения разработанного технического средства «Вихрь» равен  16959 грн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Аварийность на угольных шахтах Украины в 1998-1999 гг.: Обзор.- Донецк: НИИГД, 2000.- 47 с.

- Анализ аварий и горноспасательных работ на шахтах, обслуживаемых ГВГСС Минтопэнерго Украины, за 2002 г.: Инф. обзор.- Донецк: ГВГСС, 2003.- 65 с.

- Руководство по определению параметров подземного пожара и выбору эффективных средств его тушения: Утв. ВУ ВГСЧ Минуглепрома СССР  09.09.1985 .- Донецк: НИИГД, 1985.- 96 с.

- Козлюк А.И. Исследование  термодинамических процессов при развитии и тушении подземных пожаров и разработка системы противопожарной защиты угольных шахт: Автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.26.01 Моск. горн. ин-т.-М., 1976.- 43 с.

- Мухин В.Е. Интенсивность горения и стадии подземного пожара // Совершенствование техники безопасности на шахтах.- М.: Наука, 1965.- 
С. 95-107.

- Жадан В.М. Исследование движения очага экзогенного пожара по горизонтальной выработке // Технология и экономика угледобычи.- 1965.- № 11-12.- С. 14-16.

- Балтайтис В.Я. Маркович Ю.М. Метод определения некоторых параметров подземного пожара по составу пожарных газов // Изв. вузов. Горный журн.- 1967.- № 9.- С. 46-51.

- Осипов С.Н. Динамика пожара в горизонтальной горной выработке // Уголь Украины.- 1967.- № 9.- С. 15-17.

- Жадан В.М. Исследование тепловых параметров вентиляционной струи при пожаре в горизонтальной горной выработке: Автореф. дис… канд. техн. наук:  05.520 / Донецк. политехн. ин-т.- Донецк, 1967.- 25 с.

- ДНАОП 1.1.30-4.01-97. Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ: Утв. М-вом угольной пром-ти Украины  06.06 1997, № 232.- К., 1997.- 454 с.

- Соболев Г.Г., Чарков В.П., Кушнарев А.М. Тушение подземных пожаров на угольных шахтах.- М.: Недра, 1973.- 248 с.

- Балтайтис В.Я. Тушение пожаров в угольных шахтах.- М.: Госгортехиздат, 1964.- 311 с.

- Булгаков Ю.Ф. Тушение пожаров на угольных шахтах.- Донецк: НИИГД, 2001.- 280 с.

- Балтайтис В.Я., Кокотов О.Л., Чарков В.П. Тушение пожаров пеной с поверхности шахт // Изв. вузов. Горный журн.- 1982.- № 6.- С. 52-55.

- Шецер Г.М. Исследование условий применения высокократной пены для тушения подземных пожаров: Автореф. дис… канд. техн. наук:  05.520 / Донецк. политехн. ин-т.- Донецк, Донецк, 1971.- 19 с.

- Ильин В.В., Викторов В.В. Дистанционная подача высокократной пены // Пожарная безопасность: Мат. VI науч. -практ. конференции.- Харьков: ХАПБ, 2003. - С. 208-209.

- Применение воздушно-механической пены при тушении пожаров // 
В.П. Чарков, Ю.В. Первушин, Н.В. Орлов, В.И. Романенко // Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело: Реферат. сб.- 1976. -Вып. 9.- С. 20-21.

- Ющенко Ю.Н., Лапин К.И. Тушение экзогенных пожаров распыленной во-дой // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк:НИИГД, 1999.- С. 40-45.

- Козлюк А.И. Водоснабжение угольных шахт для борьбы с пожарами.- М.: Недра, 1979.- 287 с.

- Козлюк А.И., Лумер Б.И. Исследование параметров водяных струй для тушения подземных пожаров //  Вопросы предупреждения и ликвидации аварий на угольных шахтах.- К.: Техника, 1970.- С. 17-22.

- Абдурагимов И.М. Огнетушащие средства и способы их применения // Журн. Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева.- 1976.- 
Т. XXI, № 4.- С. 379-387.

- Абдурагимов И.М., Яворский Г.Я. О возможности повышения огнетушащей эффективности воды путем совершенствования способов ее подачи в зону горения при тушении пожаров // Противопожарная техника и безопасность: Сб. науч. тр.- М.:ВИПТШ, 1978.- Вып. 4.- С. 75-82.

- Ющенко Ю.Н., Поздняков К.И. Критерий тушения пожаров // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк:НИИГД, 1996.- С. 66-70.

- Абдурагимов И.М. Критерий тушения пожаров охлаждающими огнетушащими средствами // Журн. Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева.- 1982.- Т. XXII, № 1.- С. 11-17.

- Макаренко В.Л., Клейнер А.А. Дистанционное активное тушение подземных пожаров  инертными газами // Уголь Украины.- 1989.- № 11.- С. 48-50.

- Осипов С.Н. Применение инертных газов при ликвидации подземных пожаров.- К.: Техника, 1973.- 171 с.

- Орлов Н.В., Зрелый Н.Д., Романчук А.Л. Ликвидация сложных подземных аварий.- К.: Техника, 1981.- 182 с.

- Руководство по тушению подземных пожаров воздушно-механической пеной: Утв. ВУВГСЧ 28.03.1976.- Донецк: ВНИИГД, 1977.- 92 с.

- Руководство по запуску углекислого газа в шахтах центрального района Донбасса: Утв. ВГСЧ  Донбасса. 8.10.1972 .- Донецк: НИИГД, 1972.- 38 с.

- Вогман Л.П. Волков В.К. Баратов А.Н. Порошковые огнетушащие составы //Пожарная техника и тушение пожаров: Экспресс-информация. Серия II.-  М.:ВНИИПО, 1975.-  Вып. 48.- 15 с.

- Баратов А.Н. Новые средства пожаротушения// Журн. Всесоюзного химического общества им. Менделеева.- 1976.- Т. 21, № 4.- С. 396-397.

- Исавнин И.В. Средства порошкового пожаротушения.- М.: Стройиздат, 1983.- 156 с.

- Шрайбер Г., Порст П. Огнетушащие средства. Физико-химические процессы при горении и тушении. - М.: Стройиздат, 1975.- 240 с.

- Аэрозольная установка порошкового тушения: А.с. 563505 СССР, МКИ Е21F 5/00. / Д. Ф. Даценко, М.В. Товбин, И.Б. Квитко, А.В. Антонов. 
А.Н. Баратов, Л.П. Вогман, В.В. Добриков, М.Н. Оайсман, А.М. Умнягин (СССР).- № 21977125;  Заявлено 09.12.75; Опубл. 14.07.77, Бюл. № 45.-4 с.ил.

- Peteri  R. Le poloeriestintrici polivolenti // Untion-cendio e proterione indus-triale.- 1973.-V. 25, №5, Р. 326-330.

- Демиденко А.Г., Сенкевич О.В., Мазепина А.М. Универсальный огнетушащий порошок // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- М.: Недра, 1971.- Вып. 3.- С. 47-50.

- Петери Р. Борьба с пожарами и универсальные порошковые средства пожаротушения // Protection Civile et Securite industs. – 1973.-  № 221.- С. 41-43.

- Баратов А.Н. Вогман Л.П. Обзор сведений по применению порошков для подавления горения и механизму их огнегасительного действия //Материалы совещания по механизму ингибирования цепных газовых реакций.- Алма-Ата.- 1971.- С. 183-205.

- Демиденко А.Г. Мазепина А.М., Парпула П.П. Огнетушащая эффективность порошковых составов на основе фосфорнокислых солей аммония // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк: ВНИИГД,  1976.- Вып. 12.- С. 43-46.

- Вогман Л.П. Новые огнетушащие порошковые составы  // Процессы горения и проблемы тушения пожаров: Мат. III Всесоюзной науч.-технич. конференции.- М.: ВНИИПО, 1973.- С. 195-201.

- Баратов А.Н. Разработка огнетушащих составов, альтернативных бромхладонам // Пожарная безопасность-2000: Тезисы докладов науч.-практ. конференции.- М.-2000.- С. 29.

- Краснянский М.Е. Огнетушащие и взрывозащищающие порошки.- Донецк: Донбасс,1990.- 110 с.

- Краснянский М.Е. Порошковая пожаровзрывозащита. - Донецк: Общество книголюбов, 1994.- 151 с.

- Курбатский  О.М., Исавнин Н.В. Зарубежный опыт использования огнетушащих порошков для  тушения пожаров // Зарубежная пожарная техника: Инф. сб.- Вып. 11.- М.: ЦНИЭИуголь, 1971.- С. 39-47.

- Первичные средства пожаротушения, выпускаемые за рубежом: Переносные огнетушители:  Обзорная  информ./ Ф.А. Белик, В.Н. Тюпа, Е.Ю. Сворак и др.- М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991.- 95 с.

- Мозговий Г.О. Щодо ефективності вогнегасних речовин // Пожарная безопасность: Мат. VI науч.-практ. конференции.- Харьков: ХАПБ.- 2003.- С. 220-222.

- Ивченко А.И. Порошковые средства первичного тушения подземных пожаров: Автореф. дис.  …канд. техн. наук: 05.26.01/ Макеев. науч.-исслед. ин-т.- Макеевка, 1987.- 18 с.

- О механизме тушения порошковыми составами и методах оценки их эффективности / А.Н. Баратов, П. Вогман, Г.Г. Овсейчик, В.К. Волкова // Зарубежная пожарная техника: Инф. сб.- Вып. 11.- Стройиздат, 1971.- С. 21-36.

- Dewite M.,  Vrebosch  J., Van Niggelen А. Ингибирование и тушение  пламен мелкими порошками // I. Appe. Chem.- 1964. -V.8, №12.- P. 257-266.

- Краснянский М.Е., Зельберт М.И. Квантохимическое исследование гомогенного ингибирования пламенного горения огнетушащим порошком типа П-1А: Мат. VII Всесоюзн. научн.-практ. конф. «Горение и проблемы тушения пожаров».- М.: ВНИИПО, 1981.- С. 24-26.

- Краснянский М.Е., Зельберт М.И. Квантохимическое исследование ингибирование АЦП твердой кристаллической поверхностью частицы огнетушащего порошка: Тез. докл. I Всесоюз. конф. по квантовой химии поверхности.- Л., 1982.- С. 99.

- Краснянский М.Е., Зельберт М.И. Постановка задачи о взаимодействии частицы огнетушащего порошка с пламенем // РЖ. Пожарная охрана.- 1986.- 
№ 7.- Реф. А238 Деп.

- Добриков В.В., Федотов А.П., Ковальчук В.Ю. Расчет испарения частиц огнетушащих порошков в пламени // Пожарная профилактика: Сб. науч. тр.- М.: ВНИИПО, 1986.- С. 156-162.

- Механизм ингибирования и пути повышения огнетушащей способности порошков / В.Ю. Ковальчук, В.А. Соболев, А.П. Садименко, З.Г. Дзоценидзе 
// Пожаротушение: Сб. науч. тр.- М.: ВНИИПО, 1986.- С. 72-79.

- Баратов А.Н., Добриков  В.В., Шамонин В.Г. О роли факторов при ингибировании метановоздушного  пламени порошками // Хим. физика.- 1988.- Т. 7, 
№ 6.- С. 827.

- Губин Е.И., Дик И.Г. Крайнов А.Ю. Ингибирование газовых пламен порошковыми составами // Физика горения и взрыва.- 1989. - № 2.- С. 57-62.

- Баратов А.Н. Гетерогенное ингибирование пламени и порошковые средства тушения пожаров// Журн. Всесоюзного химического общества им. Менделеева.-  1974.- Т. 19, № 5.- С. 531-535.

- Краснянский М.Е. Некоторые вопросы порошкового пожаротушения  и взрывоподавления  // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр.- М.: ВНИИПО, 1989.- С. 71-75.

- Харламов Б.Н. Исследование параметров и разработка стационарных средств порошкового пожаротушения для угольных шахт: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.26.01/ Новочеркасск. политехн. ин-т. - Новочеркасск, 1979.- 
17 с.

- Транспортирование тонкодисперсных огнетушащих порошков в тупиковые выработки/ А.И. Козлюк, А.А. Король А.Е. Ильин, Н.С. Яковлева // Современные методы и средства ведения горно-спасательных работ: Сб. науч. тр.- Донецк: ВНИИГД, 1989.- С. 99-107.

- Черных А.В. Технология дистанционного тушения пожаров в длинных тупиковых выработках // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк: НИИГД, 2000.- С. 134-139.

- Цыганков Ю.П. Новые порошковые средства пожаротушения, работающие от пневмосети // Современные методы и средства противопожарной защиты шахт: Сб. науч. тр.- Донецк: ВНИИГД, 1983.- С. 60-64.

- Пневмотранспортирование огнетушащих порошков в труднодоступные места / Ю.П. Цыганков, М.З. Двейрин, Е.А. Ткач и др. // Ведение горноспасательных работ и предупреждение аварий: Сб. науч. тр. /: Донецк: ВНИИГД, 1984.- С. 80-84.

- Разработать и внедрить супертонкодиспенрсный порошок для дистанционного тушения подземных пожаров: Отчет о НИР / ВНИИ горноспасательного дела; Руководитель Г.Г. Кощеев. - 19113040000; ГР 01822010625; Инв. 
№ 0285.0037568 .- Донецк, 1984.- 45 с.

- Порошок огнетушащий П-4АП: Технические условия: ТУ 12.43.01.298-83.

- Разработать порошковый состав для дистанционного способа тушения подземных пожаров: Отчет о НИР / ВНИИ горноспасательного дела; Руководитель Г.Г. Кощеев. -  1901050000; № ГР 76086427.- Инв. № Б 731633.- Донецк, 1978.- 207 с.

- Белобородов П.В., Радченко Г.А. Распределение концентрации пыли в сквозной штрекообразной выработке вблизи пылеисточника // Борьба с силикозом. - М.: Углетехиздат. -1959.- Т. III.-11 с.

- Скобунов В.В. О распределении примесей в вентиляционных потоках горных выработок. - М.: Углетехиздат. - 1958.-19 с.

- Бурчаков А.С. Москаленко Э.М. Динамика аэрозолей в горных выработках.- М.: Наука, 1965. - 66 с.

- К вопросу распространения угольной пыли в горных выработках /П.М. Петрухин, М.И. Нецепляев, В.С.Сергеев,  Е.П. Плоскоголовый // Сб. науч. трудов МакНИИ.-  Вып № 6.- Макеевка-Донбасс, 1970.- С. 98-105.

- Самсонов В.Т. О законе распределения размеров частиц пыли // Научные работы институтов охраны труда ВЦСПС.- 1964. - № 3. - C. 26-30.

- Сухаревский В.С. Транспортирование распыленной жидкости вентиляционным потоком // Материалы семинара по горной теплотехнике. - Вып. 5. – К., 1964. - С. 177-185.

- Козлюк А.И. Ивченко А.И. Король А.А. Описание процесса движения огнетушащего порошка по горным выработкам // РЖ  Пожарная охрана.- 1974.- Реф. 10.68.198-74.

- О возможности дистанционного тушения подземных пожаров огнетушащим порошком / А.И. Козлюк, А.И. Ивченко, А.А.Король, В.В.Мамаев // Сб. статей по горноспасательному делу / ВО ВНИИГД.- Кемерово, 1976.-Вып. 7.- 
С. 32-35.

- Гринь Г.В., Харламов Б.Н., Гавриш Ю.В. Исследование процесса подачи огнегасительного порошка на горящую поверхность из стационарной установки // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк: ВНИИГД, 1975.- Вып. 10.- С. 16-20.

- Определение концентрации огнетушащего порошка в проветриваемой горной выработке / А.И. Козлюк, Г.В. Гринь, Б.Н. Харламов, Ю.В. Гавриш // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк: ВНИИГД, 1975.- Вып. 10.- С. 30-32.

- О возможности транспорта аэрозоля тонкодисперсного огнетушащего порошка энергией вентиляционной струи в горных выработках / М.Е. Краснянский, А.Г. Демиденко, В.С. Рыжков, Г.Г. Кощеев. - Деп. в ЦНИЭИуголь 19.07.79, 
№ 1537.- Донецк, 1978.- С. 7.

- Исследование устойчивости огнетушащего порошкового аэрозоля во времени / М.Е. Краснянский, А.А. Красильников, В.С. Рыжков, Г.Г. Кощеев // Техника и современные средства тушения подземных пожаров: Тез.докл. I Всесоюзн. научн.-практ. конф.- Донецк, 1978.- С. 91.

- Влияние электрического заряда частиц порошка на его огнетушащие свойства / Н.В. Каледин, Ю.Ф.Булгаков, И.Ф.Дикенштейн, Д.В.Докукин // Труды конференции «Проблемы пожарной безопасности».- К., 1995.-С. 69-70.

- Булгаков Ю.Ф.,  Дикенштейн И.Ф., Докукин Д.В. Совершенствование способа тушения пожаров в тупиковых горных выработках // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк: НИИГД,  1998.- С. 51-56.

- Булгаков Ю.Ф. Разработка способов и средств порошкового и пенного тушения сложных подземных пожаров: Автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.26.01 / Донецк. политехн. ин-т. - Донецк, 2000.- 39 с.

- Davidson G.A., Me Comb W.D. Turbulent diffusion in an aerosol jet //J. Aerо-sol Sci.- 1975.- Vol. 6.- P. 227-247.

- Romanow S.W., Schlesinger W. Mathematisches Modell der staubeus-brotitung in Grubenbun//Noue Bergbautechnik. -1972.- Vol. 2.- №2.- P.142-145.

- Горбис З.Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков. - 
М.: Энергия, 1970.- 423 с.

- Фукс Н.А. Механика аэрозолей. -М.: Изд-во АН СССР, 1955. - 324 с.

- Фукс Н.А. Высокодисперсные аэрозоли / Физическая химия: Сб. итоги науки / ВИНИТИ.- М. -1969.- С. 5-77.

- Гроздовский Г.Л. О движении мелких частиц в газовом потоке // Ученые записки ЦАГИ.- 1974.- Т. 5, № 2.- С. 80-89.

- Turbulent diffusion of aniall particles suspended in turbulent sets/ V.W. Goldschatdt, M.K. Houscholder, G. Ahmadi, S.C. Chuang // Mass Transfer. - 1972.- Vol.6.- P. 487-505.

- Донат Е.В.  Предельные концентрации твердых частиц, взвешенных в турбулентном потоке газа. - М.: Известия АН СССР, 1962.- С. 77-83.

- Козлюк А.И., Зельберт М.И., Король А.А. Об эффекте насыщения вентиляционного потока твердой фазой порошка при дистанционном тушении подземных пожаров // Пожарная техника и тушение пожаров.- М.: ВНИИПО, 1982.- С. 95-96.

- Кмечко Л.С. Хрусталев Б.М. О предельной концентрации твердой фазы в двухфазном воздушном потоке // Изв. вузов. Строительство и архитектура.- 1984.- № 10.- С. 84-90.

- Фукс Н.А. Успехи механики аэрозолей.- М.: Идз-во АН СССР, 1961.- 189 с.

- Davies H., Autward D. // Learey.Arch Ind Hyy Dic-Med.- 1951. - Vol.4. - 354 р.

- Eadie F. // Payne Iron Agec R. - 1954. - №10.- 99 р.

- W. Kvoll // Chem-engr-Techn. – 1955. – 27. – 33 р.

- Chin-Young Wen, H. Simons // AJCh E Yournal. - 1959. - 5. - 204 р.

- F. Tideswell, R. Wheeler / Trans Instn // Mining Enges. - 1938. - 97.  - 176 р.

- Фукс Н.А., Селин А.Н. Пневматическое распыление порошков // Инженерно-физический журн. -  1964.- Т 7, № 1.- С. 122-126.

- Шевцов Н.Р.  Исследование процесса измельчения порошковых материалов при взрывном распылении // Безопасность взрывных работ в угольных шахтах: Сб. ст.- Вып. 6.- Макеевка:  МакНИИ, 1971.- С. 5-9.

- Исследование процесса распыления огнетушащего порошкового аэрозоля  во времени/ А.Ф. Николенко, Р.М. Баданин, А.З. Бикбаев, П.Г. Малышев // Надежность нефтеводов: Сб. науч. тр.- Уфа, 1982.- С. 74-79.

- Король А.А. Движение тонкодисперсных порошков в горных выработках // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр.- Донецк: НИИГД,  2002.- С. 37-46.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа // Учебник для вузов по специальности «механика».- Изд. 4-е, переработ. и доп.- М.: Наука, 1973.- 
847 с.

- Повх И.Л. Техническая гидродинамика: Уч. пособие. - Л.: Машиностроение, 1969.- 524 с.

- Пашковский П.С., Король А.А. Математическая модель переноса тонкодисперсного огнетушащего порошка в проветриваемой горной выработке // К.: Науковий вісник УкрНДІПБ. - № 1(5), 2002. - С. 43-48.

- Пашковский П.С., Зинченко И.Н., Король А.А. Распределение огнетушащего порошка в горной выработке  // Пожарная безопасность: Мат. VI науч.-практ.  конф. -Харьков, 2003.- С. 144-146.

- Бронштейн И.Н., Семендяев  К.А. Справочник по математике.- Изд. 3-е.- М.: Наука, 1986.- 544 с.

- Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности.- К.: Изд. дом «Репро-Графика», 2003.- 269 с.

- Устройство для тушения подземных пожаров: А.с. 589432 СССОР, МКИ Е21F 5/00 / Н.М. Худосовцев, В.В. Василенко, А.И. Козлюк, И.Д. Половинка, В.И. Никитин, Л.Д. Вишневский, В.П. Чарков (СССР). - № 2339291/22/03; Заявлено 03.05.76; Опубл. 25.01.78, Бюл. № 47.

- Устройство для тушения подземных пожаров: А.с. 866230 СССР, МКИ Е21F 5/00/ Л.Д. Вишневский, А.А. Король, В.И. Никитин, И.Д. Половинка (СССР).- № 2873578/22-03; Заявлено 24.01.80; Опубл. 23.09.81, Бюл. № 35.

- Устройство для тушения подземных пожаров: А.с. 891964 СССР, МКИ Е21F 5/00 / Л.Д. Вишневский,  В.Н. Карапетьянц, А.А. Король, И.Д. Половинка, В.С. Шибанов  (СССР).- № 2913300/22-03; Заявлено 18.04.80; Опубл. 23.12.80, Бюл. № 47.

- Устройство для тушения подземных пожаров: А.с. 976102 СССР МКИ Е21F 5/00 / В.И. Никитин, В.П. Чарков, А.И. Ивченко, Ю.Н. Ющенко, А.А. Король, Т.П. Коптева  (СССР).- № 3243867/22-03; Заявлено 05.02.81; Опубл. 23.11.82, Бюл. № 43.

- Устройство для тушения подземных пожаров:  А.с. 1384790 СССР МКИ Е21F 5/00 / А.И. Ивченко,  А.А. Король, Н.С. Яковлева, И.Ф. Дикенштейн (СССР).- № 4052823/22-03; Заявлено 6.01.86; Опубл. 30.03.88, Бюл. № 12.

- Влияние воздушно-порошковой смеси на режим проветривания / П.С. Пашковский, А.А. Король, И.Н. Зинченко, Н.С. Яковлева // Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: Тез. докладов Междунар. науч.-практ. конф.- Донецк:НИИГД, 2002.-С. 110-111.

- Справочник по рудничной вентиляции / Под ред. К.З. Ушакова. - М.: Недра, 1977.- 328 с.

- Краснянский М.Е., Рыжков В.С., Марголис А.Б. Пробоотборники для замера концентрированных аэрозолей // Безопасность труда в пром-сти.- 1980.- № 6.- С. 38-39.

- Бондаренко А.Д. Ковалевская В.И. Пылеулавливающие установки добычных и проходческих комбайнов.- М.: Недра, 1968.- 39 с.

- Король А.А. Расходно-временные параметры дистанционного тушения подземных пожаров огнетушащим порошком // Сб. науч. тр.- Донецк: НИИГД,  2003.- C. 71-76.

- Методика оценки экономической эффективности внедрения на шахтах и в подразделениях ВГСЧ новой горноспасательной техники и нормативно-методической документации: Утв. Минуглепромом СССР 20.12.1988 .- Донецк: ВНИИГД, 1989.- 27 с.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html