Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

# На правах рукопису

# МИХАЙЛЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 621.314

МОДЕЛЮВАННЯ УСТАЛЕНИХ І ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ КОМУТАТОРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2013

ЗМІСТ

Стор.

| ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ……………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| ВСТУП……………………………………………………………………………. | 8 |
| РОЗДІЛ 1 МЕТОДИ АНАЛІЗУ УСТАЛЕНИХ І ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ КОМУТАТОРАМИ……………………………………………………………… | 14 |
|  | 1.1 | Методи розрахунку перехідних процесів при комутаціях у розгалужених лінійних електричних колах...….................................. | 14 |
|  | 1.2 | Особливості розрахунку усталених та перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами струму…. | 18 |
|  | 1.3 | Усталені та перехідні процеси в електричних колах напівпровідникових перетворювачів параметрів електроенергії ........ | 25 |
|  | 1.4 | Аналіз усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів електричної енергії при формуванні багаторівневої випрямленої напруги………….......... | 29 |
|  | 1.5 | Використання методу багатопараметричних модулюючих функцій для аналізу електромагнітних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами………………………………… | 34 |
|  | 1.6 | Висновки до розділу 1………..………………………………………… | 40 |
| РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗМІННОЇ НАПРУГИ В РЕГУЛЮВАНУ ПОСТІЙНУ.. | 41 |
|  | 2.1 | Математичне моделювання електромагнітних процесів у колах перетворювача змінної напруги в регульовану постійну при його підключенні до фазних напруг трифазної мережі живлення……….... | 42 |
|  | 2.2 | Аналіз електромагнітних процесів у колах перетворювача змінної напруги в постійну напругу при його підключенні до лінійних напруг мережі електроживлення………………………………………. | 54 |
|  | 2.3 | Розвиток методу багатопараметричних модулюючих функцій для аналізу електромагнітних процесів у колах дванадцятипульсного напівпровідникового перетворювача з широтно-імпульсним регулюванням рівня вихідної постійної напруги……………………... | 66 |
|  | 2.4 | Висновки до розділу 2…………………………………………..……… | 73 |
| РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З НЕІДЕАЛЬНИМИ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ КОМУТАТОРАМИ ПРИ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ…. | 74 |
| 3.1 | Урахування неідеальності напівпровідникових комутаторів у колах перетворювача змінної напруги у регульовану постійну при його підключенні до фазних напруг мережі електроживлення…. | 74 |
| 3.2 | Електромагнітні процеси в електричних колах перетворювача з неідеальними напівпровідниковими комутаторами при його підключенні до лінійних напруг мережі живлення…………………… | 89 |
| 3.3 | Математичні моделі для аналізу електромагнітних процесів у колах з неідеальними напівпровідниковими комутаторами перетворювачів при їх підключенні до фазної та лінійної напруг мережі живлення..... | 108 |
| 3.4 | Математична модель для розрахунку електромагнітних процесів у колах модуляційного напівпровідникового перетворювача напруги з електромеханічним навантаженням……………………………………. | 124 |
| 3.5 | Висновки до розділу 3…………………………………………………... | 135 |
| РОЗДІЛ 4 МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ КОНДЕНСАТОРІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИХ СИСТЕМ З РЕГУЛЮВАНОЮ ВИХІДНОЮ НАПРУГИ……………………… | 136 |
| 4.1 | Аналіз перехідних процесів у колах електророзрядних систем з напівпровідниковими комутаторами методом багатопараметричних модулюючих функцій ………………………….……………………….. | 136 |
| 4.2 | Моделювання перехідних процесів у колах напівпровідникових електророзрядних систем з чотирма реактивними елементами…..….. | 151 |
| 4.3 | Аналіз перехідних режимів у розгалужених електричних колах напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів при зміненні частоти мережі живлення та алгоритмів комутацій….…….. | 156 |
| 4.4 | Зменшення нестабільності параметрів у колах напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів з ємнісним фільтром у складі широтно-імпульсного модулятора……………………………….…….. | 163 |
| 4.5 | Зменшення нестабільності вихідних параметрів формувачів розрядних імпульсів шляхом зменшення періоду включень напівпровідникового комутатора у колі заряду конденсатора…..…... | 167 |
| 4.6 | Використання результатів дисертаційної роботи……………………... | 177 |
| 4.7 | Висновки до розділу 4………...………………………………………… | 179 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………… | 180 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ……………………………… | 183 |
| ДОДАТКИ………………………………………………………………………… | 202 |

ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

| АІМ | – | амплітудно-імпульсна модуляція |
| --- | --- | --- |
| АсМ | – | асиметрична модуляція |
| АШІМ | – | амплітудно-широтно -імпульсна модуляція |
| БЗЗ | – | блок зворотного зв’язку |
| БКФ | – | багатопараметрична комутаційна функція |
| БМФ | – | багатопараметрична модулююча функція |
| БПЧ з ПК | – | безпосередні перетворювачі частоти з природною комутацією |
| БПЧ з ШК | – | безпосередні перетворювачі частоти зі штучною комутацією |
| БСМ | – | блок силових модуляторів |
| БСП | – | багатоканальний спосіб перетворення |
| БТІЗ | – | біполярний транзистор з ізольованим затвором |
| БШІР | – | багатозонне широтно-імпульсне регулювання |
| ВАХ | – | вольт амперна характеристика |
| ВСЕЖ | – | вторинна система електроживлення |
| ВШК | – | вузли штучної комутації |
| ГЗС | – | граф зміни стану |
| ГТМ | – | головна топологічна матриця |
| Д | – | Демодулятор |
| ДПЧ | – | дволанковий перетворювач частоти |
| ДПЧ з ЛВЧ | – | дволанковий перетворювач частоти з ланкою високої частоти |
| ЕНЕ | – | ємнісний накопичувач енергії |
| ЕОМ | – | електронно- обчислювальна машина |
| ЗГ | – | задавальний генератор |
| ЗП | – | зарядний пристрій |
| ІВН | – | інвертор випрямленої напруги |
| ІЗН | – | інвертор змінної напруги |
| ІН з ШІМ | – | інвертор напруги з широтно-імпульсною модуляцією |
| ІПН | – | інвертор постійної напруги |
| ІРПН | – | імпульсний регулятор постійної напруги |
| ІРЗН | – | імпульсний регулятор змінної напруги |
| ІСЕЖ | – | імітаційна система електроживлення |
| КВ | – | керований випрямляч |
| КЗС | – | ключ змінного струму |
| КПС | – | ключ постійного струму |
| КСН | – | квазісинусоїдальна напруга |
| КРФ | – | комутаційна розривна функція |
| КФ | – | комутаційна функція |
| ЛВЧ | – | ланка високої частоти |
| ЛПС | – | ланка постійного струму |
| МП | – | матричні перетворювачі |
| МФ | – | модулююча функція |
| НПК | – | напівпровідниковий комутатор |
| НПП | – | напівпровідниковий перетворювач |
| ПЗВ | – | підсумовування у загальному вузлі |
| ПЗК | – | підсумовування у загальному контурі |
| ПК | – | персональний комп’ютер |
| ПНМ | – | перетворювач напруги мережі |
| ПСЕЖ | – | первинна система електроживлення |
| ПУ | – | перетворювальна установка |
| ПЧ | – | перетворювач частоти |
| ПЧ з КМ | – | перетворювач частоти з квазіоднополосною модуляцією |
| ПЧ з КСН | – | перетворювач частоти з квазісинуоїдальною напругою |
| СЕЖ | – | система електроживлення |
| РП | – | розрядний пристрій |
| СМ | – | силовий модулятор |
| СН | – | стабілізатор постійної напруги |
| СУ | – | система управління |
| СхМ | – | східчаста модуляція |
| ТКВС | – | трансформаторно-ключові виконавчі структури |
| Ф |  | Фільтр |
| ФЗВ | – | фазозсувний вузол |
| ФП | – | функціональний перетворювач |
| ФПН | – | формувач постійної напруги |
| ФРІ | – | формувач розрядних імпульсів |
| ШІМ | – | широтно-імпульсна модуляція |
| ШІР | – | широтно-імпульсне регулювання |
| ШІП | – | широтно-імпульсні перетворювачі |
| ЧІР | – | частотно-імпульсне регулювання. |

ВСТУП

Актуальність теми. У зв'язку з широким використанням напівпровідникових комутаторів у електричних колах сучасних перетворювачів параметрів електроенер-гії значно ускладнюються задачі аналізу електромагнітних процесів. Найбільші ускладнення виникають при необхідності моделювання усталених і перехідних процесів у розгалужених колах змінної структури, в ланках з реактивними елементами якої виникають синусоїдні, постійні та імпульсні напруги.

Моделюванням і аналізом електромагнітних процесів у електричних колах різних напівпровідникових перетворювачів електроенергії займались такі відомі вчені, як І.М. Чиженко, А.К. Шидловський, І.В. Волков, Г.С. Зінов’єв, А.А. Щерба, Є.І. Сокол, В.І. Сенько, М.М. Юрченко, В.Я. Жуйков, М.П. Макаренко, П.Г. Стахів, О.Д. Подольцев, В.М. Михальський, В.С. Бойко, В.Б. Павлов, І.А. Курило, В.М. Рябенький, Л.З. Богуславський, Р. Хофт, Н. Акагі, Б.К. Боуз та інші. Для спрощення досліджень допускалось, що напівпровідникові комутатори змінюють структуру кіл миттєво і без додаткових втрат електроенергії. Це дозволяло розраховувати усталені та перехідні процеси між комутаціями, як процеси у лінійних колах. Ускладнення виникали при необхідності урахування змінення енергії в незалежних реактивних елементах, особливо, якщо таких елементів було більше двох.

При допущенні про відсутність втрат електричної енергії у напівпровідникових комутаторах вони залишаються нелінійними елементами кола, але аналіз сталих і перехідних процесів між комутаціями можна досліджувати як процеси у лінійних електричних колах. Але навіть при такому допущенні аналіз перехідних процесів ускладнюється при збільшенні кількості напівпровідникових комутаторів і реактивних елементів в незалежних контурах. При наявності багатьох напівпровідникових комутаторів і більше двох незалежних реактивних елементів розрахунок перехідних процесів в розгалужених колах класичними методами стає практично неможливим.

У публікаціях М.П. Макаренка, В.І. Сенька, М.М. Юрченка та інших вчених було розроблено метод багатопараметричних функцій, який спрощує оцінку електромагнітних процесів у електричних колах синусоїдного струму з напівпровідниковими комутаторами. Згодом виникла необхідність розвитку цього методу для аналізу перехідних процесів у електричних колах з ланками не тільки синусоїдного, але й постійного та імпульсного струмів, необхідних для реалізації електромеханічних і розрядно-імпульсних технологій. При цьому важливо було визначити особливості підключення електричних кіл з напівпровідниковими комутаторами до фазної та лінійної напруг трифазної мережі електроживлення. Тому тема дисертації, яка направлена на вирішення указаних наукових задач, є актуальною. Актуальність дисертаційних досліджень підтверджено їх проведенням за планами держбюджет-них фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт (НДР).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження провадились згідно планів НДР НТУУ "КПІ" МОН України: № 2455-ф "Математичне і комп’ютерне моделювання мережевих перетворювачів сучасних енергозберігаючих технологій" (№ ДР 0100U002011), № 2541-ф "Розробка методів комп’ютерного аналізу електромагнітних процесів і синтезу алгоритмів керування ними в перетворювачах електроенергії сучасних енергозберігаючих технологій" (№ ДР 0102U002201), НДР № 2742-ф "Теоретичні основи та методи симетрування напівпровідникових перетворювачів за умов обмеженої потужності мережі" (№ ДР 0104U003083), № 2021-п "Підвищення надійності, пропускної електричної потужності та екологічності силових кабелів на напруги до 110 кВ і освоєння нової технології їх промислового виготовлення та діагностики "(№ ДР 0107U004127) та № 2349-п "Оптимізація нової технології промислового виготовлення кабелів з твердою полімерною ізоляцією для удосконалення енергетичних мереж надвисоких напруг" (№ ДР 0111U000269).

У цих НДР автор дисертації розвинув метод багатопараметричних модулюю-чих функцій в напряму розробки нових математичних моделей для аналізу електро-магнітних процесів у електричних колах змінної структури з напівпровідниковими комутаторами і ланками, в яких діють синусоїдні, постійні та імпульсні напруги. Він розробив математичні моделі для аналізу усталених і перехідних процесів у таких колах при їх підключенні до фазних і лінійних напруг трифазної мережі живлення та регулюванні вихідних напруг тиристорного формувача розрядних імпульсів.

Мета роботи та основні задачі наукового дослідження. Метою роботи є розвиток методу багатопараметричних модулюючих функцій шляхом розробки нових математичних моделей та визначення функцій і алгоритмічних рівнянь для аналізу усталених і перехідних процесів у електричних колах змінної структури з напівпровідниковими комутаторами та ланками, в яких виникають синусоїдні, постійні й імпульсні напруги.

Для досягнення поставленої мети треба було вирішити такі задачі:

– на основі аналізу наукових публікацій обґрунтувати доцільність розвитку методу багатопараметричних модулюючих функцій у напрямку розробки нових математичних моделей електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими комутаторами та ланками синусоїдних, постійних та імпульсних струмів;

– розробити нові математичні моделі електромагнітних процесів у колах напівпровідникових перетворювачів, підключених до фазних і лінійних напруг трифазної мережі живлення та формуючих регульовані синусоїдні та постійні напруги;

– визначити умови використання методу багатопараметричних модулюючих функцій для аналізу електромагнітних процесів у колах зі змінною структурою;

– розробити нову математичну модель для аналізу перехідних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами та ємнісними накопичувачами електроенергії при формуванні регульованих розрядно-імпульсних наруг;

– визначити вплив втрат електричної енергії в напівпровідникових комутаторах на вихідні параметри формувачів постійної та імпульсної регульованих напруг.

Об'єкт дослідження – розгалужені електричні кола з напівпровідниковими комутаторами і ланками синусоїдного, постійного та імпульсного струмів.

Предмет дослідження – моделювання й аналіз усталених і перехідних процесів в електричних колах з напівпровідникових комутаторами, реактивними елементами та ланками дії синусоїдних, постійних та імпульсних регульованих напруг.

Методи досліджень базуються на фундаментальних положеннях теорії розрахунку усталених і перехідних процесів в кусочно-лінійних електричних колах, коректному використанні методів чисельного рішення диференційних рівнянь, зокрема методів багато параметричних модулюючих функцій і припасовування.

Наукова новизна одержаних результатів:

– розвинуто метод багатопараметричних функцій в частині розробки нових математичних моделей та визначення модулюючих функцій і алгоритмічних рівнянь для аналізу за підсистемними складовими структури електричних кіл з напівпровідниковими комутаторами та усталених і перехідних процесів у ланках кіл, у яких діють регульовані синусоїдні, постійні та імпульсні напруги;

– вперше обґрунтовано, що використання методу багатопараметричних модулюючих функцій у електричних колах змінної структури є доцільним, якщо в їх ланках є не більше трьох незалежних реактивних елементів;

– розроблено нову математичну модель усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних і лінійних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих синусоїдних і постійних напруг;

– розвинуто метод визначення еквівалентних активних опорів напівпровідникових комутаторів у електричних колах змінної структури для урахування впливу виникаючих у них енергетичних втрат на рівень і форму вихідних синусоїдних, постійних та імпульсних напруг при їх широтно-імпульсному регулюванні;

– розроблено нову математичну модель для аналізу перехідних процесів у колах накопичувальних конденсаторів тиристорних формувачів електророзрядних імпульсів з узгодженням режимів заряду конденсаторів зі зменшенням електричного опору технологічного навантаження у декілька разів.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено нові методики розрахунку усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів з різними модулюючими впливами в контурах дії синусоїдних, постійних та імпульсних напруг, що забезпечило створення тиристорних перетворювачів з широтно-імпульсним регулюванням параметрів вихідної напруги для електромеханічних і технологічних навантажень.

Обґрунтовано енергоефективні схемо-технічні рішення для підвищення швидкості регулювання та зменшення нестабільності вихідних напруг тиристорних перетворювачів з високочастотним широтно-імпульсним регулюванням їх параметрів при широкодіапазонному зміненні характеристик навантаження.

На основі аналізу перехідних процесів у колах накопичувальних конденсаторів тиристорних формувачів високочастотних електророзрядних імпульсів розроблено і впроваджено технічні рекомендації з реалізації енергоефективних режимів в системах електроіскрової обробки шару металевих гранул у діелектричних рідинах.

Результати дисертації використано в Інституті електродинаміки НАН України (м. Київ) при розрахунках усталених і перехідних процесів у електричних колах тиристорних формувачів розрядних імпульсів для технологічних установок виробництва мікро- та нанопорошків і суспензій. Отримані результати використовуються також у науково-дослідних роботах і навчальній програмі кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "Київський політехнічний інститут". Документи, що підтверджують використання результатів роботи, наведені в додатку.

Особистий внесок здобувача в розробку нових наукових результатів, які виносяться на захист.

Наукові положення і результати, викладені в дисертації і авторефераті, отримані автором особисто. Всі наукові результати в ній отримано ним особисто на основі узагальнення досліджень. Доповідь [17] ним написана самостійно. У друкованих працях, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належить: [122 – 136, 141, 142] – розвиток методу багатопараметричних модулюючих функцій у напрямку розробки нових математичних моделей електромагнітних процесів у електричних колах з напівпровідниковими комутаторами при дії синусоїдних, постійних та імпульсних напруг і аналізу умов їх зонного регулювання; [163, 164, 166 – 168] – автор розробив нові математичні моделі, з використанням яких він визначив умови та діапазони оптимального регулювання напруг живлення електромеханічних навантажень; [152 – 155, 158, 159] –обґрунтування критеріїв доцільного використання методу багатопараметричних функцій у колах напівпровідникових формувачів регульованих розрядно-імпульсних напруг; [169 – 175] – дослідження перехідних процесів в напівпровідникових комутаторах параметрів електроенергії розрядно-імпульсних електротехнологічних систем.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на міжнародних і всесоюзних конференціях, полягає у наступному:

На семінарах і нарадах: міжнародній науково-технічній конференції (МНТК) “Силова електроніка і енергоефективність”, м. Алушта, 2002-2012 р.; МНТК “Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика”, м. Харків, 2002–2005 р.; МНТК “Проблеми фізичної та біомедицинської електроніки”, м. Київ, 2002 р; МНТК “Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики (м. Київ, НТУУ "КПІ", 2009–2012 рр.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 35 наукових праць, з них 20 статей у фахових наукових виданнях, 2 патенти України і 13 доповідей на Міжнародніх науково-технічних конференціях.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішено нову наукову задачу розвитку методу багатопараметричних функцій шляхом розробки нових математичних моделей і алгоритмічних рівнянь модулюючих функцій і алгоритмічних рівнянь для аналізу за підсистемними складовими усталених і перехідних процесів у електричних колах, структура яких змінюється напівпровідниковими комутаторами та має ланки дії синусоїдних, постійних та імпульсних напруг. Отримані результати в сукупності мають істотне значення для розвитку теоретичної електротехніки в напрямку спрощення розрахунків електромагнітних процесів у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими перетворювачами параметрів електроенергії.

При цьому отримано такі основні наукові та практичні результати.

1.Розвинуто метод багатопараметричних модулюючих функцій в частині розробки нових математичних моделей і алгоритмічних рівнянь відносно функцій з системними дискретними параметрами напівпровідникових комутаторів, напруг і кутів управління, фаз мережі живлення і часу для аналізу електромагнітних процесів у електричних колах змінної структури з напівпровідниковими комутаторами та ланками з синусоїдними, постійними та імпульсними напругами.

Це спрощує системний аналіз усталених і перехідних процесів в розгалужених електричних колах напівпровідникових перетворювачів з високочастотним широтно-імпульсним регулюванням їх вихідних напруг.

2. Визначено багатопараметричні функції з дискретними параметрами, використання яких у розгалужених електричних колах змінної структури з напівпровідниковими комутаторами відображає побудову кіл за підсистемними складовими і спрощує моделювання та аналіз електромагнітних процесів у колах за рахунок узагальнення системи рівнянь для множин цих складових і елементів при дії зовнішніх факторів.

3. Розроблено нову математичну модель усталених і перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних і лінійних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах на першому етапі моделювання для спрощення розрахунків і швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих вихідних синусоїдних і постійних напруг.

Такий підхід забезпечує швидке визначення алгоритмів управління комутаторами при підключенні напівпровідникових перетворювачів до фазних і лінійних напруг мережі живлення та підвищення якості знакопостійних напруг при багатозонному регулюванні вихідної напруги.

4. На основі визначення еквівалентних активних опорів напівпровідникових комутаторів у розгалужених електричних колах змінної структури було ураховано вплив виникаючих у них енергетичних втрат на рівень і форму вихідних синусоїдних, постійних та імпульсних напруг при їх широтно-імпульсному регулюванні.

5. Вперше обґрунтовано, що використання багатопараметричних модулюючих функцій у електричних колах змінної структури з напівпровідниковими комутаторами є найбільш доцільним при наявності в ланках кіл не більше трьох незалежних реактивних елементів, що визначило критерії обмеження пакету прикладних програм MATHCAD та доцільності використання пакету програм MATHLAB.

6. Розроблено нову математичну модель для аналізу перехідних процесів у колах накопичувальних конденсаторів тиристорних формувачів електророзрядних імпульсів з узгодженням енергетичних і динамічних режимів заряду конденсаторів при зменшенні електричного опору технологічного навантаження у декілька разів. Визначено, що нестабільність вихідної напруги формувачів зменшується при збільшення частоти їх живлення і регулюванні тривалості окремих циклів зарядних-розрядних імпульсів.

На основі аналізу перехідних процесів у колах накопичувальних конденсаторів тиристорних формувачів високочастотних електророзрядних імпульсів розроблено технічні рекомендації з реалізації енергоефективних режимів у системах електроіскрової обробки шару металевих гранул у раізних диелектричних рідинах.

7. З використанням розроблених математичних моделей було створено інженерні методики розрахунку усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах напівпровідникових перетворювачів з високочастотним широтно-імпульсним регулюванням їх вихідних напруг. Методики використано при розробці електричних схем тиристорних перетворювачів з високочастотним широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги для електромеханічних і технологічних навантажень. Зокрема, було обґрунтовано енергоефективні схемо-технічні рішення для підвищення швидкості регулювання та зменшення нестабільності вихідних напруг перетворювачів при зміненні характеристик навантаження.

8. Сформульовані у дисертації наукові положення, рекомендації і висновки базуються на коректному використанні положень теорії лінійних і нелінійних електричних кіл, методу багатопараметричних функцій та узгодженні нових наукових результатів з експериментальними даними та їх практичною апробацією.

9. Результати дисертації використано в Інституті електродинаміки НАН України (м. Київ) при розрахунках усталених і перехідних процесів у електричних колах тиристорних формувачів розрядних імпульсів для технологічних установок виробництва мікро- та нанопорошків і суспензій. Отримані результати використовуються також у науково-дослідних роботах і навчальній програмі кафедри теоретичної електротехніки НТУУ "Київський політехнічний інститут".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ

|  | Рибалко М. П. Теоретичні основи електротехніки: Лінійні електричні кола: Підручник / Рибалко М. П, Есауленко В. О., Костенко В. І. – Донецьк: Новий світ, 2003. – 513 с. |
| --- | --- |
|  | Нейман Л. Р. Теоретические основы электротехники. Т. 1 / Л. Р. Нейман, К. С. Демирчан. –– Л.: Энергоатомиздат, 1981. – 536 с. |
|  | Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрическое поле / Бессонов Л. А. – М.: Высшая школа, 1984 – 559 с. |
|  | Основы теории цепей / [Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В.]. – М.: Энергия, 1988 – 752 с. |
|  | Макаренко М. П. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу / Макаренко М. П., Сенько В. І., Юрченко М. М. – К.: НАН України, ІЕД, 2005. – 241 с. |
|  | Волков И. В. Електроприводы со стабилизированным током в силовых цепях / Волков И. В., Исаков В. Н. – М.: Радио и связь, 1991. –– 216 с. |
|  | Волков И. В. Асимметричные режимы работы индуктивно–емкостных преобразователей / И. В. Волков, И. И. Смолянский. – К.: Наукова думка, 1976. –– 167 с. |
|  | Моделирование силовых вентильных преобразователей: Сб. наук. тр. / [Редкол.: Волков И. В. (отв. ред.) и др.] – К.: Институт электродинамики АН УССР, 1989. – 201 с. |
|  | Липковский К. А. Трансформаторно–ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения / Липковский К. А. – К.: Наукова думка, 1983. – 216 с. |
|  | Павлов В. Б. Полупроводниковые преобразователи автономном электроприводе постоянного тока / [Павлов В. Б., Шидловский А. К., Скиданов В. М., Рычков В. А.] – К.: Наукова думка, 1987. – 284 с. |
|  | Артеменко М. Ю. Матрично–топологічний синтез вентильних перетворювачів. Серія компоненти та системи енергетики / Артеменко М. Ю., Жуйков В. Я., Якименко Ю. І. – К.: Політехніка., 2001. – 230 с. |
|  | Кобзев А. В. Модуляцыонные источники питания РЭА / Кобзев А. В., Михальченко Г. Я., Музыченко Н. М. – Томск: Радио и связь, Томский отдел, 1990 – 336 с. |
|  | Зиновьев Г. С. Основы силовой электроники: Учеб. Пособие / Зиновьев Г.С. – Изд. 3–е, испр. и доп. – Новосибирск: Изд–во НГТУ, 2004. – 672 с. |
|  | Макаренко М. П. Системний аналіз електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії модуляційного типу / Макаренко М. П., Сенько В. І., Юрченко М. М. – К.: Ін–т електродинаміки НАН України, 2005. – 241 с. |
|  | Бернштейн И. Я. Тиристорные преобразователи частоты без звена постоянного тока / Бернштейн И. Я. – М.: Энергия, 1968. – 88 с. |
|  | Gyugyi L. Static Power Frequency Changers / L. Gyugyi, B. R. Pelly– New York, NY: Wiley. – 1976. – 442 p. |
|  | Перетворювальна техніка: Підручник. Ч. 1 / [Гончаров Ю.П., Будьонний О.В., Морозов В. Г. та ін.]; за ред. В.С. Руденка. – Харків: Фоліо, 1998. – 340 с. |
|  | Тонкаль В. Е. Синтез автономных инверторов модуляционного типа / Тонкаль В. Е. – К.: Наук. думка, 1979. – 207 с. |
|  | Тонкаль В. Е. Многофазные автономные инверторы напряжения с улучшенными характеристиками / Тонкаль В. Е., Гречко Э.Н., Бухинский Н.И. – К.: Наук. думка, 1980. – 182 с. |
|  | Беркович Е. И. Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических установок / Беркович Е. И. и др. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с. |
|  | Лившиц А. Л. Импульсная электротехника / А. Л. Лившиц, М. Ш. Отто. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 352 с |
|  | Булатов О. Г. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей энергии / Булатов О. Г., Иванов В. С., Панфилов Д. И. – М.: Радио и связь, 1986. – 160 с. |
|  | Пентегов И. В. Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии / Пентегов И. В. – К.: Наук. думка, 1982. – 424 с. |
|  | Кныш В. А. Полупроводниковые преобразователи в системах заряда накопительных конденсаторов / Кныш В. А. – Л.: Энергоатомиздат, 1981. – 160 с. |
|  | Векслер Г. С. Электропитание спецаппаратуры / Векслер Г. С. – К.: Высшая школа, 1975. – 376 с.. |
|  | Васильев А. С. Статические преобразователи частоты для индукционного нагрева / Васильев А. С. – М.: Энергия, 1974. – 176 с |
|  | Щерба А. А. Принципы построения и стабилизации параметров полупроводниковых электроимпульсных систем электроискрового диспергирования слоя токопроводящих материалов / Щерба А. А. // Стабилизация параметров электрической энергии. – К.: ИЭД АН Украины, 1991. – C. 12–30. |
|  | Макаренко Н. П. Экологические вопросы сетей вторичных систем электроснакбжения промышленных предприятий / Н. П. Макаренко, Г. Абарка, Е. В. Небрат // Вісник УБЕНТЗ. – 1999. – №5. – С. 7–12. |
|  | Ромаш Э. М. Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры / – Ромаш Э. М. – М.: Радио и связь, 1981. – 224 с. |
|  | Руденко В. С. Преобразовательная техника / Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. – К.: Вища шк. Головн. изд–во, 1983. – 431 с. |
|  | Gyugyi L. Static Power Frequency Changers / L. Gyugyi, B. R. Pelly – New York, NY: Wiley. – 1976. – 442 p. |
|  | Перетворювальна техніка: Підручник. Ч. 2 / [Гончаров Ю. П., Будьонний О. В., Морозов В. Г.]; за ред. В. С. Руденка. – Харків: Фоліо, 2000. – 360 с. |
|  | Тонкаль В. Е. Синтез автономных инверторов модуляционного типа / Тонкаль В. Е. – К.: Наук. думка, 1979. – 207 с. |
|  | Тонкаль В. Е. Многофазные автономные инверторы напряжения с улучшенными характеристиками / Тонкаль В. Е., Гречко Э. Н., Бухинский Н. И. – К.: Наук. думка, 1980. – 182 с. |
|  | Моин В. С. Стабилизированные транзисторные преобразователи / Моин В. С. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 376 c. |
|  | Лабунцов В А. Автономные тиристорные инверторы / Лабунцов В А., Ривкин Г.А., Шевченко Г.И. – М.: Энергия, 1967.– 160 с. |
|  | Константинов В. Г. Многофазные преобразователи на транзисторах / Константинов В. Г. – М.: Энергия, 1972. – 97 с. |
|  | Сушко В. А. Регулируемый инвертор с улучшенной формой выходного напряжения / В. А. Сушко, Л. А. Балаковский // Оптимизация преобразователей электромагнитной энергии. – К.: Наукова думка. – 1976. – С. 128–133. |
|  | Победаш К. К. Анализ духзвенных преобразователей частоты методом наложения переходных реакций / К. К. Победаш, Н. П. Макаренко, Гапченко Ю. В. // Труды Всесоюзной научн.–техн. конф. “Проблемы преобразовательной техники”. – Ч. 4. – К.: ИЭД АН УССР. – 1987. – С. 97–100. |
|  | Мыцык Г. С. Построение, анализ и возможности применения преобразователей частоты с квазиоднополосной модуляцией / Г. С. Мыцык, В. И. Сенько, В. М. Скобченко // Автоматизация управления организационными и техническими системами. – Томск: Изд–во ТГУ. – 1979. – С. 175–183. |
|  | Писарев А. Л. Управление тиристорными преобразователями / А. Л. Писарев, Л. П. Деткин. – М.: Энергия, 1975. – 264 с. |
|  | Калиниченко А. П. Принципы построения цифровых систем управления автономными инверторами с широтно–импульсной модуляцией / А.П. Калиниченко, Н. П. Макаренко, В. А. Святненко, В. И. Сенько // Преобразование параметров электрической энергии в энергетических и технологических установках. – К.: Ин–т электродинамики АН УССР. – 1991 – С. 11–16. |
|  | Сенько В. И. Метод “деления нулевого вектора” в цифровых системах управления автономных инверторов напряжения для электропривода / В. И. Сенько, В. С. Смирнов, Н. П. Макаренко, А. П. Калиниченко // Труды 2–й научн.–техн. конф. “Устройства и системы автоматики автономных объектов”. – Красноярск: Изд–во Красноярского филиала АН СССР. – 1990. – С. 136. |
|  | Калиниченко А. П. Новые способы ШИМ для цифровых систем управления трехфазными автономными инверторами напряжения / А.П. Калиниченко, С. А. Лебеденко, Н. П. Макаренко, В. И. Сенько// Технические средства и системы управления технологическими процессами. – К.: Ин–т автоматики. – 1991. – С. 27–35. |
|  | Сенько В.И. Цифровая система управления АИН с широким диапазоном регулирования выходной частоты / В.И. Сенько, Н.П .Макаренко, С.А. Лебеденко, А.П. Калиниченко // Технические средства и системы управления технологическими процессами. – К.: Ин–т автоматики. – 1991. – С. 36–41. |
|  | Сенько В. И. Новые стратегии ШИМ для автономных инверторов, питающих асинхронный двигатель / В. И. Сенько, А. П. Калиниченко, Н. П. Макаренко // Труды 2 Всесоюзной научн.–техн. конф. по электромехатронике. – СПб.: ГТУ. – 1991. – Ч.2. – С. 108–109. |
|  | Сенько В. И. Цифровая система управления с ШИМ для частотно–регулируемого электропривода / В. И. Сенько, Н. П. Макаренко, А. П. Калиниченко // Труды ІІ международной научн.–техн. конф. “Проблемы создания подвижного состава с асинхронными тяговыми двигателями”. – М.: Информэлектро. – 1990. – С. 56–57. |
|  | Сенько В. И. Цифровая система управления автономным инвертором для частотно–регулируемого электропривода / В. И. Сенько, Н. П. Макаренко, А. П. Калиниченко // Информационно–измерительные устройства и системы прокатных станов. – К.: Ин–т автоматики. – 1991. – С. 119–125. |
|  | Сенько В. И. Полупроводниковые преобразователи прецизионных систем электропитания / В.И. Сенько, В.С. Смирнов, Н.П. Макаренко // Труды ВМЭИ (НРБ). “Электронная техника и микроэлектроника”. – Габрово (НРБ).: ВМЭИ,. – 1989. – С. 27–30. |
|  | Сенько В.И. Принципы функциональной организации полупроводниковых преобразователей прецизионных систем электропитания / В.И. Сенько, В. С. Смирнов, В. А. Скаржепа, Л. И. Сенько, Н. П. Макаренко // Труды 3 научн.–техн. совещ. “Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей”. – Таллин: АН СССР – 1986. – Ч. 1. – С. 64–65. |
|  | Sinha G. A four level inverter based drive with a passive front end / G. Sinha, T.A. Lipo // Proc. IEEE–PESC(99 Conf. – 1999. – P.590–595. |
|  | Shakweh Y. Assessment of medium voltage PWM VSI topologies for multi–megawatt variable speed drives applications / Y. Shakweh, E. A. Lewis // Proc. IEEE–PESC(99 Conf. – 1999. – P.590–595. |
|  | Макаренко Н. П. Преобразовательное устройство с гибко перестраиваемой выходной мощностью / Н. П. Макаренко, В. А. Святненко, В. И. Сенько, К. В.Трубицын // Труды 4 научн.–техн. совещ. “Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей”. – Таллин: Издательство АН Эстонии. – 1990. – С. 50–51. |
|  | Макаренко Н. П. Система электропитания с параллельным включением резонансных инверторов / Н. П. Макаренко, В. А. Святненко, В. И. Сенько // Труды 2–й научн.–техн. конф. “Устройства и системы автоматики автономных объектов Красноярск: Изд–во Красноярского филиала АН СССР. – 1990. – С. 136–137. |
|  | Сенько В. И. Особенности построения систем активной фильтрации выходных напряжений преобразователей частоты / В. И. Сенько, Н. П. Макаренко, В. С. Смирнов, Л. И. Сенько // Труды 3 научн.–техн. совещ. “Проблемы электромагнитной совместимости силовых полупроводниковых преобразователей.” – Таллин: АН СССР – 1986. – Ч. 1.– С. 145–146. |
|  | Саркисов Г. А. Стабилизированный инвертор с оптимальным по коэффициенту гармоник многоступенчатым выходным напряжением / Г.А. Саркисов, А. Б. Майер, А. В. Саксонов // Труды Всесоюзн. Научн. Техн. конф. “Современные задачи преобразовательной техники”. – К.: ИЭД АН УССР. – 1975. – Ч 1.– С. 126–135. |
|  | Тонкаль В. Е. Оптимальный синтез автономных инверторов с амплитудно–импульсной модуляцией / Тонкаль В. Е., Гречко Э. Н., Кулешов Ю. Е. – К.: Наук. думка, 1987. – 220 с. |
|  | Проектирование статических преобразователей / [П. В. Голубев, В. М. Карпенко, М. Б. Коновалов та ін.]. – М.: Энергия, 1974. – 408 с. |
|  | Кулик В. Д. Тиристорные инверторы резонансного типа с широтным регулированием напряжения / В. Д. Кулик, Н. Н. Юрченко. – К.: Наук. думка, 1990. – 200 с. |
|  | Pena R. A doubly–fed induction generator using back–to– back PWM converters supplying an isolated load from a variable speed wind turbine / Pena R., Clare J. C., Asher G. M. // Proc. IEE. – 1996. – Part B, Vol. 143, № 5. – P. 380–387. |
|  | Holmer L. Analysis, design and implementation of the space–vector modular for forced–commutated cycloconverters / L. Holmer, D. Borojevic // IEE Proceedings–B. – 1992, – Vol. 139, №2. – P.103–113. |
|  | Holmer L. Space–vector modulated three–phase matrix converters with input power factor correction / L. Holmer, D. Borojevic // IEEE Transactions on Industry Applications. – 1995. – Vol. 31, № 6. – P.1234–1246. |
|  | Shidlovsky A. Three–phase rectifier with forced sinusoidal input current for electrotechnological installations / A. Shidlovsky, N. Komarov, G. Moskalenko, P. Bojko // 5th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation. – Cracow, Poland, 1996. – P.443–452. |
|  | Комаров Н. С. Трехфазный преобразователь частоты со звеном постоянного тока / Н. С. Комаров // Праці ІЕД НАНУ, 2003. – № 1 (4): Зб. наук. пр. – 2003. – C. 61–72. |
|  | Сенько В.И. Средства защиты преобразовательных устройств испытательно–диагностических комплексов / В. И. Сенько, Н. П. Макаренко, К. К.Победаш, Ю. В. Гапченко // Труды V межотраслевой научн.–техн. конф. по средствам вторичного электропитания РЭА. – Л. – 1987. – С. 125–126. |
|  | Чехет Э.М. Непосредственные преобразователи частоты для электропривода / Чехет Э. М., Мордач В. П., Соболев В. Н. – К.: Наук. думка, 1988. – 224 с. |
|  | Карташев Р.П. Тиристорные преобразователи частоты с искусственной коммутацией / Карташев Р. П., Кулиш А. К., Чехет Э. М. – К.: Техніка, 1979. – 152 с. |
|  | Roy G. Cycloconverter operation under a new scalar control algorithm / G. Roy, G. E. April // Proceedings of IEEE PESC’89. – 1989. – P. 368–375. |
|  | Venturini M. A new sine wave in sine wave out conversion technique which eliminates reactive elements / M. Venturini // Proceedings of Powercon 7. – San Diego, CA (USA). – 1980. – P.E3–1 – E3–15. |
|  | Wheeler P.W. Matrix Converters: The Technology and Potential for Exploitation / P. W. Wheeler, J. C. Clare, L. Empringham, M. Bland // Proceedings of the Drives and Controls Power Electronics Conference. – London (U.K.). –Section 5. – 2001, № 5. – P. 22–27. |
|  | Wheeler P. W. The Technology and Potential of Matrix Converters / P. W. Wheeler, J. C. Clare, L. Empringham, M. Bland // Power Electronics Europe. – 2001, № 5. – P. 25–28. |
|  | Чехет Э. М. Синтез алгоритмов векторной широтно–импульсной модуляции в матричных преобразователях частоты / Э. М. Чехет, В. Н. Соболев, В. М. Михальский, Т. В. Мисак, И. А. Шаповал // Техн. електродинаміка. Проблеми сучасної електротехніки. – Темат. вип. – 2000.– Ч. 2. – С. 50–55. |
|  | Михальский В. М. Адаптация алгоритма векторной широтно–импульсной модуляции в матричных преобразователях к условиям несимметричной питающей сети / В. М.Михальский, Э. М. Чехет, В. Н. Соболев // Техн. електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність.– Темат. вип.– 2002.– Ч. 1.– С. 9–18. |
|  | Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник: [у 4 т.]. Т.1: Елементна база електронних пристроїв / [В. І. Сенько, М. В. Панасенко, Є. В. Сенько]; під ред. В. І. Сенька. – К.: ТОВ Видавництво “Обереги”, 2000. –– 300 с. |
|  | Липківський К. О. Система управління комутацією при регулюванні змінної напруги / К. О. Липківський, В. А. Халіков, А. Г. Можаровський // Техн. електродинаміка. Силовая єлектроника и энергоэффективность. – Спец. вип. 2. – 1998. – Т.1. – С.152–155. |
|  | Цыпкин Я. З. Теория импульсных систем / Цыпкин Я. З. – М.: ГИФМЛ, 1958. – 724 с. |
|  | Грабовецкий Г. В. Применение переключающих функций для анализа электромагнитных процессов в силовых цепях вентильных преобразователей частоты / Г. В. Грабовецкий // Электричество. – 1973. – № 6. – С. 42–46. |
|  | Макаренко Н. П. Моделирование электромагнитных процессов энергообмена в инверторах переменного напряжения / Н. П. Макаренко, В. И. Сенько, В. М. Терновой., Г. Абарка // Электроника и связь. – 1998. – Вып. 4, ч. 3. – С. 482–486. |
|  | Сенько В. И. Преобразователь частоты с квазиоднополосной модуляцией / В. И. Сенько, Б. М. Скобченко, Н. П. Макаренко, В. А. Святненко // Вестн Киев. политехн. ин–та. Радиоэлектроника. – 1984. – Вып. 21. – С. 104 – 109. |
|  | Чиженко И. М. Основы преобразовательной техники / Чиженко И. М., Руденко В. С., Сенько В. И. – М.: Висш шк., 1974. – 430 с. |
|  | Шипилло В. П. Автоматизированный вентильный электропривод / Шипилло В. П. – М.: Энергия, 1969. – 400 с. |
|  | Шидловский А.К. Частотно–регулируемые источники реактивной мощности / А. К. Шидловский, В. С. Федий. – К.: Наук. думка, 1980. – 304 с. |
|  | Толстов Ю. Г. Автономные инверторы тока / Толстов Ю. Г. – М.: Энергия, 1978. – 208 с. |
|  | Булатов О. Г. Автономные тиристорные инверторы с улучшенной формой выходного напряжения / О. Г .Булатов, В. И. Олещук. – Кишинев : Штиица, 1980.– 115 с. |
|  | Бальян Р. Х. Тиристорные генераторы и инверторы / Р. Х. Бальян, М. А. Сиверс. – Л.: Энергоиздат, 1982. – 224 с. |
|  | Дьяконов В. Mathcad 2000: учебный курс. / Дьяконов В. – СПб.: Питер, 2000. – 592 с. |
|  | Милях А. Н. Индуктивно–емкостные преобразователи / Милях А. Н., Кубышкин Б. Е., Волков И. В. – К.: Наук. думка, 1964. – 304 с. |
|  | Денисов А. И. Импульсные преобразователи в системах электропитания / А. И. Денисов, С. А. Димаров. – К.: Техника, 1978. – 184 с. |
|  | Моин В. С. Стабилизированные транзисторные преобразователи / В. С. Моин, Н. Н. Лаптев. – М.: Энергия, 1972. – 512 с. |
|  | Woo K. C.. T1–59 inverts Laplase transform for time–domain analysis / K. C. Woo // Electronics. – 1980. – 53. – N 2. – P. 178–179. |
|  | Миальченко Г. Я. Формирование потребляемого из сети тока в модуляционных преобразователях с бестрансформаторным входом / Г. Я. Миальченко // Материалы семинара “Высокоэффективные источники и системы электропитания РЭА”. – М: МДНТП. – 1986. – С. 34–42. |
|  | Мясоедов В. Е. Анализ переходных процессов в ферромагнитном делителе частоты с вентильной нагрузкой в режиме короткого замыкания / В. Е. Мясоедов, В. М. Филатов, З. В. Куликовская // Изв. вузов. Энергетика. – 1978. – № 6 – С. 115–119. |
|  | Соболев В. Н. Анализ электромагнитных процессов в непосредственных преобразователях частоты с однократной модуляцией при работе на статическую нагрузку / Соболев В. Н., Чехет Э. М. – К.: Ин–т электродинамики АН Украины, 1985. – 53 с. – (Препринт / АН Украины, Ин–т электродинамики; 409). |
|  | Архиреев И. П. Расчет внешних характеристик вентильных непосредственных утроителей частоты / И. П. Архиреев, Ю. П. Гончаров // Источники переменного тока повышенной частоты. – Кишинев: Штиица, 1972. – С. 12–23. |
|  | Булгаков А. А. Новая теория управляемых выпрямителей / Булгаков А. А. – М.: Наука, 1970. – 320 с. |
|  | Перхач В. С. Теоретична електротехніка: Лінійні кола: Підручник / Перхач В. С. – К.: Вища шк., 1992. – 439 с. |
|  | Герман–Галкин С. Г. Широтно–импульсные преобразователи / Герман–Галкин С. Г. – Л.: Энергия, 1979. – 96 с. |
|  | Конторович М. И. Операционные исчисления и процессы в электрических цепях / Конторович М. И. – М.: Сов. радио, 1975 – 320 с. |
|  | Карташов Р. П. Расчет токов и напряжений в преобразователях частоты с однократной модуляцией при работе от сети соизмеримой мощности / Р. П. Карташов // Источники и потребители переменного тока повышенной частоты. – Кишинев: Штиинца. – 1972. – С. 97–108. |
|  | Пухов Г. Е. Комплексное исчисление и его применение / Пухов Г. Е. – К.: Наук. думка, 1961. – 230 с. |
|  | Murian S. Solution of differential and integral equations with Walsh functions / S. Murian, W. Torrington // IEEE Trans. Circuit Theory. – 1973. – CT–20. – N 5 – P. 141–143. |
|  | Транзисторные преобразователи с улучшенной электромагнитной совместимостью / [Шидловский А. К., Козлов А. В., Комаров Н. С., Москаленко Г. А.]. – К.: Наук. думка, 1993. – 272 с. |
|  | Пухов Г. Е. Методы анализа и синтеза квазианалоговых электронных цепей / Пухов Г. Е. – К.: Наук. думка, 1969. – 568 с. |
|  | Крылов В. И. Вычислительные методы: [в 2 т.]. Т. 1 / Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырский П. И. – М.: Наука, 1976. – 304 с. |
|  | Дмитриков В. Ф. Высокоэфективные формирователи гармонических колебаний / Дмитриков В. Ф., Петяшин Н. Б., Сиверс М. А – М.: Радио и связь, 1988. – 192 с. |
|  | Коробан Н. Т. Метод анализа выходного тока преобразователей частоты амплитудно–модуляционного типа / Н. Т. Коробан, Г. С. Мыцык, Пикулин В. П. // Электротехника. – 1975. – № 8. – С.14–17. |
|  | Иванчура В. И. Исследование многофазных мостовых инверторов напряжения / В. И. Иванчура., Б. Р. Шульман // Повышение эфективности устройств преобразовательной техники. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 123–136. |
|  | Карташов Р. П. Трансформация частоты в статических преобразователях с однократной модуляцией / Карташов Р. П. – К.: Ин–т электродинамики АН Украины,1971. – 52 с. – (Препринт / АН Украины, Ин–т электродинамики; 21). |
|  | Борисенко О. А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка): Навчальний посібник. 3–є вид., випр. і доп. / Борисенко О. А. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 180 с. |
|  | Ягуп В. Г. Дослідження електромагнітних процесів у перетворювачах електроенергії на основі сигнальних графів (теорія, методи, алгоритми та їх комп’ютерна реалізація): автореф. дис. д–ра техн. наук: спец. 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії” / В. Г. Ягуп. – К., 1997. – 41 с. |
|  | Макаренко М. П. Математичне і комп’ютерне моделювання електромагнітних процесів в перетворювачах частоти з широтно–імпульсною модуляцією вихідної напруги / М. П. Макаренко, М. М. Юрченко, В. І. Сенько, О. М. Юрченко // Вісник Нац. ун–ту “Львівська політехника”. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2001. – № 421. – С. 110–116. |
|  | Макаренко Н. П. Анализ и моделирование электромагнитных процессов в силовых преобразовательных устройствах методом модулирующих функций / Н. П. Макаренко // Техн. електродинаміка. Системи електроживлення електротехнічних установок і комплексів. – Темат. вип. – 1999. – С.44–47. |
|  | Макаренко Н. П. Математическая модель процесса формирования выходных напряжений преобразователей частоты / Н. П.Макаренко, Г. Абарка // Электроника и связь. – 1999. – №6, Т. 2. – С. 60–64. |
|  | Макаренко Н. П. Моделирование и анализ процессов преобразования энергии в силовом тракте преобразователя напряжения автономного объекта / Н. П. Макаренко, В. И. Сенько, Н. Н. Юрченко, Н. А. Пархоменко // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Електротехніка: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАН України. – 2001. – С. 21–28. |
|  | Макаренко Н. П. Математическое описание компьютерно ориентированных моделей элементов и узлов систем управления преобразовательных устройств модуляционного типа / Н. П. Макаренко // Техн. електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність. – Темат. вип. – 2001. – Ч. 2. – С.45–48. |
|  | Макаренко Н. П. Анализ процессов преобразования энергии в силовом тракте инверторов напряжения с широтно–импульсной модуляцией выходного напряжения / Н. П. Макаренко // Техн. електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність. – Темат. вип. – 2000. – Ч. 2. – С.109–112. |
|  | Макаренко Н. П. Непосредственные преобразователи частоты с обратными выпрямителями / Н. П. Макаренко, В. И. Сенько, В.М. Терновой, Г. Абарка // Техн. електродинаміка. Силовая электроника и энергоэффективность – Спец. вип. 2. – 1998. – Т.1. – С. 68–71. |
|  | Макаренко Н. П. Непосредственные преобразователи частоты в системах электропитания постоянного тока / Н. П. Макаренко, В. И. Сенько, Г. Абарка // Техн. електродинаміка. Силовая электроника и энергоэффективность – Спец. вип. 2. – 1998. – Т.1. – С. 64–67. |
|  | Макаренко Н. П. Варианты включения и построения силовых модуляторов переменного напряжения в преобразователях частоты / Н. П. Макаренко, В. И. Сенько, Н. Н. Юрченко // Техн. електродинаміка. Проблеми сучасної електротехніки. – Темат. вип. – 2002.– Ч. 3. – С.88–91. |
|  | Юрченко Н. Н. Транзисторные преобразователи с секционированной структурой для электротехнологических установок / Н. Н. Юрченко, П. Н. Шевченко, В. Я. Гуцалюк, В. И. Сенько, Н. П. Макаренко // Всероссийская научно–техническая конференция “Устройства и системы энергетической электроники”. – М.: Академия наук России (РАН). – 2002. – С. 14–15. |
|  | Юрченко Н. Н. Системы электропитания бортовых технологических установок / Н. Н. Юрченко, О. Н. Юрченко. – К.: Ін–т електродинаміки НАН України, 2001. – 143 с. |
|  | Макаренко М. П. Математична модель перетворювача трифазної напруги в постійну напругу / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Электроника и связь. – 2002. – №14, – С. 73–75. |
|  | Макаренко М. П. Математичний опис перетворювача трифазної напруги з ланкою високої частоти / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, В. І. Сенько // Вісн. Чернігівського держ. технологічного ун–ту. Збірник – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – № 14. – С. 25–32. |
|  | Макаренко М. П. Деякі аспекти математичного моделювання напівпровідникових перетворювачів електроенергії зі змінними структурами / М. П. Макаренко, В. В. Пілінський, В. В. Михайленко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2006. – Ч. 2. – С. 73–76. |
|  | Макаренко М. П. Дослідження режимів роботи інвертора напруги за умов багатократного широтно–імпульсного регулювання / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, В. В. Пілінський, Ю. Ю. Яновська, Т. Ф. Гумен // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2007. – Ч. 3. – С. 48–51. |
|  | Макаренко М.П. Алгоритмічно–структурні аспекти аналізу імпульсних перетворювачів змінної напруги / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, В. В. Пілінський, В. І. Сенько, М. М. Юрченко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2007. – Ч. 4. – С. 66–69. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель напівпровідникового перетворювача з активно–індуктивним навантаженням / В. В. Михайленко, А. О. Гордієнко // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2010. – С. 579–580. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель імпульсного перетворювача змінної напруги / В. В. Михайленко, М. М. Желінський, Ю. С. Муравинець // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2010. – С. 579–580. – 2011.– С. 415–416. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напруги у постійну з тризонним регулюванням вихідної напруги Інвертор напруги / В. В. Михайленко, В. В. Андрійчук, Я. В. Романчук // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2011. – С. 417–418. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напруги у постійну з чотиризонним регулюванням вихідної напруги / В. В. Михайленко, В. Р. Безязиченко, Я. В. Романчук, Д. М. Хомутенко // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2012. – С. 594–596. |
|  | Михайленко В. В. Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачів напруги за умов багатократного широтно–імпульсного регулювання / В. В. Михайленко, М. О. Мусієнко, М. А. Хітько // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2012. – С. 599–601. |
|  | Михайленко В. В. Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з поліпшеною електромагнітною сумісністю / В. В. Михайленко, В. О. Озімінський, І. О. Євгененко // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2012. – С. 601–603. |
|  | Макаренко М. П. Перетворювач трифазної напруги в постійну з багатозонним регулюванням / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Пр. Ін–ту електродинаміки НАНУ: Зб. наук. пр. – Київ: ІЕД НАНУ. – 2002. – №2 (2). – С. 46–51. |
|  | Макаренко М. П. Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачах з багатозонним регулюванням вихідної напруги функціями багатопараметричного виду / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. “Силова електроніка та енергоефективність”. – 2002. – Ч. 1. – С. 19–22. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напруги у постійну з двозонним регулюванням вихідної напруги / В. В. Михайленко, М. О. Мусієнко // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2010. – С. 583–585. |
|  | Михайленко В. В. Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі трифазної напруги / В. В. Михайленко, В. В. Андрійчук, І. В. Дяденюк, В. П. Бурлака // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2012. – С. 592–593. |
|  | Гельман М. В. Расчет установившихся процессов в вентильных преобразователях методом эквивалентного точечного источника / М. В. Гельман // Электричество. – 1977. – №9. – С. 48–53. |
|  | Мыцык Г. С. Расчет параметров входного и выходного токов полностью управляемых непосредственных преобразователей с циклическим алгоритмом управления / Г. С. Мыцык // Электротехника. – 1977. – № 1. – С.62–67. |
|  | Жарский Б. К. Импульсное регулирование переменного напряжения / Жарский Б. К., Голубев В. В. – К.: Ин–т электродинамики АН Украины,1975. – 60 с. – (Препринт / АН Украины, Ин–т электродинамики; 96). |
|  | Макаренко Н. П. Анализ процессов в устройствах с многоканальным способом преобразования параметров электромагнитной энергии / Н. П. Макаренко // Электроника и связь – 2001.– № 11. – С. 40–43. |
|  | Макаренко Н. П. Анализ электромагнитных процессов в двенадцатипульсном преобразователе с зонным регулированием выходного напряжения / Н. П. Макаренко, В. В. Михайленко, Н. Н.Юрченко // Вест. Нац. техн. ун–та “Харьковский политехнический институт”. Пробл. автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: ХГПУ, 2002. – Т. 1 – С. 233–234. |
|  | Михайленко В. В. Дослідження електромагнітних процесів у дванадцятипульсному перетворювачі трифазної напруги / В. В. Михайленко, С. О. Жук, А. В. Мельник // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2012. – С. 596–598. |
|  | Ракитский Ю. В. Численные методы решения жестких систем / Ракитский Ю. В., Устинов С. М., Черноруцкий И. Г. – М.: Наука, 1979. – 208 с. |
|  | Михайлевич Г. А. О свойстве жесткости математических моделей вентильных цепей / Г. А. Михайлевич, Н. И. Заруба, З. Н. Шевердина // Техн. электродинамика. – 1980. – № 6. – С. 89–94. |
|  | Мустафа Г. М. Анализ по частям электрических цепей с идеальными ключами / Г. М. Мустафа // Электричество. – 1980. – № 11. – С. 39–44. |
|  | Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів / Тимченко А. А. – К.: Либідь, 2000. – 272 с. |
|  | Макаренко М. П. Метод системного макромоделювання процесів у напівпровідникових перетворювачах модуляційного типу / М. П. Макаренко // Праці Інституту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. – К.: ІЕД НАН України. – 2003. – № 1 (4). – С. 54–61. |
|  | Шинкаренко В. Ф. Основи теорії еволюції електромеханічних систем / Шинкаренко В. Ф. – К.: Наукова думка, 2002. – 288 с. |
|  | Берталанфи Л. История и статус общей теории систем / Л. Берталанфи // Системные исследования: Методол. пробл. / Ежегодник, 1973. – М.: Наука, 1973. – С. 27–68. |
|  | Василенко О. В. Макромоделі на основі В–елементів для автоматизованого схемотехнічного проектування пристроїв силової електроніки: автореф. дис. д–ра техн. наук: спец. 05.09.12 “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії” / О. В. Василенко. – К., 2002. – 20 с. |
|  | Переверзєв А. В. Застосування В–елементів для функціонально–логічного моделювання приладів та пристроїв силової електроніки / А. В. Переверзєв, О. В. Василенко // Техн. електродинаміка. Силова електроніка та енергоефективність. – Темат. вип. – 2001. – Ч.1. – С.86–89. |
|  | Макаренко М. П. Деякі аспекти комп’ютер–ного аналізу напівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2004. – Ч. 1. – С. 112–115. |
|  | Макаренко М. П. Напівпровідникові перетворювачі електромеханічних комплексів з покращеною електромагнітною сумісністю / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, А. А. Щерба, М. М. Юрченко // Вест. Нац. техн. ун–та “Харьковский политехнический институт”. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: НТУ “ХПИ”.– 2003.– Вып. 13, Т. 2 – С. 213–214. |
|  | Патент 18750. Україна, МПК Н02М 1/02. Інвертор напруги /Макаренко М П., Михайленко В. В., Пілінський В. В. , заявник та власник патенту НТУУ “КПІ” – № 200606036; завл. 31.05.2006, опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11. |
|  | Патент 20985. Україна, МПК Н02М 1/02. Модулятор випрямленої напруги /Макаренко М.П., Михайленко В.В., Заявник та власник патенту НТУУ “КПІ” – № 200609926; завл. 18.09.2006, опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2. |
|  | Novortny D. W. Switching function representation of poluphase invertors / D. W. Novortny // IEEE Ind. Appl. Soc., Conf. Rec. – 1975. – № 4. – P. 823–831. |
|  | Ong C. M. Steady–state analysis of a current source inverter relactance motor drive. Part I. Analysis / C. M. Ong, T. A. Lipo // IEEE Ind. Appl. Soc., Conf. Rec. – 1975. – № 4. – P. 841–847. |
|  | Макаренко М. П. Деякі аспекти системного аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Вест. Нац. техн. ун–та “Харьковский политехнический институт”. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: НТУ «ХПИ”, 2005. – Вып. 45. – С. 384–385. |
|  | Макаренко М. П. Моделювання електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах електроенергії з урахуванням параметрів мережі живлення / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2005. – Ч. 2. – С. 48–51. |
|  | Мерабишвили П. Ф. Нестационарные электромагнитные процессы / П. Ф. Мерабишвили, Е. М. Ярошенко– Кишинев: Штиица, 1980. – 208 с. |
|  | Кривицкий С. Р. Динамика частотнорегулируемых электроприводов с автономными инверторами / С. Р. Кривицкий, И. И. Эпштейн – М.: Энергия, 1970. – 150 с. |
|  | Такеути Т. Теория и применение вентильных цепей для регулирования двигателей / Такеути Т. – Л.: Энергия, 1973. – 249 с. |
|  | Макаренко М. П. Аналіз електромагнітних процесів у модуляційному напівпровідниковому перетворювачі напруги з електромеханічним навантаженням / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. “Силова електроніка та енергоефективність”. – 2003. – Ч. 3. – С. 21–24. |
|  | Макаренко М. П. Імітаційна модель напівпровідникового перетворювача електроенергії з електромеханічним навантаженням / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко // Вест. Нац. техн. ун–та “Харьковский политехнический институт”. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. – Харьков: НТУ «ХПИ”, 2004. – Вып. 43. – С. 150–151. |
|  | Ермолин Н. П., Расчёт маломощных колекторных машин / Ермолин Н. П.– Л.: Госэнергоиздат. – 1975. – 168 с. |
|  | Михайленко В. В. Імітаційні моделі напівпровідникових перетворювачів діагностичних комплексів електромеханічних пристроїв / В. В. Михайленко // Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації. Третя всеукраїнська науково–технічна конференція молодих вчених і спеціалістів (тези доповідей). – Кременчук. – 2005. – С. 57–58. |
|  | Макаренко М. П. Порівняльний аналіз напівпровідникових перетворювачів електроенергії діагностичних комплексів електромеханічних систем / М. П. Макаренко, В. В. Михайленко, В. І. Сенько, М. М. Юрченко // Вісн. Кременчуцького державного політехн. ун–ту. – Випуск 4/2005 (33 ). – С. 137–141. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель напівпровідникового перетворювача з електромеханічним навантаженням / В. В Михайленко, Хітько М. А. // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2010. – С. 417–419. |
|  | Щерба А. А. Математичне моделювання перехідних процесів в напівпровідникових перетворювачах параметрів електроенергії розрядно–імпульсних електротехнологічних систем / А. А. Щерба, В. В. Михайленко, Захарченко С. М. // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2008. – Ч. 3. – С. 115–120. |
|  | Щерба А. А. Аналіз методів зменшення нестабільності параметрів напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів у високочастотних електротехнологічних системах / А. А. Щерба, В. В.Михайленко, В. Ю. Лободзинський // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2009. – Ч. 2. – С. 74–77. |
|  | Михайленко В. В. Імітаційна модель напівпровідникового перетворювача параметрів електроенергії розрядно–імпульсної електротехнологічної системи / В. В. Михайленко, С. В. Давидюк // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2009. – Т.2. – С. 80–83. |
|  | Михайленко В. В. Зменшення нестабільності параметрів напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів у високочастотних електротехнологічних системах шляхом включення ємнісного фільтру у складі силового модулятору / В. В. Михайленко, А. А. Щерба // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2010. – Ч. 2. – С. 52–55. |
|  | Михайленко В. В. Математична модель напівпровідникового перетворювача високочастотних електротехнологічних систем / В. В. Михайленко, С. В. Давидюк, Ю. С. Муравинець // Доповіді за матер. МНТК "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – К.: Політехніка. – 2010. – С. 581–582. |
|  | Михайленко В. В. Регулювання напруги параметрів напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів у високочастотних електротехнологічних системах шляхом зменшення паузи між включенням перезарядного та зарядного тиристорів / В. В. Михайленко, А. А. Щерба // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2011. – Ч.2. – С.176–180. |
|  | Михайленко В. В. Зменшення нестабільності параметрів напівпровідникових формувачів розрядних імпульсів у високочастотних електротехнологічних системах шляхом зменшення паузи між включенням перезарядного та зарядного тиристорів / В. В. Михайленко, А. А. Щерба, О. О. Фаріна // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – 2012. – Ч.3. – С.55–60. |

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

# Text boxes

Науковий керівник:

д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України

Щерба Анатолій Андрійович,

Спеціальність: 05.09.05 – теоретична електротехніка