## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Львівський інститут пожежної безпеки

На правах рукопису

Лозинський Роман Якович

УДК 614.844.4:[061.5:614.841.2]

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ

ГАЗОВОДЯНОЮ СУМІШШЮ

Спеціальність 21.06.02- Пожежна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Ковалишин Василь Васильович

Львів - 2005

ЗМІСТ

| Вступ | 4 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. Стан питання і задачі досліджень | 9 |
| 1.1. Огляд і аналіз сучасних високопродуктивних засобів гасіння пожеж на об'єктах підвищеної небезпеки | 10 |
| 1.2. Аналіз сучасних досліджень процесів охолодження генерованих газоводяних сумішей. | 17 |
| 1.3 Мета і задачі досліджень | 30 |
| 1.4. Загальна методика і основні методи досліджень | 31 |
| РОЗДІЛ 2. Теоретичні дослідження процесів взаємодії високотемпературних газових струменів з розпиленою водою в каналах різної довжини. | 36 |
| 2.1. Розробка математичної моделі вологонасичення і охолодження високотемпературних газових струменів. | 36 |
| 2.2. Дослідження сталих процесів взаємодії газоводяних струменів з розпиленою водою в обмеженому об'ємі. | 50 |
| 2.3. Дослідження сталих процесів руху газоводяних сумішей по довгих каналах (вентиляційних трубах) | 67 |
| Висновки | 80 |
| РОЗДІЛ 3. Експериментальні дослідження | 82 |
| 3.1. Експериментальні дослідження процесу тепло-масообміну газових струменів з розпиленою водою в камері охолодження. | 82 |
| 3.1.1. Фізичне моделювання натурних процесів взаємодії високотемпературних газових струменів з розпиленою водою. | 82 |
| 3.1.2. Розробка експериментальної моделі і методики проведення досліджень. | 85 |
| 3.1.3. Проведення досліджень і обробка їх результатів. | 94 |
| 3.2. Імітаційне моделювання на ЕОМ процесів в камері охолодження | 101 |
| 3.3. Дослідження процесу транспортування газоводяних потоків по довгих каналах | 105 |
| 3.3.1. Методика проведення досліджень | 108 |
| 3.3.2. Проведення досліджень і обробка їх результатів | 110 |
| Висновки | 112 |
| РОЗДІЛ 4. Вдосконалення конструкції установки пожежогасіння автомобіля АГВГ-100 | 113 |
| 4.1. Обґрунтовування параметрів, вибір схеми і розрахунок камери охолодження газоводяних сумішей для установки газоводяного гасіння . | 113 |
| 4.2. Розробка технологічних схем застосування установки для дистанційного гасіння пожеж газоводяними сумішами на об'єктах підвищеної небезпеки | 121 |
| 4.2.1. Розрахунок витрати і часу подачі газоводяної суміші для гасіння пожежі...................................................................................................... | 121 |
| 4.2.2. Типова тактико-технологічна схема дистанційного об'ємного гасіння пожеж інертною парогазовою сумішшю | 127 |
| Висновки | 132 |
| РОЗДІЛ 5. Випробування, впровадження і оцінка економічної ефективності установки дистанційного, газоводяного гасіння пожежі на базі турбореактивного двигуна | 133 |
| 5.1. Випробування установки дистанційного, газоводяного гасіння пожежі на базі турбореактивного двигуна | 133 |
| 5.2. Визначення економічної ефективності використання на виробничих об'єктах підвищеної технічної небезпеки установки газоводяного гасіння пожежі на базі турбореактивного двигуна.................... | 142 |
| Висновки | 149 |
| Загальні висновки | 150 |
| Список використаних джерел | 152 |
| Додатки | 161 |
| Додаток А. Програма розрахунку основних параметрів газоводяної суміші в камері охолодження і трубопроводі для дистанційного гасіння пожежі | 162 |
| Додаток Б. Замовлення департаменту сил МНС України на дослідження за темою “Вдосконалення високопродуктивних мобільних засобів гасіння пожеж парогазовими сумішами на об’єктах підвищеної небезпеки”............................................................................................................. | 164 |
| Додаток В. Акт виготовлення камери охолодження вихлопних газів турбореактивного двигуна для установки газоводяного гасіння пожежі | 166 |
| Додаток Д. Акт впровадження результатів дисертаційної роботи Лозинського Р.Я. “Обґрунтування параметрів установки для дистанційного гасіння пожеж газоводяною сумішшю” | 170 |
| Додаток Е. Деклараційний патент на корисну модель № 10547 (Україна), 7 А62С3/02 (UA), Р.Я. Лозинський, В.В. Ковалишин, С.Ю. Дмитровський. Установка газоводяного гасіння пожежі на базі турбореактивного двигуна. Заявл. 16.05.05 р. Опубл. 15.11.2005 р., Бюл. № 11. | 172 |

# ВСТУП

Актуальність теми. Основними вимогами до сучасних засобів пожежогасіння в закритих і напівзакритих будівлях середнього і великого об'єму, а також підземних комунікаціях і спорудах є мобільність, автономність і висока інтенсивність подавання вогнегасних речовин протягом необхідного часу. Цим вимогам найбільшою мірою відповідають способи і засоби отримання інертного середовища шляхом спалювання в спеціальних установках вуглеводневого палива з подальшим охолодженням продуктів згоряння водою.

Крім того, газоводяні суміші з низьким вмістом кисню (менше 10%) можна застосовувати не тільки для гасіння пожеж, а й для флегматизування технологічних об’ємів з газовим горючим середовищем протягом необхідного часу.

Відомі установки газоводяного пожежогасіння типу АГВТ досить позитивно себе зарекомендували при гасінні газових фонтанів, але вони не придатні як генератори інертного середовища для замкнених технологічних об’ємів різного призначення, віддалених від установки більше ніж на 15-25 м.

На даний час в підрозділах МНС України відсутні мобільні високопродуктивні установки дистанційного гасіння пожежі в закритих та напівзакритих приміщеннях. Використання такої технології гасіння пожежі газоводяними сумішами стримувалося через відсутність визначення необхідних параметрів їх утворення та подачі, які забезпечували б ефективність припинення горіння. Дослідження процесів взаємодії високотемпературних газових струменів з розпиленою водою в камері охолодження та отримання інертного середовища, транспортування газоводяних сумішей і вплив їх на процеси горіння є актуальною науково-технічною задачею, рішення якої сприятиме безпечному і ефективному гасінню пожеж та проведенню аварійно-рятувальних робіт на енергоємних об’єктах з підвищеною небезпекою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами До дисертаційної роботи увійшли результати досліджень, отримані під керівництвом і за безпосередньої участі автора згідно з Програмою забезпечення пожежної безпеки в Україні на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01 липня 2002 року № 870 та тематичних планів науково-дослідних робіт Львівського інституту пожежної безпеки МНС України на 2004-2005 роки на замовлення Департаменту сил МНС України (номер державного реєстру № 0105U004353).

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розкриття закономірностей процесів формування і транспортування газоводяної суміші до зони горіння та обґрунтування на цій основі параметрів установки для дистанційного гасіння пожеж.

Основні задачі дослідження:

-	встановити закономірності процесу генерування газоводяних сумішей в установках, обладнаних турбореактивними двигунами;

-	встановити параметри транспортування газоводяних сумішей до місця пожежі;

-	виявити взаємозв'язок газодинамічних процесів, що відбуваються під час генерування вогнегасної газоводяної речовини в установці пожежогасіння дистанційним способом, і розробити алгоритм розрахунку її основних конструктивних параметрів та режимів роботи;

-	провести практичну перевірку ефективності застосування установки пожежогасіння із запропонованими параметрами;

-	розробити рекомендації щодо застосування розробленої установки при гасінні пожеж дистанційним способом та флегматизування технологічних об’ємів з наявністю горючого середовища на об’єктах з підвищеною пожежною небезпекою.

Об'єкт дослідження. Газоводяна вогнегасна речовина, генерована при взаємодії високотемпературних газових струменів турбореактивного двигуна з розпиленою водою.

Предмет досліджень. Вплив параметрів установки газоводяного пожежогасіння на ефективність її застосування.

Методи досліджень. При проведенні досліджень використовувалися теоретичні і експериментальні методи: моніторинг сучасних високопродуктив-них засобів гасіння пожеж і виконаних досліджень процесів охолодження газоводяних сумішей, що генеруються; методи математичного моделювання термодинамічних процесів; тепломасообміну; чисельні методи розв’язання систем диференціальних рівнянь; методи планування експериментів і статистичні методи обробки результатів досліджень; методи подібності при фізичному моделюванні натурних умов на лабораторних установках.

Ідея роботи полягає у застосуванні газоводяної вогнегасної речовини, генерованої при взаємодії високотемпературних вихлопних газів турбореактивного двигуна з розпиленою водою в камері охолодження, для гасіння пожеж дистанційним способом, а також флегматизування технологічних об’ємів з наявністю горючого середовища.

Основні наукові положення, що виносяться на захист, і їх новизна

1. Вперше виявлено закономірності утворення газоводяної суміші в камері охолодження при взаємодії вихлопних газів турбореактивного двигуна з диспергованою водою. При цьому встановлено, що вогнегасна концентрація газоводяної суміші з вмістом кисню менше 10 % і температурою 350 К утворюється за умов подавання в камеру охолодження суміші повітря і диспергованої води та продуктів згоряння вуглеводневого палива двигуна у співвідношенні: 1 кг води на 1,1 кг продуктів згоряння.

2. Вперше виявлено умови запирання потоку газоводяної суміші при подаванні диспергованої води на вхід камери охолодження, яке відбувається за умов, коли статичний напір газоводяної суміші в камері охолодження перевищує швидкісний напір вихлопних газів турбореактивного двигуна. Встановлено, що для зниження градієнта тиску в камері охолодження необхідно забезпечувати подавання розосередженої по її довжині диспергованої води, або збільшити до 1м діаметр камери охолодження.

3. Розкрито механізм утворення газоводяної суміші, яке відбувається в двох напрямах: випаровування краплин за температури 380-400 К у камерах охолодження і конденсація пари при транспортуванні до зони горіння при температурі 340-350 К та утворення краплин води і збільшення їх діаметра. Це дозволяє розраховувати ефективну дальність подавання газоводяної суміші до зони горіння.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій роботи підтверджується:

коректним застосуванням методів математичного моделювання процесів теплообміну при турбулентному перебігу двофазового середовища в обмеженому каналі на основі системи рівнянь гідроаеродинаміки, фазових перетворень, конвекції, а також методів обчислювальної математики;

дотриманням необхідних геометричних, гідродинамічних і теплообмінних критеріїв подібності для фізичного моделювання термодинамічних процесів взаємодії вихлопних газів турбореактивного двигуна з розпиленою водою в натурних умовах і на лабораторній моделі;

використанням методів планування експериментів, теорії математичної статистики і оброблення результатів експериментів, методів комп'ютерного моделювання і факторного експерименту;

задовільною збіжністю результатів теоретичних досліджень з експериментальними даними (відносна похибка не перевищує значень 10%);

широкою апробацією і промисловим упровадженням результатів роботи.

Наукова новизна роботи полягає в розкритті особливостей і закономірностей процесу генерування та транспортування газоводяної вогнегасної речовини при взаємодії високотемпературних вихлопних газів турбореактивного двигуна з диспергованою водою.

Практична цінність дисертації полягає в розробленні і впровадженні нової конструкції камери охолодження високотемпературних вихлопних газів розпиленою водою; створення технологічних схем та конструктивних параметрів отримання газоводяної вогнегасної речовини на мобільних установках газоводяного пожежогасіння, розширення сфери їх застосування; використанні рекомендацій щодо застосування розробленої установки при гасінні пожеж дистанційним способом та флегматизування технологічних об’ємів з наявністю горючого середовища на об’єктах з підвищеною пожежною небезпекою.

Реалізація висновків і пропозицій роботи. Результати дисертаційної роботи впроваджено шляхом розроблення установки газоводяного пожежогасіння з охолоджувальною камерою та її апробацією в ГУ МНС України у Львівській області.

Особистий внесок здобувача полягає: у формулюванні мети та задач досліджень, її наукових положень, проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, а також проведенні натурних випробувань та розробленні рекомендацій щодо застосування запропонованої установки пожежогасіння.

В публікаціях із співавторами основні ідеї належать здобувачеві.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на галузевій нараді з питань охорони праці і пожежної безпеки (2004, НАК «Нафтогаз України», м.Ялта, АРК), науково-практичній конференції «Шляхи підвищення безпеки гірничих робіт у вугільній галузі» (2004, м.Макіївка), науково-технічній конференції „Надзвичайні ситуації в будівництві” (2005, м.Харків), ХІХ науково-практичній конференції „Пожежна безпека багатофункціональних та висотних будівель і споруд” (2005, м.Москва), наукових семінарах ЛІПБ та УкрНДІПБ МНС України.

Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень опубліковано у 11 наукових роботах, із яких 8 у виданнях, що рекомендовані ВАК України, 3-х тезах у матеріалах наукових конференцій, конструкцію охолоджувальної камери захищено патентом України.

Структура і об'єм роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, загальних висновків і додатків. Вона містить 160 сторінок основного тексту, включаючи 20 рисунків, 13 таблиць, список використаних джерел з 104 найменувань, 5 додатків.

Висновки

1. Для розробленої удосконаленої установки АГВГ-100 М найбільш прийнята камера охолодження з ступінчастим введенням охолоджуючої  води і виводом конденсату і води, що не випарувалася. з кожного ступеня.

2. Використання розробленої математичної моделі і емпіричної залежності дозволило розрахувати геометричні параметри камери охолодження і розробити Ії конструкцію.

3. На основі типових технологій дистанційного гасіння пожеж розроблено тактико-технічну схему дистанційного об’ємного гасіння пожеж на небезпечних виробництвах парогазовою сумішшю активним способом із застосуванням установки АГВГ-100 м.

4. Розроблено алгоритм розрахунку параметрів роботи удосконаленої установки АГВГ-100М при активному гасінні пожежі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чучковський В.М. Наполегливо шукати резерви для зміцнення матеріально-технічної та фінансової бази служби // Пожежна безпека. - 2000.- №3. – С.3-5.

2. Бут В.П. Поки що бідуємо, але плекаємо надію на державу. - Пожежна безпека. - 2003.- №2.- С. 17-18.

3. Шапаренко В. Підтримувати боєздатність стає дедалі важче! - Пожежна безпека. - 2003.- №1.- С. 17-18.

4. Нехаєв С. Вижити допомагає винахідливість. - Пожежна безпека. - 2003.- №9.- С. 14-15.

5. Денисова О. Скоробагатько Т., Климусь Р. Стан із пожежами та наслідками від них в Україні. - Пожежна безпека. - 2005.- №2.- С. 30-31.

6. Игишев В.Г. О предупреждении и тушении эндогенных пожаров пеной. – Уголь, 1977, №3. – С. 60-63.

7. Бот В., Мюллер Р. Тушение подземных пожаров с применением азота в каменоугольной промышленности ФРГ. – Глюкауф, 1979, №19. – С.11-16.

8. Привалов Н.И., Крупка А.А., Любарский Б.С. Совершенствование газогенераторной техники для тушения подземных пожаров // Уголь Украины.-  1991.- № 2.- С. 26-27.

9. Применение генераторов инертных газов на базе авиационных газотурбинных двигателей как средства пожаротушения / Мульгинов П.Л., Цховребов М.М., Байлов О.М., Земнухов И.В., Горбатов В.А. // Конверсия в машиностроении.- 2000.- № 5 .- С. 110-115.

10. Установка для тушения пожаров инертными газами / Муравченко О.Ф. // Бюлетень пожежної безпеки. - 2001.- № 2(7).- С. 5 // Пожежна безпека. - 2001. - № 2

11. Перспективы создания высоконапорных генераторов инертных газов / Козлюк А.И., Макаренко В.Л., Дунь Н.Б. // Безопасность труда в промышленности.- 1989.- № 10.- С. 43-45.

12. Генератор інертного газу АІ-19 ГІГ// Інформаційний бюлетень з охорони праці / ННДІОП.- 2002.- № 2.- С.34.

13. Turbo-Jöseher-ein Schritt in die Zukunf/ Fiedler S.// Brandschuts.- 1996.-V.50.-№7.-S.522-525.

14. Макаренко В.Л., Клейнер А.А., Крупка А.А. Опыт применения генераторов инертных газов (обзор).- Донецк, 1992.- НИИГД.- 28 с.

15. Применение генератора инертного газа ГИГ-3 для тушения экспериментальных пожаров в подвальных помещениях / Колышенко М.В., Дорошенко В.С., Вишневский Л.Д., Тимофеев Е.В., Попович М.П. // Процессы горения и проблемы тушения пожаров: Материалы III Всес. науч.-техн. конф. ВНИИПО.- Часть 2.- М.-1973.- С. 285-287.

16. Любарский Б.С., Макаренко В.Л.. Новая газогенераторная техника дистанционного тушения пожаров// Уголь Украины, № 4.-  1997.- С. 44-46.

17. Jet engine power// Fire Int.- 1998.-№160.- S. 23.

18. Газодинамическая установка для тушения пожаров газовых фонтанов / Бабенко В.В., Будник В.С., Заволока А.Н., Кравчуновский В.Ф., Нода А.А., Легеза В.С., Свириденко Н.Ф. // Бюллетень пожежної безпеки.- 2001.- № 1(6).- С. 5-7, 16 // Пожежна безпека.- 2001.- № 1(28).

19. Противопожарный агрегат на базе реактивного двигателя / 
Калинин Н.В., Бодров А.И., Матюхин К.А., Соловьев В.А.//  Торф. пром-сть.- 1976.- № 9.- С. 26-27.

20. Турбореактивная установка на химическом заводе / Надубив В. // Пожарное дело.- 1970.- № 10.- С. 20.

21. Лозинський Р.Я., Мамаєв В.В. До питання дослідження процесу охолодження високотемпературних продуктів згоряння палива // Пожежна безпека: Зб. наук. праць, ЛІПБ; УкрНДІПБ МНС України.- Львів, 2003.- № 3.- 
С. 88-91.

22. Когарко С.М. и др. Динамика разрушения капель жидкости в газовом потоке. – Доклады АН СССР, 1971, т. 198, № 1. – С. 71-73.

23. Борисов А.А., Гельфанд Б.Е. и др. Усиление слабых ударных волн в горящей двухфазной системе жидкость-газ. – Журнал прикладной механики и технической физики, 1970, № 1. – С. 168-173.

24. Тинт П.А., Пикков Л.М., Сийрде Э.К. Анализ процессов массообмена в двухфазном потоке, полученном пневматическим  распылением жидкости. – Труды Таллинского потехн.ин-та, 1975, № 377. – С. 3-9.

25. Мак-Адамс В.Х. Теплопередача. – М.: Металлургиздат, 1961. – 477 с.

26. Колесник И.Я. О гидравлическом сопротивлении воздуховодов при транспортировании парогазовой смеси // Техника безопасности в горнорудной промышленности: Труды ВНИИБТГ.- М.: Недра, 1986.- С. 34-38.

27. Хоблер Т. Теплопередача и теплообменники. – М.: Госхимиздат, 
1961. – 348 с.

28. Рейтер Э.К., Пикков Л.М., Сийрде Э.К. Нестационарное испарение капель в газовой фазе. – Тепло- и массоперенос / ИТМ АН БССР, Минск, 1972, 
№ 2, ч. 2. – С. 105-108.

29. Ламден Д.И., Мостинский И.Л. Об испарении капли, тормозящейся в среде горячего газа. – Теплофизика высоких температур, АН СССР, М., 1975, т.13, вып.6. – С. 1305-1308.

30. Зысин В.А., Невинский В.В. и др. Исследование тепло- и массообмена взвешенной влаги и высокотемпературным парогазовым потоком: Материалы V Всесоюзной конференции по тепломассообмену, Минск, 1976, т.3. – С. 174-178.

31. Уоллис Г. Одномерные двухфазные течения. – М.: Мир, 1982.- 470 с.

32. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая  динамика. – М.: Наука, 1976. – 887 с.

33. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учебное пособие. Т. VI. Гидродинамика.- М.: Наука, 1988.- 736 с.

34. Дунский В.Ф., Яцков Ю.В. Испарение капель в турбулентной воздушной струе при кинетическом режиме. – ПМТФ, 1974, №1. – С. 112-120.

35. Басаргин Б.Н., Звездин Ю.Г., Соболев В.П. Математическое описание процесса совместного переноса тепла и массы в дисперсных системах. – Массообменные и теплообменные процессы химической технологии, Ярославль, 1975. – С. 3-6.

36. Берман Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды. – М.: Госэнергоиздат, 1957. – 360 с.

37. Берман Л.Д. К кинетике тепло- и массообмена в газовой фазе при интенсивном испарении жидкости. – Теоретические  основы химической технологии, 1974, т.VIII, № 6. – С. 811-822.

38. Кафаров В.В. Основы массопередачи. – М.: Высшая школа, 1972. – 494 с.

39. Охлаждение горячего газового потока жидкими каплями.= Навів Y.S. The Rapid cooling of a Hot Gas discharge by Liguid Sprays.- Applied Scientific Research, juli, 1973. Vol/28, N1-2, P. 62-72.

40. Взаимодействие потока горячего газа и жидкости в каналах.=
Навів Y.S. The Interaction of a Hot Gas Flow and Cold Liguid Spray in Channels. Jornal of Heat Transfer. August, 1976, P. 421-426.

41. Сполдинг Д.В. Конвективный  массопереноc. – М.: Энергия, 1965. – 
384 с.

42. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике.- М.: Наука, 1977.- 440 с.

43. Гухман А.А. Введение в теорию подобия.- М.: Высшая школа, 1973.- 296 с.

44. Гухман А.А. Применение теории подобия к исследованию процессов тепло-массообмена. – М.: Высшая школа, 1974. – 238 с.

45. Испарение топлива в камерах сгорания ракетных двигателей = Priem R.J., Heidman M.F. Propellent Vaporization Combern. – NASA TRR – 67, 1960, 
55 p.

46. Бухаркин Е.Н. Математическая модель контактного теплообмена газа и воды при адиабатическом испарении. – ИФЖ, 1979, т. XXXVII, № 6. – 
С. 1098-1100.

47. Дикий Н.А. и др. Методика расчета контактного теплообмена аппарата с учетом полидисперсного распыла жидкости // Труды  Николаевского кораблестроит. ин-та . – 1975. – Вып. 100. – С. 62-66.

48. Дикий Н.А. и др. Экспериментальное исследование тепло- и массобменных процессов полидисперсной системы капель воды в потоке горячего воздуха // Труды Николаевского кораблестроит. ин-та . – 1976. – 
Вып. 108. – С. 38-44.

49. Николаев Н.А. и др. Закономерности дробления жидкости на капли в вихревых контактных устройствах массообменных аппаратов // Изв.высших учебных заведений. Химия и химическая технология. – 1976. – XIX. - №11. – С. 1773-1776.

50. Шпаковский Р.П. Обобщение опытных данных по тепломассопереносу при испарении и сублимации различных тел в вынужденный поток // ИФЖ.-1974.-XXVII.-№1.-С.33-39.

51. Козлюк А.И., Макаренко В.Л. Исследование тепломассобмена в камере охлаждения генератора инертных газов // Способы и средства ведения горноспасательных работ и предупреждения аварий в шахтах: Сб.науч. трудов / ВНИИГД. - Донецк. -1978.- Вып. 15. - С.51-56.

52. Пенное охлаждение парогазовой смеси в генераторах инертного газа / Макаренко В.Л., Горб В.Ю., Карягина Н.В. // Методы и средства ведения горноспасательных работ.-Донецк: ВНИИГД.-1980.-С. 46-50.

53. Копченов В.И., Крайко А.Н. Решение в рамках двухжидкостной модели прямой задачи о двухфазном течении в сопле Лаваля. // Тр. НИИ механики МГУ, 1974, №32. – С. 96 – 108.

54. Макаренко В.Л. Создание высокопроизводительных генераторов для инертизации рудничной атмосферы аварийных участков: Автореф. дисс. к.т.н. – Макеевка-Донбасс, 1984. – 18 с.

55. Васенин И.М., Рычков А.Д. Численное решение задачи о течении газа и частиц в осесимметричном сопле Лаваля. // Изв. АН СССР. МЖГ, 1973, №5. - С. 178 –181.

56. Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Двухфазные течения в элементах теплотехнического оборудования. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.

57. Дейч М.Е., Течение перегретого и влажного пара в регулирующих клапанах паровых турбин. // Теплоэнергетика, 1979, №4. – С. 27 – 31.

58. Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Газодинамика двухфазных сред. – М.: Энергия, 1968. – 424 с.

59. Дейч М.Е., Селезнев Л.И. Обобщенная модель турбулентности для анализа процессов образования конденсированной фазы в турбулентных потоках. // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт, 1974, №3. – С. 123 – 129.

60. Селезнев Л.И. Скорость образования ядер конденсации в двухкомпонентных метастабильных средах. // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт, 1979. №3. – С. 173 – 176.

61. Селезнев Л.И., Цвигун С.Т. Расчёт двухфазного закрученного потока в расширяющемся канале. // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт, 1981, № 5. – С. 123 – 129.

62. Лыков А. В. Тепломассообмен (Справочник). М.: Энергия, 1971. – 
560 с.

63. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. –
 600 с.

64. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача.- М.: Энергия, 1975.- 488 с.

65. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.- М.: Наука, 1966.- 724 с.

66. Добрянский Ю. Н. Расчёт тепловлажностных режимов подземных объектов на ЭВМ. – Киев : Наук. думка, 1991. – 112 с.

67. Кравецкий Л.И., Павлищев М.И., Хинкис П.А., Редуцкая О.М. Об неизотермическом испарении полидисперсной системы капель распылённой жидкости //Теплофизика и теплотехника, вып.33. – К.: Наукова думка, 1977. – 
С. 96 – 100.

68. Мамаев В.В., Гуржий В.В., Лозинський Р.Я. Определение реактивной силы двухфазной истекающей из сосуда под давлением струи // – Сб. науч. трудов НИИГД «Респиратор», 2003 – с. 33-36.

69. Лозинский Р.Я., Зинченко И.Н., Мамаев В.В., Ковалишин В.В. Исследование процессов охлаждения и влагонасыщения высокотемпературных газовых струй в ограниченных каналах // Науковий вісник УкрНДІПБ.- 2003.- № 2(8).- С. 22-27.

70.  Лозинский Р.Я. Стационарные процессы взаимодействия газовых и водяных струй в камере охлаждения // Збірник наукових праць, Севастопольський ВМІ ім. П.С. Нахімова.- 2004.- Вип 2(5).- С. 183-186.

71. Лозинский Р.Я. Взаимодействие парогазовых струй с распыленной водой // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов, НИИГД «Респиратор».- Донецк, 2004.- Вып. 41.- С. 138-144.

72. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков  Г.М. Численные  методы. – М.: Наука, 1987. – 288 с.

73. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. – М.: Наука, 1989. – 
432 с.

74. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики.- М.: Наука, 1989.- 608 с.

75. Фильчаков П.Ф. Численные и графические методы прикладной математики. Справ очник // АН УССР.- Киев: Наук. думка, 1970.- 800 с.

76. Касандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений.- М.: Наука, 1970.- 104 с.

77. Рего К.Г. Обробка результатів вимірювань. - К.: Техніка, 1968.- 
107 с.

78. Варгафтик Н.Ф. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей.- М.: Наука, 1972.- 720 с.

79. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1984.- 80 с.

80. Лозинський Р.Я. Дистанційне транспортування парогазових сумішей до осередку пожежі по довгих каналах  // Пожежна безпека: Зб. наук. праць/ ЛІПБ МНС України. – 2004. - № 4. – С. 31-37.

81. Лозинський Р.Я. Визначення параметрів подачі газоводяної суміші для ліквідації пожежі на об’єктах підвищеної небезпеки // Пожежна безпека: Збірник наукових праць ЛІПБ МНС України .- 2004.- № 5.- С. 39-44.

82. Лозинський Р.Я., Дікенштейн І.Ф. Експериментальні дослідження процесу охолодження газоводяної суміші, що генерується, дрібнорозпиленою водою // Пожежна безпека: Зб. наук. праць/ ЛІПБ МНС України. – 2005. - № 6. – С. 178-185.

83. Лозинский Р.Я. Условия применения парогазовой смеси при пожаре// Пожарная безопасность многофункциональных зданий и сооружений: Материалы ХІХ научно-практической конференции. -  Москва, ФГУ ВНИИПО, 2005. часть 1.- С 93-95.

84. Таблицы планов эксперимента для факторных и полиноминальных моделей.- М.: Металлургия, 1982.- 346 с.

85. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий.- М.: Наука, 1976.- 280 с.

86. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы планирования экспериментов.- М.: Мир, 1981.- 520 с.

87. Джонсон Н.Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных/ Пер. с англ.- М.: Мир, 1980.- 610 с.

88. Лозинський Р.Я. Имитационное моделирование на ЭВМ процессов тепломассообмена в камере охлаждения высокотемпературных газов распыленной водой // Збірник наукових праць «Системи обробки інформації».- Х.: Харківський університет повітряних сил. - 2005.- Вип. 7(47).- С. 108-111.

89. Лозинський Р.Я. Експериментальне дослідження процесу транспортування парогазових потоків по довгих каналах// Науковий вісник УкрНДІПБ.- 2005.- № 1(11).- С. 71-76.

90. Температурные измерения. Справочник / Геращенко О.А., 
Гордов А.Н., Еремина А.К. и др. // АН УССР. Ин-т проблем энергосбережения.- Киев: Наук. думка, 1989.- 704 с.

91. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник / Е.В. Аметистов, В.А. Григорьев, Б.Т. Емцов и др.- М.: Энергоиздат, 1982.- 
512 с.

92. Математическая модель процесса эшелонированного охлаждения парогазовой смеси диспергированной водой / Козлюк А.И., Колышенко М.В., Макаренко В.Л., Карягина Н.В.: ВНИИ горноспасательного дела.- Донецк, 1986.- 13 с.

93. Разработать метод и средства высоконапорного генерирования инертного газа для дистанционной подачи по трубопроводам и скважинам в аварийном участке: Отчет о НИР (заключительный)/ ВНИИГД; Научн. рук. Макаренко В.Л.- № ГР 01860072720; Инв. № 02850012550.- Донецк, 1991.- 
113 с.

94. Михеев М.Л., Михеева И.М. Основы теплопередачи.- М.: Энергия, 1977.- 344 с.

95. Кушнарев А.М. Исследование способов и разработка средств локализации и тушения подземных пожаров диспергированной водой. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н.- Донецк, 1972.- 163 с.

96. Арчаков Д., Куфлієвський А. Особливості розумової діяльності керівника в умовах надзвичайної ситуації. - Пожежна безпека. - 2004.- № 1.-
 С. 26-27.

97. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара.- М.: Стройиздат, 1987.- 288 с.

98. Кистмач Н.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная тактика.- М.: Стройиздат, 1984.- 113 с.

99. Пожежна тактика: Підручник / Клюс П.П., Палюх В.Г., Пустовой А.С., Сенчихін Ю.М., Сировой В.В.- Харків, Основа, 1998.- 592 с.

100. Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров.- М.: Стройиздат. 1990.- 424 с.

101. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений.- М.: Экономика, 1977.- 128 с.

102. Методика определения экономической эффективности мероприятий по технической безопасности и противопожарной защите шахт/ Отчет 
ВНИИГД; Научн. рук. Найманов А.З.- Донецк, 1976.- 57 с.

103. Методические указания и алгоритмы расчета лимитных установок изделий горноспасательной техники, шахтного противопожарного оборудования и средств защиты от газа, тепла и пыли.- Донецк: ВНИИГД, 1971.- 43 с.

104. Инструкция по определению экономической эффективности новой пожарной техники, пожарно-профилактических мероприятий, изобретений и рационализаторских предложений в области пожарной защиты.- М.: ВНИИПО МВД СССР, 1980.- 110 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html