Панкин Александр Михайлович Разработка теории и методов контроля технического состояния изделий и систем атомной энергетики

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

доктор наук Панкин Александр Михайлович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

1.1. Основные понятия и определения, используемые в технической диагностике

1.1.1. Определения и задачи, решаемые при диагностировании

1.1.2. Особенности диагностирования сложных объектов ядерной энергетики

1.1.3. Диагностирование в жизненном цикле ЯЭУ

1.1.4. Режимы диагностирования и методы контроля

1.1.5. Структура возможных систем диагностирования

1.2. Методы диагностирования объектов, представляемых

электрическими цепями, и идентификация параметров

1.3. Обзор методов и систем диагностирования на АЭС России

1.3.1. Обозначения и функции некоторых систем диагностирования

1.3.2. Возможный состав систем диагностирования на АЭС РФ. Калининская АЭС

1.3.3. О системах диагностирования на АЭС РФ и за рубежом

1.3.4. Существующие методы диагностирования основного оборудования атомных станций

1.4. Выводы и постановка задач

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ (КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Основные этапы методологии диагностирования

2.2. Вопросы контроля и диагностирования технических объектов, их отличительные особенности

2.3. Термины технической диагностики

2.4. Определение параметров структуры и параметров процессов в

контролируемых объектах

2.5. Выбор диагностических признаков и определение рабочих функций объекта

2.6. Определение метода и режима диагностирования для задачи идентификации диагностических признаков объекта

2.7. Диагностическое моделирование объектов

2.8. Допустимые границы значений диагностических признаков

2.9. Задачи технической диагностики и системы технического

диагностирования

2.10. Смешанный режим при контроле технического состояния объектов

Основные результаты, полученные во второй главе

ГЛАВА 3. ПОСТРОЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Математические модели объектов, представляемые системой дифференциальных уравнений

3.2. Построение диагностической модели электрической цепи

путем последовательных матричных преобразований

3.3. Контроль состояния объектов в виде электрических цепей с распределенными параметрами

3.4. Связь погрешности диагностического параметра с видом диагностической модели

3.5. Информативность измерений в задачах диагностирования технических объектов

3.6. Определение матрицы информативности объекта, представляемого

резистивной цепью

3.7. Идентификация параметров динамической цепи при наличии в ней

одного реактивного элемента

3.8. Построение математической модели цепи с несколькими

реактивными элементами в режиме переходного процесса

3.9. Оценка параметров нелинейных объектов

Основные результаты, полученные в третьей главе

ГЛАВА 4. ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕМАХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Идентификация диагностических признаков объекта в виде резистивной цепи

4.2. Использование метода узловых напряжений в диагностических целях

4.3. Введение новых диагностических признаков при недостаточных

объемах измерительной информации

4.4. Диагностические признаки в условиях известной и

неизвестной топологии объекта

4.5. Макромодель динамического объекта неизвестной структуры

и идентификация его диагностических признаков

4.6. Пример использования методологии диагностирования при

недостаточном объеме измерительной информации

Основные результаты, полученные в четвертой главе

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АКТИВНОЙ

ЗОНЫ И ДАТЧИКОВ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА

5.1. Диагностическое моделирование датчика прямого заряда системы внутриреакторного контроля

5.1.1. Основной режим измерительной цепи ДПЗ

5.1.2. Организация диагностического режима в цепи ДПЗ

5.1.3. Идентификация диагностических признаков ДПЗ

5.1.4. Контроль технического состояния детектора нейтронного потока

5.2. Определение плотности теплоносителя в канале ядерного реактора с помощью БСД

5.2.1. Принцип работы детектора кипения и варианты возможных конструкций

5.2.2. Моделирование процессов прохождения электронов

в бета-сборных датчиках

5.3. Смешанный режим технического диагностирования в системах

ядерной энергетики

5.3.1. Использование смешанного режима диагностирования для контроля технического состояния ионизационных камер ядерного реактора

5.3.2. Мобильная система диагностирования

Основные результаты, полученные в пятой главе

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Концепция построения систем диагностирования

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Использование и внедрение результатов работы

6

6