Карабаджак, Георгий Февзиевич.

Газоразрядные приборы для исследования ВУФ и рентгеновского излучения плазмы : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08. - Москва, 1985. - 172 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Карабаджак, Георгий Февзиевич

Введение.

Глава I. Разработка и исследование координатных газоразрядных детекторов для регистрации излучения плазмы в диапазоне длин волн Л = 600-2000 А. б

1.1. КГД на парах этилферроцена для регистрации длинноволнового БУФ излучения.

1.2. Сравнение этилферроцена с ТМАЕ. до

1.3. Исследование газоразрядных детекторов,работающих в режиме тлеющего разряда. а) Р1сследование доменной неустойчивости положительного столба тлеющего разряда, обнаруженной в детекторах с большой амплитудой сигнала. б) Пространственно-периодическая контракция положительного столба тлеющего разряда. в) Анализ возможности улучшения координатного разрешения счетчиков с большой амплитудой импульса.

1.4. Безоконный сцинтилляционный КГД для регистрации далекого БУФ излучения плазмы.

Глава 2. Координатные газоразрядные детекторы для регистрации рентгеновского излучения плазмы.

2.1. Обзор детекторов рентгеновского излучения.

2.2. Энергетическое разрешение газоразрядных детекторов

2.3. Газоразрядный координатный детектор для регистрации рентгеновского излучения плазмы, работающий в неоднородной по объему газовой смеси.

2.4. Газоразрядный многонитевой детектор для УМР области спектра с улучшенным энергетическим разрешением7j

Глава 3. Газоразрядная электронная пушка для генерации интенсивного УМР излучения.

3.1. Электронно-оптические системы, формирующие электронный поток высокой интенсивности и структура ГЭП

3.2. Расчет газоразрядной электронной пушки.

3.3. Конструкция газоразрядной электронной пушки.

3.4. Испытания газоразрядной электронной пушки и ее основные характеристики.

3.5. Обсуждение результатов исследования газоразрядной электронной пушки.

3.6. Возможные применения газоразрядной электронной пушки.

Глава 4. Применение газоразрядных приборов для исследования ВУФ и УМР излучения плазмы на плазменной СВЧ установке большого давления с щелевой нагрузкой.

4.1. Предварительные измерения ВУФ и УМР излучения дей-териевой плазмы на установке с щелевой нагрзкой при давлении до 10 атм и мощности до 30 кВт.

4.2. Регистрация УМР излучения при пробоях между стаканами в резонаторе.

4.3. Отладка СВЧ плазменной установки.

4.4. Исследование УМР и ВУФ излучения при вводимой мощности до 60 кВт.

4.5. Определение прозрачности плазмы СВЧ разряда для

УМР излучения.

4.6. Измерение электронной температуры нитевидных, образований в плазме СВЧ разряда с помощью КГД с высоким энергетическим разрешением.

6

6