Викулов, Сергей Павлович.

Распределенная система автоматизации лабораторных физических экспериментов, использующих последовательную магистраль КАМАК : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.01. - Москва, 1985. - 126 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат технических наук Викулов, Сергей Павлович

ВВЕДЕНИЕ . б

1. ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

1.1. Применение ЭВМ в экспериментальных исследованиях

1.2. Программно-управляемые магистрально-модульные структуры - основа построения современных систем автоматизации экспериментальных исследований

1.3. Особенности функционирования системы автоматизации экспериментов коллективного пользования

1.4. Показатели для оценки производительности измеритель-но-вычиелйтельных систем коллективного пользования

1.5. Обзор методов оценки производительности измерительно-вычислительных систем.

1.6. Комплекс средств измерения и натурного моделирования для анализа работы измерительно-вычислительных систем

Выводы.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ (ИВСКП) ИРЭ АН СССР.

2.1. Концептуальная модель физического эксперимента, проводимого в интерактивном режиме, и требования, предъявляемые им к производительности ИВСКП

2.2. Общий подход к построению и оценке производительности систем автоматизации экспериментальных исследований

2.3. Структура и логическая организация ИВСКП

2.4. Аппаратное обеспечение сопряжения ЭВМ с лабораторными экспериментальными подсистемами.

2.5. Организация программных средств для работы с крейтами

КАМАК.

2.6. Примеры использования ИВСКП для автоматизации физического эксперимента

2.6.1.Лабораторная подсистема для исследования пленочных переходов сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник

2.6.2.Автоматизация исследования микроконтактов сверхпроводников и сверхпроводников с нормальным металлом.

2.6.3.Подсистема исследования шумовых свойств объектов со слабой связью.

2.6.4.Подсистема исследования рекомбинационного излучения многочастичных экситон-примесных комплексов (МЭПК)

2.6.6.Подсистема автоматизации спектроскопии поглощения в газовых средах электромагнитного излучения инфракрасного и видимого диапазона длин. волн.

Выводы.

3. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ МОНИТОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ИВСКП

3.1. Модель рабочей нагрузки ИВСКП

3.2. Логическая организация и принцип работы монитора

3.3 Таймер-анализатор состояний в стандарте КАМАК

3.4. Программное обеспечение монитора

3.5. Пример использования аппаратно-программного монитора для измерения статистических характеристик функционирования ИВСКП.

Выводы.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ИВСКП МЕТОДОМ НАТУРНОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

4.1. Принцип построения системы для натурного моделирования

4.2. Программная и аппаратная реализация системы натурного моделирования

4.2.1. Синтетическая программа для моделирования программ проведения интерактивного физического эксперимента

4.2.2. Реализация модели ввода и вывода информации с терминала.

4.2.3. Реализация модели экспериментальной установки 103 4.3 Исследование характеристик обслуживания экспериментальных подсистем ИВСКП.

Выводы.

6

6