Сангов Хушдил Саидович Разработка и исследование системы автоматического регулирования напряжения асинхронного генератора ветроэнергетической установки для автономного электротехнического комплекса малой мощности

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Сангов Хушдил Саидович

ВВЕДЕНИЕ

1. ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ВЕЛИЧИН И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Применение автономных систем электроснабжения на альтернативных источниках энергии для потребителей, расположенных в высокогорных

регионах Республики Таджикистан

1.2.Оценка потенциала энергии ветра и ее реализации на территории Республики Таджикистан

1.3. Принципы ветрогенерации электроэнергии, область применения, преимущества и недостатки эксплуатации ВЭУ

1.4. Обзор вариантов схем ВЭУ с подключением к электрическим сетям

1.5. Обзор литературы по стабилизации выходного напряжения и частоты

тока самовозбуждающегося АГ ВЭУ

Выводы по главе

2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО САМОВОЗБУЖДАЮЩЕГОСЯ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

2.1. Особенности самовозбуждения асинхронных генераторов и постановка задачи

2.2. Модель системы автоматического регулирования напряжения трехфазного самовозбуждающегося АГКЗ ВЭУ

2.3. Экспериментальное исследование трехфазного самовозбуждающегося АГКЗ ВЭУ

2.4. Расчёт рабочих характеристик АГКЗ ВЭУ и экспериментальные результаты исследования

2.5. Анализ расчётно-теоретических и экспериментальных результатов исследования

УСТАНОВКИ

3.1. Постановка задачи

3.2. Математическое и имитационное компьютерное моделирование самовозбуждающегося АГКЗ ВЭУ

3.3. Анализ характеристики момента вращения асинхронной машины

3.4. Статический анализ трехфазного самовозбуждающегося асинхронного генератора ветроэнергетической установки

3.4.1.Компьютерный алгоритм для анализа статической устойчивости

работы самовозбуждающегося АГ ВЭУ

3.4.2.Экспериментальное исследование трехфазного

самовозбуждающегося асинхронного генератора ВЭУ

3.5. Динамический анализ трехфазного самовозбуждающегося асинхронного генератора ветроэнергетической установки

3.5.1. Динамическая модель самовозбуждающегося АГ ВЭУ

3.5.2^тиНпк моделирование самовозбуждающегося АГ ВЭУ и

экспериментальные результаты

Выводы по главе

4. СТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОНОМНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

4.1. Структурные решения автономных систем электроснабжения на основе ветроэнергетических установок

4.2. Оценка экономической эффективности использования автономного ЭТК

на базе ВЭУ малой мощности

4.2.1. Постановка задачи

4.2.2. Анализ ветрового потенциала места размещения потребителя

4.2.3. Оценка характеристик потребителя

4.2.4. Выбор функциональной схемы автономного ЭТК малой мощности

на базе ВЭУ с АГКЗ

4.2.5. Выбор модели ВЭУ и основных функциональных узлов автономного ЭТК малой мощности

4.2.6. Расчёт и оценка технико-экономической эффективности реализации проекта автономного ЭТК на базе ВЭУ

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ

6

6