Швецов, Геннадий Алексеевич.

Разработка автоматизированных биотехнологических систем для управляемого культивирования микроорганизмов : диссертация ... кандидата технических наук : 03.00.23. - Горький, 1983. - 120 с. : ил.

больше

Цитаты из текста:

стр. 5

прогршдалного обеспечения .цля ЭВМ "Электроника60"; - Испытание разработанных систем в экспершлентах по культи­ вированию микроорганизмов. Научная новизна: - разработана методология построения автоматизированных биотехнологических систем, предназначенных для проведения эксперршентов по культивировшшю

стр. 57

значения шкалы индикатора оптичес­ кой плотности, 3.2, Автоматизированная биотехнологическая система, функционирующая по жесткой программе Вторыг,! этапом разработки автоматизированных комплексов для управляемого культивирования явилось создание многоканальной дис­ кретной системы управления батареей ферментеров,

стр. 70

°С pOg- ± 10 ^ (I %) Я - i 5 об/мин (10 об/мин). 3,3, Автоматизированная биотехнологическая система, оснащенная ЭВМ Наиболее функционально полной автоматизированной биотехно­ логической системой является система "Автоферм-1", включающая все уровни общей структуры коишлекса [ 8о ] . Эта система разработана

Оглавление диссертации

кандидат технических наук Швецов, Геннадий Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА. I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

УПРАВЛЯЕМОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ

1.1. Характеристика объекта управления . ®

1.2. Автоматизированные систеш для управляемого культивирования микроорганизмов

1.2.1. Средства измерения параметров процесса.

1.2.2. Комплексы, использующие ЭНЛ для управления процессом ферментации

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ФЕРМЕНТАЦИИ. 22'

2.1. Общие принципы построения технического обеспечения автоматизированных систем управления процессом ферментации.

2.2. Требования, предъявляемые к отдельным приборам и узлам автоматизированных систем управления.

2.3. Принципы построения математического обеспечения комплекса.

ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ШОТЕХНО-Л0П1ЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЪТИВИРОЙ

ВАШЕМ.

3.1. Автоматизированные биотехнологические систеш, оснащенные средствами. локальной автоматики.

3.1.1. Субблок регулировашя рН.

3.1.2. Субблок регулирования тепературы

3.1.3. Субблок регулирования процентного содержания растворенного кислорода.

3.1.4. Субблок регулирования протока питательной среды.

3.2. Автоматизированная биотехнологическая система, функционирующая по жесткой программе

3.2.1. Функциональная схема многоканальной системы управления батареей ферментеров

3.2.2. Контроллер регистрации измеряемых параметров. ^

3.2.3. Блок-схема и описание работы блока связи.

3.3. Автоматизированная биотехнологическая система, оснащенная ЭВМ.

3.3.1. Техническое обеспечение комплекса

3.3.2. Математическое обеспечение комплекса.

ВЫВОДЫ

6

6