Немец, Валерий Михайлович.
Спектральный анализ чистых неорганических газов с использованием изотопного разбавления : диссертация ... доктора технических наук : 02.00.02. - Ленинград, 1983. - 495 с. : ил.

Оглавление диссертациидоктор технических наук Немец, Валерий Михайлович

Введение

Глава 1. Основные проблемы анализа чистых неорганических газов и возможности их решения

§1. Проблема снижения границ определяемых содержаний.

§2. Проблема обеспечения правильности результатов анализа

§3» Возможности методов анализа чистых неорганических газов

Выводы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ЭЛЕМЕНТОВ В СПЕКТРАЛЬНОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ЧИСТЫХ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОТОПНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ

Глава П. Особенности определения изотопного состава элементов в спектральном методе анализа чистых газов с использованием изотопного разбавления

§1. Особенности условий . . .• • •

§2. Установка и схемы определения

§3. Факторы, формирующие точность спектроскопического определения изотопного состава

§4. О требованиях к точности спектроскопического определения изотопного состава . ^

Выводы

Глава Ш. Изотопный спектральный анализ микроконцентраций водорода,азота,кислорода и углерода в инертных газах

§1. Анализ с применением диффузного разряда . ^

§2. Анализ с применением контрагированного разряда. . . ^ Выводы

Глава 1У. Изотопный спектральный анализ микроколичеств водорода,азота,кислорода и углерода

§1. Анализ изотопного состава водорода

§2. Анализ изотопного состава азота, кислорода и углерода

Выводы

Глава У. Изотопный спектральный анализ водорода, азота, кислорода и углерода в сложных смесях молекулярных газов и различных молекулярных формах

§1. Водород в сложных смесях

§2. Азот,кислород и углерод в сложных смесях

§3. Анализ изотопного состава водорода,азота,кислорода и углерода в различных молекулярных формах . 129 Выводы

Глава У1. Исследование изотопных различий в интенсивностях аналитического спектра водорода

§1. Разряд в узкой трубке в чистой смеси изотопов

§2. Разряд в широкой трубке в чистой смеси изотопов

§3. Разряд в смеси изотопов водорода с инертными одноатомными газами . .ь.

§4. Разряд в смеси изотопов водорода с молекулярными газами

Выводы

Основные результаты первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПРОБЫ В СПЕК -ТРАЛЬНОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ЧИСТЫХ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВА -НЙЕМ ИЗОТОПНОГО РАЗБАВЛЕНИЯ

Глава УП. Адсорбционное разделение

§1. Установка для исследования условий адсорбционного накопления и хроматографического разделения

§2. Исследование условий хроматографического

разделения

§3» 0 возможности использования хроматографии без газа-носителя.

§4. Роль разделения изотопов в хроматографическом процессе

§5. Эффект "памяти" и холостой сигнал колонки

§6. Исследование условий криогенного накопления изотопов

§7. Об уравновешивании изотопов при использовании адсорбционного разделения

Выводы

Глава УШ. Применение каталитического действия поверхности нагретого металла в сочетании с низкотемпературнвм разделением

§1. Блок разделения

42. Уравновешивание и выделение изотопов водорода

§3. Уравновешивание и выделение изотопов кислорода

§4. оффект "памяти" и холостой сигнал блока уравновешивания и разделения. Рекомендуемые условия

- - 5

§5. О возможности совместного выделения изотопов водорода и кислорода

Выводы

Глава 1Х-. Применение каталитического действия поверхности нагретого металла в сочетании с диффузионным

разделением

§1. Блок разделения

§2. Кинетика и степень выделения водорода

§3, .Кинетическое разделение изотопов водорода

§4. Термодинамическое разделение изотопов водорода

§5. Эффект "памяти" и холостой сигнал блока разделения с палладиевым фильтром. Условия разделения . 253 Выводы

Основные результаты второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

Глава X. Некоторые вопросы минимизации погрешностей анализа

§1. Расчет искомой концентрации и оптимизация условий изотопного разбавления

§2. Оценка погрешности составления газовых смесей

§3. Некоторые вопросы постановки метрологических исследований

Выводы

Глава XI. Инструментальный вариант метода

§1, Спектроаналитическая установка. Аналитическая процедура

§2. Особенности условий анализа

§3. Метрологические характеристики методик

Выводы

Глава ХП. Комбинированный вариант метода

§1. Применение адсорбционного разделения . 3*

§2. Применение температурного разделения и каталитического действия поверхности нагретой платины

§3. Применение селективной проницаемости и катали тических свойств нагретого палладия

Выводы

Основные результаты третьей части

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ В ТВЕРДЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ И МАТЕРИАЛАХ

Глава ХШ. Создание и исследование универсального спектрально-изотопного метода определения углерода в твердых неорганических веществах и материалах

§1. Исследование установки

§2. Исследование кинетики и полноты уравновешивания изотопов углерода в карбидах, карбонитридах, нитридах и окислах

§3. Анализ кремнезема

§4. Анализ геологических объектов

§5. Анализ полупроводниковых материалов

§6. Анализ металлов и сплавов

Выводы

Глава Х1У. Совместное и одновременное спектрально-изотопное определение нескольких элементов; применение низкотемпературного уравновешивания

§1. Совместное и одновременное определение водорода, азота,кислорода и углерода в твердых неорганических веществах и материалах . ™

§2. Определение кислорода с использованием низкотемпературного уравновешивания

Выводы

Основные результаты четвертой части

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТОК