Жидков Алексей Владимирович Электрорезистивный метод и средство диагностирования трибоузла со сферической формой деталей (на примере эндопротеза тазобедренного сустава с парой трения "металл-металл")

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

кандидат наук Жидков Алексей Владимирович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

1.1 Медико-биологическое обоснование

1.1.1 Анатомическое строение тазобедренного сустава

1.1.2 Биомеханика тазобедренного сустава

1.1.3 Обзор эндопротезов тазобедренного сустава

1.2 Обзор конструкций эндопротезов тазобедренного сустава

1.2.1 Эндопротез тазобедренного сустава с лыской

1.2.2 Эндопротез тазобедренного сустава с соединением нижних отделов типа «ласточкин хвост»

1.2.3 Эндопротез тазобедренного сустава с эксцентричной головкой

1.2.4 Эндопротез тазобедренного сустава с интрамедуллярным и фиксируемым концами

1.2.5 Эндопротез тазобедренного сустава с расширенной чашкой

1.2.6 Выводы

1.3 Методы и средства диагностирования и испытания эндопротезов крупных суставов

1.3.1 Гравиметрический метод

1.3.2 Метод размерных соединений

1.3.3 Метод измерения износа по отколовшимся частицам

1.3.4 Измерения износа голографической интерферометрией

1.3.5 Радиоактивные методы измерения износа

1.3.6 Электрорезистивный метод

1.4 Постановка этапов и задач исследования работы трибосопряжения эндопротеза тазобедренного сустава

1.5 Выводы

ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В ЭНДОПРОТЕЗЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ПАРОЙ ТРЕНИЯ «МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ»

2.1 Исходные условия для моделирования

2.2 Антропометрическая модель и исследование распределения нагрузки на тазобедренный сустав

2.3 Моделирование и исследование электрического сопротивления трибосопряжения эндопротеза с парой трения «металл-металл» при изменении влияющих факторов

2.4 Моделирование влияния параметров, формирующих электрическое сопротивление контактирующих компонентов эндопротеза тазобедренного сустава с парой трения «металл-металл»

2.4.1 Моделирование контурной площади трибосопряжения, состоящего из сферических тел

2.4.2 Экспериментальные исследования контурной площади контакта трибосопряжения, состоящего из сферических тел

2.4.3 Моделирование влияния силы, действующей на сустав, и контурной площади на электрическое сопротивление

2.4.4 Моделирование влияния силы, действующей на сустав, и шероховатости поверхностей на электрическое сопротивление

2.4.5 Моделирование в совокупности влияния силы, действующей на сустав, контурной площади и шероховатости поверхностей на электрическое сопротивление

2.4.6 Проверка адекватности модели

2.5 Выводы

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ПАРОЙ ТРЕНИЯ «МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ» НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ

3.1 Постановка задач

3.2 Принцип формирования информативного сигнала из зоны трения трибосопряжения, состоящего из сферических тел, на примере эндопротеза

3.3 Алгоритм получения диагностических параметров и электрорезистивного метода диагностирования трибоузла

3.4 Метрологический анализ метода

3.5 Выводы

ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОРЕЗИСТИВНОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

4.1 Цели, задачи и объекты экспериментальных исследований

4.2 Экспериментальное оборудование

4.2.1 Описание объектов исследования

4.2.2 Описание испытательного оборудования

4.2.3 Анализ инструментальных погрешностей измерительных средств

4.3 Экспериментальные исследования

4.3.1 Отклик изменения сопротивления от наличия дефекта поверхности

4.3.2 Отклик изменения сопротивления на наличие артефактов поверхностей

4.3.3 Температурные исследования характера трения трибосопряжения при испытаниях

4.3.4 Исследование скорости износа поверхностей трения

4.4 Анализ данных экспериментальных образцов

4.5 Алгоритм принятия диагностического решения

4.7 Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ПРИЛОЖЕНИЕ З

6

6