Власик, Константин Федорович.
Цилиндрический гамма-спектрометр на сжатом ксеноне с экранирующей сеткой : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.01. - Москва, 1999. - 130 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Власик, Константин Федорович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ДЕТЕКТОРЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ

ЭНЕРГИЙ 0.1-5 МЭВ.

1.1 Кристаллические сцинтилляторы.

1.2 Полупроводниковые детекторы.

1.3 Жидкостные ионизационные детекторы.

1.4 Спектрометры на основе благородных газов.

Выводы к главе 1.

ГЛАВА 2. СЖАТЫЙ КСЕНОН КАК РАБОЧЕЕ ВЕЩЕСТВО

ДЕТЕКТОРА ГАММА-КВАНТОВ.

2.1 Эффективность детекторов на основе сжатого ксенона.

2.2 Скорость дрейфа электронов в сжатом ксеноне и его смесях.

2.3 Предельное энергетическое разрешение детекторов на сжатом ксеноне.

Выводы к главе 2.

ГЛАВА 3. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ, ЕЕ КОНСТРУКЦИЯ И НАПОЛНЕНИЕ СЖАТЫМ КСЕНОНОМ.

3.1 Расчет основных физико-технических параметров импульсной цилиндрической ионизационной камеры с экранирующей сеткой.

3.2 Конструкция цилиндрической ионизационной камеры с экранирующей сеткой.

3.3 Система вакуумной подготовки и наполнения детектора.

3.4 Оценка возможного энергетического разрешения цилиндрической ионизационной камеры с экранирующей сеткой.

3.5 Оценка возможной эффективности регистрации гамма-квантов цилиндрической ионизационной камеры с экранирующей сеткой.

Выводы к главе 3.

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА НА СЖАТОМ КСЕНОНЕ С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ СЕТКОЙ В ПРОЦЕССЕ ЕГО КАЛИБРОВКИ.

4.1 Методика проведения калибровки детектора и схема эксперимента.

4.2 Выбор оптимального значения напряжения питания цилиндрической ионизационной камеры с экранирующей сеткой.

4.3 Быстродействие детектора.

4.4 Выбор постоянной времени формирования.

4.5 Энергетическое разрешение гамма-спектрометра.

4.6 Линейность детектора.

4.7 Эффективность гамма-спектрометра.

4.8 Виброакустические испытания детектора.

Выводы к главе 4.

ГЛАВА 5. РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРА НА СЖАТОМ КСЕНОНЕ.

5.1 Радиационная стойкость гамма-спектрометров различных типов.

-45.2 Исследование радиационной стойкости гамма-спектрометра

Ксения" на борту орбитальной станции "Мир".

5.3 Исследование радиационной стойкости цилиндрического гамма-спектрометра с сеткой, наполненного сжатым ксеноном.

Выводы к главе 5.

6

6