23

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html
Міністерство регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)

На правах рукопису

БАЛАКШИН ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ

УДК 624.046.2:624.155.113

Несуча здатність вдавлюваних паль з розширеннями

на бічній поверхні

05.23.02 – Основи і фундаменти

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Корнієнко Микола Васильович

кандидат технічних наук,

професор

Київ – 2013
ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

РОЗДІЛ 1. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПАЛЬОВИХ ФУНДАМЕНТІВ
ТА ВІДОМИХ КОНСТРУКЦІЙ ПАЛЬ З РОЗШИРЕННЯМИ. ОГЛЯД
 МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ  ЗДАТНОСТІ ПАЛЬ З РОЗШИРЕННЯМИ ...............................................................................................10

1.1  Досвід застосування пальових фундаментів ...……..………..………10

1.2  Досвід застосування паль з розширеннями ...…………………..……12
1.3 Конструкції паль з розширеннями………………..…………………...15
1.3.1 Забивні палі з розширеннями ……………………………………….15

1.3.2 Палі трапецієвидного поперечного перерізу з розширеннями…... 20
1.3.3 Інші конструкції паль з розширеннями ………………..…….....…. 22
1.4 Методи визначення несучої здатності паль з розширеннями….....…26

1.4.1 Підходи до визначення несучої здатності палі……………….…… 26

1.4.2 Нормативні методи визначення несучої здатності паль

на вертикальне навантаження………………………...………………...... 31

1.4.3 Методи визначення несучої здатності паль з розширеннями …... 33

Висновки до розділу ……………………………………………………… 37

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З ҐРУНТОМ МОДЕЛЕЙ ВДАВЛЮВАНИХ ПАЛЬ З РОЗШИРЕННЯМИ  ……39

2.1. Методика експериментальних досліджень ………………………… 39

2.1.1 Мета та задачі експериментальних досліджень ………………...... 39

2.1.2 Дослідний стенд …………………………………………...……...... 40

2.1.3 Дослідні моделі палі ………………………………………………... 41

2.1.4 Методика ущільнення ґрунту в лотку ……..……………………... 44

2.1.5 Методика випробування палі статичним навантаженням ……….. 45

2.2 Вплив на несучу здатність паль відстані між розширеннями

та їх геометричних розмірів ……………………………………………... 46

2.3 Дослідження зон деформування ґрунту навколо стовбуру моделі

палі з розширеннями ……………………………………………………... 54

2.3.1 Методика підготовки основи …………………………………...…..54

2.3.2 Аналіз зон деформування ґрунту навколо палі з розширеннями .. 55

Висновки до розділу …………………………………………..………….. 61

РОЗДІЛ 3. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ В ҐРУНТІ НАВКОЛО ПАЛІ ………………... 62

3.1 Сучасні методи розрахунку конструкцій та програмні комплекси....62

3.2 Постановка задачі чисельного моделювання та її реалізація……..…65

3.2.1 Мета, задачі та етапи чисельних досліджень…………………….....65

3.2.2 Розрахункова схема…………………………………………………..66

3.3 Дослідження впливу положення розширення по висоті на

роботу палі…………………………………………………………...……..70

3.4 Дослідження впливу розміру розширення на роботу палі…………..80

3.5 Дослідження впливу відстані між розширеннями на роботу

палі з двома розширеннями……………………………..…………..…......86

Висновки до розділу………………………………………………………..95

РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ВДАВЛЮВАНИХ
 ПАЛЬ З РОЗШИРЕННЯМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ…………………………………………………………………97

4.1 Методика натурних випробувань ґрунтів палями статичним

вдавлюючим навантаженням……………………………………………...97

4.2 Аналіз результатів натурних випробувань ґрунтів палями на

дослідних майданчиках……………………………………………..……...99

4.3 Конструкція стикованих вдавлюваних паль трапецієвидного

поперечного перерізу з розширеннями ………………….……………...111

Висновки до розділу……………………………...…………………….....112
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ВДАВЛЮВАНОЇ
ПАЛІ З РОЗШИРЕННЯМИ ТА ЇЇ ПЕРЕВІРКА НА ПРАКТИЦІ…………...114

5.1 Методи розрахунку несучої здатності паль на дію вертикального

вдавлюючого навантаження…………………………………………...…114

5.1.1 «Метод клину»………………………………………………………114

5.1.2 «Метод врахування розширень»………………………………...…118

5.1.3 Обґрунтування «нульових зон» навколо розширень та

«розрахункової площі нижнього кінця палі»………………………...…121

5.2 Порівняння запропонованих методик розрахунку несучої здатності паль на дію вертикального вдавлюючого навантаження…...………….124

5.3 Окремі розрахункові схеми «методу врахування розширень».……127

5.3.1 Паля з одним розширенням…………………………………..…….128

5.3.2 Паля з двома розширеннями…………………………………….....129

5.4 Методика та алгоритм визначення несучої здатності вдавлюваної палі з розширеннями за «методом врахування розширень»………..….132

5.5 Впровадження результатів досліджень в практику будівництва….135

Висновки до розділу………………………………………………………135

ВИСНОВКИ ……………………………………..……………………………. 136

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………...……..… 138

ДОДАТОК А……………………………………………………………..……..157

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………….168
ДОДАТОК В…………………………………………………..………………..176
ВСТУП

Актуальність теми. Збільшення обсягів будівельних робіт та досягнення «докризових» темпів будівництва житла вимагає застосування економічних фундаментних конструкцій. Разом з цим, до фундаментів висуваються підвищені вимоги щодо міцності та надійності конструкцій. Дуже часто ці вимоги здатні забезпечити лише пальові фундаменти, які влаштовуються методом вдавлювання. Застосування паль з розширеннями (одним або декількома), які заглиблюються методом вдавлювання, дозволяє підвищити несучу здатність паль в слабких ґрунтах. Однак, відсутність простої та достовірної методики попереднього визначення несучої здатності таких паль стримує їх широке застосування на будівництві.

Зв'язок роботи з науковими програми, планами, темами.

Робота виконана в Державному науково-дослідному інституті будівельних конструкцій в межах держбюджетної тематики «Розробити ДБН «Основи та фундаменти будинків і споруд (замість СНиП 2.02.01-83)» № державної реєстрації 0103U008520.

Мета дисертаційної роботи Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні взаємодії вдавлюваних паль з розширеннями з оточуючим ґрунтом, пошуку оптимальних рішень паль з розширеннями та уточненні методики розрахунку несучої здатності паль з розширеннями при дії вертикального стискуючого навантаження, а також порівнянні отриманих результатів з даними випробувань паль статичним навантаженням на експериментальних майданчиках.

Для досягнення поставленої мети були постановлені такі задачі:

· проаналізувати існуючі конструкції і методи влаштування вдавлюваних паль з розширеннями та методики визначення їх несучої здатності з виявленням питань, які потребують подальшого вивчення;

·  виконати експериментальні дослідження на моделях паль трапецієвидного перерізу, що дозволяють змінювати кількість та параметри розширень, та дослідити зміну несучої здатності вдавлюваних паль в залежності від величини розширень, їх кількості та дії стискуючого навантаження;

·  дослідити формування напружено-деформованого стану ґрунтового середовища навколо палі з розширеннями, з використанням експериментальних даних та чисельного моделювання;

·  провести на дослідних майданчиках натурні випробування вдавлюваних паль трапецієвидного перерізу з розширеннями, та порівняти отримані результати з даними випробування статичним навантаженням вдавлюваних призматичних паль та буронабивних паль в різних ґрунтових умовах;

·  уточнити методику розрахунку несучої здатності вдавлюваних паль трапецієвидного перерізу з розширеннями, та перевірити її достовірність на результатах натурних випробувань паль;

·  впровадити результати досліджень на будівельних майданчиках міста Києва.

Об’єкт дослідження – взаємодія висячих вдавлюваних паль трапецієвидного перерізу з розширеннями, заглибленої методом вдавлювання, з піщаними та глинистими ґрунтами.

Предмет дослідження – несуча здатність висячих вдавлюваних паль трапецієвидного перерізу з розширеннями від дії вертикального стискуючого навантаження.

Методи дослідження – експериментальне випробування моделей та натурних паль трапецієвидного перерізу з розширеннями, заглиблених в ґрунт методом статичного вдавлювання; чисельне моделювання напружено-деформованого стану ґрунту навколо цих паль; розробка методики визначення несучої здатності вдавлюваних паль трапецієвидного перерізу з розширеннями.

Наукова новизна одержаних результатів.

1. Встановлена закономірність формування напружено-деформованого стану навколо розширення палі з врахуванням його геометричних розмірів та положення на стовбурі. Встановлено, що вплив розширення на формування напружено-деформованого стану ґрунту під нижнім кінцем палі значно зменшується при відстані між нижнім кінцем та розширенням більше 0,5d.

2. Вперше виявлено характер взаємодії декількох розширень для вдавлюваних паль в однорідному ґрунтовому середовищі. Для неоднорідного ґрунтового середовища встановлено, що ефективність двох і більше розширень прямо залежить від ґрунтовних умов майданчика та взаємного положення розширень на стовбурі палі.

3. Запропонована нова розрахункова схема визначення несучої здатності одиночної палі з розширеннями, що базується на врахуванні відстані між розширеннями та положення нижнього розширення відносно кінця палі, що дає змогу уточнити формулу визначення її несучої здатності.

Практичне значення одержаних результатів. 
1. Уточнені коефіцієнти умов роботи ґрунту під нижнім кінцем, під розширеннями та на бічній поверхні палі для розрахунку несучої здатності палі на стиск, та складена формула визначення несучої здатності вдавлюваних паль з декількома розширеннями.

2.  Розроблені пропозиції щодо оптимізації кількості та параметрів розширень для вдавлюваних паль в ґрунтових умовах території міста Києва.

3. Запропоновано конструкцію стикованих паль з розширеннями, що можуть використовуватись при підсиленні фундаментів в умовах обмеженого простору.

4. Запропонована методика розрахунку несучої здатності вдавлюваних паль з одним та двома розширеннями.

5. Виконано впровадження результатів досліджень при проектуванні і влаштуванні пальових фундаментів на будівництві ЦКТ 12  на пивзаводі «Оболонь» в м. Києві, загальний економічний ефект склав 35558 грн.

Особистий внесок здобувача полягає в розробці методики та виконанні лабораторних, модельних та натурних досліджень паль, вивченні формування напружено-деформованого стану ґрунту навколо розширення, обробці та узагальненні одержаних результатів.

У статтях, що опубліковані у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає в наступному:

​- [1,7] ( проведення натурних експериментів в польових умовах, одержання, обробка та аналіз результатів;

· [4,7] ( проведення модельних досліджень у лабораторних умовах, одержання, обробка і аналіз результатів; систематизація практичного та експериментального досвіду вдавлювання паль у м. Києві.

Апробація результатів дисертації.

Головні положення, викладені в дисертаційній роботі, висвітлювались:

- на 61-й, 62-й, 63-й та 64-й щорічних науково-технічних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ,  2001- 2004 рр.

- на 4-й Українській науково-технічній конференції «Механіка ґрунтів і фундаментобудування», Київ, 2000 р.

- на міжнародній науково-технічній конференції «Геотехника Беларуси. Наука и практика», БНТУ, м. Мінськ, Білорусія, 2003 р.

- на всеукраїнському науково-практичному семінарі за участю іноземних фахівців «Сучасні проблеми геотехніки», ПНТУ, Полтава, 2012 р.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 статей в наукових фахових виданнях, в тому числі 6 статей у виданнях, що відповідають вимогам ДАК МОНмолодьспорту України, 1 стаття – у збірнику наукових праць та тез міжнародної конференції.
1. Корнієнко М.В., Лебеда О.Ф., Шепетюк О.В., Балакшин О.І. Особливості визначення несучої здатності задавлюваних паль // Будівельні конструкції.: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2000,  Вип. 53, Книга 1. – С. 463 – 469.

2. Балакшин А.И. Формирование деформированных зон вокруг уширений модели вдавливаемой сваи по результатам лабораторных испытаний // Будівельні конструкції.: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2002,  Вип. 57. – С. 255 – 259.

3. Балакшин О.І. Досвід застосування паль, що вдавлюються з розширеннями на будівельних майданчиках м. Києва // Будівельні конструкції.: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2003,  Вип. 58. – С. 195 – 200.

4. Корниенко Н.В., Пресняков А.Б., Балакшин А.И. Опыт применения вдавливаемых свай на строительных площадках г. Киева // Геотехника Беларуси. Наука и практика.: Тр. междунар. науч.-техн. конф. – Минск: Беларусь, 2003. – С. 103-108.

5. Балакшин О.І. Дослідження роботи паль з розширеннями за допомогою методу скінченних елементів // Будівництво України. – 2005 – 33. – С. 32-34.

6. Балакшин О.І. Практичне визначення несучої здатності паль, що вдавлюються, з розширеннями // Будівельні конструкції.: Міжвід. наук.-техн. зб. – К.: НДІБК, 2008,  Вип. 71, Книга 1 – С. 500 – 504.

7. Корниенко М.В., Пресняков О.Б., Балакшин О.І. Розрахунок несучої здатності вдавлюваних паль з одним та двома розширеннями // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: Полт НТУ, 2012, Вип. 4 (34). – С. 158 – 165.

ВИСНОВКИ

1. За результатами стендових випробувань вдавлюваних паль з розширеннями вертикальним навантаженням в однорідному піщаному ґрунті виявлені якісні залежності несучої здатності палі від кількості розширень, їх геометричних розмірів та відстані між ними по висоті. Встановлено, що наявність одного розширення розміром (1,25…1,5)d збільшує несучу здатність моделі палі на 15...64 %. Для моделі палі з двома розширеннями 1,25d та 1,5d на відстані (0,5…1,75)d збільшення несучої здатності досягає 39...64 % в порівнянні з палею без розширень.

2. На основі модельних і натурних випробувань вдавлюваних паль з розширеннями та чисельного моделювання формування напружено-деформованої зони навколо розширень виявлено доцільність влаштування одного розширення розміром (0,125…0,375)d на відстані (0,5…0,75)d від нижнього кінця палі. При влаштуванні палі з двома розширеннями  доцільно розташовувати верхнє розширення на відстані (1,25…2,25)d від нижнього розширення.

3. Вперше виявлено характер взаємодії декількох розширень для вдавлюваних паль в однорідному ґрунтовому середовищі. Для неоднорідного ґрунтового середовища встановлено, що ефективність двох і більше розширень прямо залежить від ґрунтовних умов майданчика та взаємного положення розширень на стовбурі палі.

4. На основі порівняння двох підходів до визначення несучої здатності вдавлюваних паль з розширеннями, які названі в роботі як «метод клину» та «метод врахування розширень», шляхом експериментальних досліджень встановлені коефіцієнти надійності роботи конструкції палі з оточуючим ґрунтом ( jсR  = 1,1…1,4 та ( iсf  = 0,7…1,1. Доведено, що надійність другого методу є вищою. Запропонована формула характеризується достатньою практичною точністю в межах 10%, порівняно з натурними результатами.

5. Під час натурних досліджень встановлено, що для підвищення несучої здатності вдавлюваної палі доцільно влаштувати додаткове розширення замість збільшення поперечного перерізу палі, а вдавлювані палі з розширеннями досягають величин проектних вдавлюючих зусиль на значно меншій глибині, в порівнянні з палями без розширень, при однаковій площі перерізу.

6. За результатами натурних досліджень запропонована конструкція стикованої палі з розширеннями, яка може бути використана при підсиленні фундаментів в умовах обмеженого простору.

7. При проектуванні і влаштуванні пальових фундаментів на будівництві ЦКТ 12 на пивзаводі «Оболонь» в м. Києві загальний економічний ефект від впровадження методики визначення несучої здатності вдавлюваних паль з розширеннями на бічній поверхні склав 35558 грн, що підтверджується відповідною довідкою.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аббасов П.А. Исследование работы свай с ребристой поверхностью в песчаных грунтах / П.А. Аббасов, А.А. Ковалевский / Основания, фундаменты и механика грунтов // 1984. – № 2. – С. 15-17.

2. Аббасов П.А. Исследование и внедрение плоскопрофилированных свай в сложных грунтовых условиях юга Дальнего Востока: автореф. дис. … канд. техн. наук : НИИ оснований // П.А. Аббасов, 1977.

3. Абелев Ю.М. Курс оснований и фундаментов: учеб. пособие для строит. втузов / Ю.М. Абелев, Ш.Ц. Воин // – Москва : Госстройиздат, 1934. – 415 с.
4. Аверьянова Л.Н. Исследование работы набивных свай с уширениями ствола : автореф. дис. на получение научн. степени канд. техн. наук /  Л.Н. Аверьянова / – Свердловск : 1972.

5. Балажи Б. Применение запресованных свай для глубоких фундаментов / Б. Балажи / Институт стройинформации перевод № 11050, 1961.  – № 9.
6. Бартоломей А.А. Расчет осадок ленточных свайных фундаментов / А.А. Бартоломей / М. : Стройиздат, 1972. – 127 с.
7. Бартоломей А.А. Напряженно-деформированное состояние оснований фундаментов из пирамидальных свай / А.А. Бартоломей, А.В. Пилягин // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1988. – № 3. – С. 28-30.

8. Бахолдин Б.В. Про возможность применения многосекционных составных свай квадратного поперечного сечения большой длины / Б.В. Бахолдин, Е.В. Светинский, М.Р. Леках // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1987. – № 4. – С. 18-19.

9. Бахолдин Б.В. Конструкции стыковых соединений составных свай / Б.В. Бахолдин, П.И. Яструбов, М.А. Перлин // В кн.: Современные проблемы спайного фундаментостроения в СССР / – Пермь : Пермский политехнический институт, 1988.  – С. 111-112.
10. Березанцев В.Г. Расчет одиночных свай и свайных кустод на действие горизонтальных сил / В.Г. Березанцев // Воениздат, 1946. – 51 с.

11. Березанцев В.Г. Осесимметричная задача теории предельного равновесия сыпучей среды / В.Г. Березанцев // – М.: Гостехиздат, 1952. – 208 с.

12. Бойко И.П. Забивные сваи повышенной несущей способности / И.П. Бойко, М.С. Грутман // – К. : КИСИ, 1968. – 20 с.

13. Бойко І.П. Моделювання нелінійного деформування ґрунтів основи з урахуванням структурної міцності в умовах прибудови / І.П. Бойко, В.О. Сахаров // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. – К. : НДІБК, 2004. – Вип. 61, Т.2. – С. 27-33.

14. Бойко И.П. Решение задач механики грунтов и фундаментостроения на ЭВМ / И.П. Бойко // Основания и фундаменты : межвед. респ. науч. сб. – К. : Будівельник, 1987. – Вып. 20. – С. 6–9.
15. Бойко И.П. Свайные фундаменты на нелинейно-деформируемом основании : дисс. … доктора техн. наук. : 05.23.02 / Бойко Игорь Петрович. – М., 1988 – 372 с.

16. Бреббия К. Метод граничных элементов: пер. с англ. / К. Бреббия, Ж. Теллес, Л. Вроубел. – М.: Мир, 1987. – 524с.
17. Бронин В.Н. Особенности проектирования фундамент из булавовидных свай при застройке территории Латвийской ССР / В.Н. Бронин, В.Г. Федоров : обзор. – Рига : ЛатНИИНТИ, 1980. – 59 с.

18. Буров В.П. Про несущую способность свай, погруженных ударным методом и методом вдавливания / В.П. Буров, П.П. Светашев,  Ж.Б. Шакенов // – Алма-Ата : «Технические науки», КазПТИ, 1974. вып. 17, С. 38 - 36.

19. Буров В.П. Про влияние  поперечной и продольной формы на усилие погружения свай / В.П. Буров, Б.В. Гончаров // «Вести ВУЗов. Строительство и архитектура», – Новосибирск : 1972. – №3, – С. 27-33.
20. Буровые опоры с корневидным основанием / «Промышленное строительство и инженерные сооружения» // 1986, – №2, С.34-35.

21. Вальтер Ранд. Свая с выдвижными «шпорами» / Вальтер Ранд, Жан Рузен // «Гражданское строительство», 1962. – № 1.

22. Васильєв Б.Д. Основания и фундаменты / Б.Д. Васильєв // – М-Л.: Военмориздат, 1945. – 584 с.

23. Вершинин В.П. Буронабивные фундаменты с опорным уширением / В.П. Вершинин, И.В. Ковалев, Е.Л. Челноков // – Л. : Стройиздат, 1978. – 88 с.

24. Винников Ю.Л. Расчет оснований и фундаментов, возводимых с уплотнением грунта, методом конечных элементов в геометрически и физически нелинейной постановке / Ю.Л. Вынныков // Вісник Одеського національного морського університету. – Одеса : ОНМУ, 2003. – Вип.10. – С. 154–159.

25. Винников Ю.Л. Математичне моделювання взаємодії фундаментів з ущільненими основами при їх зведені та наступній роботі: [Монографія] / Ю.Л. Винников. – Полтава : ПНТУ, 2004. – 237с.

26. Винников Ю.Л. Моделювання процесів ущільнення ґрунту при вісесиметричному напружено-деформованому стані основ : дис. … доктора техн. наук. : 05.23.02 / Винников Юрій Леонідович. – К., 2005. – 594с.

27. Временные технические условия по проектированию и возведению фундаментов на буронабивных сваях с уширенной пятой // ВТУ 189-69., – Киев: Госстрой УССР, 1969.

28. Ганичев  И.А. Устройство искусственных оснований и фундаментов / И.А. Ганичев // – М.: Высшая школа, 1981. – 643 с.

29. Гильман Я.Д. Набивные сваи. Учебное пособие / Я.Д. Гильман, Ю.В. Дежин, Г.И. Косаренко // – Ростов-на-Дону : 1974. – 102 с.

30. Гильман Я.Д. Строительные свойства лессовых грунтов и проектирование оснований и фундаментов / Я.Д. Гильман, В.П. Ананьев // – Ростов-на-Дону : Ростовский инж-строй институт, 1971. – 111 с.

31. Глазер С.І. К расчету свай переменной прочности / С.И. Глазер, В.С. Рыбин // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1983. – № 5. – С. 22-23.

32. Глотов Н.М. Основания и фундаменты мостов : Справочник / Н.М. Глотов, Г.П. Соловьев, И.С. Файнштейн. Под ред. К.С. Силина // – М.: Транспорт, 1990. – 240 с.

33. Голубков В. Козловые самораскрывающиеся сваи / В. Голубков, С. Демчук, Ф. Корн // М., Сельское строительство, 1975. – №3, с.12-13.

34. Голубков В.Н. Пирамидальные сваи для зданий рамной конструкции / В.Н. Голубков и др. // – М.: Сельское строительство, 1974. – №7.
35. Гончаров Б. В. Про погружение свай вдавливанием / Б.В. Гончаров  // Основания, фундаменты и механика грунтов, 1967. – № 2. – С. 10-11.

36. Гончаров Б.В. Про сопротивление грунта при вдавливании свай / Б.В. Гончаров // Основания, фундаменты и механика грунтов, 1966. – № 4. – С. 17-18.

37. Гончаров Б.В. Про результаты  сравнения испытаний мобильных машин для погружения свай / Б.В. Гончаров, В.М. Карев,  Ю.В. Трояновский // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1964. – № 1. – С. 19-21.

38. Гончаров Б.В. Испытание сваевдавливающего агрегата АВС-35  в условиях жилищного строительства / Б.В. Гончаров, Ю.В. Трояновский // «Строительство предприятий нефтепереработки и нефтехимии» Тр. БашНИИстрой., Вып. IV, Издательство литературы по строительству, – М.: 1965. – С. 85-98.

39. Горюнов Б.Ф. Исследование несущей способности свай с утолщениями / Б.Ф. Горюнов // В кн.: научные труды ЦНИИМФ, – вып.1, 1950.
40. Горюнов Б.Ф. Сваи повышенной несущей способности /  Б.Ф. Горюнов // – Л.: «Морський флот», 1950. – № 4. 
41. Григорян А.А. Влияние уширенной пяты на несущую способность буронабивных свай / А.А. Григорян, А.Г. Чахвадзе // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1986. – № 6. – С. 12-14.

42. Григорян А.А. Свайные фундаменты зданий и сооружений на просадочных грунтах / А.А. Григорян // – М.: Стройиздат, 1984. – 162 с.

43. Грутман М.С. Забивная полая свая / М.С. Грутман // «Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки», 1967. – №18.

44. Грутман М.С. Забивная свая с раскрывающимся наконечником / М.С. Грутман // Основания, фундаменты и механика грунтов. 1967. – № 3. – С. 19-21.

45. Грутман М.С. Свайные фундаменты / М.С. Грутман // – Київ : «Будівельник», 1969. – 193 с.

46. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик / Государственный стандарт Союза ССР, – М.: 1984. – 22 с.

47. Далматов Б.И. Научно-технический прогресс в отечественной практике строительства свайных фундаментов в условиях слабых грунтов / Б.И. Далматов, Ю.Н. Платонов // – ЛНДТП, – Л.: 1972.

48. Дмоховский В.К. Про влияние геометрической формы сваи на ее упорность / В.К. Дмоховский // Труды МИИТ, вып.6, – М.: 1927.
49. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти будинків і споруд / Мінрегіонбуд України – Київ : 2009. – 104 с.

50. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна № 1. Основи та фундаменти будинків і споруд / Мінрегіонбуд України – Київ : 2011. – 55 с.

51. ДСТУ Б В.2.1-1-95. (ГОСТ 5686-94). Ґрунти. Методи польових випробувань палями / Державний комітет у справах містобудування і архітектури. – К.: Держбуд України, – вид. офіц., 1997. – 58 с. 
52. ДСТУ Б В.2.1-2-96. (ГОСТ 25100-95). Ґрунти. Класифікація / Державний комітет у справах містобудування і архітектури. – К.: Держбуд України, – вид. офіц., 1996. – 32 с.

53. ДСТУ Б В.2.1-9-2002. (ГОСТ 19912-2001). Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням / Державний комітет України з будівництва та архітектури. – К.: Держбуд України, – вид. офіц., 2002. – 20 с.

54. ДСТУ Б В.2.1-27:2010. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань / Мінрегіонбуд України – Київ : 2011. – 11 с.

55. Ефременко В.М. Устройство лучевых уширений в основании буровых опор / В.М. Ефременко, В.С. Пушкаревич // Механизация строительства, 1979. – №8. – С. 20-21.

56. Жуков Н.В. Сопротивление фундаментных блоков таврового сечения влиянию наклонных нагрузок / Н.В. Жуков, В.Г. Буданов, Л.В.  Головачева // Основания, фундаменты и механика грунтов, 1988. – № 3. – С. 16-18.

57. Завриев К.С. Расчет фундаментов мостовых опор глубокого заложения / К.С. Завриев, Г.С. Шпиро // – М.: Транспорт, – 1970, – 215 с.

58. Зарубежные машины для устройства буронабивных свай : Обзорная информация / – М.: ЦНИИТЭСтройдормаш, 1979.
59. Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в технике / О.К. Зенкевич //  – М.: Мир, 1975. – 541 с.

60. Зиязов Я.Ш. Исследование козловых свай / Я.Ш. Зиязов, О.Л. Денисов, Р.Г. Хабибуллин // Строительство и архитектура, Известия вузов, –  Новосибирск, 1981. – №3, – С. 23-27.

61. Зиязов Я.Ш. Конструкции, способы устройства, область применения и технико-экономические показатели комбинированных свай. Основания и фундаменты. Механизация работ нулевого цикла / Я.Ш. Зиязов, Б.С. Балеевских, А.Л. Готман и др. // Тр. ин-та НИИ промышленного строительства, – Уфа, – 1979.

62. Зоценко Н.Л. К расчету пирамидальных свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной нагрузок. Исследование свайных фундаментов / Н.Л. Зоценко // Межвуз. сб. науч. тр., Воронеж, Изд. воронежского ун-та, 1988. – С. 94-100.

63. Зоценко Н.Л. Примеры расчета оснований и фундаментов сельских зданий и сооружений / Н.Л. Зоценко, А.В. Яковлев // – Київ : Будівельник, 1986. – 104 с.

64. Зоценко М.Л. Фундаменти з коротких пірамідальних паль / М. Зоценко, Б. Завалій, В. Поліщук // – К.: «Сільське будівництво», 1981, №3.

65. Изучение прочности песчаных оснований. ВНИИГС / В.Г. Березанцев, В.А. Ярошенко, А.Г. Прокопович [и др.]. Труды ЦНИИС, вып. 28. – М.: Трансжелдориздат, 1958, – 140 с.

66. Ильин В.П. Методы конечных разностей и конечных объемов для эллиптических уравнений / В.П. Ильин // – Новосибирск: изд-во Ин-та математики, 2000, – 345 с.

67. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейной механике грунтов и бетонов // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. – К. : НДІБК, 2004. – Вип. 61. Том 2. – С. 103–108.

68. Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных задачах инженерной механики / С.Ф. Клованич // Бібліотека журналу «Світ геотехніки», 9-й выпуск. – З.: ООО «ИПО Запорожье», 2009. – 400с.

69. Коган А.Р. Применение свай с пирамидальным уширением ствола / А.Р. Коган // Жилищное строительство, – 1980, №6, С. 23-24.

70. Коллатц Л. Функциональный анализ и вычислительная математика / Л. Коллатц // – М.: «Мир», 1969, – 448 с.

71. Корнієнко М.В. Механіка ґрунтів. Навчальний посібник // – К.: КНУБА, 2007, – 40 с.
72. Корнієнко М.В. Несуча здатність буронабивних паль з розширенням в лесових ґрунтах за результатами статичних випробувань / М.В. Корнієнко, Д.А. Карпенко // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науков-технічних збірник. – К. КНУБА, вип.31, 2008, С. 54-63. – ISSN 0475-1132. 
73. Корнієнко М.В. Про визначення несучої здатності паль малого перерізу / М.В. Корнієнко, А.М. Ращенко, М.Д. Жердицький // Основи і фундаменти: Міжвідомчий науков-технічних збірник. – К. КНУБА, вип.30, 2006, С. 133-140. – ISSN 0475-1132.
74. Корнієнко М.В. Розвиток методів проектування паль з розширенням в лесових ґрунтах, що просідають / М.В. Корнієнко, Д.А. Карпенко // збірник наукових праць Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка; Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – вип.19. – 2007. – С.71-79.
75. Лазовский Б.М. К вопросу про работу свай / Б.М. Лазовский // «Стоительная промышленность», 1936, № 18. 
76. Лалетин Н.В. Основания и фундаменты / Н.В. Лалетин // «Высшая школа», – М.: 1970.

77. Лантух-Лященко А.І. ЛІРА. Програмний комплекс для розрахунку та проектування конструкцій  / А.І. Лантух-Лященко // навч. посібник, – К.-М.: Факт, 2001, – 312 с.

78. Луга А.А. Исследование работы  маломасштабных свайных фундаментов в пещаных грунтах на осевую загрузку / А.А. Луга // Трансжелдориздат, 1955.

79. Луга А.А. Рекомендации по применению забивных свай с уширенными п’ятами / А.А. Луга, В.П. Рыбчинский // – М.: Минтансстрой ССР, Всесоюзный НИИ транспортного стр-ва, – С. 39.

80. Луга А.А. Сваи с уширенными камуфлетными пятами. Сборник статей ЦНИИС / вып. 38, «Новые конструкции свайных фундаментов», Трасжелдориздат, 1960.
81. Марчук Г.И. Введение в проекционно-сеточные методы / Г.И. Марчук, В.И. Агошков // – М.: Наука, 1981, – 416 с.

82. Матвеев И.В. расчет увлажняемых просадочных оснований, взаимодействующих с конструкциями зданий : дис. … канд. техн. наук.: 05.23.02 / Матвеев Игорь Викторович. – К., 1983. – 207 с.
83. Матвеев И.В. Принципы проектирования пространственных свайных фундаментов для защиты зданий и сооружений от опасных геологических процессов / И.В. Матвеев, А.Б. Соловьева, Ю.Б. Мелашенко // Інженерний захист територій і об’єктів у зв’язку з розвитком небезпечних геологічних процесів : мат. міжнар. наук.-практич. конф., 1999. – К. : ТОВ «Знання» Украіни, 1999. – С. 54-55. 

84. Матвеев И.В. Определение расчетных параметров свайного фундамента на буронабивних и буроинъекционных сваях при расчете основания по деформациям / И.В. Матвеев, А.Я. Червинский // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. – К. : НДІБК, 2004. – Вип. 61. Том 1. – С. 404–411. 

85. Мелашенко Ю. Б. Взаємодія пальових фундаментів з ґрунтовою основою при вертикальному навантаженні : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Мелашенко Юрій Борисович ; ДП "Держ. НДІ будів. конструкцій" (ДП НДІБК). - К., 2009. - 231 арк. : рис.

86. Метелюк Н.С. Сваи и свайные фундаменты (справочное пособие) / Н.С. Метелюк, Г.Ф. Шишко, А.Б. Соловйова // – Киев, «Будівельник», 1977, – С. 256.

87. Метод конечных элементов / П.М. Варвак, И.М. Бузун, А.С. Городецький [  и др.] // – К.: Вища шк., 1981, – 176 с.

88. Метод скінчених елементів: теорія та чисельна реалізація. Програмний комплекс ЛІРА-Windows / А.С. Городецький, І.Д. Евзеров, Е.Б. Стрелец-Стрелецкий [ та ін. ] ; – К.: Факт, 1997, – 137 с.

89. Методические рекомендации по проектированию и устройству буровых опор с корневидным основаним / Под. ред. Д.А. Романова // – Киев, НИИСП Госстроя УССР, 1981, – 31 с.

90. Метод скінчених елементів в механіці твердих тіл / Під заг. ред. А.С. Сахарова та И. Альтенбаха // – К.: Вища шк., 1982, – 480 с.

91. Метод скінчених елементів у задачах будівельної механіки : Навч. посібник / В.А. Баженов, О.С. Сахаров, Г.Й. Мельниченко, С.М. Чорний // –  К.: КДТУБА, 1994, – 368 с. 

92. «МІРАЖ» – програмний комплекс для розрахунку та проектування конструкцій на персональних комп’ютерах / А.С. Городецький,  А.В. Горбовец [ та ін. ]. – К.: НДІАСБ, 1991, – 95 с. – ( Препринт / НДІАСБ 1991 ).

93. Моргун А.С. Застосування методу граничних елементів у розрахунках паль в пластичному середовищі ґрунту / А.С. Моргун. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 64с.

94. Моргун А.С. Метод граничних елементів в розрахунках паль / А.С. Моргун. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 131с.

95. Моргун А.С. Моделювання дилатансійного середовища ґрунту системи «паля-основа» за методом граничних елементів / А.С. Моргун // Основи і фундаменти : міжвід. наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2002. – Вип. 27. – С. 84-89.

96. Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках бейсик, фортран и паскаль / А.Е. Мудров // – Томск: МП «Раско», 1991, – 272 с.

97. Мулюков Е.И. Использование многосекционных свай под фундаменты реконструируемых и аварийных зданий и сооружений за рубежом / Е.И. Мулюков // «Промышленное строительство», 1984, – №12, – С. 39-42.

98. Новые фундаменты на строительствах Одессы / – Одеса, Маяк, 1976, – 106 с.

99. Основания и фундаменты / под редакцией проф. Д.А. Леонардса, пер. с англ. проф. М.Н. Гольдштейна / – М., Стройиздат, 1968, – 543 с.

100. Отработка технологии погружения вдавливаемых свай оборудованием с вакуумным анкером / О.В. Романов, Г.Я. Яременко, О.В. Литвин [и др.] // «Строй. пр-во», 1988, вып.27, – С.13-17.

101. Паталеев А.В. Расчет свай и свайных оснований / – М.-Л.: Речиздат, 1949, – 251 с.

102. Патент Украины № 302 на изобретение, Кашка Б.З., Забивная свая, 29.01.1993 р.

103. Перлей Е.М. Трубчатые железобетонные сваи, колодцы-оболочки / Е.М. Перлей, Н.Я. Цуккерман // – Л.: Стройиздат, 1969, – 199 с.
104. ПК ЛІРА, версія 9. Програмний комплекс для розрахунку та проектування конструкцій / Довідниково-теоретичний посібник під ред. Академіка АІН України А.С. Городецького // – К.-М.: 2003, – 464 с.

105. Прудентов А.И. Про влияние формы железобетонных свай на их несущую способность / Науч. тр. «Основания, фундаменты и подземные сооружения», вып.2, Красноярск.

106. Пряник С.П. Удосконалення технології улаштування паль з розширеною п’ятою : автореф. дис. на здобуття науков. ступеня канд. техн. наук / С.П. Пряник / – Харків: ХДТУБА, 2003, – 20 с.

107. Пряник С.П. До питання визначення зусиль тертя та опору ґрунту біля поширеної п’яти палі / Матеріали Україно-польського семінару «Теоретичні основи будівництва» 7 зб. наук. пр. Придніпровської держ. Академії будівництва та архітектури та Варшавського технічного університету «Теоретичні основи будівництва» // – Варшава: 1999, – С. 163-164.

108. Пряник С.П. Експериментальні дослідження несучої здатності забивних паль з променевою п’ятою / Матеріали Другої науково-практичної конференції «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». Зб. наук. пр. Вісник Рівненського державного технічного університету // – Рівне: 1999, вип.3. – С. 242-248.

109. Пряник С.П. Визначення параметрів палі з променевою п’ятою / Proc. of the Polish-Ukrainian Seminar Theoretical Foundations of Civil Engineering, No. 8. Collected Scientific papers of Prydnieprovsk State Academy of Civil Engineering and Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering. Theoretical Foundations of Civil Engineering // – Warsaw (Poland): 2000, – Р. 522-527.

110. Пряник С.П. Технологія улаштування трубчастих паль з променевою п’ятою та спосіб визначення несучої здатності цих паль / Матеріали Україно-польського семінару «Теоретичні основи будівництва» 9. зб. наук. пр. Придніпровської держ. Академії будівництва та архітектури та Варшавського технічного університету „Теоретичні основи будівництва” // – Варшава: 2001, – С. 143-146.

111. Пряник С.П. Дослідження напружено-деформаційного стану грунтів в зоні розширених променевих п’ят паль / Proc. of the Polish-Ukrainian Seminar Theoretical Foundations of Civil Engineering, No. 10. Collected Scientific papers of Prydnieprovsk State Academy of Civil Engineering and Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering. Theoretical Foundations of Civil Engineering // – Warsaw (Poland): 2002, – Vol. II, – Р. 793-796.

112. Пушкаревич В.С. Предложения  по расчету несущей способности буронабивных свай с уширенной пятой / В.С. Пушкаревич // Киев: Госстрой УССР, НИИСП, 1968, – 35 с.

113. Пушкаревич В.С. Исследование работы буронабивных свай с уширенной пятой на вдавливающую нагрузку в глинистых грунтах : автореф. дисс. … канд. техн. наук / В.С. Пушкаревич // – Харьков: 1970, – 26 с.

114. Рекомендации по применению забивных свай с уширенными пятами / М.: Минтрансстрой СССР, Всесоюзный НИИ транспортного строительства, 1968, – 39 с.

115. Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор-колон // – К.: Будівельник, 1985, – 80 с.

116. Ресурсосберегающая  и экологически чистая технология погружения свай вдавливанием / Е.М. Перлей, О.В. Гдалин, И.Ш. Гоникман [и др.]. Ресурсосберегающие технологи и оборудование для производства специальных строительных работ // Сб. науч. тр. ВНИИГС, Л.: 1990, С. 46-50.

117. Романов В.Д. Экспериментальные исследования несущей способности буровых опор с корневидным основаним / В.Д. Романов. – В кн.: Основания и фундаменты. (Респ. межвед. науч.-техн. сб.) // – Киев, Будівельник, 1978, вып.11.

118. Савченко В. Влаштування паль з уширеною п’ятою в закріплених ґрунтах / В. Савченко, С. Слюсаренко // Сільське будівництво, 1972, №6, С. 19-20.

119. Сапожников А.И. Сваи-колонны с подземными консолями в сельскохозяйственном строительстве / А.И. Сапожников, А.А. Абдурахманов // – Ташкент, Ташкентский политехн. ин-т, учебное пособие, 1978, – 131 с. 

120. Сахаров В.О. Модель нелінійного деформування ґрунтової основи для розв’язання геотехнічних задач прибудови / В.О. Сахаров // Основи і фундаменти : міжвід. наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2005. – Вип. 29. – С.8-19.

121. Сахаров В.О. Моделювання взаємодії пальового фундаменту з нелінійною основою в умовах прибудови : дис. … канд. техн. наук. : 05.23.02 / Сахаров  Володимир Олександрович. – К., 2005. – 215с.

122. Свайные работы / М.И. Смородинов, Б.С. Федоров, Е.В. Светинский  [и др.]. – М.: Стройиздат, 1979, – 167 с. 

123. Свайные фундаменты / Н.М. Глотов, А.А. Луга, К.С. Силин, К.С. Завриев // – М.: «Транспорт», 1975, – 432 с.

124. Свайные фундаменты и заглубленные сооружения при реконструкции действующих предприятий / Е.М. Перлей, В.Ф. Раюк, В.В. Беленькая, А.Н. Алмазов // – Л.: Стройиздат, 1989, – 176 с.

125. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов / Л. Сегерлинд // – М.: Мир, 1979, – 393 с.

126. Серко А.П. Газомеханический расширитель скважин / А.П. Серко, Л.А. Хмара, Г.Д. Давыдов // Механизация строительства, 1978, № 2.

127. Силин К.С. Проектирование фундаментов глубокого заложения / К.С. Силин, Н.М. Глотов, К.С. Завриев // – М.: Транспорт, 1981, – 252 с. 

128. Слюсаренко С.А. Про роботу паль з забивними уширеннями / С.А. Слюсаренко, І.В. Ципріанович // Сільське будівництво, 1972, №3, – с 19.

129. Слюсаренко С.А. Фундаменты под сельскохозяйственные сооружения с горизонтальными нагрузками / С.А. Слюсаренко, Э.Г. Малацидзе // «Основания и фундаменты», 1979, вып. 12, С. 80-84.
130. Смелянский В.Л. Устройство для бурения скважин под монолитные сваи с несколькими уширениями / В.Л. Смелянский // Механизация строительства, 1978, №2.

131. Смиренский Г.М. Свайные фундаменты гражданских зданий (опыт строительства В Рязани) / Г.М. Смиренский, Л.А. Нудельман, А.Е. Радугин //  – М.: Стройиздат, 1970, – 139 с. 

132. Сшивальник В.Б. К оценке несущей способности свай, погружаемых вдавливанием / В.Б. Сшивальник, Г.У. Бабусин, Л.Е. Харытин, Б.М. Мазо // «Основания и фундаменты», 1985, вып. 18, – С. 99-102.

133. Тетиор А.М. Проектирование и сооружение экономичных конструкций фундаментов / А.М. Тетиор // – Киев, «Будівельник», 1975, – 204 с. 

134. Тетиор А.Н. Рекомендации по расчету, проектированию и изготовлению набивных железобетонных свай с профилированной поверхностью  / А.Н. Тетиор, Л.Н. Аверьянова, О.И. Лобов // – Свердловск, Уральский Промстройниипроект, 1970, – 63 с. 

135. Тетиор А.Н. Рациональные типы фундаментов для строительства в условиях Тюменской области / А.Н. Тетиор, А.И. Алексеев // Основания, фундаменты и механика грунтов, 1970, №4, – С. 11-15.

136. Тетиор А.Н. Рекомендации по расчету, проектированию и изготовлению забивных свай с местными уширениями / А.Н. Тетиор, А.И. Алексеев, С.И. Орєшников // – Свердловск, Уральский Промстройниипроект, 1969.

137. Тетиор А.Н.  Сваи с плоскими уширениями / А.Н. Тетиор, А.И. Алесеев, А.П. Анненков // «Промышленное строительство», 1971, №4, – С. 31-32.

138. Трофименков Ю.Г. Свайные фундаменты для жилых и промышленных зданий / Ю.Г. Трофименков, А.А. Ободовский // – М.: Стройиздат, 1970, – 240 с.

139. ТУ 10.20 Украина 181-92. Сваи железобетонные с уширениями на их боковой поверхности / введены впервые, без ограничения срока действия, с изменениями 31 согласно извещения 10.20 Украина 181-1-99 /  НЧМП «ВИФ», – К., 1999. – 36с.
140. Указания по проектированию, устройству и приемке свай с камуфлетной пятой РСН-139-64 / – Киев: Госстрой УССР, 1965, – 46 с.

141. Устройство для выполнения скважин под набивные сваи в связных ґрунтах методом вдавливания. Авт. свид. №201968 / А.М. Ягудин, В.Л. Пятибрат // опубл. в Б.И. 1967, №18. 

142. Уширитель скважин УШН-1: Техническая информация / – Караганда: Минтяжстрой КАзССР, 1978, – 21 с.

143. Фадеев А.Б. Метод конечних элеметов в геомеханике / А.Б. Фадеев // – М. : Недра, 1987. – 221с.

144. Федоров В.Г. Исследование изменения несущей способности свай с уширением (булавовидным) по результатам динамических испытаний – В сб.: Совершенствование проектирования и устройства свайных фундаментов // – Саратов, издательство Саратовского ун-та, 1977.

145. Федоров В.Г. Опыт применения булавовидных свай – В сб. Вопросы проектирования и эксплуатации зданий и сооружений // – Рига, РПИ, 1975, вып.3.

146. Федоров В.Г. Сваи-булавы. Реф. сб. Минстроя СССР, сер.1, 1972, №11.

147. Федоров В.Г. Экспериментальные исследования эффективности работы свай с уширенной пятой (булавовидных) с учетом фактора времени / В.Г. Федоров // – Рига: ЛатНИИНТИ, 1980, – 71 с.

148. Хазін В. І. Конструкції фундаментів сільськогосподарських будинків на коротких пірамідальних палях / В.І. Хазін // – Київ: «Будівельник», 1984, – 100 с.
149. Циприанович И.В. Исследование работы свай с шайбой на горизонтальную нагрузку в песчаных грунтах: автореф. дисс. … канд. техн. наук / И.В. Циприанович // – Киев: КИСИ, 1968, – 22 с. 

150. Циприанович И.В. К расчету свай с уширениями на горизонтальную загрузку по деформациям основания. Сб. «Основания и фундаменты» / И.В. Циприанович // – Киев:  «Будівельник», вып. 4, 1971, – С. 122-127.
151. Чернышев Ю.Г. Сваи с поворотными «крыльями» и технико-экономический анализ их применения. / Ю.Г. Чернышев // «Основания, фундаменты и подземные сооружения» : сб. – М.: изд-во «Высшая школа», 1967.

152. Шишко Г.Ф. Методические рекомендации по расчету и возведению крупнопанельных жилых зданий на набивных сваях с плоским уширением пят / Г.Ф. Шишко, Ю.А. Филь, Н.С. Метелюк // – К.: НИИСК, 1981, – 44 с.

153. Ягудин А.М. Буронабивные сваи с лучевидными уширениями / А.М. Ягудин / – Саратов: изд-во Саратовского гос. ун-та, 1983, – 168 с.

154. Ягудин А.М. Исследование вопросов проектирования и строительства фундаментов из коротких набивных свай с лучевидной уширенной пятой для промышленных и гражданских зданий и сооружений: автореф. дисс. … канд. техн. наук / А.М. Ягудин // – Волгоград: Волгоградск. политехн. ин-т, 1967. 

155. Ягудин А.М., В.Л. Пятибрат. Патенти в Англии №1102682, Франции №427486, Италии № 745238 по изобретению авт. свид. №201968, 1965.

156. Ягидин А.М. Руководство по проектированию и устройству фундаментов из коротких набивных свай с лучевидными уширениями / А.М. Ягидин, Г.А. Дружинин, И.Я. Царев // – Куйбышев: Куйбышевск. инж.-строит. ин-т, 1972.

157. Ямов В. И. Исследование прессиометрического метода определения сжимаемости слабых грунтов: дис. … канд. техн. наук / В.И. Ямов // 05.23.02. - Днепропетровск, 1980.

158. Яременко Г.Я. Исследование несущей способности вдавленной тензометрической сваи в обводненных супесчаных грунтах / Г.Я. Яременко, А.И. Велигура // «Основания, фундаменты и подземные сооружения» : сб. научн. тр. – Киев.: НИИСП, 1990, – С.128-134.

159. Anttikosky  U.V.  The map of building foundations.  Proс.  оf  the X Int. conf. on soil mech. found. eng. / U.V. Anttikosky, P.J. Raudasmaa // – Stockholm, 1981, vol. 3, – P. 25-32.

160. Berezantsev V.G. The bearing capacity of sands under deep foundations, Proc. of the IV Int. conf. soil mech. found. eng. / V.G. Berezantsev, V.A. Yaroshenko // – London, vol. 1, 1957, – P. 283-286.

161. Bishop R.F. The theory of indentation and hardness test, / R.F. Bishop, R. Hill, N.F. Mott // Proc. of the phys. soc., vol. 57, part. III, 1945, – 321 P.

162. Boht H. Foundation reinforcement in the Old Town of Stockholm.  – Proc. of the X Int. conf. on soil mech. found. eng. / H. Boht, U. Stjerngren // – Stockholm, 1981, vol. 3, – P. 43-50.

163. Buisman K. De weerstand van paalpunten in zand / K. Buisman // De Ingenieur 50, 1935, – P. 25-28, 31-35. 

164. Caquot A. Equilibre des massifs a frottement interne / A. Caquot // – Paris, (Gauthier et Viliars), 1934.

165. Cooke R. V. Influence of residual installation forces on the stress transfer and settlement under working loads of tacked and bored piles in cohesive soils / R.V. Cooke / Behavior of deep foundations, – Baltimore, Md.  Dec. 1979, – P. 231-249.

166. De Beer E.E. Etude des foundations sur pilotis et des fondtions directes / E.E. De Beer // Annales des travaux publics de Belgique, 1945, #46, P. 1-78. 

167. DIN EN 1536 Execution of special geotechnical works – Bored piles; German version EN 1536:1999.
168. EN 12794:2005+А1:2007 Betonfertigteile. Grundungspfahle.
169. Golder Q. Coulomb and earth pressure / Q. Golder // Geotechnique, 1948, vol.1, – P. 66-71.

170. Jack sinks piles for foundation / Construction methods and equipment // 1960, vol. 42, № 3, – 89 P.
171. Jaky J. On the bearing capacity of piles / J. Jaky / Proc. II Int. conf. soil mech. found. eng. // – Rotterdam, 1948, vol. 1, – P. 100-103.

172. Kerisel J. Deep foundations – basic experimental facts / J. Kerisel / Proc. North American conf. on deep foundations // – Mexico City, 1964, vol. 1, – P. 5-44.

173. Menzenbach E. The determination of the permissible point load of piles by means of static penetration tests / E. Menzenbach / Proс. of the V Intern. conf. soil meсh. and found. eng. // – Paris, 1961, vol. 2, – P. 7-20.

174. Meyerhof G.G. The ultimate bearing capacity of foundation / G.G. Meyerhof // Geotechnique, 1951, vol. 2, n.4, – P.301-332. 

175. Prandtl L., Über die eindrlugungs Festigkeit plastischer Baustoffe und die Festigkeit von sehnenden / L. Prandtl // Zeit, fur ang. math. und mech.1, 1921, n.1, – P. 15-20. 

176. Proceedings of the V Int. conf. on soil mech. and found. eng. // – Paris, 1961, vol. 3.

177. Reed L. Mosher Theoretical manual for pile foundations / Reed L. Mosher, William P. Dawkins // U.S. Army Engineer Research and Development Center, Information Technology Laboratory, Vicksburg, 2000, – 157 P.

178. Reissner H., Zum Erddruck problem / H. Reissner // Proc. of the 1 Int. conf. appl. mech. // – Delft, 1924, – P .295-311.

179. Skempton A.W. Theorie de la force portante des pieux dans la sable / A.W. Skempton, A.A. Yassin, R.E. Gibson // Annales I.T.B.T.P., 1953, – P. 285-290. 

180. Terzaghi K. Theoretical soil mechanics / K. Terzaghi // – New York, J. Wiley and Sons, 1943.

181. Underpinning in Sweden, Resent developments / U. Friksson, S. Hultsjo, B. Lundahl, B. Njrd / Proc. of the X Int. conf. on soil mech. found. eng. // – Stockholm, 1981, vol. 3, – P. 89-96.

[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13.png]


[image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24][image: image25][image: image26][image: image27][image: image28][image: image29][image: image30][image: image31][image: image32][image: image33][image: image34][image: image35][image: image36][image: image37][image: image38.png]


[image: image39.png]


[image: image40.emf]E


s


p


=


2


N


e


+


N


s




E

sp=

2

N

e+

N

s

[image: image41.emf]N


e




N

e

[image: image42.emf]N


e




Ne

[image: image43.emf]N


e




Ne

[image: image44.emf]N


e




Ne

[image: image45.emf]N


e




N

e

[image: image46.emf]N


e




N

e

[image: image47.emf]N


e




N

e

[image: image48.emf]N


e




N

e

[image: image49.emf]N


e




Ne

[image: image50.emf]N


s




N

s

[image: image51.emf]N


s




Ns

[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.wmf][image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58][image: image59.png]


[image: image60][image: image61][image: image62][image: image63.emf] 

К  

[image: image64.png]


[image: image65.wmf]4

М

[image: image66.png]TemmnepaTtypa, °C

~
=)
s)

=

@

=)
L

=
1)
s)

@
=)

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bpewms, cex




[image: image67.png]


[image: image68.emf] 

3 

[image: image69.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008 0.0009

e

P, kH



























































































































































































































































































































































































































































