Ивашкин, Александр Павлович.

Поиск нарушения Т-инвариантности в распаде К + → π о μ + ν с использованием CsI(TI) калориметра в качестве детектора нейтральных пионов : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.16. - Москва, 1998. - 138 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Ивашкин, Александр Павлович

Содержание

Введение

1 Чувствительность Краспада к нарушению Т-инвариантности

1.1 Теоретические аспекты К^ распада

1.2 Величина Т-нечетной поляризации мюона в различных теоретических моделях

1.2.1 Стандартная модель

1.2.2 Модель с тремя хиггсовскими дублетами

1.2.3 Суперсимметричная модель со смешиванием поколений скварков

1.2.4 Лептокварковая модель

1.3 Экспериментальная ситуация в измерении Т-нарушения в К^ распаде

1.3.1 Эксперименты с нейтральными каонами

1.3.2 Эксперименты с положительными каонами

2 Экспериментальный метод

2.1 Принцип работы экспериментальной установки

2.2 Принцип измерения Т-нечетной поляризации

2.3 Особенности эксперимента с остановившимися каонами

2.4 Экспериментальная установка

2.4.1 Пучок положительных каонов

2.4.2 Черенковский счетчик

2.4.3 Сверхпроводящий тороидальный спектрометр

2.4.4 Активная мишень и кольцевой годоскоп -

2.4.5 Детектор нейтральных пионов

2.4.6 Мюонный поляриметр

2.4.7 Электронный триггер Краспада

2.4.8 Система сбора экспериментальных данных

3 Св1(Т1) электромагнитный калориметр (детектор нейтральных пи-

онов)

3.1 Требования к электромагнитному калориметру

3.2 . Конструктивное исполнение

3.3 Устройство и съем сигнала с СбЦИ) модулей

3.4 Методы получения Сз1(Т1) модулей с высоким световыходом

3.5 Обеспечение долговременной стабильности параметров электромагнитного калориметра

3.6 Параметры СэДИ) модулей при низких энергиях

3.7 Испытание прототипа калориметра на пучках электронов и меченных фотонов

3.8 Характеристики калориметра в реальном эксперименте

3.8.1 Электронные шумы

3.8.2 Спектрометрические параметры

3.8.3 Временное разрешение

3.9 Сравнительный анализ Сз1(Т1) калориметров

4 Идентификация распада в исходных экспериментальных данных

4.1 Основные принципы анализа

4.2- Определение характеристик зарегистрированных частиц

4.2.1 Идентификация каона

4.2.2 Импульсный анализ заряженных частиц

4.2.3 Анализ событий в электромагнитном калориметре

4.3 Подавление фоновых процессов

4.3.1 К-,г2 и моды распада

4.3.2 Кез рапад и фон в поляриметре

. 4.3.3 Подавление распадов каонов на лету

4.3.4 Критерии, используемые при отборе К^ событий

5 Анализ К^ распада

5.1 Определение экспериментальной чувствительности к Рт

5.1.1 Оптимизация кинематической области К^з распада для событий с двумя фотонами

5.1.2 ■ Оптимизация кинематической области К^з распада для собы-

тий с одним фотоном

5.1.3 Геометрический фактор ослабления и случайный фон в электромагнитном калориметре

5.1.4 Анализирующая способность поляриметра

5.2 Систематические ошибки

5.2.1 Влияние азимутальной асимметрии экспериментальной установки114

5.2.2 Вклад Т-четных компонент поляризации

5.3 Результаты анализа

5.4 Обсуждение полученных результатов

5.4.1 Ограничение на модель с тремя хиггсовскими дублетами

5.4.2 Ограничение на суперсимметричную модель со смешиванием поколений скварков

5.4.3 Ограничение на лептокварковую модель

Заключение

Литература

6

6