Коновалов, Сергей Ильич.
Исследование импульсного режима работы, разработка конструкции и технологии изготовления ультразвуковых преобразователей многоканальных дефектоскопов : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.06. - Санкт-Петербург, 1999. - 197 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Н а правах рукописи Коновалов Сергей Ильич ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ, РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ И З Г О Т О В Л Е Н И Я УЛБТРАЗВУКОВБ1Х П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Е Й МНОГОКАНАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОСКОПОВ. Специальность

- стр. 27

частот. 2. Разработка методики расчета и исследование характеристик направленности преобразователей в импульсном режиме с учетом их частотных свойств. 3. Исследование вопроса согласования пьезоизлучателей с высокочастотным кабелем в импульсном режиме. 4. Разработка конструкции и технологии изготовления ультра звуковых преобразователей для работы в импульсных режимах в составе...

- стр. 194

по изготовлению ультразвуковых демпфированных преобразователей ДУЭТ-5. технологические процессы. 195 ПРИЛОЖЕНИЯ А к т внедрения результатов диссертационной работы С.И.Коновалова "Исследование импульсного режима работы, разработка конструкции и технологии изготовления ультразвуковых преобразователей многока нальных дефектоскопов". Настоящий акт подтверждает, что...

Оглавление диссертациикандидат технических наук Коновалов, Сергей Ильич

Введение.

1. Импульсные режимы работы пьезопреобразователей (состояние вопроса)

2. Исследование возможности сокращения длительности импульсов в электроакустическом тракте многоканальной системы

2.1. Определение амплитудно-частотных характеристик на выходе электроакустического тракта.

2.2. Импульсный режим работы тракта.

2.2.1. Исследование возможности излучения и приема коротких импульсов при использовании механического демпфирования или согласующих слоев.

2.2.2. Об одной особенности влияния согласующих слоев на излучение и прием коротких импульсов.

2.2.3. О потенциальных возможностях пьезокерамических преобразователей для излучения и приема коротких импульсов

2.3. Исследование возможности сокращения длительности импульсов на приемнике путем использования демпфирования преобразователей и разноса их резонансных частот

2.4. Сравнение возможностей использования различных активных пьезоматериалов для излучения-приема коротких импульсов

3. Исследование направленных свойств пьезопреобразователей в импульсном режиме.

4. Электрическое согласование пьезоизлучателей установки с высокочастотным кабелем.

4.1. Исследование электрических характеристик пьезокварцевых излучателей.

4.1.1. Вносимое электрическое сопротивление.

4.1.2. Входные электрические сопротивления пьезокварцевых излучателей.

4.1.3. Входная электрическая проводимость пьезокварцевых излучателей.

4.2. Вопросы согласования акустических излучателей с соединительным кабелем.

4.2.1. Представление кабеля в виде длинной линии.

4.2.2. Расчет коэффициента передачи кабеля по напряжению

4.2.3. Расчет электрических импульсов на емкостной нагрузке без согласующих цепей.

4.2.4. Расчет напряжения на выходе кабеля при наличии согласующих цепей.

5. Конструкция и технология изготовления ультразвуковых преобразователей.

5.1. Предварительные экспериментальные исследования.

5.2. Итоговые экспериментальные исследования.

5.2.1. Влияние разноса резонансных частот излучателя и приемника на импульсные характеристики акустического тракта.

5.2.2. Оценка степени демпфирования ультразвуковых преобразователей.

6

6