Дозорцев, Анатолий Романович.

Разработка генератора влажного воздуха и исследование динамических характеристик аэрологических датчиков влажности : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.12. - Долгопрудный, 1984. - 175 с. : ил. + Прил. (123 с. : ил.).

Оглавление диссертациикандидат технических наук Дозорцев, Анатолий Романович

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. АНАЛИЗ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ВЛАЖНОГО

ВОЗДУХА .II

1.1. Введение .II

1.2. Метод двух температур.

1.3. Метод двух давлений.

1.4. Метод смешения.

1.5. Метод насыщения воздуха над поверхностью водных растворов срлей-,;-кислот и других веществ .л.

1.6. Комбинированный метод.

Выводы

Глава 2. КОНСТРУКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ВШНОГО

ВОЗДУХА "ДИЮЛЬ"

2.1. Введение

2.2. Блок-схема универсального генератора "Диполь"

2.3. Конструкция и расчет элементов генератора

2.3.1. Увлажнитель

2.3.2. Осушитель

2.3.3. Камеры генератора "Диполь"

2.3.4. Коммутирующая система

2.3.5. Микрокамера

2.4. Монтажная схема генератора

2.5. Система управления генератором "Диполь". 84 Выводы

Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ. ХАРАКТЕРИСТИК

УНИВЕРСАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

ДИПОЛЬ" И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ

АТТЕСТАЦИИ

3.1. Введение

3.2. Исследование диапазонов изменения параметров генератора

3.3. Исследование погрешностей измерения параметров воздуха в камерах генератора

3.4. Исследование абсолютной погрешности воспроизведения размера единицы относительной влажности с помощью генератора "Диполь"

3.5. Исследование динамических характеристик генератора "Диполь".

3.6. Метрологическая аттестация универсального генератора влажного воздуха "Диполь" . III

Выводы.

Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЛОГИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ.

4.1. Введение

4.2. Теоретические оценки постоянной времени сорбционных датчиков влажности радиозондов

4.3. Исследование постоянной времени радио-зондовых датчиков влажности с помощью универсального генератора влажного воздуха "Диполь"

4.3.1. Исследование зависимости постоянной времени датчика от относительной влажности

4.3.2. Исследование зависимости постоянной времени датчика от температуры

4.3.3. Исследование зависимости постоянной времени датчика от давления

4.3.4. Исследование зависимости постоянной времени датчика от скорости обдува

4.4. Натурный эксперимент

4.5. Оценка динамических погрешностей измерений влажности при радиозондировании атмосферы

4.6. Установка для определения динамических характеристик датчиков в нормальных условиях

Выводы

6

6