Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЦІВЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 617: 616.3: 615.471

ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНА  І УЛЬТРАЗВУКОВА  ДИСЕКЦІЯ  ТА  КОАГУЛЯЦІЯ   ПРИ  ОПЕРАЦІЯХ  НА  ШЛУНКОВО-КИШКОВОМУ  ТРАКТІ

(експериментально-клінічне дослідження)

14.01.03 - хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Харків – 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна

Науковий консультант:

доктор медичних наук, професор Хворостов Євген Дмитрович,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і

науки України, завідувач кафедри хірургічних хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ничитайло Михайло Юхимович,

Державна установа «Інститут хірургії та трансплантології ім. ак. О.О. Шалімова АМН України», заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу лапароскопічної хірургії та холелітіазу;

доктор медичних наук, професор  Бойко Валерій Володимирович,

Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»,

директор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, 
завідувач кафедри хірургії №1;

доктор медичних наук, професор Мамчич Володимир Іванович,                           Національна медична академія післядипломної освіти iмені П.Л.Шупика

МОЗ України, завiдувач кафедри хiрургiї та проктології.

Захист відбудеться “____ “____________2009 р. о _______ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.02 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4

(тел. 707-73-24).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету МОЗ України (61022 м. Харків, проспект Леніна, 4).

Автореферат розісланий “____ “____________2009 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент                                                       А.І. Ягнюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні погляди на проведення оперативних утручань ґрунтуються на ряді принципів. Один з них – це делікатний, малотравматичний вплив на тканини під час виконання операції. Від дотримання цього принципу залежатиме перебіг післяопераційного періоду та результат оперативного лікування. У зв'язку з цим виразно простежується тенденція до розробки й інтенсивного впровадження нових, прогресивних технологій у виконанні операцій (Гришин Н.А. и соавт., 2002; Ничитайло М.Ю. та співав., 2006; Аксёнов И.В., 2007; Arnolelli J.P. et al. 1999). Сьогодні достатньо рідко для розтину тканин використовуються традиційні хірургічні інструменти, це місце міцно посіли фізичні способи дисекції та коагуляції тканин (Кулаков В.И. и соавт., 2000; Брехов Е.И., 2001; Малиновский Н.Н. и соавт., 2006). Сучасні можливості розтину тканин із забезпеченням адекватного гемостазу є надзвичайно актуальними й спонукають до активного впровадження фізичних способів дисекції та коагуляції в повсякденну клінічну практику (Кучеренко А.Д. и соавт., 2005; Брянцев А.В. и соавт., 2006; Комарова Т.И. и соавт., 2006; Малиновский Н.Н. и соавт., 2006; Ding Z. et al. 2005).

Дотепер в арсеналі хірургів є досить багато апаратів і установок, які за допомогою різних видів фізичної енергії здатні розтинати й коагулювати тканини (Юшкин А.С., и соавт. 2003). Дані ефекти досягаються при використанні таких видів енергії, як електрична, лазерна, ультразвукова, мікрохвильова, плазмових потоків і дії рідини під високим тиском (Неворотин А.И., 2000; Егиев В.Н. и соавт., 2002; Fich M.D., 1998; Belghiti J. et al., 1999). Незалежно від типу енергетичної установки в основі розтину лежить пошкодження вузької зони біологічної тканини під впливом високих температур або механічної енергії. Різке підвищення температури внутрішньоклітинної рідини викликає її скипання і перетворення на пару, що призводить до значного збільшення об'єму клітин з подальшим їх руйнуванням, створюючи феномен розітнутої тканини  (Андреев А.Л., 2001; Вишневский В.А. и соавт., 2003).

Проблема атравматичного, безкровного розділення тканин є ключовим завданням хірургії. Набутий за багато років світовий досвід переконливо свідчить про те, що універсального методу фізичної дисекції та коагуляції не існує, а незнання особливостей дії на різні тканини тих або інших видів фізичної енергії призводить до нераціонального використання апаратури, що загрожує розвитком специфічних ускладнень (Тимербулатов М.В. и соавт., 2007; Bandi G. et al., 2008).

Проведені раніше дослідження свідчать про недостатнє вивчення процесів, що відбуваються в зоні дії різних видів енергії,  тяжкості пошкоджень і перебігу репаративних процесів. Не дивлячись на накопичений досвід застосування багатьох методів фізичної дисекції та коагуляції, до цих пір залишаються невирішеними цілий ряд питань. Це обумовлено відсутністю всебічного, глибокого аналізу особливостей дії різних видів енергії на тканини органів шлунково-кишкового тракту з урахуванням безпосереднього основного ефекту, негативних характеристик, еволюції морфологічних змін у зоні втручання, а також закономірностей перебігу репаративних процесів.

Перераховані спірні й невивчені аспекти проблеми дисекції тканин і коагуляції стали підставою для виконання даного дослідження, результати якого допоможуть успішному вирішенню багатьох практичних, теоретичних і методичних завдань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри хірургічних хвороб Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і є фрагментом комплексної теми “Вивчення дії фізичних методів і морфофункціонального стану судин, тканин шлунка, тонкого й товстого кишечнику при їх дисекції та коагуляції в хірургії шлунково-кишкового тракту”, номер держреєстрації 0106U001585. Автор є відповідальним виконавцем вказаної теми.

Мета й задачі дослідження. Мета дослідження – вирішення проблеми попередження інтра- і післяопераційних ускладнень, поліпшення результатів лікування хворих з хірургічною патологією органів шлунково-кишкового тракту на підставі комплексного вивчення особливостей електрохірургічного та ультразвукового впливу на тканини з метою дисекції та коагуляції.

Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі:

1. Вивчити в експерименті в порівняльному плані можливості, особливості й ефективність застосування високочастотного електрохірургічного та ультразвукового впливів, які використовуються в хірургії шлунково-кишкового тракту для дисекції та коагуляції.

2. Вивчити в експерименті характерні для електрохірургічної та ультразвукової дисекції морфологічні зміни в тканинах, що відбуваються безпосередньо після дії, а також особливості перебігу репаративних процесів в післяопераційному періоді.

3. Вивчити в експерименті показники перекисного окислення ліпідів у тканинах шлунково-кишкового тракту й сироватці крові після виконання  електрохірургічної та ультразвукової дисекції через одну годину після впливу і в післяопераційному періоді, як універсальної неспецифічної реакції на різні впливи.

4. Шляхом проведення комплексу морфологічних та імуногістохімічних досліджень вивчити в експерименті особливості репаративних процесів при накладенні одно- і дворядних швів на гастро-, ентеро- і колотомну рани після електрохірургічної та ультразвукової дисекції.

5. Вивчити на експериментально-клінічному матеріалі характерні зміни, що відбуваються в судинах при проведенні електрохірургічної та ультразвукової коагуляції.

6. Визначити переваги та недоліки різних видів фізичного впливу, використовуваних для дисекції та коагуляції тканин. Обґрунтувати оптимальний вибір методу дії на тканини при операціях на органах шлунково-кишкового тракту.

7. На підставі отриманих даних розробити методики оптимального інтраопераційного застосування ультразвукового дисектору з метою удосконалення етапів і способів  хірургічного лікування патології органів шлунково-кишкового тракту.

8. Ґрунтуючись на особливостях ультразвукової дисекції та коагуляції розробити спосіб хірургічного лікування геморою, що відрізняється рядом переваг від традиційних методик.

9.  Розробити неінвазивний, інформативний спосіб моніторингу стану анастомозів шлунково-кишкового тракту в післяопераційному періоді.

10. Шляхом проведення аналізу частоти розвитку інтра- і післяопераційних ускладнень і результатів хірургічного лікування пацієнтів з патологією органів шлунково-кишкового тракту обґрунтувати переваги клінічного застосування ультразвукової дисекції та коагуляції над електрохірургічною.

Об’єкт дослідження: патологія шлунково-кишкового тракту, що потребує хірургічного лікування.

Предмет дослідження: хірургічне лікування захворювань органів шлунково-кишкового тракту з використанням електрохірургічної та ультразвукової дисекції тканин і коагуляції.

Методи дослідження.   Для досягнення поставленої мети й вирішення завдань були використані клінічні та біохімічні методи дослідження: гістологічне, морфометричне, гістоімунологічне дослідження фрагментів органів шлунково-кишкового тракту й судин, показники ПОЛ після дії фізичних методів дисекції тканин і коагуляції.

Інструментальні методи були представлені ультразвуковим дослідженням (УЗД) органів черевної порожнини, традиційною й відеоендоскопічною фіброезофагогастродуоденоскопією (ФЕГДС), ректороманоскопією (РРС), традиційною й відеоендоскопічною фіброколоноскопією, рентгенологічним дослідженням органів ШКТ, комп'ютерною томографією (КТ).

Наукова новизна. На підставі багаторічного застосування в клініці різних методів фізичної дисекції тканин і коагуляції  виконано перше комплексне, всебічне експериментально-клінічне дослідження застосування електрохірургічного та ультразвукового впливу, що включає основні теоретичні й практичні питання.

Уперше вивчені в експерименті й клінічних умовах особливості дії на тканини органів шлунково-кишкового тракту електрохірургічної й ультразвукової дисекції та коагуляції, що дало можливість визначити не тільки ступінь тяжкості й поширеність локальних пошкоджень безпосередньо після дії, а й особливості перебігу репаративних процесів у зоні гастро-, ентеро- і колотомних ран у різні терміни післяопераційного періоду.

Уперше в експерименті вивчені імуногістохімічні процеси, що розвиваються в зоні гастро-, ентеро- і колотомних ран у різні терміни післяопераційного періоду, які визначають умови загоєння та можливість розвитку післяопераційних ускладнень.

Уперше на експериментально-клінічному матеріалі вивчені морфологічні процеси, що забезпечують гемостаз при проведенні електрохірургічної та ультразвукової коагуляції.

У результаті комплексного дослідження ефектів дисекції та коагуляції визначені переваги й недоліки кожного виду енергії при дії їх на органи  шлунково-кишкового тракту.

Уперше представлена комплексна порівняльна характеристика репаративних процесів при  використанні різних видів фізичної дисекції та коагуляції.

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновані методики оптимального застосування фізичних методів розсічення тканин і коагуляції для досягнення кращих результатів лікування.

Отримані дані дозволяють упевнено орієнтуватися в широкому арсеналі апаратів, призначених для дисекції і коагуляцій, але перш за все, у перевагах і недоліках високочастотних електрохірургічних і ультразвукових установок. Представлені відмінності в можливостях і ефективності різних методик дозволяють зробити оптимальний вибір способу дисекції або коагуляції у кожному конкретному випадку.

Дотримання принципів і облік особливостей дії на тканини різних видів енергії забезпечують зниження числа специфічних ускладнень, обумовлених застосуванням фізичних методів.

Використання ультразвукової дисекції та коагуляції в хірургії шлунково-кишкового тракту характеризується рядом переваг над високочастотними електричними, що полягають у безкровній мобілізації шлунка, тонкої й товстої кишки, щадливому розсіченні їх стінок, забезпечуючи найбільш сприятливі умови перебігу репаративних процесів, зручніше й простіше, відносно технічного формування анастомозів.

На підставі проведеного дослідження розроблені нові способи хірургічного лікування хворих із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту і модифіковані етапи оперативних утручань: спосіб формування гастроентероанастомозів (патент України №17229 від 15.09.2006р.), спосіб гемороїдектомії (патент України №17236 від 15.09.2006р.), спосіб мобілізації прямої кишки (патент України № 19190 від 15.12.2006р.).

Окрім способів попередження розвитку інтра- і післяопераційних ускладнень розроблений метод моніторингу стану анастомозів шлунково-кишкового тракту в післяопераційному періоді (патент України № 33824 від 10.07.2008р.).

Застосування ультразвукового скальпеля дозволило уникнути розвитку ряду ускладнень у післяопераційному періоді, перш за все таких, як неспроможність швів анастомозів і кровотечі,  що в комплексі дозволило поліпшити показники лікування та реабілітації хворих.

Теоретичні положення дисертації та практичні рекомендації результатів досліджень упроваджені в практику роботи відділення захворювань стравоходу та шлунково-кишкового тракту й відділення невідкладної хірургії органів черевної порожнини ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України», хірургічних відділень міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова,  хірургічних відділень ДЗ “Дорожна клінічна лікарня ст. Харків” СТГО “Південна залізниця”.

Основні наукові положення дисертації впроваджуються в навчальному процесі кафедри хірургічних хвороб Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Особистий внесок здобувача. Представлені автором у дисертаційній роботі результати отримані ним особисто. Автором особисто проаналізована література й проведений інформаційний пошук з проблеми, що вивчається. Спільно з науковим консультантом обговорені й сформульовані мета й завдання дослідження, розроблені нові способи оперативних утручань.

Автором самостійно проведено клінічне обстеження тематичних хворих і експериментальну частину роботи. Дисертант брав безпосередню участь у виконанні більшості операцій (близько 70%), у третині випадків був оперуючим хірургом.

Первинна обробка отриманих результатів, написання огляду літератури, розділів власних досліджень, виводів і практичних рекомендацій виконано автором самостійно. Основний матеріал опублікованих наукових робіт був отриманий автором.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень і основні положення дисертації повідомлені й обговорені на науково-практичній конференції “Актуальні проблеми невідкладної хірургії” (Харків, 2005),  засіданні Харківського наукового медичного товариства (2005), І Українській науково-практичній конференції “Актуальні питання діагностики та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини“ (Донецьк – Маріуполь,  2005),  науково-практичній конференції “Актуальні проблеми невідкладної хірургії” (Харків, 2006),  засіданні Харківського наукового медичного товариства (2006 і 2007), Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання хірургії шлунка й гепатопанкреатодуоденобіліарної зони“ (Одеса, 2006), Всеукраїнській хірургічній науково-практичній і навчально-методичній конференції “Фундаментальні науки – хірургії“ (Полтава, 2007р), науково-практичній конференції “Актуальні питання невідкладної хірургії“ (Харків,  2007р), ІІ Українській науково-практичній конференції “Актуальні питання діагностики та лікування гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини“ (Донецьк – Маріуполь,  2007),  науково-практичній конференції з міжнародною участю “Сучасні діагностичні й лікувальні технології в хірургічній гастроентерології” (Алушта, 2007), ювілейній науково-практичній конференції “Актуальні питання невідкладної хірургії“, присвяченій 90 –річчю академіка НАН і АМН України О.О. Шалімова (Харків, 2008), Всеукраїнській хірургічній науково-практичній і навчально-методичній конференції “Інноваційні технології в хірургії“ (Полтава, 2008), науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні питання абдомінальної хірургії” (Алушта, 2008).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 26 наукових робіт, у тому числі 21 – у спеціалізованих виданнях, рекомендованих ВАК України, з яких 10 одноосібних, 1 робота – у матеріалах з’їзду, отримано 4 патенти України.

Структура роботи. Дисертація викладена на  339 сторінках, містить 48 таблиць і 67 рисунків. Складається зі вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій і списку літератури, що включає 312 вітчизняних і  144  зарубіжних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТи

Матеріали та методи дослідження. В основу даного дослідження покладено порівняльне експериментально-морфологічне й клініко-морфологічне дослідження змін в органах шлунково-кишкового тракту, що відбуваються після застосування фізичних способів дисекції та коагуляції тканин з використанням різних видів енергії (електрична й ультразвукова), а також впливу даних способів на пербіг і результат репаративних процесів.

Були вивчені можливості та особливості дії на тканині наступних установок:

- електрохірургічні апарати: ЕХВА-350М/120Б ”Надія-2” (Україна), ЕХВЧ-200-“Эндомедиум” (Росія); Karl Storz (Німеччина);

- ультразвукова хірургічна установка “Harmonic scalpel Ultracision”, Ethicon Endo Surgery (США).

Електрохірургічні установки для зручності опису умовно нами були об'єднані й отримали назву “Монополярний електроскальпель” (МЕС). Електрохірургічний блок працював у монополярному режимі. Частота струму складала 440±10 кГц, максимальна вихідна потужність складала на номінальному навантаженні 500 Ом у режимі розсічення 220±40 Вт., у режимі монополярної коагуляції 100±28 Вт.

Під часі операцій ультразвуковий скальпель (УЗС) працював у двох режимах: «коагуляції» та «розсічення». Частота коливань робочої частини 55,5 кГц, амплітуда руху леза від 50 до 100 мкм. Ефективність роботи апарата залежала від амплітуди руху леза, його геометрії, ступеня щільності та обсягу тканини, а також ступеня тиску на тканину.

З метою об'ективізації отриманих результатів, в експериментальній і клінічній роботі нами використовувалися однакові параметри роботи апаратури й типи робочих насадок.

Експериментальна частина роботи включала гострі й хронічні досліди на тваринах. Експеримент проведений на 133 кролях породи Шиншила відповідно до “Загальних принципів експериментів на тваринах”, схвалених I Національним конгресом з біоетики (20.09.2004, Київ, Україна) і узгоджується з положеннями “Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів і інших наукових цілей” (Страсбург, 1985г.).

Операції проводилися в умовах строгої асептики. Під загальним знеболенням кетаміном, у розрахунковій дозі 8 мг/кг,  операційне поле вистригалося й оброблялося 0,5% спиртовим розчином хлоргексидину біглюконату, далі виконувалася серединна лапаротомія завдовжки 5см. У рану виводилася частина передньої стінки вихідного відділу шлунка або ділянка тонкої або товстої кишки. Далі орган фіксувався двома серозно-м'язовими швами на відстані 1см один від одного, що виконували роль “ниток-тримачів”. За допомогою МЕС або УЗС розкривався просвіт органів шлунково-кишкового тракту. Стінка шлунка розтиналася довжиною 3см. Довжина ентеро- і колотомної рани складала 2см. Апарати працювали в режимі дисекції.

У гострих дослідах (n=21) після розсічення стінки шлунка, тонкої або товстої кишки одним з досліджуваних апаратів, ушивання рани не проводили, а місце розтину вирізали в межах візуально незмінених тканин, фіксували й направляли в гістологічну лабораторію для дослідження. Окремо виконувалася коагуляція судин електрохірургічними й ультразвуковими установками. Евтаназія тварин проводилася шляхом введення летальних доз кетаміну.

Тварини були розподілені на дві групи, залежно від вибраного методу фізичної дисекції та коагуляції. У I групу (n=14) включені тварини, яким гастро-, ентеро- і колотомія виконувалася МЕС, у II групу (n=7) тварини, у яких як інтраопераційний дисектор використовувався УЗС з робочою насадкою подібною до ножиць (УЗН).

У гострих дослідах вивчалася ефективність розтину органів шлунково-кишкового тракту й коагуляції, виконаних МЕС і УЗС. При цьому оцінювалися такі показники:  ступінь гемостазу; якість розрізу; наявність феномену біологічного зварювання тканин; ступінь поширеності некротичних, некробіотичних і гемодинамічних змін у зоні впливу; наявність або відсутність диму, іскріння та інших ефектів, які виникають при контакті маніпулятора з біологічними тканинами; маніпуляційні можливості робочої частини апарата в рані.

У хронічному експерименті (у кожній групі по 56 тварин) після виконання гастро-, ентеро- або колотомії накладали поліпропіленовою ниткою №2 на атравматичній голці  однорядний безперервний серозно-м'язово-підслизовий шов або, в іншій серії дослідів, такою ж ниткою накладали дворядний шов: перший – безперервний крізний, другий – вузловий серозно-м'язовий. Переконавшись у відсутності кровотечі,  “тримачі” зрізалися, а орган, на якому виконувалася операція, занурювався в черевну порожнину. Рана черевної стінки ушивалася вузловими швами наглухо з подальшою обробкою 0,5% спиртовим розчином хлоргексидіну біглюконату. Пов'язка не накладалася, а ділянка швів припудрювалася присипкою Житнюка.

У свою чергу кожна з груп була розподілена на три підгрупи: тварини, яким виконувалася гастротомія; тварини, яким виконувалася ентеротомія; тварини, яким виконувалася колотомія.

У хронічному експерименті вивчали поширеність зони пошкодження, динаміку й умови перебігу репаративних процесів у ділянці післяопераційних ран шлунка, тонкої й товстої кишки, нанесених МЕС або УЗС. Через 3, 7, 14 і 30 діб тварини виводилися з експерименту (так само як і в гострих дослідах – шляхом введення летальних доз кетаміну). Органи шлунково-кишкового тракту видалялися для комплексного вивчення репаративних процесів і показників ПОЛ у зоні операції. Так само виконувався забір крові для вивчення  процесів ПОЛ в організмі в цілому.

У гострому й хронічному експериментах вивчалися зміни, які відбувалися в результаті впливу різних дисекторів на органи шлунково-кишкового тракту. Перш за все, проводилася макроскопічна оцінка, яка включала такі критерії: вид ранової поверхні (колір, кровоточивість, наявність залишків девіталізованих тканин); поширеність деструктивних змін по лінії дисекції; глибина пошкодження.

У хронічному експерименті, відповідно термінам дослідження, перед евтаназією всім тваринам виконували релапаротомію, після чого оцінювали: наявність рідини в черевній порожнині (кров, гній, ексудат); поширеність спайкового процесу; наявність гематом у зоні операції; ступінь набряку тканин і виразність запальних змін у зоні операції; наявність або відсутність ознак неспроможності швів гастро-, ентеро- і колотомних ран. Після цього проводили вилучення матеріалу для подальшого комплексного вивчення. Матеріалом морфологічного дослідження були фрагменти стінок шлунка, тонкої й товстої кишок з ділянки дисекції в день операції, а також із зони післяопераційних швів у зазначені вище терміни хронічного експерименту. З фрагментів вирізали шматочки на всю товщину стінки органу, потім матеріал фіксували в 10% водному розчині нейтрального формаліну й після спиртової проводки піддавали целоїдін-парафіновій проводці. Готували серійні зрізи завтовшки 4-5х10־6м. Оглядові препарати, забарвлювали гематоксиліном і еозином, використовували для загальної оцінки стану досліджуваних тканин. Фарбування препаратів фукселеном на еластичні волокна за Вейгертом з дофарбовуванням пікрофуксином за методом Ван Гізон використовували для виявлення й диференціювання сполучнотканинних структур.

Для оцінки  функціональної активності регенеруючих тканин використовували комплекс гістохімічних методик. Дезоксинуклеопротеїди (ДНП) виявляли реакцією за Фельгеном-Россенбеком (контроль – гідроліз з HCl). Рибонуклеопротеїди (РНП) виявляли забарвленням за методом Браше (контроль кристалічною рибонуклеазою). За допомогою PAS-реакції за Мак Манусом-Хочкинсом (контроль з амілазою) виявляли нейтральні мукополісахариди, а  Хейл-реакцією з толуїдиновим синім – ГАГ (контроль за В.В. Віноградовим і Б.Б. Фіксом). Гістологічні й гістохімічні  методики виконувалися за прописами, викладеними в керівництві з гістологічної техніки і гістохімії.

Кількісну морфометричну оцінку ширини зони некрозу, некробіозу, реактивного запалення й грануляційної тканини (у пізні терміни сполучно-тканинного рубця) проводили за допомогою окулярної лінійки «Olympus» (Японія), що дозволило визначити виразність цих зон. Вивчення мікропрепаратів проводили на мікроскопі Olympus BX-41 з подальшим відеомікроскопічним фотографуванням.

З метою всебічного вивчення процесів, що відбуваються в зоні гастро-, ентеро- і колотомних ран були досліджені інтерстиціальні колагени  I і III типів,  колаген базальних мембран  IV типу, про- і протизапальні інтерлейкіни й ендотелін.

Колаген типували моноклональними антитілами (МКА) до колагену I, III, IV типів, оскільки в репаративних процесах найбільш значущим є колаген саме цих типів. Інтенсивність світіння колагену визначали на мікрофлюориметрі з ФЕУ-35 і виражали в  умовних одиницях, відповідних струму, що протікає через вимірювальний прилад, виражених в мікроамперах (мка).

Імуногістохімічне  дослідження проводили на парафінових зрізах товщиною 5-6мкм. непрямим методом Кунса за методикою Brosman (1979). Імунні клітини диференціювали за допомогою щурячих моноклональних антитіл (МКА) до різних типів клітин фірми Serotec. Використовували CD3, CD18, CD45RA, ED1, ІЛ-1β,  ІЛ-6, ФНП, ІЛ-10,  ІЛ-4 .

Ендотелін визначали МКА до ендотеліну-1 (Novocastra Laboratories Ltd), Великобританія.  Як люмінісцентну мітку використовували F (ab)-2 – фрагменти кролячих антитіл проти імуноглобулінів мишей, мічених ФІТЦ.   Препарати  вивчали в люмінісцентному мікроскопі МЛ-2 з використанням світлофільтрів: ФС-1-2, СЗС-24, БС-8-2, УФС-6-3. Відносну кількість основних клонів імунних клітин визначали за допомогою сітки Г.Г. Автанділова (1999г.) в люмінісцентному мікроскопі.

Рівень ПОЛ в тканинах шлунково-кишкового тракту й сироватці крові визначали спектрофотометрично за концентрацією кінцевих продуктів ПОЛ, що реагують з тіобарбітурової кислоти активними продуктами (ТБКАП) та інтенсивності хемілюмінісценції (ХЛ) гомогената, індукованої Fe2+ і H2O2, за допомогою хемілюмінометра, працюючого в режимі рахування фотонів. У лунку хемілюмінометра, яка містила 1 мл фізіологічного розчину і 100 мкл сироватки крові або гомогенату тканини органів ШКТ, додавали 100 мкл розчину Fe2+ в кінцевій концентрації 5,10-2моль або 100 мкл 5% H2O2 і реєстрували світлосуму, яку виражали в умовних одиницях (ум. од.). Тканину шлунка, тонкої або товстої кишок гомогенізували у фізіологічному розчині в співвідношенні 1:3.

Клінічна частина роботи виконана на підставі комплексного клініко-лабораторного та інструментального обстеження 426 хворих з різними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, що потребували оперативного лікування. Пацієнти були оперовані з приводу виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки, доброякісних і злоякісних пухлин II – III стадії шлунка, тонкої, товстої та прямої кишок, не ускладнених гострою крововтратою, перфорацією або гострою кишковою непрохідністю, а також  геморою III – IV стадії. Представлені спостереження накопичені в клініці хірургічних хвороб Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на базі хірургічних відділень ДУ «Дорожна клінічна лікарня ст. Харків» СТГО «Південна залізниця», за період з 1999р. по 2008р. включно.

З метою порівняння результатів застосування різних методів інтраопераційного впливу на тканини всі хворі були розподілені на дві групи, основною відмінністю в яких був використаний спосіб фізичної дисекції та коагуляції. В іншому, включаючи передопераційну підготовку й післяопераційну інтенсивну терапію, істотних відмінностей між обома групами пацієнтів не було.

В основну групу були включені 138 хворих з хірургічною патологією ШКТ у яких під час операції як інтраопераційний дисектор і коагулятор застосовувалася ультразвукова установка “Harmponic Sсalpel Ultracision” (Ethicon, США). Середній вік хворих складав 57,31+10,96 років. Чоловіків у досліджуваній групі було 61, жінок – 77. У контрольній групі, що складалася з 288 хворих, виконувалися операції з використанням електрохірургічних генераторів – ЕХВА-350М/120Б ”Надія-2” (Україна), ЕХВЧ-200-“Эндомедиум” (Росія) і Karl Storz (Німеччина). У даній групі середній вік хворих складав 59,67+12,38 років. Чоловіків було 151, жінок – 137. Групи були співвідносними за віком, статтю та нозологічними формами хвороб.

Переважна більшість операцій на шлунково-кишковому тракті виконана традиційним відкритим доступом, але у 4 хворих мобілізація сигмоподібної й черевного відділу прямої кишки проведена відеолапароскопічно. Характер оперативних утручань в основній і контрольній групах представлено в таблиці 1.

Таблиця 1.

Розподіл хворих за видом дисекції й характером операції (n=426)

| Характер операції | вид дисекції |  |
| --- | --- | --- |
|  | УЗС – 138 (32,39%) | МЕС – 288 (67,61%) |
| Резекція шлунка з гастро-дуоденоанастомозом | 18 (4,23%) | 53 (12,44%) |
| Субтотальна резекція шлунка з гастро-еюноанастомозом | 13 (3,05%) | 41 (9,62%) |
| Гастректомія з езофаго-еюноанастомозом | 10 (2,35%) | 17 (3,99%) |
| Колотомія з поліпектомією | 5 (1,17%) | - |
| Правобічна геміколектомія з ілеотрансверзоанастомозом | 19 (4,46%) | 38 (8,92%) |
| Резекція поперечно-ободової кишки з трансверзо-трансверзоанастомозом | - | 10 (2,35%) |
| Лівобічна геміколектомія з трансверзо-ректоанастомозом | 5 (1,17%) | 13 (3,05%) |
| Резекція сигмоподібної й прямої кишок з десенденс-ректоанастомозом | 16 (3,76%) | 40 (9,39%) |
| Резекція прямої кишки із зведенням сигмоподібної в анальний канал | 7 (1,64%) | 3 (0,71%) |
| Екстирпація прямої кишки за Кеню – Майлсом | 11 (2,58%) | 26 (6,11%) |
| Гемороїдектомія | 34 (7,98%) | 47 (11,03%) |
| Усього | 426 (100%) |  |

У передопераційному періоді всім хворим проведено комплексне лабораторне дослідження, що включало клінічні аналізи крові й сечі, визначення біохімічних показників крові – глюкози плазми натщесерце, загального білка й білкових фракцій, білірубіну з фракціями, електролітного складу (калій, натрій, кальцій, хлор), амілази, трипсину, амінотрансфераз (АЛАТ, АСАТ), лужної фосфатази, холестерину, ліпази, креатиніну, сечовини, групи крові й резус – фактора, дослідження згортаючої системи крові. Лабораторні дослідження проводилися з використанням уніфікованих методик, прийнятих в Україні відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я.

УЗД органів черевної порожнини проводили з використанням апаратів Sonoace 4800 фірм „Medison”, Toshiba Nemio і Philips HDI 4000, в режимі реального часу. Використовували лінійні, секторальні й конвексні датчики з частотою від 2 до 5 МГц, а також доплерівські і енергетичні датчики.

Ендоскопічні дослідження виконувалися фіброскопами фірми „Olympus” (Японія). Відеоендоскопічне дослідження верхніх відділів ШКТ і ободової кишки проводили за допомогою ендоскопічної стійки Olympus Evis Exerа CV-160. При виявленні виразкового субстрату або пухлинного утворення проводилася біопсія з метою визначення гістологічної структури.

Визначення анатомічних особливостей, прохідності, моторно-евакуаторної функції шлунка, тонкого кишечнику й товстої кишки проводили за допомогою контрастної рентгенографії і рентгеноскопії із збереженням отриманих даних на цифровому носії та плівці. Як контрастну речовину використовували барієву суспензію. Рентгенологічне дослідження ШКТ виконувалося апаратом Superix 180 N. У складних діагностичних ситуаціях, з метою верифікації діагнозу застосовувалися спіральна комп'ютерна і ЯМР – томографії.

Усім хворим проводилася електрокардіографія, при необхідності функціональні дихальні проби, консультація терапевта й анестезіолога, що дозволяло проводити адекватну корекцію супутньої патології на різних етапах лікування пацієнтів.

При порівнянні показників двох груп хворих оцінювали поширеність зон некрозу та некробіозу в стінках шлунка, тонкої й товстої кишок, ступінь гемостазу по лінії розрізу, наявність ефекту біологічного зварювання тканин, особливості перебігу післяопераційного періоду, кількість та вид ускладнень, а також тривалість госпіталізації  після операції.

Патоморфологічне дослідження видалених препаратів проводили використовуючи такі методики: забарвлення оглядових препаратів  гематоксиліном та еозином виконували для загальної оцінки досліджуваних тканин. Для виявлення та диференціювання сполучнотканинних структур препарати забарвлювали фукселеном за Вейгертом з дофарбуванням пікрофуксином за методом Ван Гізона. Гістологічні й гістохімічні  методики виконувалися за протоколами, викладеними в посібниках з гістологічної техніки й гістохімії (Ліллі Р.,1991; Меркулов г.А., 1969; Пірс Е., 1962).

Вивчення мікропрепаратів, як і в експерименті, проводили на мікроскопі Olympus BX-41 з подальшим відеомікроскопічним фотографуванням.

Результати експериментально-клінічного дослідження обробляли методом варіаційної статистики на персональному комп'ютері “AMD Sempron 2200” з використанням стандартних програм з обчисленням середніх арифметичних величин: М, σ, m за допомогою програми “Microsoft Exel - 2003”. Цифрові дані оброблялися методами варіаційної статистики на персональному комп'ютері з використанням програмного пакету “Statgraph”.

Достовірність відмінностей визначалася за t - критерієм Ст`юдента. Відмінності показників вважали достовірними при значеннях р<0,05.

Результати досліджень. У результаті експериментальних досліджень, проведених у гострому періоді, встановлено, що розсічення стінок органів ШКТ за допомогою МЕС не забезпечує повний гемостаз по лінії розрізу. Коагуляція була можлива тільки при впливі на дрібні судини, діаметр яких не перевищував 0,2 – 0,3мм. Ця обставина вимагала додатково коагулювати судини й тим самим підсилювати термічну травму в місці дії, або лігірувати їх, що збільшувало кількість шовного матеріалу в зоні анастомозу, створюючи несприятливі умови для загоєння. Тканини по лінії розрізу набували білого забарвлення, а іноді піддавалися карбонізації. При цьому досить часто спостерігалося прилипання електроду до тканин, що розтиналися, це створювало незручності при маніпуляціях. Так само в ряді спостережень при розсіченні стінки шлунка або кишечнику мав місце ефект “біологічного зварювання” шарів, що проявлялося у фіксації останніх на одному рівні по краю рани. Проте коагуляційна плівка, що склеює між собою серозну, м'язову, підслизову й слизову оболонки, була надзвичайно нестабільною й легко руйнувалася при щонайменших маніпуляціях, пов'язаних з накладенням швів, що призводило до розшарування стінки по лінії дисекції.

Розтин стінок шлунку, тонкої й товстої кишок УЗС відбувався швидко, по лінії розрізу спостерігався повний гемостаз. Макроскопічно краї рани мали білястий відтінок, що, ймовірно, було обумовлено зміною третинної структури білка й перетворенням його в коагулят, який і забезпечував надійний гемостаз. При роботі УЗС були відсутні карбонізація  тканин,  їх налипання на лезо, дим, іскріння й інші ефекти, що виникають при контакті маніпулятора з біологічними тканинами. Після виконання гастро-, ентеро- і колотомії в області країв ран, у всіх випадках, спостерігався ефект “біологічного зварювання”, який виражався у фіксації різних шарів стінки органів ШКТ на одному рівні, що значно спрощувало накладання однорядного безперервного й дворядного швів. Дана фіксація тканин була достатньо надійною, оскільки в процесі накладення швів не відбувалося руйнування або зсуву коагулянтної плівки, яка утримувала шари органів на одному рівні.

Незалежно від типу дисектора (УЗС або МЕС), за допомогою якого проводилася гастро-, ентеро- і колотомія, спостерігалося формування декількох зон деструкції, а саме: некрозу, некробіозу й судинних порушень. У порівняльному аспекті відмінності стосувалися лише розмірів даних зон і термінів їх інволюції. Патоморфологічне дослідження стінок шлунка, тонкої й товстої кишок після ультразвукового розсічення виявило деструктивні зміни більш ніж у 2 рази менш виражені, ніж після електродисекції. Так, у гострому експерименті, при проведенні електродисекції зона некрозу за даними гістостереометрії складала: у шлунку – 284,832±13,711 мкм (від 208,109 мкм до 357,129 мкм); у тонкому кишечнику – 380,87±15,285 мкм (від 293,416 мкм до 427,168 мкм); у товстій кишці – 379,106±14,469 мкм (від 281,878 мкм до 451,399 мкм). Ультразвукова дисекція характеризувалася розвитком значно менш виражених пошкоджень, так поширеність зони латерального некрозу в шлунку складала 167,486±13,853 мкм (від 138,593 мкм до 220,728 мкм); у тонкому кишечнику – 168,925±11,573 мкм (від 116,79 мкм до 243,178 мкм); у товстій кишці – 167,47±3,536 мкм (від 146,286 мкм до 190,795 мкм), що достовірно менше, у порівнянні з аналогічними показниками після електродисекції (Р<0,005).

Патоморфологічне дослідження, проведене в "гострому" періоді, виявило в краях зону некрозу, що поширювалася на всі шари стінок органів, які розсікалися. У зоні дисекції визначалася чітко виражена еозинофільна смуга коагуляції. У прилеглих до зони коагуляції тканинах визначалися достовірні ознаки патологічної загибелі тканини, які виражалися в хроматолізі, зморщуванні й гіперхромності ядер, а також фрагментації і розриві ядер на глибки й супроводжувалися скупченням некротичного детриту. Екстрацелюлярний матрикс даної зони також піддавався некротичним змінам – фібріноїдному некрозу. Визначалися зміни волокон у вигляді  втрати пучковості, гомогенізації, посилення еозинофілії, появи пікринофілії при забарвленні за Ван Гізоном, інтенсивного ШИК-позитивного забарвлення. У цій зоні виявлявся колаген I і Ш типів у вигляді  осередкового світіння  нерівномірної інтенсивності, часто з "розмитими" межами. Межі колагену  I типу були чіткішими. Це пояснюється вищим ступенем зрілості колагену I типу. У зоні фібріноїдних змін виявлялися зруйновані нервові закінчення й судини.

Окрім зони некрозу при проведенні гострого експерименту, незалежно від виду застосованої фізичної дисекції, визначалася зона некробіозу. Використання МЕС приводило до формування зон некробіозу на протяжності: у шлунку – 114,918±11,631 мкм (від 68,683 мкм до 173,518 мкм); у тонкому кишечнику –121,212±12,276 мкм (від 80,145 мкм до 173,518 мкм); у товстій кишці – 160,549± 6,145 мкм (від 123,409 мкм до 180,146 мкм). Після розсічення стінок органів ШКТ УЗС гістостереометрично зона некробіозу складала:  у шлунку  – 83,56±3,923 мкм (від 71,561 мкм до 103,71 мкм); у тонкому кишечнику – 75,074±4,93 мкм (від 51,431 мкм до 107,762 мкм); у товстій кишці – 68,54±5,388 мкм (від 43,527 мкм до 91,06 мкм). Перераховані показники ширини зон некробіозу були достовірно меншими, ніж після проведення електродисекції (Р<0,005).

Необхідно відзначити, що при використанні МЕС некробіотичні зміни реєструвалися постійно, тоді як після ультразвукової дисекції дана зона визначалася не завжди. Установлення даної особливості виявилося важливою обставиною, оскільки некробіотичні зміни є незворотними дистрофічними процесами, У наслідок чого зона некрозу може збільшуватися, що ми виразно спостерігали на 3 добу хронічного експерименту. У зоні змін, що розцінювалися нами як прояви некробіозу, частина клітин знаходилася в стані остаточної загибелі, а в частині клітин мали місце зміни, які виявлялися посиленням еозинофілії цитоплазми клітин, розвитком вакуолізації цитоплазми аж до балонізації клітин. Посилення еозинофілії цитоплазми клітин було пов'язане з втратою нею нормальної базофілії, що забезпечується цитоплазмою РНП і з підвищенням оксифільності денатурованих клітинних білків. Покривний епітелій в зоні некробіозу характеризувався вираженими змінами. У власній пластинці слизової оболонки і підслизової основи цієї зони були виявлені набряк, набухання колагенових волокон і часткова втрата ними пучковисті. У м'язовій оболонці визначалися осередкова базофілія ГМК, набряк і незначна інфільтрація НГ  (CD18) міжм'язової сполучної тканини. Аналіз змін, що відбуваються в зонах прилеглих до дисекції, встановив, що в тканинах після застосування УЗС виявлялися помірно виражені циркуляторні розлади у вигляді повнокрів'я артеріол і венул, еритроцитарних стазів, мікротромбів, дрібних периваскулярних крововиливів. При цьому після використання МЕС у прилеглих тканинах виявлялися більш виражені порушення мікроциркуляції, ніж після ультразвукової дисекції, вони виражалися у вигляді розширення і повнокрів'я судин, капіляростазів з аглютинацією еритроцитів і мікротромбозами, а також у вигляді множинних геморагій, місцями з розвитком геморагічної інфільтрації тканин.

Розсічення стінок шлунка, тонкої й товстої кишок виконане як за допомогою МЕС, так і УЗС приводило до значної активації ПОЛ в тканині по шляху вільно-радикального окислення ліпідів і зниженню стійкості тканини органів ШКТ до перекисного окислення, що виявлялося збільшенням концентрації ТБКАП і інтенсивності ХЛ індукованої  Fe2+, так и Н2О2.  Проте необхідно відзначити, що після застосування МЕС дані показники перевищували результати після використання УЗС більш ніж в 1,5 рази. На  організмовому  рівні істотних відмінностей  між двома видами дисекції не було виявлено. Це може бути пов'язано як з виконанням лапаротомії, яка була більшою раневою поверхнею чим гастро-, ентеро- або колотомна рани, так і з наявністю сильніших антиоксидантних систем на рівні організму, чим в конкретній тканині.

При проведенні хронічного експерименту було встановлено, що застосування МЕС викликає розвиток поширеного сполукового процесу в зоні операції, який був представлений площинними й щільними шнуроподібними спайками між шлунком, тонкою, товстою кишкою й парієнтальною очеревиною, а у ряді випадків були щільні зрощення шлунка з печінкою. Практично в усіх спостереженнях на 3-ю добу експерименту в черевній порожнині визначався в невеликій кількості серозний або серозно-геморагічний ексудат. Використання УЗС супроводжувалося так само розвитком спайкового процесу, проте він був менш вираженим, а наявні спайки були у вигляді плівок і практично завжди легко відокремлювалися. При проведенні операцій на тваринах ми ретельно відмежовували зону операції, тим самим не допускаючи попадання крові в черевну порожнину й інфікування останньої. Окрім цього в післяопераційному періоді так само не було інфікування черевної порожнини, оскільки неспроможності швів гастро-, ентеро- і колотомних ран не було в жодному з випадків. Це свідчить про те, що провідним чинником в утворенні спайок було пошкодження очеревини. Розвиток незначного спайкового процесу після операцій із застосуванням УЗС свідчив про менше пошкодження очеревини, ніж при використанні МЕС. У жодному з випадків не було виявлено ексудату в черевній порожнині й неспроможності швів анастомозу.

У експериментальному матеріалі, отриманому в I групі тварин на 3 добу після операції, при морфологічному дослідженні в ділянці дисекції зберігалася виражена зона некрозу без ознак його фрагментації та резорбції. За даними гістостереометрії ширина зон некрозу складала: у шлунку –  739,259±39,929 мкм, в тонкому кишечнику – 1010,528±29,104 мкм, в товстій кишці – 1017,832±27,928 мкм. При цьому у всіх органах мало місце достовірне (Р <0,005) збільшення її ширини в порівнянні з "гострим" періодом більш ніж в 2,5 рази, тобто спостерігався феномен пролонгації некрозу, даний факт надзвичайно важливо враховувати при формуванні анастомозів ШКТ.  Надалі спостерігалася стабілізація і прогресивне зменшення зон некрозу, некробіозу й запалення з поступовим збільшенням грануляційної тканини (ГТ).

Проведене дослідження показало, що в більшій частині спостережень I –  групи мали місце широкі зони некрозу й некробіозу, які тривалий час зберігалися, що пов'язане із значною поширеністю ураження тканин. Пізнє й неповне розсмоктування некротичних мас визначалося низькою функціональною активністю макрофагів на перших етапах післяопераційного періоду. Низький вміст в ГТ зрілих клітинних форм, ослаблений колагеногенез (як інтерстиціального колагену I і Ш типів, так і колагену базальних мембран –  IV типу), а також посилене зростання судин ГТ, як результат гіпоксії, сприяли формуванню неповноцінної ГТ, схильної до запалення і вторинних некрозів. Цьому сприяв і характер запального інфільтрату, серед елементів якого тривалий час переважали НГ (CD18), а також зберігалася висока активність клітин-продуцентів прозапальних цитокінів (ІЛ-1β,  ІЛ-6,   ФНП). Процес епітелізації був ускладнений у тих ділянках дисекції, де зберігалася широка зона некрозу, мало місце порушення дозрівання ГТ, а запальний інфільтрат був значно виражений. Ендотеліоцити судин, що локалізуються в зоні регенерації,  здатні продукувати ендотелін-1, інтенсивність  продукції ендотеліну  зростала від 14-ої доби експерименту до 30-ої і розцінювалася як висока незалежно від локалізації й характеру швів. Деякі особливості з боку колагеноутворення виявлялися залежно від локалізації ран ШКТ.  Раніш інтерстиціальний колаген з'являвся в стінці шлунка й дещо пізніше в тонкому й товстому кишечнику.

У серії хронічних дослідів було встановлено, що після застосування УЗС на 3 добу в ділянці дисекції латеральний некроз був частково фрагментований, відмежований демаркаційним валом, місцями відторгувався. Зона некробіотичних змін виявлялася не в кожному спостереженні. У складі запального інфільтрату окрім поліморфноядерних лімфоцитів (ПЯЛ) у великій кількості виявлялися функціонально активні макрофаги, що беруть участь в резорбції некротичного детриту.  Проте імуногістохімічне дослідження у складі запального інфільтрату виявило    переважання    CD18. Крім того визначалися CD3, CD45RA і ED1, а також  клітини-продуценти прозапальних (ІЛ-1β, ІЛ-6,  ФНП) і протизапальних цитокінів   (ІЛ-10,  ІЛ-4). Післяопераційні шви проходили по незміненим тканинам, які характеризувалися помірно вираженими циркуляторними розладами в МЦР з розвитком еритроцитарних стазів, периваскулярних крововиливів. Базальні мембрани судин були набряклими, інтенсивно ШИК-позитивними. У їх складі виявлялося нерівномірне лінійне світіння колагену IV типу. У краях післяопераційної рани в II групі тварин вже на 3 добу виявлялися ділянки відновлення призматичного епітелію. При цьому регенеруючий епітелій характеризувався базофілією цитоплазми й високою інтенсивністю РНП і ДНП. Виявлялося осередкове, помірної інтенсивності світіння колагену IV типу, який ймовірно є елементом базальних епітеліальних мембран. У динаміці репаративних процесів після виконання ультразвукової дисекції спостерігалося раннє й поступове зменшення зони некрозу, яке відбувалося не шляхом її відторгнення, а шляхом поступової резорбції та заміщення ГТ в умовах слабко вираженого запалення. За даними гістостереометрії ширина зон некрозу складала: у шлунку – 185,043±5,7 мкм, у тонкому кишечнику – 166,714±6,382 мкм, у товстій кишці – 158,766±18,801 мкм. Аналізовані показники були в 4 – 6 разів менше після застосування УЗС чим після використання МЕС (рис.1).

При цьому в II експериментальній групі тварин вдавалося прослідкувати послідовні стадії запального процесу. У нейтрофільну стадію, яка мала місце на 3 добу після оперативного втручання, переважаючими клітинними формами були НГ (CD18) на тлі високої активності  прозапальної цитокінової системи. Ця стадія досить рано змінялася макрофагальною (7 доба),  коли значно наростала популяція ED1, а також лімфоцитів (CD3, CD45RA), а потім фібробластичною (14, 30 доба) стадіями. Особливістю місцевих імунних реакцій було також наростання  активності протизапальної цитокінової системи й гальмування прозапальної акивності по мірі розвитку регенераційного процесу. Причому переважаюча роль протизапальних цитокінів, після використання УЗС нами була відмічена, починаючи з 7-ої доби післяопераційного періоду. Тоді як після застосування МЕС аналогічна динаміка в цитокіновій системі спостерігалася на 14-у добу.

Регенерація в ділянці ультразвукової дисекції відбувалася шляхом формування ГТ, при цьому повноцінність репарації визначалася кооперацією епітеліальних і сполучнотканинних компонентів. Як відомо, стійка епітелізація, що завершує процес репарації, тісно пов'язана з повноцінністю підлеглої сполучної тканини. Початок відновлення епітелію виявлявся на 3-ю добу, але це були поодинокі острівці, а повною мірою цей процес виявлявся лише після того, як остаточно проходила резорбція некротичних мас і з'являлася субепітеліальна базальна мембрана, що містила колаген IV типу, а саме починаючи з 14 доби. Відновлення слизової оболонки (епітелію, власної і м'язової пластинок) в місці дисекції відбувалося шляхом реституції, а підслизової і м'язової оболонок шляхом субституції, тобто з формуванням на місці дисекції сполучнотканинного рубця.

Рис. 1. Ширина некротичних і некробіотичних змін після ультразвукового й електрохірургічного впливу на стінку органів ШКТ (готрий експеримент); p<0,05.

Дані гістостереометрії переконливо довели, що при ультразвуковій дисекції,  у порівнянні з електричною менш виражені некротичні й некробіотичні процеси, мали місце значно швидша резорбція й високі темпи зміни фаз запалення та формування повноцінної ГТ, що забезпечувало успішну регенерацію всіх шарів досліджуваних органів.

В усіх органах у зонах регенерації переважав колаген Ш типу,   зрілий колаген I типу з'являвся раніше в стінці шлунка, пізніше в стінках кишечнику. У порівнянні з електродисекцією  застосування УЗС характеризувалося більш раннім утворенням як інтерстиціального колагену Ш і I типів, так і колагену IV типу в  епітеліальних базальних мембранах  зони регенерації відповідно шлунка, тонкого й товстого кишечнику.

У судинах зон регенерації  стінок шлунка, тонкого й товстого кишечнику з 14 до 30-ої доби експерименту наростав ступінь експресії  рецепторів до ендотеліну-1 незалежно від характеру швів. При цьому в порівнянні з електродисекцією ступінь інтенсивності ендотелін-продукції  після застосування УЗС розцінювався як помірний.

Ураховуючи неспецифічність і універсальність змін показників активності ПОЛ, нами був проведений аналіз даних процесів у тканинах і в організмі в цілому після застосування МЕС і УЗС під час операцій на органах ШКТ. Хірургічні втручання на шлунку, тонкому й товстому кишечнику як за допомогою МЕС, так і з УЗС призводили до значної активації ПОЛ в тканинах по шляху вільно-радикального окислення ліпідів і зниженню стійкості тканин органів ШКТ до перекисного окислення, що виявлялося в збільшенні концентрації ТБКАП і інтенсивності ХЛ індукованої як Fe2+ так і Н2О2, при цьому через годину після дисекції рівень ТБКАП перевищував норму в I групі тварин більш ніж в 2,5 рази, в II групі – майже в 2 рази.  У хронічному експерименті було встановлено, що при використанні УЗС всі досліджувані показники поверталися до норми раніш, ніж при операціях виконаних за допомогою МЕС (рис.2).

Рис. 2. Рівень ТБКАП в тканинах ШКТ; р<0,05.

Проведене комплексне дослідження патоморфологічних і імуногістохімічних процесів, що відбуваються в тканинах ШКТ після їх дисекції МЕС і УЗС дозволили дійти до висновку про більшу травматичність електродисекції. Електрохірургічий вплив приводив до поширених некротичних і некробіотичних змін тканин, до різкого сплеску прозапальних цитокінів, які переважали протягом тривалого часу після операції (рис.3). Окрім цього репаративні процеси в зоні гастро-, ентеро- і колотомних ран перебігали в умовах ішемії, обумовленої, у тому числі і високою інтенсивністю продукції ендотеліну – 1. Навпаки після використання УЗС спостерігалися менш виражені зміни в тканинах органів ШКТ, так зона необоротних змін була меншою, ніж після електродисекції в 2,5 – 4 рази. Такі ж значні відмінності спостерігалися і при вивченні імуногістохімічних показників, що в сукупності обумовлювало значно сприятливіший і прогнозований перебіг репаративних процесів.

Рис.3. Відносна кількість основних клонів клітин-продуцентів цитокінів у запальному інфільтраті слизової оболонки шлунка в полі зору х 400, після застосування УЗС (у перерахунку на 100 клітин); p<0,05.

Аналізуючи процеси, що відбуваються в судинах і навколишніх тканинах при виконанні коагуляції, нами було встановлено наступне. Електрохірургічна коагуляція призводила до поширених некротичних змін тканин з подальшим формуванням струпа, здатного за несприятливих умов відторгнутися й викликати кровотечу. Слід сказати, що ефект пролонгованого некрозу, який характеризує даний вид фізичного впливу на тканини, збільшує ризик розвитку кровотечі. Ультразвукова коагуляція викликала незначні пошкодження, при цьому тканини як би спресовувалися, утворювався достатньо щільний коагулят, а сама судина піддавалася "заварюванню" просвіту коагульованими тромботичними масами, що забезпечувало надійний гемостаз і значною мірою зменшувало можливість розвитку ускладнень, характерних для монополярної електрокоагуляції. Проте наші дослідження показали, що надійний гемостаз за допомогою УЗС можливий при дії на судини діаметром біля 3мм. Коагуляція судин більшого діаметру можлива, але вимагає тривалої дії, що призводить до виражених змін тканин, зіставними з такими, що виникають при електрокоагуляції, тільки без розвитку ефекту пролонгованого некрозу.

Таким чином, на підставі аналізу результатів експериментального дослідження було доведено, що використання УЗС викликає мінімальні морфологічні, імуно- і гістохімічні зміни в стінках органів ШКТ, порівняно з МЕС, і характеризується сприятливим перебігом репаративних процесів в умовах помірного запалення, раннього утворення колагену I, III і IV типів, позитивно впливаючого на терміни відновлення епітелію і загоєння ран органів ШКТ в оптимальні терміни. Крім того, такі позитивні моменти, як мінімальне пошкодження шлункової й кишкових стінок, стійкий гемостаз, наявність ефекту “біологічного зварювання”, що спрощують накладення швів при формуванні анастомозів, дозволили застосувати УЗС в клінічних умовах при операціях на органах ШКТ для визначення його переваг перед стандартними електрохірургічними апаратами.

В абдомінальній хірургії, особливо під час операцій на органах ШКТ, як для резекції органів, так і з метою розтину їх просвіту традиційно використовується монополярний електроскальпель. Поширеність даного методу фізичної дисекції тканин і коагуляції пояснюється здатністю швидко розтинати тканини з відносно успішним гемостазом уздовж лінії розрізу при перетині дрібних судин. Проте широка зона латерального термічного пошкодження, “тунелювання струмів”, що призводять до електропошкодження віддалених органів, опіки пацієнтів у ділянці пасивного електроду, неможливість застосування у пацієнтів з штучним водієм ритму й ризик отримання електротравми  – ось перелік основних недоліків даного методу. Ризик виникнення деяких вказаних недоліків і ускладнень можна понизити шляхом точного виконання правил і умов експлуатації електрохірургічних приладів. Значні розміри некротичних і некробіотичних змін в краях гастро-, ентеро- і колотомних ран негативно позначаються на процесах загоєння в ділянці анастомозу, можуть призводити до неспроможності швів анастомозу, а значить і до таких фатальних ускладнень, як перитоніт і абдомінальний сепсис. Указані недоліки МЕС, як найбільш часто використовуваного методу фізичної дисекції та коагуляції, так само і позитивні результати експериментальних досліджень спонукали нас до використання УЗС при операціях на органах ШКТ.

Клінічне дослідження виконане на підставі комплексного клініко-лабораторного й інструментального обстеження 426 хворих з хірургічними захворюваннями ШКТ. Практично всі операції на органах ШКТ виконувалися відкритим доступом в умовах внутрішньовенного наркозу з міорелаксантами і ШВЛ. Ми маємо невеликий досвід виконання аналогічних операцій відеолапароскопічно. Тільки чотирьом хворим мобілізація ділянки товстої кишки виконувалася відеолапароскопічно, подальша резекція кишки й формування анастомозу проводилися поза черевною порожниною.

З метою порівняння результатів, застосування різних методів інтраопераційного впливу на тканини всі хворі були розподілені на дві групи, основною відмінністю в яких був використаний спосіб фізичної дисекції та коагуляції. У двох групах хворих оцінювали ступінь і характер макро- і мікроскопічних змін стінок органів ШКТ уздовж лінії розрізу, наявність або відсутність гемостазу в ході дисекції, виразність системних і місцевих ознак запалення, дані лабораторних і інструментальних досліджень, тривалість операції й госпіталізації. Так само вивчалася якість і кількість відокремлюваного по назогастральному зонду і дренажам з черевної порожнини, кількість і характер ускладнень, тривалість госпіталізації після операції. Усі  видалені під час операції препарати підлягали комплексному гістологічному дослідженню. В останньому, включаючи післяопераційну інтенсивну терапію, істотних відмінностей між обома групами пацієнтів не було.

В основну групу були включені хворі з хірургічною патологією ШКТ, у яких під час операції як інтраопераційний дисектор і коагулятор застосовувалася ультразвукова установка “Harmonic Scalpel. Ultracision” (Ethicon, США) – УЗС з робочою насадкою у вигляді ножиців. Операції з використанням ультразвукового скальпеля нами були розпочаті з грудня 2001г. На початку він застосовувався при проведенні лапароскопічної холецистектомії. Проте дані літератури й наш позитивний досвід, що свідчить про переваги даного апарата над електрохірургічними установками, дозволили використовувати УЗС з 2003г. і при інших хірургічних захворюваннях ШКТ. За цей період з приводу патології шлунка, тонкої, товстої та прямої кишок було прооперовано 138 пацієнтів, у яких дисекція та коагуляція проводилися за допомогою УЗС. У контрольну групу були включені 288 хворих, яким при виконанні операцій  на ШКТ використовувалися сучасні високочастотні електрохірургічні установки. Хворі цієї групи повністю відповідали пацієнтам основної групи за характером патології, обсягу оперативних утручань,  способу формування анастомозів, віку і статі.

При виконанні операцій з використанням МЕС мобілізація органів ШКТ проводилася стандартними інструментами, оскільки використання електрохірургічних установок на даному етапі не забезпечувало надійний гемостаз і супроводжувалося кровотечею. МЕС ми використовували на етапі розтину просвіту шлунка, тонкої або товстої кишок і їх резекції в режимі різання. При цьому по лінії дисекції у всіх випадках мала місце кровотеча різної інтенсивності.

Застосування УЗС в основній групі хворих виявило значні переваги даного методу перед використанням МЕС. Даний апарат дозволяв виконувати не тільки розсічення органів ШКТ, але і їх мобілізацію, тим самим спрощуючи й прискорюючи операцію. Перетин судин обох сальників, брижі тонкого й товстого кишечників здійснювали з чергуванням режимів коагуляції та різання, при цьому лігували тільки крупні кровоносні судини. Розкриття просвіту або резекція шлунка, тонкої або товстої кишок виконувалася за запропонованим нами способом (патент України на корисну модель №17229 від 15.09.2006р.). Основними недоліками найчастіше використовуваного сьогодні електрохірургічного способу розтину тканин є неповний гемостаз по лінії дисекції, що потребує додаткових маніпуляцій (коагуляція або лігування), формування значної зони латерального некрозу відразу після дії і розширення її в найближчі три доби за рахунок феномену пролонгованого некрозу, розшарування стінки органу, несприятливі гістохімічні умови для перебігу репаративних процесів. Розроблений нами спосіб заснований на даних, отриманих в ході проведення комплексного експериментального дослідження і позбавлений вищенаведених недоліків. Суть способу полягала в тому, що з обох боків від наміченої лінії перетину накладали дві “нитки-тримачі”. Розкривали бранші ультразвукових ножиців і в режимі різання, перпендикулярно до стінки органу ШКТ, проводили прокол усіх шарів, далі вводили браншу в просвіт шлунка, тонкої або товстої кишки на всю її довжину. Ножиці направляли паралельно стінці, органу, що розтинається, і проводили дисекцію, переміжаючи, при необхідності, режими коагуляції та різання. Необхідність коагуляції в даному випадку була обумовлена перетином великої порції тканин, в основному при розтині шлункової стінки. Розсічення стінки здійснювався дещо повільніше, ніж при використанні МЕС, але при цьому по лінії розрізу була відсутня кровотеча й завжди спостерігався ефект “біологічного зварювання”, який виражався у фіксації всіх шарів стінки органу ШКТ на одному рівні. Формування анастомозу або ушивання гастро-, ентеро- або колотомної ран проходило в коротші терміни, оскільки не було витрат часу на здійснення гемостазу, висічення надмірної слизової оболонки, як у випадку з використанням МЕС. До позитивних моментів використання УЗС відносилася відсутність налипання тканин на робочу поверхню інструменту й карбонізація тканин, що мало місце при застосуванні МЕС. Кожна операція закінчувалася постановкою назогастрального або назоінтестинального (у разі гастректомії) зонда й дренуванням черевної порожнини.

Більшою мірою переваги ультразвукової дисекції виявилися при виконанні черевно-промежинної екстирпації прямої кишки за Кеню – Майлсом. Конструктивні можливості апарата дозволили удосконалити найбільш відповідальний і трудомісткий етап операції. Виявлені в експерименті й при клінічному використанні значні переваги ультразвукової дисекції над електрохірургічною, а також виходячи з технічних можливостей УЗС нами був розроблений метод мобілізації прямої кишки під час виконання черевно-промежинної екстирпації (патент України на корисну модель № 19190 від 15.12.2006р.). Розроблений нами спосіб полягає в наступному: УЗС розсікали шкіру навколо анусу і клітковину, що оточує анальний канал і пряму кишку. Потім ближче до куприка УЗС з робочою насадкою у вигляді ножиць розтинали волокна ректально-куприкового м'яза і відхідниково-куприкової зв'язки. При цьому дисекцію здійснювали, захоплюючи м'язи між браншами інструменту, переміжаючи режими коагуляції та розсічення, орієнтуючись на сполучнотканинний футляр, утворений власною фасцією, продовжуючи виділення прямої кишки по задній стінці. По передній поверхні крижі відшаровували всю сіднично-ректальну клітковину в бік кишки. Поперечний м'яз і м'язи, що піднімають задній прохід перетинали УЗС, але при цьому переважно використовувався режим коагуляції, що забезпечувало надійний гемостаз. Таким чином, єдиним блоком з мобілізованою прямою кишкою видалялися регіонарні лімфовузли.

Ми маємо у своєму розпорядженні досвід формування анастомозів ШКТ за допомогою зшиваючих апаратів. У переважній більшості випадків апарати використовувалися для накладення анастомозів “кінець у кінець”.  Застосування механічних зшиваючих апаратів дозволяє сформувати надійний, такий, що найбільшою мірою відповідає сучасним вимогам, кишковий шов. При цьому найбільш відповідальний етап операції значною мірою спрощується і, що досить важливо, скорочується на 30 – 45 хвилин. У результаті рівномірного з'єднання ділянок органів ШКТ, що анастомозуються, і використання біологічно інертних металевих дужок репаративні процеси відбуваються в умовах мінімального запалення і з формуванням ніжного сполучнотканинного рубця. Застосування зшиваючих апаратів в колоректальній хірургії значно розширило можливості до виконання резекцій прямої кишки з формуванням кінець-кінцевого анастомозу при пухлинах, розташованих нижче 10см. від анусу, коли накладення ручного шва  є достатньо складним, а інколи й неможливим. Використання зшиваючих апаратів у даної категорії хворих дозволило значною мірою скоротити показання до виведення сигмостоми, що поліпшило реабілітаційні показники і якість життя пацієнтів. У випадках формування ректального анастомозу в несприятливих умовах: при натягненні тканин ділянок кишки, які анастомозуються, недостатній підготовці кишечника або невпевненості в надійності анастомозу вважаємо за доцільне накладення сигмостоми. При сприятливому перебігові післяопераційного періоду стому закривали в плановому порядку через 3 – 4 тижні.

Поєднане застосування ультразвукової дисекції з формуванням механічного шва характеризується такими перевагами: скороченням часу операції; зниженням ступеня травматизації тканин у зоні операції, що обумовлює створення сприятливих умови для перебігу репаративних процесів в ділянці механічного шва; високою надійністю герметичності шва (анастомозу) і гемостаза; можливістю формування анастомозів і коагуляції судин в анатомічно складних ділянках, важкодоступних для накладення ручного шва (гастроектомія, низька резекція прямої кишки); відносною простотою накладення шва; підвищенням асептичності операції.

Застосування УЗС не обмежувалося тільки операціями на органах черевної порожнини. Нами була вдосконалена гемороїдектомія за Мілліганом-Морганом (патент України на корисну модель №. 17236 від 15.09.2006р.). Найбільш часто використовувана сьогодні методика виконання гемороїдектомії передбачає перев'язку або кліпування ніжки вузла, а при малому діаметрі судин коагуляцію та електрохірургічне відсікання. Недоліками цього способу є наявність сторонніх тіл у зоні операції, а при використанні электродисекції утворення поширених зон коагуляційного некрозу й нестабільний гемостаз, що створює несприятливі умови для загоєння в післяопераційному періоді. Розроблений нами спосіб полягає в наступному: після дивульсії ануса ректальним дзеркалом проводили ревізію анального каналу, на верхівку гемороїдального вузла накладали затиск Люєра і вузол підтягували дозовні, потім у радіальному напрямку розсікали періанальну шкіру й анодерму гострою  кромкою робочої насадки УЗС у вигляді ножиців у режимі різання. При необхідності переміжували режими різання та коагуляції. Дана маніпуляція дозволяла відокремити зовнішній гемороїдальний вузол від волокон підшкірної порції зовнішнього сфінктера, таким чином, виділялася ніжка гемороїдального вузла. При перетині ніжок гемороїдальних вузлів використовували тупу кромку ультразвукових ножиців, переміжаючи режими коагуляції та різання, без подальшого їх лігування. Переважаюче використання режиму розсічення під час операції і застосування режиму коагуляції при перетині живлячих судин забезпечують надійний гемостаз при мінімальній термічній дії на підлягаючі тканини. Слід зазначити, що така тактика привела до того, що кровотечі не виникли в жодного з оперованих хворих даної групи. Рани анального каналу частково ушивали шовним матеріалом, що розсмоктується.

Порівнюючи тривалість оперативних утручань на органах ШКТ було виявлено скорочення витрат часу в групі хворих, де використовувався УЗС. Середній час виконання резекції шлунка за допомогою УЗС склав 135,5+14,2хв., гастректомії 175+17,3хв. і черевинно-промежинної екстирпації прямої кишки 168+15,4 хв. При використанні МЕС дані показники дорівнювали 159,6+7,25хв., 197+5,65хв. і  181+16,7хв. відповідно (р<0,05).

Результати патоморфологічного дослідження видалених під час операції фрагментів шлункової та кишкових стінок підтвердили експериментальні дані про те, що МЕС, у порівнянні з УЗС, викликає більш виражені морфологічні зміни. Зона латерального коагуляційного некрозу після дисекції МЕС поширювалася на всі шари стінок шлунка, тонкої й товстої кишок, досягаючи протяжності 554,160+34,107мкм., 313,801+40,17мкм. і 495,695+54,53мкм. відповідно, тоді як при використанні УЗС досліджуваний показник був достовірно меншим (р<0,05) і складав у шлунку –  124,186+9,21мкм., у тонкій кишці – 156,754+7,91мкм. і товстій кишці – 146,432+21,25мкм. При дослідженні клінічного матеріалу, як і при проведенні експерименту в гострому періоді, визначалися зони некрозу й некробіозу. Даний факт має важливе значення, оскільки експериментально нами встановлено, що некробіоз трансформується в некроз. Зона некробіозу в контрольній (МЕС) групі визначалася постійно, тоді як в основній групі хворих (УЗС) вона визначалася не завжди. Морфометричні дані зони некробіозу складали в шлунку, тонкій і товстій кишці після застосування МЕС 280,43+39,15мкм., 179,071+7,42мкм. і 338,568+34,29мкм. відповідно, після використання УЗС досліджувані показники були достовірно меншими (р<0,05) і складали 119,931+7,21мкм., 74,082+5,081мкм. і 127,333+10,89мкм. відповідно. Більша поширеність зони некрозу й постійна наявність некробіотичного процесу в стінках шлунка, тонкої й товстої кишок у хворих, що перенесли оперативні втручання з використанням МЕС, негативно впливали на репаративні процеси в зоні анастомозу.

Як ранні так і пізні післяопераційні ускладнення, не дивлячись на значний розвиток хірургії, залишаються досить складною й актуальною проблемою, тому у своїй роботі ми, на підставі експериментально-клінічних даних удосконалили операційну техніку й показали переваги ультразвукової дисекції та коагуляції над електрохірургічною з метою зниження ризику розвитку ускладнень.

У даний час контроль стану пацієнтів у ранньому післяопераційному періоді, що перенесли операції на органах ШКТ, здійснюється цілим рядом апаратних методів дослідження. Проте застосування деяких з них, навіть малоінвазивних, у більшості випадків ускладнено або неможливо, тому перевага віддається методам променевої діагностики. Не зменшуючи ролі інших спеціальних променевих діагностичних методів, таких як КТ, МРТ, ультразвукове дослідження є найбільш простим, доступним, неінвазивним, зручним і достовірним методом діагностики абдомінальної патології.

Нами виявлені й систематизовані ультразвукові ознаки нормального й ускладненого перебігу репаративних процесів у зоні анастомозів шлунково-кишкового тракту (патент України на корисну модель № 33824 від 10.07.2008р.). Ґрунтуючись на клінічному досвіді, ми визначені непрямі ознаки неспроможності швів анастомозів ШКТ, до них відносяться: підвищення ехогенності тканин навколо анастомозу; підвищення ехогенності структур у проекції анастомозу (прилеглі петлі кишечнику, навколишніх тканин); потовщення стінок петель привідного й відвідного відділів кишки більш 3-х мм., із зниженням їх ехогенності; відсутність зворотньо-поступальних рухів хімуса. Прямими ознаками неспроможності швів анастомозу є: наявність газу поза просвітом кишки; наявність невеликих, діаметром декілька міліметрів, рідинних утворень у зоні анастомозу; наявність вільної рідини в черевній порожнині (малий таз, бічні канали, піддіафрагмальні простори). Надалі виявляються ультразвукові ознаки, відповідні динамічній кишковій непрохідності.

До змін, характерних для анастомозита, належать потовщення стінок петель привідного й відвідного відділів кишки з підвищенням їх контрастності за типом “кокарди” або “мішені” з подальшим порушенням диференціації шарів стінки шлунка або кишки; незначна дилятація привідного відділу кишки анастомозу; зменшення внутрішнього діаметра анастомозу; підвищення ехогенності тканин навколо анастомозу; ослаблення перистальтики в зоні анастомозу.

До ультразвукових ознак стриктури  анастомозу ШКТ належать дилятація привідного відділу кишки анастомозу; потовщення стінок привідного відділу кишки; значне зменшення внутрішнього діаметра анастомозу; наявність не різко виразних зворотньо-поступальних рухів хімуса в проксимальному відділі кишечнику; підвищення ехогенності тканин навколо анастомозу; підвищення ехогенності структур у проекції анастомозу – у результаті рубцевих змін і деформації навколишніх тканин.

Накопичений нами клінічний досвід дозволяє стверджувати про ефективне використання УЗД з метою контролю стану анастомозів ШКТ у різні терміни післяопераційного періоду.   Виявлення ускладнень у процесах загоєння анастомозів на початкових етапах їх розвитку дозволяє внести корективи до лікувальної програми, тим самим поліпшити лікувальні й реабілітаційні показники у хворих, що перенесли операції на органах ШКТ з формуванням різних анастомозів.

Аналізуючи післяопераційні ускладнення (табл. 2) було встановлено, що в групі хворих, де використовувався  УЗС, в 11-ти (7,97%) випадках спостерігалися такі ускладнення: в однієї хворої (0,72%) розвинулася внутрішньочеревна кровотеча, вона була повторно оперована; рання спайкова кишкова непрохідність розвинулася в одного (0,72%) хворого, проведення комплексного консервативного лікування привело до ліквідації даного ускладнення; у трьох (2,17%) пацієнтів розвинувся анастомозит, корекція лікувальної програми дозволила стабілізувати стан; у однієї (0,72%) пацієнтки, через 6 годин після операції розвинулася гостра серцево-судинна недостатність, не дивлячись на те, що проводилася інтенсивна терапія й реанімаційні заходи, пацієнтка померла; у двох (1,45%) пацієнтів мало місце нагноєння післяопераційних ран і у трьох (2,17%) хворих розвинулися пневмонії. З останніми ускладненнями вдалося справитися після проведення консервативних заходів,  пацієнти в задовільному стані були виписані. Таким чином, в основній групі хворих ми один раз зіткнулися з ускладненням, пов'язаним з використанням ультразвукового дисектора, дане ускладнення спостерігалося на самому початку використання УЗС під час операцій на органах ШКТ. У подальшому, по мірі відпрацювання операційної техніки і накопичення досвіду, важких ускладнень, пов'язаних безпосередньо із застосуванням УЗС, ми не спостерігали. Післяопераційна летальність в основній групі хворих склала 0,72%.

Таблиця 2.

Структура та кількість післяопераційних ускладнень у ранньому післяопераційному періоді залежно від виду дисекції та коагуляції

| Характер ускладнень | Вид дисекції |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕС, кількість | УЗС, кількість |
| Неспроможність швів анастомозу | 7 (2,43%) | - |
| Кровотеча із зони анастомозу | 4 (1,39%) | - |
| Анастомозит | 11 (3,82%) | 3 (2,17%) |
| Внутрішньочеревна кровотеча | - | 1 (0,72%) |
| Рання спайкова кишкова непрохідність | 4 (1,39%) | 1 (0,72%) |
| Нагноєння післяопераційної рани | 6 (2,08%) | 2 (1,45%) |
| Пневмонія | 7 (2,43%) | 3 (2,17%) |
| ТЕЛА | 5 (1,74%) | - |
| Гостра серцево-судинна недостатність | 7 (2,43%) | 1 (0,72%) |
| Тотальний панкреонекроз | 1 (0,35%) | - |
| Усього ускладнень | 52 (18,06%) | 11 (7,97%) |
| Післяопераційна летальність | 13 (4,51%) | 1 (0,72%) |

У ранньому післяопераційному періоді в контрольній групі, у якій як інтраопераційний дисектор, використовувалися високочастотні електрогенератори (МЕС), у 52-х (18,06%) хворих розвинулися ускладнення, більшість з яких вдалося ліквідовувати консервативними методами. Неспроможність швів анастомозів спостерігалася у 7-ми (2,43%) хворих, при цьому у 3-х пацієнтів дане ускладнення стало показанням для виконання релапаротомії.  Кровотечу із зони анастомозу ми спостерігали у 4-х (1,39%) хворих, проведена комплексна гемостатична терапія привела до її зупинки у всіх випадках. Рання спайкова кишкова непрохідність розвинулася у 4-х (1,39%) хворих. Одного з них оперовано повторно, у решті випадків консервативні заходи виявилися успішними. Анастомозити спостерігали в 11-ти (3,82%) випадках, у переважній більшості після резекції шлунка, проте в 3-х випадках дане ускладнення мало місце після формування ілеотрансверзоанастомозу. Проведення комплексу консервативних заходів дозволило у всіх випадках справитися з даним ускладненням. Також у однієї (0,35%) пацієнтки на п’яту добу після операції розвинувся тотальний панкреонекроз, який викликав необхідність виконання повторної операції, а в подальшому призвів до смерті хворої. У  5-ти (1,74%) випадках мав місце розвиток тромбемболії легеневої артерії, хоч і було проведення інтенсивної терапії, хворі померли. Так само до летального результату призвів розвиток гострої серцево-судинної недостатності, яка спостерігалася у 7-ми (2,43%) пацієнтів, вона розвивалась як через декілька годин після операції, так і на 4 – 9 добу післяопераційного періоду. Необхідно відзначити,  що частота її розвитку не залежала від органу ШКТ, на якому виконувалася операція, а була обумовлена обсягом утручання й тяжкістю супутньої патології.  Нагноєння післяопераційних ран мало місце в 6-ти (2,08%) випадках і пневмонії у 7-ми (2,43%) хворих.

Аналізуючи перебіг післяопераційного періоду у хворих обох груп, проведене дослідження показало, що завдяки застосуванню УЗС вдалося знизити кількість усіх післяопераційних ускладнень з 18,06% до 7,97%, зокрема таких тяжких, як кровотеча із зони анастомозу (з 1,39% до 0) і неспроможність швів анастомозу (з 2,43% до 0). При цьому післяопераційна летальність знизилася з 4,51% до 0,72%, а післяопераційний ліжко-день, у середньому з 16,26+4,6  до 12,59+3,1.

Таким чином, проведене дослідження, свідчить про переваги використання ультразвукових дисекції і коагуляції в хірургії шлунково-кишкового тракту перед високочастотними електричними, що полягають у безкровній мобілізації шлунка, тонкої й товстої кишок, щадливому розсіченні їх стінок, що забезпечує найбільш сприятливі умови перебігу репаративних процесів, зручніше й простіше, у технічному відношенні, формування анастомозів. Застосування ультразвукового скальпеля дозволило істотно скоротити кількість інтра- і післяопераційних ускладнень, післяопераційну летальність і ліжко-день, що в комплексі дозволило поліпшити показники лікування та реабілітації хворих.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота містить результати поглиблених експериментальних і клініко-лабораторних досліджень, обґрунтування і практичне вирішення актуальної проблеми, пов'язаної з поліпшенням результатів хірургічного лікування хворих із захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту, шляхом використання ультразвукових дисекції та коагуляції на етапах мобілізації й резекції органів, що дозволяє зменшити частоту інтра- і післяопераційних ускладнень, поліпшити результати лікування й прискорити реабілітацію пацієнтів.

1. Застосування ультразвукового скальпеля характеризується контрольованою, щадливою дією на тканини, зона латерального некрозу після ультразвукової дисекції в 2,5 – 4 рази менша, ніж після застосування високочастотних електрогенераторів. Дисекція та коагуляція за допомогою ультразвукової енергії характеризується суворо локальним ефектом, наявністю “біологічного зварювання” шарів, органу який розсікали й надійним гемостазом, а так само відсутністю таких негативних наслідків використання високочастотних електрогенераторів, як  карбонізація тканин, відстрочене поширення коагуляційного некрозу,  дистанційне пошкодження органів, високий ризик розвитку вторинних кровотеч і електротравми медперсоналу.

2. Особливістю перебігу регенераторного процесу при використанні високочастотних електродисекції та коагуляції є поширені деструктивні зміни з розвитком запальної інфільтрації нейтрофільними гранулоцитами, не тільки зони некрозу й некробіозу, але й зони грануляційної тканини. Надалі сповільнені фібропластичні процеси, послаблений колагеногенез, а також посилене зростання судин грануляційної тканини, як результат гіпоксії, ведуть до формування неповноцінної грануляційної тканини, схильної до запального процесу і вторинних некрозів, що несприятливо позначається на перебігу процесів репарації, уповільнюючи їх.

3. Перебіг регенераторного процесу при використанні ультразвукової дисекції й коагуляції характеризується обмеженістю деструктивних змін, раннім і поступовим зменшенням зони некрозу, яке відбувається не шляхом її відторгнення, а шляхом поступової резорбції та заміщення грануляційною тканиною в умовах слабко вираженого запалення. Повноцінність репарації визначається кооперацією епітеліальних і сполучнотканинних компонентів. Більш активний і повноцінний синтез колагену в зоні гастро-, ентеро- і колотомних ран після застосування ультразвукової дисекції дає всі підстави стверджувати про можливість профілактики і зменшення як ранніх, так і пізніх післяопераційних ускладнень з боку анастомозів шлунково-кишкового тракту.

4. Розсічення стінок органів шлунково-кишкового тракту,  виконане як за допомогою високочастотного електро-, так і ультразвукового скальпелів, призводить до значної активації процесів перекисного окислення ліпідів в тканинах шляхом вільно-радикального окислення ліпідів і зниження стійкості тканин до перекисного окислення, що виявляється збільшенням концентрації активних продуктів тіобарбітурової кислоти й інтенсивності хемілюмінісценції, індукованої як  Fe2+, так і Н2О2. На  організмному  рівні істотних відмінностей цих показників між двома видами дисекції не виявлено. Це пов'язано як з тяжкістю операційного втручання, так і з наявністю сильніших антиоксидантних систем на рівні організму, ніж у конкретній тканині.

5. Експериментальне вивчення й порівняльна оцінка перебігу репаративних процесів при 1- і 2-рядних швах після виконання дисекції стінки органів шлунково-кишкового тракту високочастотним електричним і ультразвуковим скальпелями виявили достатню надійність 1-о рядного шва, який вигідно відрізняється від 2-х рядного тим, що при його загоєнні формується еластичний рубець без вираженої грануляційної тканини.

6. Дослідження характеру змін судин при ультразвуковій дисекції та коагуляції встановило ефект "заварювання" їх просвіту коагульованими тромботичними масами, при меншій виразності некробіотичних змін у стінці судини і тканинах, що оточують його, на відміну від електродисекції та коагуляції, при яких розвиваються поширені некрози всіх шарів стінки судини з її розривами, що веде до формування ненадійного струпа, схильного до відторгнення з розвитком вторинної кровотечі.

7. Застосування ультразвукової дисекції та коагуляції під час операцій на органах шлунково-кишкового тракту найефективніше й виправдано для виконання прецизійного препарування тканин у топографічно складних ділянках, під час найбільш відповідальних етапів операції, тим самим полегшуючи мобілізацію органу, що видаляється. Виконання операцій із застосуванням УЗС забезпечує легший перебіг післяопераційного періоду, що дозволяє поліпшити результати лікування та реабілітаційні показники.

8. Швидке, безкровне розсічення стінок органів ШКТ і ефект “біологічного зварювання”, які спостерігаються при проведенні ультразвукової дисекції, спрощують формування анастомозів і скорочують час операції. Дотримання технічних правил формування анастомозів ШКТ,  залежно від застосованого виду фізичної дисекції тканин, заснованих на експериментальних даних, дозволило удосконалити техніку накладання анастомозів, скоротити ризик розвитку інтра- і післяопераційних ускладнень, перш за все, таких як кровотеча, анастомозит і неспроможність швів анастомозу.

9. Ультразвукові дисекція та коагуляція дозволили поліпшити результати хірургічного лікування хворих на геморой III – IV стадій. Відсутність сторонніх тіл (лігатури і ін.) у зоні операції, мала травматичність і надійний гемостаз – це основні переваги ультразвукової гемороїдектомії над традиційними методами хірургічного лікування.

10. Такі позитивні якості ультразвукової діагностики, як доступність, неінвазивність і висока достовірність дозволяють застосовувати даний метод з метою контролю стану анастомозів ШКТ в різні терміни післяопераційного періоду. Виявлення ускладнень перебігу репаративних процесів на початкових етапах їх розвитку дозволяє внести корективи до лікувальної програми, тим самим поліпшити лікувальні й реабілітаційні показники у хворих, що перенесли операції на органах ШКТ з формуванням різних анастомозів.

11.   Застосування ультразвукового скальпеля дозволило знизити кількість усіх післяопераційних ускладнень з 18,06% до 7,97%, зокрема таких тяжких, як неспроможність швів анастомозу (з 2,43% до 0) і кровотеча із зони анастомозу (з 1,39% до 0). При цьому післяопераційна летальність знизилася з 4,51% до 0,72%, а післяопераційний ліжко-день, у середньому з 16,26+4,6  до 12,59+3,1.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для досягнення найбільшого позитивного ефекту застосування УЗС під час виконання операцій на органах ШКТ на етапах мобілізації доцільне використання робочої насадки у вигляді ножиців, яка дозволяє розтинати тканини й ефективно коагулювати кровоносні судини біля 3мм в діаметрі. Крупніші кровоносні судини слід лігувати або кліпувати. Необхідно пам'ятати, що перетин великих порцій тканини потребує тривалої дії, а отже може призводити до поширеного латерального пошкодження.

2.  Визначаючи параметри роботи УЗС, доцільно вибирати різні рівні його потужності залежно від обсягу тканин, що перетинаються, їх гістологічної структури й кровопостачання. Це забезпечить достатню коагуляцію судин з мінімальним латеральним пошкодженням навколишніх тканин.

3. Для розсічення стінки органу або для його резекції найбільш підходить робоча насадка УЗС у вигляді ножиців. Оскільки тільки її застосування забезпечує ефект “біологічного зварювання” і надійний гемостаз по лінії розрізу. Інші види насадок – гачок і лопатка – з успіхом можуть бути використані тільки для виконання коагуляції або прецизійного препарування тканин у топографічно складних ділянках, під час найбільш відповідальних етапів операції.

4.  При формуванні анастомозів ШКТ слід дотримуватись відстані вколу й виколу від лінії дисекції, залежно від методу розсічення тканин. Так при виконанні дисекції МЕС ця відстань має бути не менше 2 – 3мм., а при застосуванні УЗС біля 1мм. Відстань може бути дещо зменшено тільки при накладенні 2-х рядного шва. Дотримання даного правила в клінічній практиці дозволяє зменшити ризик розвитку ускладнень, пов'язаних з анастомозами ШКТ. Надійний гемостаз і ефект “біологічного зварювання” по лінії розсічення шлункової або кишкових стінок створюють оптимальні умови не тільки для прецизійної методики накладання однорядного шва, але й значно спрощують формування анастомозів за допомогою зшиваючих апаратів.

5.  Найбільші переваги застосування УЗС в колоректальній хірургії виявляються при мобілізації прямої кишки під час її екстирпації за Кеню-Майлсом, оскільки цей етап операції виконується в умовах меншої травматичності й не супроводжується кровотечею.

6. Для зменшення латерального пошкодження тканин і досягнення надійного гемостазу під час виконання гемороїдектомія УЗС слід  починати видалення гемороїдального вузла в радіальному напрямкові, розтинаючи анодерму й слизову оболонку прямої кишки навколо ніжки вузла гострою кромкою робочої насадки УЗС в режимі дисекції. Видалення зовнішніх і внутрішніх гемороїдальних вузлів здійснюється єдиним блоком, переміжаючи режими коагуляції та різання тупою поверхнею інструмента й лише після здійснення коагуляції живлячих судин в режимі дисекції відсікають вузли. Поєднання геморою з іншими запальними захворюваннями прямої кишки диктує необхідність проведення комплексного консервативного лікування як до так і  після операції.

7. Моніторинг стану анастомозів ШКТ в різні терміни післяопераційного періоду ефективно здійснюється за допомогою ультразвукової діагностичної системи експертного класу конвексними датчиками з частотою від 2 до 5 МГц., в режимі реального часу. Виявлення ускладнень у процесах загоєння анастомозів на початкових етапах їх розвитку дозволяє внести корективи до лікувальної програми, тим самим поліпшити лікувальні й реабілітаційні показники у хворих, що перенесли операції на ШКТ з формуванням різних анастомозів.

8. Використання УЗС в хірургії ШКТ забезпечує переваги надійності й безпеки виконання операцій, знижує ризик розвитку інтра- і післяопераційних ускладнень, що є вирішальними чинниками у виборі методу дисекції та коагуляції для хірургічної корекції захворювань у великій групі хворих.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Цивенко А.И. Современное лечение колоректального рака / А.И. Цивенко, М.С. Томин // Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. – 2004, серія Медицина. – Вип. 614. – С. 74–77.

2. Цивенко А. И. Сравнительная  характеристика состояния перекисного окисления липидов после ультразвуковой и электрохирургической диссекции стенки тонкой и толстой кишки // Врачебная практика. –  2005. – № 6. – С. 85 – 88.

3. Хворостов Е.Д. Опыт применения ультразвуковой диссекции и коагуляции в абдоминальной хирургии / Е.Д. Хворостов, А.И. Цивенко, М.С. Томин, Н.В. Черкова // Харківська хірургічна школа. – 2005. – №1 (15). – С. 260–262.

4. Якимова Т. П. Патоморфоз мягких тканей анодермы при геморроидэктомии ультразвуковым скальпелем и монополярным электродом / Т.П. Якимова, А.И. Цивенко, Е.С. Проценко, М.С. Томін  // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2005, серія Медицина. – Вип. 11. – С. 47–52.

5. Хворостов Е.Д. Использование ультразвуковой коагуляции и диссекции при хирургических заболеваниях органов брюшной полости / Е.Д. Хворостов, А.И. Цивенко, М.С. Томин // Хірургія України. – 2005. – №3(15). – С. 129–130.

6. Цивенко А. И. Анализ морфологических изменений в стенке толстой кишки и особенности течения послеоперационного периода после выполнения ультразвуковой диссекции / А. И. Цивенко // Харківська хірургічна школа. –  2006. – №1(20). – С. 170–173.

7. Хворостов Е.Д. Геморроидэктомия с использованием ультразвукового скальпеля / Е.Д. Хворостов, А.И. Цивенко, М.С. Томин // Проблеми медичної науки та освіти. – 2006. – №1. – С. 21 – 24.

8. Цивенко А.И. Экспериментальное изучение влияния выбора  метода физической диссекции стенки желудка на характер перекисных процессов / 
А.И. Цивенко // Вісник Харківського національного університету імені 
В.Н. Каразіна. – 2006, серія Медицина. – Вип. 13. – С. 66 – 71.

9. Хворостов Е.Д. Особенности использования ультразвуковой диссекции и коагуляции во время операций на толстой кишке / Е.Д. Хворостов, А.И. Цивенко // Клінічна хірургія. –  2006. – № 9. – С. 149–150.

10. Цивенко А.И. Одно- и двурядный швы на толстой кишке при использовании физических методов диссекции в эксперименте / А.И. Цивенко // Харківська хірургічна школа. – 2007. – № 2, – С. 243 – 246.

11. Цивенко А.И. Особенности формирования гастроэнтероанастомозов с использованием ультразвукового скальпеля / А.И. Цивенко, М.С.  Томин // Клінічна хірургія. – 2007. – № 2 – 3 (лютий – березень). – С. 137.

12. Цивенко А.И. Вид диссекции тканей, как один из факторов, влияющих на репаративные процессы в зоне анастомозов желудочно-кишечного тракта / 
А.И.  Цивенко // Архив клинической и экспериментальной медицины. –  2007. – 
Т. 16, №1. – С. 112 – 114.

13. Цивенко А.И. Взаимосвязь вида физического рассечения стенки органов желудочно-кишечного тракта и особенностей формирования анастомозов / 
А.И. Цивенко // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. –  2007. – Т. 143, ч. V. – С. 272 – 274.

14. Цивенко А.И. Влияние электро- и ультразвуковой диссекций на репаративные процессы в зоне анастомозов пищеварительного канала / А.И. Цивенко // Клінічна хірургія. – 2007. – № 5-6. – С. 86.

15. Цивенко А.И. Патоморфологическое исследование влияния электрической и ультразвуковой диссекции тканей на выраженность местных изменений и динамику репаративного процесса в органах желудочно-кишечного тракта / А.И. Цивенко, И.В. Сорокина  // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. –  2007, серія Медицина. – Вип. 774. – С. 68 – 75.

16. Цивенко А.И. Сравнительный анализ осложнений после применения ультразвуковой и электрохирургической диссекции и коагуляции во время операций на желудочно-кишечном тракте / А.И. Цивенко // Харківська хірургічна школа. –  2008. – № 2. – С. 299 – 302.

17.  Цивенко А.И. Иммуногистохимические особенности репаративных процессов в зоне гастро-, энтеро- и колотомии при использовании ультразвуковой диссекции / А.И. Цивенко // Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. – Т. 8, вип.1 – 2 (21 – 22). – С. 153 – 155.

18. Цивенко А.И. Ультразвуковые хирургические технологии в лечении геморроя // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения / А.И. Цивенко // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. – 2008. – Т. 144, ч. I. – С. 256 – 258.

19. Цивенко А.И. Ультразвуковой мониторинг состояния анастомозов желудочно-кишечного тракта в послеоперационном периоде / А.И. Цивенко, Т.Е. Скалозуб,   Л.В. Усенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. –  2008, серія Медицина. – № 831. – Вип. 16. – С. 91 – 95.

20. Цивенко А.И. Сравнительный анализ применения высокочастотных электрохирургических и ультразвуковых установок для выполнения лапароскопической холецистэктомии у больных  ЖКБ / А.И. Цивенко, 
Н.В. Черкова, И.С. Панченко, С.І. Заброда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2008, серія  Медицина. – Вип. 797. – 
С. 31 – 36.

21.  Хворостов Є.Д.  Можливості ультразвукового дослідження у ранній діагностиці    ускладнень   репаративних  процесів   анастомозів   травного   каналу / Є.Д. Хворостов, О.І. Цівенко, Т.Є. Скалозуб,   Л.В. Усенко // Медицина транспорту України. – 2008. № 4(28). – С. 75 – 77.

22. Пат. 17229 Україна, МПК А61В 17/3211. Спосіб формування гастроентероанастомозів / Хворостов Є.Д., Цівенко О.І., Томін М.С. (Україна) – 
№ u 2006 03242; заявл. 27.03.06; опубл. 15.09.06. Бюл. № 9.

23. Пат. 17236 Україна, МПК А61В 17/295. Спосіб гемороїдектомії / 
Хворостов Є.Д., Цівенко О.І., Томін М.С. (Україна) – № u 2006 03272; заявл. 27.03.06; опубл. 15.09.06. Бюл. № 9.

24. Пат. 19190 Україна, МПК А61В 17/32. Спосіб мобілізації прямої кишки / Хворостов Є.Д., Цівенко О.І., Томін М.С. (Україна) – № u 2006 04556; заявл.  25.04.06; опубл. 15.12.06. Бюл. № 12.

25. Пат. 33824 Україна, МПК А61В 17/00 А61В 8/12. Спосіб моніторингу стану анастомозів шлунково-кишкового тракту в післяопераційному періоді / Хворостов Є.Д., Цівенко О.І., Скалозуб Т.Є., Усенко Л.В. (Україна) – № u 2008 03359; заявл.    17.03.08; опубл. 10.07.08. Бюл. № 13.

26. Хворостов Е.Д. Сравнительная оценка физических  воздействий при лапароскопической холецистэктомии у больных желчнокаменной болезнью / Е.Д. Хворостов, А.И. Цивенко, М.С. Томин, Н.В. Черкова: матеріали ХХІ з їзду хірургів України. – Запоріжжя, 2005. – Т. ІІ. – С. 357–358.

АННОТАЦИЯ

Цивенко Алексей Иванович. Электрохирургическая и ультразвуковая диссекция и коагуляция при операциях на желудочно-кишечном тракте (экспериментально клиническое исследование). – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.03 хирургия. – Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, 2009.

Диссертация посвящена проблеме уменьшения интра- и послеоперационных осложнений у больных с хирургической патологией органов желудочно-кишечного тракта.

Цель исследования – решение проблемы предупреждения интра- и послеоперационных осложнений, улучшение результатов лечения больных с хирургической патологией органов желудочно-кишечного тракта на основании комплексного изучения особенностей электрохирургического и ультразвукового воздействия на ткани с целью диссекции и коагуляции.

Проведенное исследование включало экспериментальную и клиническую части. Эксперимент проведен на 133 кролях породы Шиншилла, на 21 животном проведены острые и на 112 хронические опыты. В зависимости от избранного метода физической диссекции и коагуляции животные были разделены на две группы. В I – группу включены животные, которым гастро-, энтеро- и колотомия выполнялась монополярным электроскальпелем (МЭС), во II – группу животные, у которых в качестве интраоперационного диссектора использовался ультразвуковой скальпель (УЗС). Отдельно выполнялась коагуляция сосудов электрохирургическими и ультразвуковой установками.

В острых и хронических опытах изучались изменения, происходящие в результате воздействия  разных диссекторов  на органы желудочно-кишечного тракта. Прежде всего, проводилась макроскопическая оценка, определялась протяжённость деструктивных изменений по линии диссекции и глубина повреждения. В хронических экспериментах, соответственно срокам исследования (3, 7, 14 и 30 сутки), изучали протяжённость зоны повреждения, динамику и условия течения репаративных процессов в области послеоперационных ран желудка, тонкой и толстой кишки, нанесенных МЭС либо УЗС. В эксперименте было установлено, что ультразвуковая диссекция и коагуляция характеризуется контролируемым, щадящим воздействием на ткани, строго локальным эффектом, наличием “биологической сварки” слоёв, рассекаемого органа и надёжным гемостазом, зона латерального некроза в 2,5 – 4 раза меньше, чем после применения высокочастотных электрогенераторов. Электрохирургическое воздействие приводило к обширным некротическим и некробиотическим изменениям тканей, к резкому всплеску провоспалительных цитокинов, которые преобладали в течении длительного времени после операции. Кроме этого репаративные процессы в зоне гастро-, энтеро- и колотомных ран протекали в условиях ишемии, обусловленной, в том числе и высокой интенсивностью продукции эндотелина – 1.

Клиническая часть работа выполнена на основании комплексного клинико-лабораторного и инструментального обследования 426 больных с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, требовавшими оперативного лечения. Пациенты были оперированы по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, доброкачественных и злокачественных опухолей II – III стадии желудка, тонкой, толстой и прямой кишки, а также  геморроя III – IV стадии.

Пациенты были распределены на две группы. В основной группе (n=138) использовался УЗС, в контрольной группе (n=288) выполнялись операции с МЭС сравниваемые группы были репрезентативны.

Применение УЗС в основной группе больных выявило значительные преимущества данного метода перед использованием МЭС. Данный аппарат позволял выполнять не только рассечение органов ЖКТ, но и их мобилизацию, тем самым упрощая и ускоряя операцию. Пересечение сосудов обоих сальников, брыжеек тонкого и толстого кишечников осуществляли с чередованием режимов коагуляции и резания, при этом лигировали только крупные кровеносные сосуды.

Проведенное исследование показало, что благодаря применению УЗС удалось снизить количество всех послеоперационных осложнений с 18,06% до 7,97%, в том числе таких тяжёлых, как кровотечение из зоны анастомоза (с 1,39% до 0) и несостоятельность швов анастомоза (с 2,43% до 0). При этом послеоперационная летальность снизилась с 4,51% до 0,72%, а послеоперационный койко-день, в среднем с 16,26+4,6  до 12,59+3,1.

Ключевые слова: электрохирургическая и ультразвуковая диссекция и коагуляция, желудочно-кишечный тракт, интра- и послеоперационные осложнения.

АНОТАЦІЯ

Цівенко Олексій Іванович. Електрохірургічна і ультразвукова дисекція та коагуляція при операціях на шлунково-кишковому тракті (експериментально- клінічне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на отримання наукового ступеня доктора медичних наук за фахом 14.01.03 хірургія. – Харківський національний медичний університет, Харків, 2009.

Дисертація присвячена проблемі зменшення інтра- і післяопераційних ускладнень у хворих з хірургічною патологією органів шлунково-кишкового тракту.

Мета дослідження – вирішення проблеми попередження інтра- і післяопераційних ускладнень, поліпшення результатів лікування хворих з хірургічною патологією органів шлунково-кишкового тракту на підставі комплексного вивчення особливостей електрохірургічного й ультразвукового впливу на тканини з метою дисекції та коагуляції.

Проведене дослідження включало експериментальну й клінічну частини.

Застосування ультразвукового скальпеля в основній групі хворих виявило значні переваги даного методу перед використанням монополярного електроскальпеля. Даний апарат дозволяв виконувати не тільки розсічення органів шлунково-кишкового тракту, але і їх мобілізацію, тим самим спрощуючи й прискорюючи операцію. Перетин судин обох сальників, брижі тонкого й товстого кишечників здійснювали з переміжуванням режимів коагуляції та різання, при цьому лігували тільки крупні кровоносні судини.

Проведене дослідження показало, що завдяки застосуванню УЗС вдалося понизити кількість усіх післяопераційних ускладнень з 18,06% до 7,97%, зокрема таких тяжких, як кровотеча із зони анастомозу (з 1,39% до 0) і неспроможність швів анастомозу (з 2,43% до 0). При цьому післяопераційна летальність знизилася з 4,51% до 0,72%, а післяопераційний ліжко-день – у середньому з 16,26+4,6  до 12,59+3,1.

Ключові слова: електрохірургічна й ультразвукова дисекція та коагуляція, шлунково-кишковий тракт, інтра- і післяопераційні ускладнення.

ANNOTATION

Tsivenko Oleksii Ivanovich. Electrosurgical and ultrasonic dissection and coagulation at operations on a gastroenteric tract (experimental and clinical research). The manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of doctor of medical sciences on speciality a 14.01.03 surgery. it is the Kharkov national medical university, Kharkov, 2009.

Dissertation is devoted the problem of diminishing of intra- and postoperation complications for patients with surgical pathology of organs of gastroenteric tract.

A research purpose is a decision of problem of warning of intra- and postoperation complications, improvement of results of treatment of patients, with surgical pathology of organs of gastroenteric tract on the basis of complex study of features of electrosurgical and ultrasonic influence on fabrics with the purpose of dissection and coagulations.

The conducted research included experimental and clinical parts.

Application of  ultrasonic scalpel in the basic group of patients found out considerable advantages of this method before the use of  monopolar electrical scalpel. This vehicle allowed to execute not only dissecting of organs of gastrointestinal tract but also their mobilization, the same simplifying and faster time of operation. Crossing of vessels of both stuffing-boxes, mesentery of thin and thick intestines, was carried out with the duty of the modes by coagulations and cutting, here large blood vessels ligated only.

The conducted research rotined that due to application of ultrasonic scalpel  it was succeeded to reduce the amount of all of postoperation complications from 18,06% to 7,97%, in particular such heavy, as bleeding from the area of anastomosis (from 1,39% to 0) and insolvency of guy-sutures of anastomosis (from 2,43% to 0). Thus postoperation lethality went down from 4,51% to 0,72%, and postoperation bed-day, on the average from 16,26+4,6  tо 12,59+3,1.

Keywords: electrosurgical and ultrasonic dissection and coagulation, gastroenteric tract, intra- and postoperation complications.

СПИСОК  УМОВНИХ  СКОРОЧЕНЬ

БМ – базальні мембрани

ГМК – гладком'язові клітини

ГТ – грануляційна тканина

ДНП – дезоксирибонуклеопротеїди

МКА – моноклональні антитіла

МЦР – мікроциркуляторне русло

МЕС – монополярний електроскальпель

НГ– нейтрофільні гранулоцити

ГССН – гостра серцево-судинна недостатність

ПО – підслизова основа

ПОЛ   – перикисне окислення ліпідів

РНП – рібонуклеопротеїди

СОД  –  супероксіддисмутаза

ВПСО – власна пластинка слизової оболонки

ТБКАП – тіобарбітурової кислоти активні продукти

ТЕЛА – тромбемболія легеневої артерії

УЗД – ультразвукове дослідження

УЗС  – ультразвуковий скальпель

ХЛ   – хемілюмінісценція

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html