## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Карнаух Валерій Всеволодович

УДК 621.396.62

МЕТОД ЗБІЛЬШЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДІАПАЗОНУ

АКУСТООПТИЧНОГО АНАЛІЗАТОРА СПЕКТРА РАДІОСИГНАЛІВ

05.12.17 – радіотехнічні і телевізійні системи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,

Заслужений винахідник України

Стрелков Олександр Іванович,

завідувач кафедри фізики

Харківський університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба,

Міністерства оборони України.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,

Заслужений раціоналізатор України

Казаков Євген Леонідович,

провідний науковий співробітник

Наукового центру Повітряних Сил

Харківський університет Повітряних Сил ім. І.Кожедуба,

Міністерства оборони України.

доктор технічних наук, професор

Карташов Володимир Михайлович,

завідувач кафедри радіоелектронних систем

Харківський національний університет радіоелектроніки,

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Захист відбудеться „ 15 ” січня 2013 року о 13.00 годині на засіданні спеціалі-

зованої вченої ради Д 64.052.03 Харківського національного університету радіо-

електроніки за адресою: 61166 Харків, просп. Леніна, 14, у залі засідань

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного

університету радіоелектроніки за адресою: 61166 Харків, просп. Леніна, 14.

Автореферат розіслано „ 10 ” грудня 2012 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.М. Безрук

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Радіочастотний моніторинг є на сьогодні важливим

інструментом досягнення ефективності у використанні національного радіочас-

тотного ресурсу. Якість радіочастотного моніторингу взагалі визначається ная-

вністю засобів спектрального аналізу радіосигналів (РС), які задовольняють

умовам електромагнітної обстановки в районі застосування.

В умовах високої насиченості радіочастотного ресурсу особливу актуаль-

ність набуває проблема спектрального аналізу електромагнітної обстановки. У

зв'язку з цим виникають завдання поліпшення тактико-технічних характеристик

(ТТХ) засобів радіочастотного аналізу і, зокрема, розширення їх динамічного ді-

апазону. Зараз одним з перспективних класів засобів радіочастотного монітори-

нгу є акустооптичні аналізатори спектра радіосигналів (АОАС РС). Їх широке

розповсюдження для вирішення завдань радіочастотного моніторингу зумовле-

но поєднанням у них властивостей пристроїв панорамного прийому і спектра-

льного аналізу РС. Важливою характеристикою засобів радіочастотного моні-

торингу, в тому числі і АОАС, є динамічний діапазон, який вказує на міру здат-

ності пристрою нормально функціонувати за певним критерієм в умовах впливу

на його вхід сигналів з великим розкидом потужностей.

Для АОАС, як для панорамних пристроїв, динамічний діапазон набуває ще

більшого значення. Це зумовлено тим, що при панорамному прийомі та аналізі

спектрів РС відмінність амплітуд відповідних складових може бути дуже великою.

Імовірність же одночасного впливу на вхід пристрою сигналів з різними рівнями

потужності збільшується внаслідок широкосмуговості приймальних пристроїв.

Отже, тема дисертаційної роботи, спрямованої на розробку методів збільшення

динамічного діапазону засобів радіочастотного аналізу електромагнітної обстанов-

ки та поліпшення якості спектрального аналізу радіосигналів, є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисерта-

ційних досліджень пов'язана з науково-дослідними роботами: тема «Розробка принци-

пів побудови пристроювиявлення пачок коротких оптичних сигналів блоку Ч-1», тема

№ 01-27, №ДР 02071197, 2001 - 2005 р.р., тема «Розробка методів підвищення розді-

льної здатності, збільшення динамічного діапазону акустооптичного аналізатора спек-

тра» № 05-22, №ДР 0105U007073, 2005-2008 р.р. тема «Методи підвищення динаміч-

ного діапазону блоку Ч1 та розробка пропозицій з їх реалізації» № 09-20, 2009-2010

р.р., в яких здобувач був виконавцем. Під час написання звітів з НДР використано ма-

теріали дисертаційних досліджень здобувача, а саме: аналіз шляхів підвищення дина-

мічного діапазону АОАС в умовах приймання РС в широкому діапазоні їх потужнос-

тей; математична модель процесів акустооптичного перетворення і фотодетектування

оптичних сигналів АОАС; метод підвищення динамічного діапазону АОАС; алгорит-

ми виявлення оптичних сигналівАОАС при їх нелінійному перетворенні.

Мета та задачі досліджень. Метою роботи є покращення характеристик

виявлення сигналів з великим розкидом потужностей в акустооптичному аналі-

заторі спектру при їх нелінійному перетворенні.

Науково-технічна задача дослідження – розробка методу розширення

динамічного діапазону АОАС РС. Для досягнення поставленої мети в роботі були

2

вирішені такі часткові науково-технічні задачі: порівняльний аналіз методів і тех-

нічних засобів радіочастотного моніторингу; структурний і функціональний ана-

ліз АОАС РС; аналіз фізичних чинників і структурних особливостей АОАС РС,

які обмежують його динамічний діапазон; розробка математичної моделі процесів

акустооптичної взаємодії та детектування оптичних сигналів; аналіз математичної

моделі процесів акустооптичної взаємодії і детектування оптичних сигналів у ши-

рокому діапазоні інтенсивностей РС; оцінка ефективності методу підвищення ди-

намічного діапазону АОАС РС; розробка пропозицій та рекомендацій щодо техні-

чної реалізації методів підвищення динамічного діапазону АОАС РС.

Об'єкт дослідження – процеси акустооптичної взаємодії та детектування

оптичних сигналів АОАС РС.

Предмет дослідження – методи обробки та виявлення оптичних сигна-

лів АОАС РС.

Методи дослідження. У дисертації застосовано теоретичні та експери-

ментальні методи досліджень, а саме: для описання процедур перетворення сиг-

налів АОАС РС, їхніх статистичних і енергетичних характеристик використано

основні положення хвильової та корпускулярної теорії світла, теорії ймовірнос-

тей, теорії побудови радіотехнічних та оптико-електронних систем (ОЕС); для

синтезу методу підвищення динамічного діапазону АОАС і вирішення задачі

виявлення оптичних сигналів АОАС застосовано методи статистичного синтезу

і основні положення теорії прийняття рішень; для підтвердження адекватності

результатів теоретичних досліджень та перевірки працездатності розробленого

методу; проведено експериментальні дослідження з застосуванням методів оп-

тимального планування експерименту і математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів. В ході дисертаційних досліджень

отримано такі нові наукові результати:

1. Набула подальшого розвитку математична модель процесів акусто-

оптичної взаємодії та детектування оптичних сигналів АОАС у широкому діа-

пазоні інтенсивностей вхідних РС, яка на відміну від відомих, враховує корпус-

кулярні властивості процесу фонон-фононної взаємодії та мультиплікативний

вплив завадової складової оптичних сигналів що реєструються [1, 3].

2. Удосконалено метод збільшення динамічного діапазону АОАС РС, який

відрізняється від відомих тим, що вибір параметрів ослаблення та внутрішньокад-

рового накопичення сигналів враховує нелінійні ефекти фонон-фононної взаємо-

дії в акустооптичному модуляторі та мультиплікативного перетворення сигналів

у фотоприймачі при великих амплітудах сигналу і завади [3, 4].

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено метод збі-

льшення динамічного діапазону АОАС РС, застосування якого дозволяє вияв-

ляти радіосигнали у більш широкому діапазоні потужностей з покрашеними

характеристиками. Експериментальні дослідження підтверджують можливість

збільшення динамічного діапазону АОАС, що істотно підвищує якість прове-

дення заходів з моніторингу радіочастотного ресурсу України.

Основні наукові результати дисертаційних досліджень: математична мо-

дель процесів акустооптичної взаємодії і детектування оптичних сигналів

АОАС РС та метод збільшення динамічного діапазону АОАС РС реалізовані в

практичній діяльності ПАТ СКБ РТУ «Топаз» (акт реалізації).

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що складають суть

3

дисертаційної роботи і знайшли відображення в пунктах новизни, наукового і

практичного значення, отримані автором самостійно. У роботах, опублікованих

у співавторстві, автором запропоновано таке.

У роботі [1] на основі корпускулярного підходу проведено аналіз впливу

нелінійних ефектів під час дифракції світла на ультразвуковій хвилі великої інтен-

сивності. Показано, що основний ефект надають процеси розпаду (злиття) фоно-

нів, в результаті яких виникають звукові хвилі з новими хвильовими векторами.

У роботі [2] розроблено математичну модель приймача оптичного випро-

мінювання АОАС РС з урахуванням нелінійного впливу часу накопичення сиг-

налів на його характеристики. Проведено аналіз впливу часу накопичення оп-

тичного сигналу на динамічний діапазон приймача оптичного випромінювання

та пристрої акустооптичного перетворення РС в цілому.

У роботі [3] отримано оцінки інтенсивностей процесів 3-фононних розпа-

дів, що призводять до появи додаткових дифракційних максимумів. Проведено

статистичний аналіз і отримано ймовірнісні характеристики виявлення оптич-

них сигналів у АОАС.

У роботі [4] з метоюузгодження амплітуди РС з динамічним діапазоном АОАС,

з урахуванням ефектів фонон-фононної взаємодії та нелінійності характеристик прий-

мача оптичного випромінювання розроблено метод дискретного накопичення оптич-

них сигналів. Проведено аналіз ймовірнісних та енергетичних характеристик.

У роботі [5] синтезовано метод визначення частоти вхідного сигналу великої

інтенсивності, при якій виявляються нелінійні ефекти в АОАС. Метод базується на

порівнянні прийнятої реалізації сигналу з виходу АОАС з каліброваними значен-

нями відгуку АОАС для вхідних РС фіксованої частоти та інтенсивності.

У роботі [6] описано алгоритм обліку нелінійності, котрий ґрунтується на

методах розпізнавання сигналів з використанням навчальної вибірки.

У роботі [7] синтезовано алгоритм розпізнавання вихідних сигналів АОАС,

базується на багатоальтернативній перевірці гіпотез з використанням навчання.

У роботі [8] вирішено задачу розрізнення сигналів залежно від динамічно-

го діапазону АОАС і співвідношення амплітуд спектральних складових РС.

Апробація результатів дисертаційних досліджень. Основні результати

дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на Міжнародному радіо-

електронному форумі «Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи роз-

витку», ХНУРE, 2002 [9], Міжнародній конференції «Теорія і техніка передачі,

прийому та обробки інформації», ХНУРE, 2003 [10], ІІІ Міжнародному радіое-

лектронному форумі «Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розви-

тку», Харків, ХНУРЕ, 2008 [11]; V науковій конференції «Новітні технології –

для захисту повітряного простору», Харків, ХУПС, 2009 [12].

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць, з

яких 8 статей у наукових збірниках і журналах, рекомендованих ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох роз-

ділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Повний обсяг

дисертації становить 138 сторінок, з них дисертації без додатків – 135 сторінок,

42 рисунки, список використаних джерел, що включає 62 найменування, займає

6 сторінок, а також 2 додатки на 3 сторінках.

4

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ містить загальну характеристику проблемного питання, обґрунту-

вання необхідності проведення досліджень за темою дисертації та їх актуальність.

Вказано на зв’язок теми роботи з науковими програмами, планами, темами. У

вступі сформульовано мету, наукову задачу та окремі науково-технічні задачі,

об’єкт і предмет дисертаційних досліджень, визначено новизну, наукову та прак-

тичну цінність нових отриманих результатів. Висвітлено особистий внесок автора

в опублікованих працях, результати апробації та досліджень.

Перший розділ присвячений аналізу об'єкта, предмета дисертаційних до-

сліджень, а також сучасному стану радіочастотного ресурсу, який характеризу-

ється високою інтенсивністю використання і, як наслідок, перевантаженістю

радіочастотних діапазонів усіма категоріями користувачів. При цьому рівень

розвитку засобів радіочастотного моніторингу в більшості випадків не відпові-

дає рівню розвитку засобів радіозв'язку.

Аналіз принципів і методів акустооптичної обробки РС дозволив сформу-

лювати завдання дисертаційних досліджень. Згідно з прийнятим визначенням,

динамічним діапазоном АОАС РС є міра здатності пристрою нормально функ-

ціонувати за визначеним критерієм під час дії на його вхід сигналів з великим

розкидом рівнів. При впливі одного сигналу динамічний діапазон знаходимо за

відношенням максимального рівня сигналу max E , при якому нелінійні спотво-

рення не перевищують допустимих, до номінальної чутливості min E в умовах

реєстрації сигналу на фоні власних шумів приймача

max min Д E E . (1)

Декомпозиція задачі дисертаційних досліджень з урахуванням (1) дозволяє визна-

чити основні шляхи підвищення

динамічного діапазону. Перший

пов'язаний з вирішенням класу за-

вдань щодо усунення нелінійних

перетворень сигналів великої амп-

літуди. Другий спрямований на

підвищення якості виявлення сла-

бких сигналів на фоні адитивних

завад. Як показали результати

аналізу процесу акустооптичної

взаємодії, збільшення інтенсивно-

сті РС, а отже і звукової хвилі в

акустооптичному модуляторі,

призводить до зменшення енергії оптичного сигналу в площиніфотокатода.

Результати проведених експериментальних досліджень виявили нові не-

лінійні ефекти, які мали місце під час дії на вхід АОАС радіосигналу великої

інтенсивності. Даний ефект виявляється в появі деяких помилкових максимумів

у дифракційної картини, просторові координати яких не збігаються з максима-

ми інших порядків у дифракційній картині Брегга (рис. 1).

Аналіз функційної схеми АОАС (рис. 2), дозволив визначити напрямки по-

шуку причин виникнення помилкових максимумів при реєстрації інтенсивних РС.

Виключаючи вплив на розглянуті ефекти фотоприймача, увагу було зосереджено

на побудові математичної моделі процесу акустооптичної взаємодії.

а) б)

Рис. 1. Результати експериментальних досліджень

а – відмітка частоти еталонного сигналу;

b – шуми приймача оптичного випромінювання;

c – хибні відмітки

5

Другий розділ містить результати розроб-

ки математичної моделі процесів акустооптич-

ної взаємодії та детектування оптичних сигналів

АОАС в широкому діапазоні інтенсивностей

вхідних РС, а також їхній аналіз.

На жаль, хвильова теорія дифракції не

описує якісні та кількісні характеристики сигна-

лів, що приймаються. Вказані особливості диф-

ракції світла на звукові можуть бути пояснені

нелінійним характером коливань атомів у зву-

ковій хвилі великої амплітуди. Нелінійність ко-

ливань призводить до того, що газ фононів пе-

рестає бути ідеальним і необхідно враховувати

взаємодію між ними.

Найпростішим проявом фонон-фононної

взаємодії є 3-фононні процеси: розпад початко-

вого фонона з хвильовим вектором k

r

і частотою

ω на два інших фонона з хвильовими векторами 1 k

r

, 2 k

r

і частотами 1 ω , 2 ω від-

повідно. Внаслідок цього на фоні початкового дифракційного максимуму мають

з'явитися додаткові максимуми дифракції під іншими дифракційними кутами.

Інтенсивність звукових хвиль, які генеруються внаслідок 3-фононних

процесів, визначаються ймовірністю їх реалізації

2

1 2

1 2

1 2

W(k, k , k )

p~ N(k)(N(k )+1)(N(k )+1)

ωω ω

r r r

r r r

, (2)

де 1 2 W(k,k ,k )

r r r

– функція, яка описує поширення акустичної хвилі в АОМ;

N(k)

r – кількість фононів за всіма можливими хвильовими векторами k

r

.

Зазначимо, що в даному процесі енергія опорного світлового пучка пере-

розподілятиметься за більшою кількістю дифракційних максимумів. Внаслідок

цього інтенсивність основного максимуму зменшуватиметься.

Уявляючи роботу приймача як процес з перетворення потоку квантів сві-

тла у потік носіїв заряду, перейдемо до дискретної форми опису сигналу. Сере-

дня кількість носіїв заряду i s в i -му елементі розрізнення приймача, накопиче-

на за час н Т , пропорційна

2

i a(i i )

sin(a(i i ))

s s

o

o

o 

, (3)

де a – розмірний коефіцієнт пропорційності.

і0 – координата максимуму дифракційної картини.

Статистика струму на виході кожного елемента фотоприймача характери-

зується ймовірністю P(si ) появи si носіїв в і-му елементі за час Тн





















2

si

2

i i

2

si

i

2

(s s )

exp

2

1

P(s ) (4)

із середнім i s і дисперсією i

2

si s .

Рис.2. Функційна схема

АОАС РС

РПТ – радіоприймальний

тракт

АОМ – акустооптичний

модулятор

ФК – фотокатод

ПО – пристрій

обробки

ПО

6

Шум приймача подаємо так само, як (4) з середнім gi і дисперсією

i

2

gi g . Ймовірність появи ni носіїв в реалізації буде





















2n

i

2

i i

2n

i

i

2

(n n )

exp

2

1

P(n ) , (5)

де ni si gi і i i i

2

ni n s g .

Тоді просторовий розподіл інтенсивності дифракції може бути подано як

суперпозицію апаратних функцій АОМ і просторово стаціонарної завади

2

i ni i i i,f

f

n =σ =g +s +s , (6)

де параметр f нумерує можливі додаткові акустичні хвилі.

Відтак, реалізація ni на виході фотоприймача являє собою трикомпонентну

адитивну суміш випадкових процесів, зумовлених: внутрішніми шумами прий-

мача (gi ); дією світлового потоку, який дифрагував на пружній акустичній хвилі

початкової частоти (si ) на акустичних хвилях, утворених внаслідок 3-фононних

процесів ( i,f s ).

Неоднорідність вибірки значно ускладнює вирішення задачі синтезу оптима-

льного алгоритму виявлення. Вирази для умовної ймовірності хибної тривоги F* і

правильного виявлення D* можуть бути записані у вигляді

m 0 i i,f

* f

i=1 i i,f

f

n (g + s )

1 1

F = Ф

2 m g + s













, (7)

0 0

0 0

0 i i i,f

* f

i i i,f

f

n (g +s + s )

1

D = Ф

2 g +s + s











. (8)

У разі роботи АОАС в лінійному режимі динамічної характеристики мо-

жна вважати, що si,k gi . Тоді вибір порогу виявлення можна зробити відпо-

відно до критерію Неймана-Пірсона.

Скористаємося виразом для інтенсивності сигналу в площині фотокатода

у максимумі першого порядку під час виконання умов дифракції Брегга

2

o

q

E ~sin

2







, де індекс фазової модуляції q залежить від потужності зв P .

Тоді середня кількість носіїв заряду в елементі розрізнення 0 i буде такою:

2 

io зв s ~sin a P . (9)

Вводячи відповідні коефіцієнти зниження f r , потужності цих звукових

хвиль можна уявити у вигляді звf f зв P = r P ( зв P =const ). Аналогічно до (9), середня

кількість носіїв заряду в елементах розрізнення f i описується виразом

2 

if f зв s ~sin a r P , а f=1,2,3… (10)

7

Чисельне моделювання проводилося відповідно до наведених виразів (9,

10). Розрахунок залежності умовної ймовірності правильного виявлення і хиб-

ної тривоги проводився відповідно до (7, 8).

Як показують розрахунки, ймовірність хибної тривоги збільшуватиметься із

зростанням потужності ультразвукової хвилі і пропорційно кількості сигналів, сфо-

рмованих дифракцією світла на додаткових звукових хвилях.

Розглянемо фізичну модель приймача оптичного випромінювання у вигляді

послідовності елементів розрізнення, які створено інтегруючим RC колом.

Величина напруги Сэкв. U на виході приймача визначається виразом

















R C

T(1 P P )

Секв.

т

с з

U U 1 e o , (11)

де: o U – опорна напруга; T– час накопичення сигналу; R – еквівалентний опір

елемента; C– еквівалентна місткість елемента; – коефіцієнт пропорційності.

Враховуючи слабке випромінювання для сигнальної складової:

TPс R тC 1, (12)

для завадової складової:

TPз RтC 1, (13)

і завадової складових, з урахуванням наближення ex 1x , при x 1 маємо















R C

T P

R C

T P

R C

T

U U

т

з

т

с

т

Секв. o , (14)

де: Pc , Pз – потужність сигналу і завадової адитивної завади, відповідно.

Сигнальну с U , завадову Uз і темнову т U складові напруги на виході за-

пишемо як

R C

T P

U U

т

с

с



o ,

R C

T P

U U

т

з

п



o ,

R C

T

U

т

т . (15)

У разі реєстрації слабкого сигналу на фоні адитивної перешкоди великої

потужності умова (13) порушується і вираз для напруги на виході приймача не

може бути використаний у вигляді (14) або (15)

T Pз R т C 1 , (16)

провівши перетворення і нехтуючи членами малого порядку для (11), отримаємо

R C

T P

т

R C с

T P

т

R C

T P

Секв.

т

з

т

з

т

з

e

R C

T P

e U

R C

T

U U U e U



o o o o . (17)

Очевидно, що для даного випадку складові напруги визначатимуться

8

R C

T P

т

с

c т

з

e

R C

T P

U U



o , R C

T P

з

т

з

U U e



o , R C

T P

т

т

т

з

e

R C

T

U U



o . (18)

Як видно з виразів (11) і

(14), під час реєстрації слабкого

сигналу на фоні адитивної пере-

шкоди малої потужності (12), (13)

процес їх реєстрації фотоприйма-

чем можна вважати лінійним. Ця

умова дозволяє використовувати

для синтезу алгоритмів їх оброб-

ки принцип суперпозиції.

За результатами матема-

тичного моделювання проведе-

но розрахунки з метою оцінки

якісних характеристик сигналу. Найважливіші для розуміння суті роботи резуль-

тати математичного моделювання наведено на рис. 3 – 8, 10. Як видно з рис. 3 а,

характеристика фотоприймача в даному випадку є лінійною. Реєстрація сигналу

на фоні значної завади призводить до порушення умови (13) і змушує відмовити-

ся від використання лінійної моделі. Як видно з характеристики фотоприймача

(рис. 3 б), лінійність процесу фотореєстрації не

дозволяє накопичувати сигнал на великому ча-

совому інтервалі.

В цьому випадку спостерігається якісна

зміна взаємодії сигналу і завади – виникнення

додаткового, мультиплікативного зв'язку між

ними (17). Аналіз виразу (18) свідчить про відпо-

відний мультиплікативний вплив завади на сиг-

нальну складову. Залежність величини напруги

сигнальної складової від часу описується унімо-

дальною функцією, максимум якої відповідний

оптимальному часу реєстрації сигналу (8).

Третій розділ присвячено розробці ме-

тоду підвищення динамічного діапазону АОАС РС та оцінці його ефективності.

Основною вимогою до методу, що розробляється, є забезпечення ним заданого

рівня якісних характеристик сигналу на виході АОАС в широкому діапазоні по-

тужностей РС. Для оптимальної роботи АОМ необхідно, щоб виконувалася

умоваq , котра залежить від потужності звукуPзв на вході, якq ~ Pзв . То-

ді, подібно до (9)

зв

2

Iос ~ sin a P . (19)

Оскільки додаткові звукові хвилі мають потужності менші, ніж початко-

вий сигнал, запишемо звf f зв P = r P , де f r – коефіцієнти потужності. Можна показа-

ти, що f r виражаються через коефіцієнти фонон-фононної взаємодії як

Рис.3. Залежність напруги від часу накопичення

UС екв, В UС екв, В

UС екв

Uз

Uс

Uт

Uз

Uс

Uт

UС екв

Рис.4. Залежність величини

сигналу від часу накопичення

'

Uз

''

Uз

'''

Uз

'''

з

''

з

'

Uз U U

Uз 0

9

2

rf ~ Wf k, k1, k2

r r r

.

Для усунення нелінійних ефектів вАОАСнеобхідно використовувати атенюатор.

Середня кількість носіїв заряду в i -му елементі для основного сигналуможе складати

sio a Pзв Ksin2 So ,

де So – коефіцієнт пропорційності.

З графіків (рис. 5) видно, що реалізація процедури послаблення РС дозво-

ляє узгоджувати потужність вхідного РС з динамічним діапазоном АОАС.

Необхідною умовою максимуму умовної вірогідності правильного вияв-

лення є досягнення максимуму інтенсивності сигналу:























f

if

2 зв

i o

f

if

2 зв

0 i o

) s

K

P

g S sin (a

) s )

K

P

n (g S sin (a

2

1

D , (21)

де: gi , sio , sif – кількість носіїв заряду, зумо-

влених адитивною завадою, сигналом і поми-

лковими сигналами в і-му елементі; n0 – по-

ріг виявлення.

Для визначення даного максимуму

знайдемо похідну від (20) і прирівнюючи її до

нуля, знайдемо оптимальне значення K

2

2

* 4a P

K



. (22)

Інтенсивність додаткових (помилкових)

максимумів на фотоприймачі при послабленні

вхідного сигналу подається у вигляді

s S sin a rf Pзв K

2

if o . (23)

Оскільки f r 1, то в умовах зниження потужності звуку інтенсивність

додаткових максимумів істотно спадає і при оптимальному значенні коефіцієн-

та атенюації K* інтенсивність помилкових максимумів буде

f

2

sif So sin 2 r .

Вираз (23) дозволяє записати в загальному вигляді для функції умовної

ймовірності помилкової тривоги з урахуванням коефіцієнта послаблення РС:

m

)

K

r P

g S sin (a

))

K

r P

n (g S sin (a

2

1

F

i

f

2 fi зв

i o

f

2 fi зв

0 i o

*

























. (24)

Рис.5. Залежність величини мак-

симуму першого порядку від зна-

чення коефіцієнта послаблення

10

Зміна величини умовної ймовірності хибної тривоги не призводить до

зміни виду функції (21), а лише зумовлює її кількісні зміни.

Недостатність умови досягнення максимуму значення коефіцієнта фазо-

вої модуляції за критерієм Неймана-Пірсона обумовлена просторовою нестаціо-

нарністю адитивних завад (рис. 6). Функція (24) із зростанням величини К пря-

мує до значення, яке описується за умови, що sif 0 :

















i i

0 i

g

n g

m

1

2

1

F . (25)

Очевидно, що функція (24) в межах (25) описує процес багатоканального

виявлення сигналу на фоні просторово-стаціонарної завади, а сам алгоритм вияв-

лення може бути описаний алгоритмом Неймана-Пірсона, синтезованим для вияв-

лення шумоподібного сигналу на фоні Пуассонівської завади.

Значення коефіцієнта послаблення мо-

же бути K K*, що не забезпечить досягнен-

ня максимуму умовної ймовірності правиль-

ного виявлення. Як приклад таких процедур

розглянемо методи накопичення сигналів, що

дозволяють підвищити енергію сигналу за ра-

хунок його накопичення. У разі слабкого ви-

промінювання вираз (14), з урахуванням кор-

пускулярних властивостей оптичних сигналів,

можна перетворити до вигляду, який описує

середню кількість носіїв заряду через коефіці-

єнт 

sio Uc . (26)

Збільшення потужності завади спричинює появу мультиплікативних пе-

ретворень сигналу, при цьому напруга на виході фотоприймача описується:



















R C

T P

exp

R C

T P

U U

т

з

т

с

вих o . (27)

Наявність експоненційного множника в (27) пояснює спад характеристи-

ки фотоприймача (рис. 7). При достатній потужності завади залежність величи-

ни сигналу від величини часу має макси-

мум. Оптимальне значення часу накопи-

чення сигналу на фотокатоді визначається

за умови знаходження максимуму функції

(27). Для цього, перетворюючи і диферен-

ціюючи (27), отримаємо для оптимальної

величини часу накопичення сигналу

т з

*

Tн R C P . (28)

З аналізу рис. 7 видно, що даний час

накопичення хоча і забезпечує максимум

енергії сигналу на виході фотоприймача, але

Рис.6. Залежність величини

ймовірності хибної тривоги від зна-

чення коефіцієнта послаблення

Рис.7. Залежність величини

вихідної напруги фотоприймача

від часу накопичення

Рз 0

'''

Р з

''

Р з

'

Р з

lg Uвих

11

не є оптимальним. В даному випадку доцільно під оптимальною роботою фото-

приймача розуміти приймання сигналу в умовах відсутності завад Pз 0 . Дійс-

но, аналізуючи різницю вигляду:

U Uвих (Pп 0) Uвих (Pз 0) (29)

можна помітити, що вона відмітна від нуля, але прямує до нього із зменшенням

величини н T (рис. 8). Звідси зрозуміло, що досягнення оптимального значення

енергії сигналу на виході фотоприймача пов'язано із зменшенням часу його на-

копичення. Час неперервного накопичення сигналу на фотокатоді може бути

задано з умови досягнення різницею (29) допустимого малого значення T 

T ( U ) T (Umax )

*

T н

**

н . (30)

Зменшення абсолютного значення

потужності сигналу на виході фотоп-

риймача призводить до погіршення ене-

ргетичних і ймовірнісних характеристик

виявлення. Виходом з даної ситуації мо-

же бути застосування в схемі обробки

оптичних сигналів процедури їх накопи-

чення, яка дозволяє підвищити виявлен-

ня сигналу пропорційно n , де n – кі-

лькість накопичених кадрів. Величина

кількості накопичених кадрів n була

введена для зручності опису процесу

дискретного накопичення сигналів, при цьому для розрахунків тривалість накопи-

чення приймалась н T = 25 мкс. Вплив процесу накопичення можна показати для

відношення с/ш на виході фотоприймача. Для цього виразимо сигнальну і завадо-

ву складову через середнє число носіїв заряду, подібно до (26), (27) і з урахуван-

ням кількості накопичених кадрів:



















R C

T P

exp

R C

T P

s n U

т

н з

т

н с

o , (31)

R C

T P

g n U

т

н з

o . (32)

Підставляючи (31) і (32) у вираз для відношення с/ш і враховуючи статистику

потоку носіїв заряду на виході фотоприймача, отримаємо:

R C

n U T

P e P

P e

т

н

з

R C

T P

с

R C

T P

с

т

н з

т

н з











o . (33)

Аналогічно кількість накопичених кадрів враховується у виразах (21),

(24), що описують характеристики виявлення.

Метод підвищення динамічного діапазону АОАС РС. Суть методу зводи-

тися до сумісного використання в АОАС процедур послаблення РС з подальшим

Рис.8. До вибору часу накопичення

U=Uвих(PЗ =0) – Uвих(PЗ 0)

12

дискретним накопиченням оптичних

сигналів. Функціойна схема методу на-

ведена на рис. 9. З даної схеми видно що,

сигнал на виході (на вході) радіоприйма-

льного тракту АОАС ослабляється ате-

нюатором. Вибір коефіцієнта ослаблення

здійснюється відповідно до умов (22),

(25) та має вигляд:

















.

4a

K( F ) при P

;

4a

1 при P

K

2

2

K

2

2

. (34)

Після акустооптичного перетво-

рення сигнал детектується фотоприймачем з регульованим часом неперервного

накопичення сигналу на фотокатоді:





















T .

P

R C

T ( U ) при

T ;

P

R C

T при

T

min

п

т

T

**

н

min

п

т

min

н (35)

На рис. 10 показано залежність умо-

вної ймовірності правильного виявлення від

потужності вхідного РС. За відсутності на-

копичення n 1 і ослаблення сигналів

K 1 можливості АОАС з реєстрації сиг-

налів великої інтенсивності обмежені.

Застосування процедури ослаблення

сигналу в радіоприймальному тракті

(K K* ) дозволяє забезпечити максимум

умовної ймовірності правильного вияв-

лення для РС, потужність яких значно пе-

ревищує верхню межу динамічного діапа-

зону АОАС. Поліпшення якості виявлення вдається забезпечити шляхом дис-

кретного накопичення сигналів. Для даного випадку при n 2 спостерігалося

поліпшення ймовірності правильного виявлення і відношення с/ш в 1,4 рази.

Четвертий розділ містить практичні рекомендації з підвищення динаміч-

ного діапазону АОАС РС, результати експериментальних досліджень.

У ході експериментальних досліджень перевірялися параметри АОАС та

оптичних сигналів, що реєструє фотоприймач при застосуванні розробленого

методу. Вибір вхідних і вихідних параметрів проводився відповідно до матема-

тичної моделі (11 – 18) і описання методу (22 – 35). Статистична обробка ре-

зультатів проводилась з використанням програмних пакетів Mathcad.

У ході експериментальних досліджень були отримані спостереження випад-

кових величин Ic1, Ic 2,..., Ic m; Fo 1, Fo 2 ,..., Fo m ; F(1,2,3) 1,F(1,2,3) 2,...,F(1,2,3) m;

Рис.10. Залежність величини умовної

ймовірності правильного виявлення

від потужності вхідного радіосигналу

Рис.9. Функційна схема методу

підвищення динамічного діапазону РС

ПВЧ – перетворювач

високої частоти

ПО

13

I1(r1, r2 , r3 ), I2 (r1, r2 , r3 ),..., Im (r1, r2 , r3 ) . Кожна вибірка спостереження містила

m випадкових величин. Точкові оцінки середнього значення перелічених пара-

метрів були знайдені як середнє арифметичне за вибіркою випадкової величини

X. Оцінки ймовірнісних характеристик виявлення були отримані як відносні

частоти настання події (m* ) перевищення порогу виявлення реалізацією за від-

сутності і наявності сигналу (F* ,D* ).

Для вимірювання односигнального динамічного діапазону блока, без ви-

користання атенюатора та УУСО, на вхід блока подавалися сигнали частотою

F=1580 МГц у діапазоні потужностей від Рвх = - 80 dB до - 25 dB.

Основні результати експериментальних досліджень розробленого методу на

рис. 11. Як видно з рис. 11. б), якщо сигнал досягає рівня Рвх = - 45dB починають

спостерігатися хибні засвічення. Аналіз даної залежності показує, що динамічний

діапазон пристрою обмежується нелінійною ділянкою характеристики вже при

Рвх = - 60 dB. Отже динамічний діапазон АОАС склав А = 20 dB (рис. 11.а)).

Аналіз ефективності розробленого методу оцінювався за критерієм мак-

симуму величини динамічного діапазону та імовірнісними характеристиками

виявлення. Застосування розробленого методу дозволило збільшити верхню

межу динамічного діапазону пристрою з Рвх = - 60 dB до Рвх = - 45 dB. Спосте-

Рис. 11. Результати експериментальних досліджень.

а) залежність інтенсивності оптичного сигналу від потужності вхідного РС;

б) залежність інтенсивності додаткових максимумів від потужності вхідного РС;

в) залежність умовної імовірності правильного виявлення від потужності вхідного РС;

г) залежність умовної імовірності помилкової тривоги від потужності вхідного РС.

а) б)

в) г)

10-2

10-4

10-6

IC (з послабленням та на-

копиченням)

(без обробки)

(з послабленням)

(без обробки)

(без обробки)

F (без обробки)

D (з послабленням та накопиченням)

F (з послабленням та накопиченням)

D (з послабленням)

I (r1,r2,r3)

(з послабленням

та накопиченням)

відносні од.

відносні од.

F

D

P вх., dB P вх., dB

P вх., dB P вх., dB

14

рігався виграш за величиною умовної ймовірності правильного виявлення, який

склав 10% під час застосування розробленого методу збільшення динамічного

діапазону АОАС РС (рис.11.в)). Водночас застосування розробленого методу

дозволило стабілізувати рівень помилкової тривоги і застосувати для виявлення

сигналів відомі методи (рис. 11.г)).

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ З РОБОТИ

В дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу,

пов’язану з розробкою методу збільшення динамічного діапазону АОАС РС.

Задачу вирішено на основі складеної в роботі удосконаленої математичної мо-

делі, побудованої з урахуванням процесів нелінійних перекручень, що виника-

ють при реєстрації оптичних сигналів з великим розкидом потужностей та про-

цесів фонон-фононної взаємодії в акустооптичному модуляторі і мультипліка-

тивного перетворення сигналів у фотоприймачі при великих амплітудах сигна-

лу і завади.

Використання вдосконаленої математичної моделі сигналів на відміну від

традиційного підходу, котрий базується на хвильовому уявленні про структуру

оптичного випромінювання, дозволяє урахувати випадковий характер світлових

сигналів та пояснити ефект появи помилкових максимумів у дифракційній кар-

тині, просторові координати яких на збігаються з максимумами інших порядків

у дифракційній картині Брегга. Експериментальні дослідження довели, що за-

вдяки застосуванню розробленого методу динамічний діапазон АОАС РС мож-

ливо збільшити у десятки разів залежно від умов реєстрації РС.

За результатами дисертаційних досліджень зроблені такі висновки:

1. Характеристики виявлення РС визначаються енергією сигналу. При

цього ж АОАС вважають лінійною системою. Це твердження грунтується на

тому, що складові частини АОАС, такі як лінзи, дзеркала, оптичні фільтри, мо-

дулятори, діафрагми тощо є лінійними, інваріантними щодо зрушень у коорди-

натній і частотній областях відповідно і характеризуються або коефіцієнтом

передачі, або коефіцієнтом пропускання. Практичне використання АОАС підт-

верджує це положення при виявленні РС малої енергії.

У разі перевищення енергією радіосигналу певного порогу на виході

АОАС формується складний сигнал, за яким неможливо однозначно визначити

частоту вхідного сигналу. Це зумовлено нелінійним характером залежності пе-

редавальної функції радіотракту і оптичних елементів від потужності РС.

2. Математичне моделювання процесів акустооптичної взаємодії та фото-

реєстрації показали, що збільшення потужності акустичної хвилі внаслідок не-

лінійної фонон-фононної взаємодії призводить до збільшення ймовірності її ро-

зпаду на хвилі з іншими хвильовими векторами. Це також призводить до змен-

шення умовної ймовірності правильного виявлення і збільшення ймовірності

хибної тривоги. Порушення умови просторової стаціонарності сигналу і завади

не дозволяє використовувати для даного випадку відомі методи синтезу пара-

метричних алгоритмів виявлення.

При впливі на фотоприймач оптичних сигналів малої потужності процес

їх реєстрації можна вважати лінійним, що дозволяє синтезувати їх алгоритми

обробки з використанням принципу суперпозиції. Збільшення потужності зава-

дової складової адитивної суміші «сигнал + завада» призводить до появи муль-

15

типлікативних перетворень сигналу й описується нелінійною математичною

моделлю другого порядку.

Збільшення потужності прийнятого оптичного випромінювання призво-

дить до вимушеного зменшення часу реєстрації сигналу. При достатній потуж-

ності завади залежність величини напруги сигналу від величини часу його на-

копичення має явно виражений максимум, наявність якого пояснюється впли-

вом мультиплікативної складової і може бути використана для вибору оптима-

льного часу реєстрації сигналу.

Наявність адитивної завади великої потужності зумовлює обмеження що-

до застосування методів неперервного накопичення сигналу.

3. Описаний у роботі метод відрізняється від відомих тим, що вибір пара-

метрів послаблення та внутрішньокадрового накопичення сигналів враховує

нелінійні ефекти фонон-фононної взаємодії в акустооптичному модуляторі і

мультиплікативного перетворення сигналів у фотоприймачі при великих амплі-

тудах сигналу і завади. Застосування даного методу в АОАС дозволяє розши-

рити його динамічний діапазон як у бік збільшення потужностей прийнятих РС

(за рахунок поєднання процедур послаблення та накопичення), так і у бік зме-

ншення їхніх потужностей (за рахунок вибору оптимального часу накопичення

сигналів в одиничному кадрі та їх подальшого накопичення ). При цьому обме-

ження на застосування даного методу не залежать від потужностей РС і завад, а

визначаються лише технічною досконалістю елементної бази (зокрема атенюа-

торів і ПЗС-матриць).

4. З результатів експериментальних досліджень видно, що збільшення інтен-

сивності завади, а також збільшення різниці амплітуд сигналів призводить до погі-

ршення якості оцінок їх параметрів і, як наслідок, - до погіршення роздільної здат-

ності АОАС РС за частотою. Водночас, застосування методів розрізнення сигналів,

котрі базуються на якісних критеріях оцінки їх параметрів, на відміну від критерію

Релея, дозволяє здійснювати операцію їх розрізнення без обмежень у різниці їх час-

тот. Платою за збільшення роздільної здатності в даному випадку є втрата можли-

вості отримання оцінок енергетичних і просторових параметрів сигналів.

Водночас вирішення задачі збільшення динамічного діапазону АОАС

можливе на основі використання алгоритмів розпізнавання вихідних сигналів

АОАС, які ґрунтуються на багатоальтернативній перевірці гіпотез з викорис-

танням процедури навчання. Основні особливості практичної реалізації запропо-

нованого алгоритму полягають у наступному: змінюється кількість сигналів на

етапі навчання, котрій відповідає багатошарова структура запису їхній характе-

ристик, у яких номер шару пов'язаний з кількістю сигналів.

5. Показано, що реалізація запропонованого методу під час модернізації

існуючих АОАС дозволить суттєво розширити діапазон значень енергії вхідних

РС, для яких може бути виміряна несуча частота. Отримані результати мають

практичний інтерес для фахівців, котрі займаються експлуатацією радіотехніч-

них систем контролю радіолокаційної обстановки, і розробників АОАС.

Перспективними для проведення досліджень є напрямки, пов'язані із син-

тезом алгоритмів і методів оцінки параметрів сигналів АОАС в умовах їх

приймання в широкому діапазоні потужностей. Такі алгоритми, в свою чергу,

дозволять комплексно підійти до вирішення завдання збільшення динамічного

діапазону АОАС РС.

16

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

1. Стрелков А.И. О работе акустооптического датчика при больших ампли-

тудах звука / А.И. Стрелкова, Т.А. Стрелкова, С.Е. Кальной, В.В. Карнаух // Сис-

теми обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2006. – Вип. 2 (51). – С.173-179.

2. Стрелков А.И. Анализ влияния времени накопления оптических сигна-

лов на динамический диапазон АОАС РС / А.И. Стрелкова, Т.А. Стрелкова, Е.И.

Жилин, А.П. Лытюга, В.В. Карнаух // Системи обробки інформації. – Харків:

ХУПС. – 2009. – Вип. 4 (78). – С. 2-5.

3. Стрелков А.И. Обнаружение радиосигналов большой амплитуды в аку-

стооптическом анализаторе спектра / А.И. Стрелков, С.Е. Кальной, Е.И. Жилин,

В.В. Карнаух // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2010. – Вип.2

(83). – С. 156-162.

4. Стрелков А.И. Применение метода дискретного накопления сигналов

для повышения динамического диапазона акустооптического анализатора спек-

тра радиосигналов / А.И. Стрелков, С.Е. Кальной, Е.И. Жилин, Т.А. Стрелко-

ва, В.В. Карнаух // Системи управлiння, навiгацii та зв’язку. – Київ. – Вип. 2

(14). – 2010. – С. 58-66.

5. Стрелков А.И. Определение частоты радиолокационных сигналов при

проявлении нелинейных эффектов в акустооптических анализаторах спектра /

А.И. Стрелков, А.Е. Казаков, В.В. Карнаух // Системи обробки інформації. Збі-

рник наукових праць. – Харків: ХВУ. – 2002. – Вип. 5(21). – С. 85-87.

6. Стрелков А.И. Распознавание входных сигналов по нелинейному от-

клику акустооптического спектроанализатора /А.И. Стрелков, Г.Г. Писаренок,

В.В. Карнаух // Системи обробки інформації. – Вип. 6(22). – 2002. – С. 357-363.

7. Стрелков А.И. Алгоритм распознавания сигналов на выходе акустооп-

тического спектроанализатора / А.И. Стрелков, Г.Г. Писаренок, В.В. Карнаух //

Моделювання та інформаційні технології. – 2004. – Вип. 26. – С. 201-205.

8. Стрелков А.И. Повышение динамического диапазона акустооптическо-

го анализатора спектра за счет применения методов сверхрелеевского разреше-

ния радиосигналов / А.И. Стрелков, Е.И.Жилин, Д.П. Панасенко, В.В. Карнаух

// Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – 2009 . –

Вип. 1(19). – С. 74-78.

9. Стрелков А.И. Определение частоты радиолокационных сигналов при

проявлении нелинейных эффектов в акустооптических анализаторах спектра / А.И.

Стрелков, А.П. Лытюга, В.В. Карнаух // 1-й Международный радиоэлектронный

форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» –

Харьков, 2002. – С. 49-50.

10. Стрелков А.И. Определение частоты входных радиосигналов по нели-

нейному отклику акустооптического спектроанализатора /А.И. Стрелков, Г.Г.

Писаренок, В.В. Карнаух // Международная научно-техническая конференция

«ТПОИ». – Харьков: ХНУРЭ, 2003. – С. 205-206.

11. Стрелков А.И. Модернизация акустооптических средств радиочас-

тотного мониторинга на основе оптимизации методов обработки оптических

сигналов / А.И. Стрелков, Е.И. Жилин, В.В. Коротков, В.В. Карнаух // Збірник

17

тез доповідей ІІІ Міжнародного радіоелектронного форуму «Прикладна радіое-

лектроніка. Стан та перспективи розвитку» – Харків: ХНУРЕ, 2008. – С. 232.

12. Стрелков А.И. Анализ путей миниатюризации акустооптических

средств спектрального анализа радиосигналов / А.И. Стрелков, В.В. Коротков,

В.В. Карнаух // V наукова конференція ХУПС «Новітні технології – для захисту

повітряного простору», 15-16 квітня 2009 року: тези доповідей. – Х.: ХУПС,

2009. – С. 165.

АНОТАЦІЯ

Карнаух В.В. Метод збільшення динамічного діапазону акустооптич-

ного аналізатора спектра радіосигналів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за

спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні і телевізійні системи. – Харківський на-

ціональний університет радіоелектроніки, 2012.

В дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу,

пов’язану з розробкою методу збільшення динамічного діапазону АОАС РС.

Задачу вирішено на основі складеної в роботі удосконаленої математичної мо-

делі, побудованої з урахуванням процесів нелінійних перекручень, що виника-

ють при реєстрації оптичних сигналів з великим розкидом потужностей та про-

цесів фонон-фононної __________взаємодії в акустооптичному модуляторі і мультипліка-

тивного перетворення сигналів у фотоприймачі при великих амплітудах сигна-

лу і завади.

Використання вдосконаленої математичної моделі сигналів на відміну від

традиційного підходу, котрий базується на хвильовому уявленні про структуру

оптичного випромінювання, дозволяє урахувати випадковий характер світлових

сигналів та пояснити ефект появи помилкових максимумів у дифракційній кар-

тині, просторові координати яких на збігаються з максимумами інших порядків

у дифракційній картині Брегга. Експериментальні дослідження довели, що за-

вдяки застосуванню розробленого методу динамічний діапазон АОАС РС мож-

ливо збільшити у десятки разів залежно від умов реєстрації РС.

Застосування даного методу в АОАС дозволяє розширити його динаміч-

ний діапазон як у бік збільшення потужностей прийнятих РС (за рахунок поєд-

нання процедур послаблення та накопичення), так і у бік зменшення їхніх по-

тужностей (за рахунок вибору оптимального часу накопичення сигналів в оди-

ничному кадрі та їх подальшого накопичення ). При цьому обмеження на засто-

сування даного методу не залежать від потужностей РС і завад, а визначаються

лише технічною досконалістю елементної бази (зокрема атенюаторів і ПЗС-

матриць).

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень розроб-

лено рекомендації з технічної реалізації методу. Запропоновано структурну

схему, що реалізує даний метод.

Ключові слова: акустооптичний аналізатор спектра, радіочастотний ана-

ліз, динамічний діапазон, обробка оптичних сигналів.

18

АННОТАЦИЯ

Карнаух В.В. Метод увеличения динамического диапазона акустооп-

тического анализатора спектра радиосигналов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы. –

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2012.

Диссертация посвящена теоретическим и экспериментальным вопросам

разработки методов обработки оптических сигналов АОАС РС с целью повы-

шения его динамического диапазона.

В работе получили дальнейшее развитие теоретические и практические

вопросы построения и обработки сигналов в радиотехнических и оптико-

электронных системах, что нашло отражение в новых научных результатах: ма-

тематической модели процессов акустооптического взаимодействия и детекти-

рования оптических сигналов АОАС в широком диапазоне интенсивностей

входных РС; методе повышения динамического диапазона АОАС РС.

Показано, что в случае превышения энергией РС определенного порога

на выходе АОАС формируется сложный сигнал, по которому трудно однознач-

но определить частоту входного радиосигнала. Это, возможно, обусловлено не-

линейным характером зависимости передаточной функции радиоканала и оп-

тических элементов от мощности принимаемого радиосигнала. Математическое

моделирование процессов акустооптического взаимодействия и фоторегистра-

ции показали, что увеличение мощности исходной акустической волны, вслед-

ствие нелинейного фонон-фононного взаимодействия, приводит к увеличению

вероятности ее распада на волны с иными волновыми векторами. В совокупно-

сти с уменьшением эффективности акустооптического взаимодействия это при-

водит к уменьшению условной вероятности правильного обнаружения, а также

– увеличению вероятности ложной тревоги.

Получила дальнейшее развитие математическая модель процессов акустооп-

тического взаимодействия и детектирования оптических сигналов АОАС в широком

диапазоне интенсивностей РС, которая, в отличие от известных, учитывает корпус-

кулярные свойства процесса фонон-фононного взаимодействия и мультипликатив-

ное влияние помеховой составляющей регистрируемых оптических сигналов.

Усовершенствован метод повышения динамического диапазона АОАС

РС, который отличается от известных тем, что выбор параметров ослабления и

внутрикадрового накопления сигналов учитывает нелинейные эффекты фонон-

фононного взаимодействия в акустооптическом модуляторе и мультипликатив-

ного искажения сигналов в фотоприемнике при больших амплитудах сигнала и

помехи. Показано, что реализация предложенного метода при модернизации

существующих АОАС позволит расширить диапазон значений энергии вход-

ных РС в десятки раз, для которых может быть измерена несущая частота.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований разра-

ботаны рекомендации по технической реализации метода. Предложена струк-

турная схема, реализующая данный метод. При этом ограничения на примене-

ние данного метода не зависят от мощностей анализируемых РС и помех, а оп-

19

ределяются только техническим совершенством используемой элементной базы

(в частности, аттенюаторов и ПЗС-матриц).

Ключевые слова: акустооптический анализатор спектра, радиочастотный

анализ, динамический диапазон, обработка оптических сигналов.

ABSTRACT

Karnauh V.V. The method for increasing the dynamic range of acoustic

optical spectrum analyzer of radio signals. – Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of engineering

sciences by specialty 05.12.17 – Radiotechnical and television systems. – Kharkiv National

University of Radioelectronics, 2012.

The urgent scientific and technical problem of development of method for

increasing dynamic range of acoustic optical spectrum analyzer of radio signals is

solved in the dissertation work. The problem is resolved on the base of improved

mathematical model which is built with subject to non-linear distortion with

registration of big power spread signals and phonon-phonon interaction in acoustooptical

modulator as well as signals multiplicative transformation in photo detector

with large-scale amplitudes of signal and interference.

As opposed to traditional approach based on wave description of optical

irradiation using of improved model will allowing taking into consideration random

character of optical signals and describe faulty diffraction peaks (non coincidence

with Bragg diffraction pattern) appearance. Experimental results shows the

implementation of developed method it is possible to increase the dynamic range of

acoustic optical spectrum analyzer of radio signals tenfold in dependence of radio

signals registration conditions.

Implementation of the method will allow increasing dynamic range as to higher

power of sensed signal (by means of combining of attenuation and accumulation) as

to smaller power of signals (by the use of optimal exposure time within a single shot

with following interframe accumulation). Limitations of the method implementation

are irrespective from power of radio signals and interferences and become formed by

perfection of elements (i.e. attenuators and CCD detectors).

As a result of theoretical and experimental analysis technical guidance for

developed method implementation are worked out. The propositions on technical

realization of the method are introduced.

Keywords: acoustic optical spectrum analyzer, radio frequency analysis,

dynamic range, optical signals processing.

20

Підп. до друку 08.11.112. Формат 60х841/16. Спосіб друку – ризографія.

Умов. друк. арк. 1,2. Облік. вид. арк. 1,0. Тираж 100 прим.

Зам. № 2-1103. Ціна договірна.

ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Віддруковано в навчально-науковому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

Харків, просп. Леніна, 14__