## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНДРОНОВ Володимир Анатолійович

УДК 628.387

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ CИСТЕМИ  ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ, МЕТАЛУРГІЙНИХ І МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність - 21.06.01- Екологічна безпека

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Донецьк – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Університеті цивільного захисту України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, м. Харків.

## Науковий консультант

## доктор технічних наук, професор, Пантелят Гарі Семенович,

Харківський державний технічний університет  будівництва й архітектури, професор кафедри водопостачання, каналізації й гідравліки.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор, Дрозд Геннадій Якович,

Луганський національний аграрний університет, завідувач кафедри архітектури будівель і споруд;

доктор технічних наук, професор, Висоцький Сергій Павлович,

Донецький національний технічний університет, Автомобільно-дорожній інститут, завідувач кафедри екології й безпеки життєдіяльності;

доктор технічних наук, професор, Тошинський Володимир Ілліч,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем й екологічного моніторингу.

Провідна організація

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України, м. Луганськ.

Захист відбудеться „12” жовтня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.09 Донецького національного університету  за адресою: 83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 13.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету  МОН України за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий „8”  вересня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

д.т.н, професор                                                                                  В.В. Білоусов

# ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

# Актуальність роботи. У країнах СНД, Україні й Росії включно, наявні істотні недоліки в організації, керуванні та технічному стані водного господарства, як окремих регіонів, міст, населених пунктів,  так і промислових підприємств. Особливо важке становище маємо в маловодних регіонах України, наприклад, у Південних районах країни, Донбасі та ін.

# Сьогодні підприємства України скидають у водні об'єкти понад 2 млрд. м3/рік неочищених і недостатньо очищених стічних вод (СВ), що викликає погіршення екологічного стану навколишнього середовища. Найнебезпечнішими з екологічної точки зору є хімічно забруднені СВ  коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств.

# Тільки підприємства коксохімічної галузі скидають понад 20 млн. м3/рік стічних вод, забруднених фенолами, ціанідами, роданідами та іншими токсичними речовинами. Середня витрата фенольних і дощових стічних вод, які утворюються на коксохімічних заводах, становить 0,5 м3  на 1 тонну коксованого вугілля, що для заводів з обсягом виробництва на рівні 3,0 млн. тонн/рік складає 1,5 млн. м3/рік.

# Обсяг стічних вод, які скидаються підприємствами чорної й кольорової металургії та підприємствами машинобудування України, сягає  500 млн. м3/рік.

# Існуючі системи оборотного водопостачання працюють із продувкою, що становить 10 % від витрати циркулюючої в системах води.  Багатьма країнами (включаючи Україну) розроблено, а в ряді випадків і впроваджено  локальні системи очищення хімічно забруднених стічних вод. Дотепер ще не створені замкнуті системи водопостачання екологічно небезпечних виробництв.

Виходячи з вищесказаного, наукове обґрунтування й розробка екологічно безпечних систем водопостачання  виробництв, що виключають скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти, є актуальною й своєчасною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до міжрегіональної програми з екологічного оздоровлення басейну ріки Сіверський Донець, що схвалена Координаційною Радою керівників прикордонних областей республіки Бєларусь, Російської Федерації й України 2 жовтня 2004 року, а також відповідно до тематичного плану МОН України бюджетних робіт Харківського державного технічного університету будівництва й архітектури «Розробка нових технологій очищення стічних вод і захист від корозії будівельних конструкцій споруд у системах водопостачання коксохімічних заводів», № державної реєстрації 0103 U 003445.

Мета  дослідження. Теоретичне й експериментальне обґрунтування  та розробка екологічно безпечних систем оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних виробництв, що виключають скидання стічних вод у водні об'єкти на основі нових технологій очищення стічних вод і стабілізаційної обробки води.

Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання:

- виконати теоретичне й експериментальне обґрунтування  нормативів  якості води, що використовується  в технологічних процесах коксохімічних,  металургійних   і машинобудівних підприємств;

- дослідити водно-хімічний режим замкнутих систем оборотного водопостачання промислових підприємств, зокрема коксохімічних виробництв;

- вивчити можливість глибокого доочищення стічних вод коксохімічного виробництва для наступного використання їх у замкнутих системах оборотного водопостачання;

- дослідити й апробувати застосування різних реагентів та їхніх композицій для запобігання корозійного зношування металів;

- розробити нові ефективні методи запобігання щільних сольових (переважно карбонатних, гіпсових) відкладень;

- розробити основні принципи створення замкнутих  систем оборотного водопостачання екологічно небезпечних виробництв коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств.

Об'єкт дослідження – екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних виробництв, що дозволяють виключити скидання стічних вод у водні об'єкти.

Предмет дослідження – методи очищення, обробки й використання   хімічно забруднених стічних вод у системах оборотного водопостачання екологічно небезпечних коксохімічних, металургійних і машинобудівних виробництв.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використані теоретичні й експериментальні методи дослідження в лабораторних і промислових умовах. Стабільність води визначалася шляхом оцінки корозійної активності води, а також за допомогою вивчення інтенсивності утворення щільних сольових відкладень. Характер електродних процесів і швидкість корозійного зношування металів визначалася з використанням обертового дискового електрода, а також потенціодинамічних і потенціостатичних приладів. Водно-хімічний режим роботи систем оборотного водопостачання було досліджено на основі водного і матеріального (сольового) балансів. Стабільність оборотної води досліджувалася експериментальним шляхом за методиками Крушеля й Кучеренко. Математична обробка отриманих результатів здійснювалася з використанням сучасних методів математичної статистики. Достовірність результатів досліджень підтверджена лабораторними даними,  які співвідносяться з результатами, отриманими в промислових умовах.

Наукова новизна отриманих результатів.

Узагальнення теоретичних й експериментальних даних дозволило отримати нові наукові й практичні результати, які сприяли створенню екологічно безпечних систем оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств, що  виключають скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти. Зокрема, отримані наступні результати:

- науково обґрунтовані нормативи  якості води, які використовуються  різними споживачами  коксохімічних, металургійних і машинобудівних  підприємств в умовах роботи замкнутих екологічно безпечних  систем оборотного водопостачання. Для обґрунтування припустимих розмірів часток завислих речовин запропонована математична модель процесу адгезії твердих частинок до поверхні форсунок і трубопроводів охолоджувальних систем технологічного обладнання, а також умови їхнього відриву;

- розроблені  нові технології стабілізаційної обробки води, очищення й доочищення стічних вод коксохімічних, металургійних і машинобудівних виробництв, що дозволяє створити замкнуті, екологічно безпечні системи водопостачання, які виключають скидання забруднених хімічними речовинами стічних вод у міську каналізаційну мережу й водні об'єкти;

- теоретично досліджена закономірність росту кристалів карбонату й сульфіту кальцію за наявності поверхнево-активних речовин, у результаті чого визначено, що включення ПАР призводить до локального порушення поля кристалічних решіток і до змін у структурі кристала;

- запропонований метод активації кристалічних затравок, який забезпечує запобігання нерозчинним відкладенням у системах оборотного водопостачання з мінімізацією витрати затравок;

- вивчений механізм гальмування процесів електрохімічної корозії інгібіторами різної хімічної природи;

- науково обґрунтовані основні принципи створення екологічно безпечних систем локальних оборотних циклів промислових підприємств, розташованих у басейнах життєво важливих водних об'єктів України: басейнів Дніпра, Сіверського Дінця, Азовського й Чорного морів.

Практичне значення отриманих результатів:

- розроблено й впроваджено системи оборотного водопостачання ряду екологічно небезпечних виробництв  коксохімічних, машинобудівних і металургійних підприємств, що виключають скидання хімічно забруднених токсичних стічних вод у міську каналізаційну мережу й водні об'єкти. Це такі підприємства як:

- ВАТ завод «Баглейкокс» (м. Дніпродзержинськ) - акт впровадження  від 28 січня 2005 року. Отримано річний економічний ефект за 2005 рік від впровадження технічних рішень з очищення господарсько-побутових стічних вод у розмірі 160,71 тис. грн.;

- ВАТ «Дніпродзержинський коксохімічний завод» - акт впровадження від 11 лютого 2005 року. Отримано соціально-екологічний ефект за рахунок впровадження системи закритого циклу оборотної води кінцевого охолодження коксового газу;

- установка газоочищення доменного цеху Сєровского металургійного заводу - акт впровадження в проект технічних рішень від 4 квітня 2005 року, акт впровадження у виробництво від  30 вересня 2005 року. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження складає 175,00 тис. руб.

- впроваджено нові ефективні методи стабілізаційної обробки води, які дозволяють запобігти корозійному зношуванню металів й утворенню щільних сольових відкладень у технологічному обладнанні й за трактом руху води:

- цех гарячого штампування ВАТ «Харківський підшипниковий завод» - акт впровадження в проект від 4 березня 2005 року. Очікуваний річний економічний ефект від впровадження складає 165,43 тис. грн.

- запропоновано методику розрахунку кількостей кислоти або основи, необхідних для регулювання значення рН. Отримано калібровані криві, що відбивають залежність рН від вмісту кислот і основ у буферних системах.

- розроблено рекомендації для розрахунку водно-хімічного режиму роботи систем оборотного водопостачання газоочисток доменних печей;  на їх основі розроблені методи обробки стічних й оборотних вод на прикладі Краматорського металургійного заводу (м. Краматорськ), а також Сєровского й Чусовського металургійних заводів (м. Сєров, м. Чусова, Росія).

Особистий внесок автора. Основні наукові ідеї й положення теоретичних й експериментальних досліджень розроблені й сформульовані автором особисто. Розроблено  проекти стендів і здійснено  їхній монтаж і налагодження. Виконано дослідження на лабораторних і дослідно-промислових установках, які є фрагментами замкнутих екологічно безпечних систем оборотного водопостачання. Розроблено методику проведення досліджень й обробки експериментального матеріалу, нові методи стабілізаційної обробки води в замкнутих системах оборотного водопостачання й вивчені особливості їхньої експлуатації. Здійснено впровадження замкнутих систем оборотного водопостачання на екологічно небезпечних виробництвах коксохімічних, металургійних і машинобудівних  підприємств України й Росії.

У роботах, опублікованих за результатами дисертаційних досліджень у співавторстві, частковий  внесок автора полягає в наступному. У роботі [2] автором розроблені нові технології водопідготовки, які виключають скидання стічних вод у водоймища. У роботах  [9,10] автором запропоновані техніка й технологія застосування комплексних інгібіторів, нові реагентні методи обробки води в системах водопостачання промислових підприємств. В  [11,12,13,14] автором запропоновані технічні рішення для  створення систем водопостачання й водовідведення промислових підприємств. У роботі [19] автором представлені дані з стабілізаційної обробки води в закритих і відкритих контурах охолодження газових компресорів на дожимних компресорних станціях. В [24] автором розроблені основні напрямки переведення промислових підприємств на замкнутий режим роботи. У роботі [26,27] автором представлені розрахунки водного й сольового балансів у замкнутих системах оборотного водопостачання промислових підприємств.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи   доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції «Вода, екологія, суспільство» у Харківській державній академії міського господарства (м. Харків, 2002 р.), на науково-практичній конференції «Досвід впровадження нових технологій очищення природних і стічних вод в Уральському регіоні» (м. Єкатеринбург, Росія, 2003 р.), на II Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія: освіта, наука, промисловість і здоров'я» (Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова, м. Бєлгород, 2004 р.), на науково-методичній конференції «Безпека життєдіяльності» (Харківський національний автомобільно-дорожній університет м. Харків, 2004 р.), на Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія й здоров'я людини. Охорона водного й повітряного басейнів. Утилізація відходів» (м. Щелкино, АР Крим, 2004 р.), на 58 – 60-й науково-технічних конференціях Харківського державного технічного  університету будівництва й архітектури (м. Харків, 2003 - 2005 рр.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи  видано 27 статей у фахових збірниках і журналах, з яких 23 статті у виданнях, включених до переліку ВАК України, 16 статей видано без співавторів, опубліковано 7 доповідей науково-технічних конференцій і конгресів.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, семи розділів, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 320 сторінок, включаючи 49 рисунків й 52 таблиці на 60 сторінках, 278 найменувань використаних джерел на 25 сторінках й 8 додатків на 12 сторінках.

### ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність роботи, зв'язок дисертації з науковими програмами й планами, сформульовані мета й завдання роботи, визначені об'єкт і предмет дослідження, визначені наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, а також особистий внесок автора.

У першому розділі викладений аналіз сучасного стану питання створення замкнутих систем водопостачання екологічно небезпечних виробництв.

Питаннями очищення (обробки й кондиціонування) хімічно забруднених стічних вод займаються багато наукових, проектних і виробничих організацій України, у тому числі: УкрВОДГЕО (м. Харків), Укр ДНТЦ „Енергосталь” (м. Харків), УкрНДІЕП (м. Харків), Київський національний університет будівництва й архітектури (КНУБА), Харківський державний технічний університет будівництва й архітектури (ХДТУБА), Харківська  національна академія міського господарства (ХНАМГ), Донбаська національна академія будівництва й архітектури, Київський інститут колоїдної хімії та хімії води ім. Думанського АН України та ін. Над рішенням цієї проблеми працюють такі вчені, як: С.П. Висоцький, Г.Я. Дрозд, В.Ф. Костенко, М.І. Куликов, А.Я. Найманов, Г.І. Папков, Г.С. Пантелят, В.Г. Пономарьов, В.Є. Терновцев, І.А. Шеренков,  В.М. Шмандій, С.В. Яковлев,  T.R. Camp, J.A. Mueller, P.L. McCarty, Y. Matsuda та інших. Однак у науковій літературі питанню створення замкнутих систем водопостачання екологічно небезпечних виробництв приділена недостатня увага.

На основі аналізу наукових джерел визначено актуальність, мету й завдання дисертаційної роботи.

У другому розділі наведено розроблені методики теоретичного розрахунку водно-хімічного режиму систем оборотного водопостачання, стабілізаційної обробки води й нормування показників якості використовуваної води.

Запропонований автором розрахунок водно-хімічного режиму систем оборотного водопостачання проводиться з використанням удосконаленого рівняння водно-сольового балансу:

С = С1 (1+  )  +   ,                                           (1)

де  С, С1 – концентрація розчинних солей відповідно в оборотній і додатковій воді, г/м3;

Р1, Р2, Р3 – втрати води в системі водопостачання відповідно на випаровування, краплинне віднесення на  водоохлоджувальному обладнанні й випаровування у виробництві, м3/год або в % від витрати води, яка циркулює в системі;

( С – приріст компонента сольового складу води, г/м3;

Q – загальна витрата води, м3/год.

Рівняння (1) відрізняється від використовуваного раніше тим, що воно дозволяє врахувати технологічний приріст вмісту того чи іншого хімічного компонента ( ) і може використовуватися для балансових розрахунків систем оборотного водопостачання, у яких вода входить у контакт із охолоджуваним  продуктом або продуктом, що очищується. Ця методика дозволяє проводити розрахунки з визначенням постійних концентрацій компонентів сольового складу в оборотній воді  в умовах відсутності будь-якої продувки й виключення скидання шламу.

Запропонована автором методика стабілізаційної обробки води  для запобігання щільних сольових відкладень і корозійного зношування металу полягає в наступному.

Відтворення водно-хімічного режиму роботи систем оборотного водопостачання  проводиться з використанням принципів гідравлічного, хімічного й фізичного моделювання. При проведенні досліджень необхідно забезпечувати гідродинамічну подібність моделі й зразка за рахунок підтримки значень чисел Рейнольдса, що відповідають другій автомодельній області. Хімічне моделювання забезпечується ідентичністю хімічних складів оборотної води й випробовуваних реагентів на моделі й у реальних умовах. Фізичне моделювання забезпечується шляхом підтримання ідентичних температурних режимів, а також за рахунок використання близьких за якостями матеріалів моделі й зразка.

Експериментальні установки для вивчення водно-хімічного режиму замкнутих систем оборотного водопостачання й для розробки нових методів стабілізаційної обробки води являють собою фрагменти замкнутих оборотних циклів водопостачання.

Обробка води з метою стабілізації складу, запобігання відкладення солей тимчасової твердості й зменшення корозійної активності здійснюється фізичними (магнітна, електрична, ультразвукова обробка) і реагентними методами - введенням хімічних речовин (стабілізаторів) різної хімічної природи (неорганічних фосфоровмісних солей, органічних катіоноактивних й аніоноактивних ПАР).

Зміна структури й розмірів кристалів солей у відкладеннях залежно від умов їх утворення вивчалася методом електронної мікроскопії.

Вплив солевмісту і його компонентів на швидкість корозійного й електродного процесів досліджувався шляхом зняття потенціодинамічних поляризаційних кривих на потенціостаті. Дослідження залежності швидкості визначального процесу від потенціалу проводилося на обертовому дисковому електроді моделі ЕВ-1 на циліндричних сталевих зразках.

Статистична обробка результатів досліджень, виведення емпіричних формул, що описують отримані залежності, виконувалися методом найменших квадратів.

Розроблена автором методика нормування показників якості використовуваної води (температура води, концентрація й гранулометричний склад завислих речовин, загальний солевміст) заснована на побудові фізичних і хімічних моделей.

Визначення припустимих розмірів частинок завислих речовин, що містяться в оборотній воді, проводиться шляхом теплофізичних розрахунків для окремої твердої частинки. Визначення критичного розміру частинок, які призводять до  заростання отворів, проводиться шляхом рішення задачі про рівновагу кульки, обтічну ламінарним потоком ідеальної рідини на горизонтальній нескінченній пластині. Критичний радіус, при якому відбувається відрив кульки, визначається з умови F1= F2, де  F1- сила, що утримує кульку в пластини, F2 – підйомна сила. Нормування вмісту розчинних солей і загального солевмісту в оборотній воді здійснюється за методикою корозійних випробувань у нейтральних середовищах.

У третьому розділі наведені результати досліджень з одночасного попередження утворення щільних сольових відкладень і корозії в системах водопостачання й водовідведення промислових підприємств.

У наукових джерелах описані численні дослідження із запобігання відкладення солей твердості й корозії найрізноманітнішими методами. Більшість цих методів є досить ефективними, однак в той же час мають суттєві недоліки. У зв'язку із цим виникла необхідність проведення порівняльної характеристики й систематизації існуючих методів очищення й доочищення «умовно-чистих» стічних вод.

Аналіз очищених вод виявив, що очищені стічні води в більшості випадків не можуть бути використані як оборотні, тому що містять ряд хімічних сполук (ціаніди, роданіди, феноли, масла й нафтопродукти, завислі речовини й ін.) у неприпустимих за існуючими нормами для оборотних вод концентраціях. Крім того, було встановлено, що практично всі очищені води мають високі солевміст, гідрокарбонатну твердість, лужність, високий вміст іонів Са2+ і Мg2+, що сприяє утворенню корозії й щільних сольових відкладень в оборотних системах.

Огляд наукових праць за даним питанням дозволив розділити існуючі методи глибокого очищення й доочищення стічних вод на фізичні (обробка електричним струмом, ультразвуком, магнітним полем), реагентні (додавання у воду реагентів різної хімічної природи, наприклад, фосфатів, солей перехідних металів, поверхово-активних й органічних речовин й ін.) і комбіновані.

На першому етапі були виконані дослідження із застосування фізичних і реагентних методів й їхньої комбінації. При дослідженні ефективності фізичних методів розглядався вплив часу обробки, температури оброблюваної води, хімічного складу води, технологічних параметрів (щільності електричного струму, гідравлічного навантаження, напруги магнітного поля, частоти й інтенсивності ультразвуку). Електрична обробка проводилася за умов щільності струму 4 - 10 А/м2 і часу обробки 1-5 хв. Ультразвукова - періодично кожні 2 години тривалістю 1-2 хв. при частоті 22 кГц й інтенсивності 5 квт/м2.

Для реагентної обробки використовувався інгібітор дифосфонової групи (з радикалами С10-С16), комплексон – цинкова сіль оксіетилендифосфонової кислоти (Zn ОЕДФ), триполіфосфат натрію (ТПФН) і органічний фосфатовмісний комплексон (ІВМС). Порівняльна характеристика ефективності застосування цих методів наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Ефективність запобігання відкладень різними методами

| Спосіб обробки | Показники якості води | Ефективність запобігання відкладень, % |
| --- | --- | --- |
|  | лужність* | твердість | кальцій |  |
| Без обробки | 0,4/4,4 | 12,8 | 7,0 | - |
| Обробка електр. струмом,10 А/м2 | 0,8/4,8 | 12,8 | 6,9 | 97 |
| Магнітна обробка, 10 А/м2 | 0,6/4,6 | 12,6 | 7,0 | 41 |
| Обробка електричним струмом, 10 А/м2 й ультразвуком | 0,8/4,9 | 12,7 | 6,8 | 99 |
| Триполіфосфат натрію, 5 г/м3 | 1,8/8,0 | 16,6 | 9,6 | 55 |
| Триполіфосфат натрію, 5 г/м3 і магнітна обробка | 1,8/7,9 | 15,2 | 9,4 | 74 |
| ІВМС, 3 г/м3 | 2,1/8,0 | 15,8 | 9,4 | 96 |
| ІВМС, 3 г/м3 і магнітна обробка | 2,0/8,0 | 14,9 | 9,2 | 93 |
| Zn ОЕДФ, 3 г/м3 | 2,4/7,4 | 15,8 | 9,6 | 98 |
| Zn ОЕДФ, 3 г/м3 і магнітна обробка | 2,4/7,2 | 15,8 | 9,8 | 96 |
| Інгібітор дифосфонової групи (3 г/м3) | 1,8/7,8 | 15,8 | 9,7 | 93 |
| Інгібітор дифосфонової групи (3 г/м3) і магнітна обробка | 2,1/7,6 | 14,9 | 7,9 | 68 |

Примітка*: у чисельнику - результати титрування за метилоранжем;

у знаменнику - результати титрування за фенолфталеіном.

Як видно з табл. 1 ефективність застосування фізичних методів становить 90-99%. При цьому хімічний склад води практично не змінюється, а зниження кількості відкладень, певно, відбувається за рахунок зміни адгезійної здатності новоутворених кристалів нерозчинних солей. Реагентні методи мають високу ефективність (93-98%). Одночасна обробка реагентами й магнітним полем  призводить до зниження ефективності. Це можна пояснити різними механізмами зниження інтенсивності відкладень при застосуванні цих методів: при магнітній обробці швидкість відкладень знижується в результаті зміни адгезійних якостей кристалів, а під час реагентної обробки збільшується розчинність слаборозчинних солей, тобто ці два методи за своїми механізмами дії є несумісними.

У кожному конкретному випадку застосування того або іншого методу залежить від специфіки системи водопостачання, від температурного режиму, від водно-хімічного режиму й ін.

Разом з цим слід зазначити, що застосування фізичних методів пов'язане з більшими витратами на придбання й виготовлення спеціального обладнання, додаткових енерго- і трудовитрат. Із цього погляду реагентним методам віддається перевага.

На другому етапі виконані дослідження щодо застосування поверхнево-активних речовин (ПАР) для запобігання карбонатних і гіпсових відкладень і корозійного зношування металів. Відомо, що ПАР мають високу ефективність у запобіганні відкладенню солей і здатністю інгібірування корозійних процесів. Сьогодні застосування ПАР є не популярним через складність в експлуатації, дефіцитність й високу вартість реагентів.

У роботі були досліджені органічні аніоноактивні ПАР різної хімічної природи - натрієва сіль карбоксиметилцелюлози (КМЦ) і вуглелужний реагент (ВЛР), який на 40% складається з гуматов натрію. Ці ПАР відзначаються доступністю, дешевиною й безпекою в застосуванні. На рис.1. представлено залежність ступеня стабілізації солей твердості (Е) від дози застосовуваного ПАР (D).

Рис.1. Залежність ступеня стабілізації солей твердості від концентрації й типу ПАР.

тип солей: ( -  карбонатні солі,

(- сульфітні солі;

тип ПАР:   1- КМЦ,

2,3 - ВЛР.

Представлені залежності описуються наступними рівняннями:

при 0(D(4;             (2)

при D(4,               (3)

при D(4		(4)

при D(4		(5)

при D(4		(6)

при D(4		(7)

Виконані статистичні розрахунки виявили, що середньоквадратичне відхилення опису графіків на рис. 1 емпіричними формулами не перевищує 7 %, що прийнятно для використання в інженерній практиці.

Ефективність КМЦ оцінювали за залишковою кількістю гідрокарбонат-іону в розчині після відкладення солей. Як видно, ступінь стабілізації    гідрокарбонат-іонів становить 90–92 % у разі підвищення дози КМЦ до 5-6 мг/мг Са2+.

Отримані дані дозволяють зробити висновок про доцільність використання КМЦ для запобігання відкладень в охолоджувальних системах водопостачання.

Ефективність ВЛР оцінювали за тією ж методикою, що й для КМЦ.

Зі збільшенням дози ВЛР знижується здатність до адгезії кристалів карбонату й сульфіту кальцію, що утворюються. Наприклад, коли доза ВЛР складає  1 мг/мг Са2+ , то ефективність способу складає 22%, а при дозі 5 мг/мг Са2+ збільшується до 87%. Це дозволяє використати ВЛР для запобігання карбонатних і сульфітних відкладень у різних системах водопостачання.

Проведені дослідження дозволили визначити оптимальні дози поверхнево-активних добавок – 4-5 мг КМЦ й 5-6 мг ВЛР на 1 мг кальцію у воді. Вибір одного з реагентів варто здійснювати з урахуванням особливостей систем водопостачання, їхнє призначення, параметри водно-хімічного режиму,техніко-економічні показники тощо.

Однак рекомендовані дози ПАР необхідно уточнити у зв'язку з тим, що в оборотну воду потрапляють завислі речовини, на поверхні яких можуть адсорбуватися молекули ПАР. Для уточнення доз ВЛР запропонований метод розрахунку ступеня адсорбції ВЛР на поверхні завислих частинок за умов різного вмісту твердої фази й початкової концентрації ПАР у воді.

В основу розрахунку покладені відомі залежності мономолекулярної теорії Лэнгмюра:

,                       (8)

.				(9)

де   С0 – початкова кількість молекул реагенту в одиниці об'єму

(в 1 м3)  води (початкова концентрація молекул реагенту у воді), 1/м3;

А – коефіцієнт пропорційності;

(' й ('' – частка реагенту, сорбованого на поверхні частинок завислих речовин при їхніх різних концентраціях;

( – частка молекул реагенту, сорбованого на суспензії;

1-( – частка молекул реагенту в розчині;

Qпр. – граничне значення насичення поверхні часток суспензії масою 1г адсорбованою речовиною в мг, які прийняті постійними для певного реагенту й типу суспензії.

За рівняннями (8) і (9) і на основі експериментальних даних визначаються значення Qпр й  А, а потім за рівнянням (9) розраховується ступінь адсорбції для різних концентрацій суспензії й реагенту, що дає можливість визначити кількість ВЛР, що видаляється зі шламом із системи водопостачання,  й таким чином визначити кількість реагенту, необхідну для систематичної обробки води.

Отримані результати показують, що ефективність реагентної обробки води поверхнево-активними добавками не перевищує 90-92%.

На третьому етапі з метою підвищення ефективності стабілізаційної обробки проводилися дослідження із застосування дрібнокристалічних затравок, активованих ПАР.  Відомо, що за наявністю дрібнокристалічних затравок відкладення на металевій поверхні не утворюються, тому що кристалізація відбувається переважно в об’ємі на гранях кристалів затравки.

Первинна затравка готувалася шляхом пом'якшення води кальцинованою содою в присутності ВЛР до постійної кальцієвої твердості 40 г-екв/м3. Доза ВЛР становила 1 мг/мг Са2+ (це мінімальна доза, при якій спостерігається зниження здатності кристалів затравки до адгезії).

Вторинна (активована) затравка готувалася шляхом пом'якшення води кальцинованою содою в присутності первинної затравки. Вагова кількість первинної затравки при цьому становила 50% від маси свіжеосаджених кристалів карбонату кальцію. Активована затравка може бути використана для обробки води протягом 2-х годин з моменту її виготовлення, тому що за цей час закінчується процес кристалізації, а кристали затравки втрачають здатність до адгезії.

На рис.2 представлена залежність ступеня інтенсивності відкладень і ступеня стабілізації карбонату кальцію від дози активованої затравки.

Рис.2. Залежність  інтенсивності відкладень і ступеня стабілізації карбонату кальцію від дози активованої затравки.

Як бачимо, у якості ефективної дози активованої затравки можна прийняти 10 мг/мг Са2+ затравки від кількості зв'язаного кальцію. При цьому досягається максимальний ступінь стабілізації, який складає 97%.

При подальшому збільшенні кількості затравки інтенсивність відкладень знижується незначно.

Для опису отриманої залежності запропонований наступний математичний вираз:

,                                                      (10)

де  D – доза активованої затравки, мг/мг Са2+;

J – ступінь інтенсивності відкладень карбонату кальцію, %.

Обробка результатів виконана методом найменших квадратів. Погрішність  обробки не перевищує 7%.

Механізм впливу активованої затравки на процеси кристалізації досліджувався шляхом електронної мікроскопії. Було встановлено, що включення ВЛР призводять до локального порушення поля кристалічної решітки і до змін у структурі кристала. Спотворення форми кристалів, поява великої кількості округлених областей відбувається внаслідок сорбції молекул ВЛР на гранях і кутах кристалів.

Використання активованої затравки призводить до того, що солі твердості кристалізуються не на стінках трубопроводу, а на поверхні кристалів затравки й виносяться зі шламом. При цьому утворюються кристали, які згодом саморуйнуються. Ефективність активованої затравки пояснюється тим, що її кристали за хімічним складом найбільш близькі до солей відкладень і тому наростання кристалів в об’ємі води відбувається інтенсивніше. Таким чином, застосування активованих дрібнокристалічних затравок для стабілізаційної обробки води більше ефективне, ніж застосування поверхнево-активних речовин.

На наступному етапі проводилися дослідження  спрямовані на запобігання корозійному зношуванню металу.

Відомо, що руйнування металів в електролітах є результатом дії двох взаємно зв'язаних електрохімічних процесів - анодного, що представляє собою перехід іонів металу в розчин зі звільненням електронів, і катодного, пов'язаного з розрядом іонів водню або асиміляцією електронів киснем або іншим деполяризатором.

У зв'язку з цим для запобігання корозії металу у воду додають інгібітори - хімічні речовини, які змінюють швидкість корозії, гальмуючи або один із цих процесів, або обидва одночасно.

Сьогодні науковцям відома велика кількість інгібіторів корозії різної хімічної природи, зокрема, поверхнево-активні речовини, гідроксиди перехідних металів, фосфатні інгібітори й ін.

Для досліджень нами були обрані інгібітори, які характеризуються  доступністю, безпекою в експлуатації, нетоксичністю, достатньою ефективністю, доброю розчинністю у воді - інгібітори фосфатного типу, свіжеосаджений гідроксид заліза (II) і алкілметиламоній хлорид.

Експерименти проводилися в умовах  високого солевмісту водного розчину (9000 г/м3) і при цьому через нього пропускався газоподібний двоокис вуглецю. Концентрація фосфатного інгібітору в перерахунку на Р2О5 у всіх випадках склала 40 г/м3 - найменша концентрація, при якій спостерігався помітний вплив найменш активних інгібіторів на швидкість корозії. Концентрації гідроксиду заліза (II) і алкілметиламонію хлориду становили 5 г/м3 у перерахунку на Fe й 100% активна речовина відповідно. Тривалість експерименту становила 160 годин.

Отримані результати показують, що середні й кислі фосфорні солі практично не впливають на корозійну стійкість зразків. Кращі результати отримані при застосуванні триполіфосфату  й гексаметофосфату натрію. Це пов'язане з тим, що разом з гальмуючим впливом цих солей на катодний процес, їх аніони, які вважаються великими з хімічної точки зору, адсорбуються на осередках корозії й обмежують молекулам кисню й іонів Н+ доступ до них.

Ця дія аналогічна дії ПАР, зокрема, алкілметиламоній хлориду, ефективність якого порівняно не висока (близько 40%). Гідроксид заліза (II) має відновні властивості й може зменшувати концентрацію кисню в розчині електролітів; ефективність його при цьому також не висока (близько 33%).

Результати  проведених досліджень представлені в табл.2.

Таблиця 2

Порівняльна ефективність інгібіторів фосфатного типу

| №№ п.п. | Інгібітор | Середня швидкість корозії, мм/рік | Ефективність інгібірування, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без інгібітору | У присутності інгібітору |  |
| 1 | Гексаметофосфат (NаРО3)6 | 0,3700 | 0,087 | 76,5 |
| 2 | Триполіфосфат Na5P3O10 | 0,3700 | 0,0399 | 89,2 |
| 3 | Фосфат Na3PO4 | 0,3700 | 0,3100 | 15,5 |
| 4 | Дигідрофосфат Na2Н2PO4 | 0,3700 | 0,3508 | 5,2 |
| 5 | Гідрофосфат Na2HPO4 | 0,3700 | 0,3582 | 3,2 |
| 6 | Свіжеосаджений Fe(ОН)2 | 0,3700 | 0,2490 | 32,7 |
| 7 | Алкілметиламоний хлорид R [H2N-CH3]+Cl- | 0,3700 | 0,2269 | 38,7 |

У зв'язку з тим, що триполіфосфат натрію (ТПФН) має найбільшу ефективність, було вивчено його дію щодо інгібірування корозії зварених швів виготовлених зі Ст. 3 при температурі 600С и при солевмісті у воді, що відповідає складу оборотної води для охолодження процесу газоочищення доменної печі №9 заводу «Криворіжсталь» - 9,6 кг/м3. Електрокінетичні дослідження проводилися в атмосфері повітря. Результати досліджень наведені в табл.3.

Таблиця 3

Вплив концентрації триполіфосфату натрію на швидкість корозії

| Доза, г/м3 (Р2О5) Час, години | Швидкість корозії, мм/рік |
| --- | --- |
|  | 8 | 24 | 33 | 48 | 64 | 100 |
| 0 | 1,48 | 1,34 | 1,28 | 0,87 | 0,54 | 0,22 |
| 8 | 0,75 | 0,52 | 0,43 | 0,21 | 0,07 | 0,02 |
| 16 | 0,74 | 0,51 | 0,43 | 0,20 | 0,06 | 0,02 |

Аналіз представлених у таблиці даних дозволяє зробити висновок, що оптимальною дозою ТПФН є 8 г/м3, при якій швидкість корозії через 8 годин зменшується вдвічі, а через 100 годин – в 10 разів. Подальше збільшення дози ТПФН не приводить до зниження швидкості корозії.

Таким чином, у результаті проведених досліджень установлено, що найбільшу антикорозійну дію в розчинах з високим солевмістом викликає інгібітор триполіфосфат натрію при його концентрації не більше 8 г/м3 (у перерахуванні на Р2О5), і що інгібіруюча здатність ТПФН зберігається як при підвищених температурах, так і із часом.

Четвертий розділ було присвячено вивченню ряду специфічних властивостей стічних вод, а саме кислотно-основній рівновазі води, що дозволило встановити деякі закономірності зміни складу вод під час глибокого очищення й доочищення.

Відомо, що на коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємствах для очищення найбільш забруднених стічних вод використовується метод біологічного очищення, у яких спостерігається нестабільність показників кислотності й основності води, що істотно впливає на якість очищеної води. Вода, яка пройшла процес біологічного очищення, може бути використана в замкнутих системах оборотного водопостачання, що дозволить, з одного боку, виключити скидання очищених вод у водні об'єкти, а з іншого забезпечити економію свіжої води.

Кислоти й основи, наявні у водах, створюють специфічні буферні системи, які беруть участь у регулюванні рН.

Як об'єкт для вивчення буферної ємності водних середовищ  була обрана система біологічного очищення, тому що основні процеси, які відбуваються у цій системі, можуть бути описані на основі виміру буферної ємності, як показника рН, при введенні  до системи кислоти або луги. Завдання спрощується, оскільки відомі механізми взаємодії між кислотними й основними продуктами системи, а також завдяки можливості визначення буферних зон, які утворюються в результаті подібних процесів і, відповідно, можуть бути використані для аналізу кислотно-основної рівноваги.

Використовуючи рН, концентрацію летючих кислот і лужність як індикатори (рис. 3), можна встановити взаємозв'язок між загальною кислотно-основною рівновагою й рН під час тривалої біологічної обробки стічних вод як у мезофільних (36°С), так й у термофільних (52°С) умовах.

Як бачимо з рис. 3, при підвищенні температури з 36°С до 52°С у системі генеруються й акумулюються летючі кислоти, які зумовлюють зміну нормальної буферної системи через зниження рН. При достатній буферній ємності, яка визначається лужністю середовища, різкої зміни не відбувається, як це спостерігається при температурі 36 °С (рис. 3(а)).

Однак при накопиченні летючих кислот у  великій кількості, що має місце при термофільних умовах (рис. 3(б)), спостерігається істотна зміна рН до значення нижче критичного для бікарбонатної буферної системи  (рК=6,35). Значення рН (крива 4 на рис. 3) визначали, виходячи із залежності кислотно-основної рівноваги, що виводиться нижче.

Період, протягом якого накопичуються вільні кислоти, виявляли за лужністю, зумовленою наявністю солей летючих кислот, перерахованої на еквіваленти бікарбонатної лужності.

Рис. 3. Залежність лужності (НСО3-) і рН стічних вод від тривалості процесу очищення й температури: а) - 36оС, б) - 52оС.

1 - виміряна лужність;

2 - розрахована лужність, зумовлена летучими кислотами;

3 - виміряний рН;

4 - передбачений рН;  5 - надлишок вільних летючих кислот.

Як показано на рис. 3, збільшення концентрації високолетючих кислот в умовах гальмування процесу стабілізації викликає зниження лужності бікарбонатної буферної системи, і рН зменшується в напрямку до буферної зони, утвореної летючими кислотами (рК(4,75). Аналогічно цьому, можна припустити, що при високих концентраціях іонів амонію рН збільшується до показників, що призводять бікарбонатну буферну систему до нового стану рівноваги (рК(9,25).

Використовуючи вже відомі кислі й основні продукти разом з фосфором, необхідним для живлення бактерій, можна описати основні можливі буферні системи, враховуючи розчинність СО2 і дисоціації СН3СООН (НАс), H2S, NH4ОН та Н3РО4. При виведенні формули для розрахунку лужності використовувалися рівняння хімічних рівноваг між різними формами компонентів у системі. Запропоновано залежність між лужністю та рН:

(11)

В умовах рівноваги всі параметри рівняння (11) відомі (константи дисоціації (Кі), концентрації окремих компонентів (Сi), парціальний тиск двоокису вуглецю (pCO2)). Розраховане за допомогою ЕОМ значення [Н+] може бути отримано, якщо спочатку використати грубу сітку пошуку з інтервалами в одиницю рН, а потім техніку багаторазового пошуку за Ньютоном—Рафсоном. Об'єднання цих двох наближених методів приводить до швидкого рішення.

Такий розрахунок може бути зроблений як для закритої системи, так і для системи, що перебуває в рівновазі з диоксидом вуглецю в газовій фазі.

На рис.4 наведені залежності показника загальної лужності води від виміряного й розрахованого значень рН, що характеризують стабілізацію стічних вод у різних умовах біологічного очищення. Після того, як значення рН отримане, можна визначити кількість кислоти або луги, необхідної для досягнення будь-якого значення рН.

Рис. 4. Залежність загальної лужності від величини рН у процесі анаеробної (а) і аеробної (б) стабілізації:

1 - розраховане рН;

2 - виміряне рН.

Як бачимо, запропоноване рівняння (11) дозволяє розрахувати значення рН, які забезпечують задовільну кореляцію з експериментальними даними.

П'ятий розділ присвячений обґрунтуванню й розробці нормативів якості води в замкнутих екологічно безпечних системах водопостачання окремих виробництв.

На основі теоретичних узагальнень, які враховують специфіку металургійних і машинобудівних технологій, а також аналізу наявного досвіду експлуатації обладнання, розроблені й науково обґрунтовані нормативи якості води, яка подається на газоочищення металургійних агрегатів і на стани гарячої прокатки. При цьому здійснено нормування наступних показників: температури, концентрації й гранулометричного вмісту завислих речовин, загального солевмісту і його компонентів.

Теплотехнічні розрахунки показали, що температура охолоджувальної води, яка подається на стани гарячої прокатки, може не лімітуватися традиційно прийнятою величиною, яка не перевищує 30°С, тому що температура контакту систем «прокатний валок - лист» й «лист - вода» практично не залежить від температури охолоджувальної води. Це дозволило зробити висновок, що температура води може бути збільшена до 60°С. Однак, через високий рівень пароутворення, від якого залежать умови праці й ефективна робота системи автоматики, температуру охолоджувальної води, що подається на стани гарячої прокатки, варто нормувати на рівні 40°С.

Нормоване значення концентрації завислих речовин у воді, яка подається на установки газоочищення металургійних агрегатів, визначається ефективністю вловлювання пилу в апаратах мокрого очищення газів.

Розгляд принципової схеми мокрого очищення газів і результати досліджень у промислових умовах дозволили рекомендувати як припустиму концентрацію завислих речовин в оборотній воді газоочищень металургійних агрегатів – 300 г/м3 на відміну від концентрації, нормованої інститутом «Гипрогазоочистка» – 150 г/м3.

Відомо, що завислі речовини в оборотній воді, яка подається на стани гарячої прокатки, можуть призвести до заростання отворів у колекторах і форсунках охолоджувальних систем. Основними факторами, що впливають на швидкість заростання, виступають концентрація й розмір частинок суспензії. Значення припустимої  концентрації завислих речовин були нами встановлені в результаті теоретичного узагальнення, побудови математичних і фізичних моделей, лабораторних досліджень і тривалих натурних спостережень і склали 50-100 г/м3.

Для нормування гранулометричного складу завислих речовин виконане комп'ютерне моделювання гідродинамічних процесів у системі охолодження гарячої прокатки. У результаті виконаних розрахунків доведено, що суспензії, частинки яких не перевищують 30 мкм, не впливають на зношування валків й якість поверхні листа. Це пояснюється тим, що такі частинки нагріваючись до 1123 К, втрачають свої абразивні якості й служать змазкою у зоні деформації. У зв'язку із цим, представляє суттєвий практичний інтерес визначення умов відриву від поверхні проводки й виносу в зону деформації частинок розміром до 30 мкм.

Отже, необхідно визначити величину підйомної сили, що діє на частинку діаметром 30 мкм, і її відношення до сили ваги при різних лінійних швидкостях потоку води, який набігає, в проводці. Можна припустити, що при рівності цих значень частинки окалини будуть потрапляти з проводки на поверхню листа й засмічення отворів у трубопроводах і форсунках систем охолодження прокатного обладнання відбуватися не буде.

Це явище було вивчено з використанням методів комп'ютерного моделювання. В основу покладена фізична модель, у якій внутрішня поверхня проводки представлена у вигляді пластини, а на частинки окалини діють сили, що відривають їх від пластини (гідродинамічна сила , що виникає внаслідок обтікання частинки водним потоком, і яка рухається зі швидкістю й сила ваги ) (рис. 5).

Рис.5. Схема обтікання частинки.

Беручи до уваги, що розрахункова швидкість руху води V=1 м/с і число Рейнольдса менше критичного (Re < 1000),  можна вважати, що режим течії води - ламінарний. Рівняння Навье-Стокса руху рідини має вигляд:

,                                    (12)

де  – проекція компонента швидкості на осі координат x, y й z відповідно;

– вектор питомих масових сил;

, – щільність і кінематична в'язкість рідини;

– статичний тиск;

( – оператор Гамильтона;

Δ =(2  – оператор Лапласа.

У систему рівнянь математичної моделі необхідно також включити рівняння нерозривності

.						(13)

Система рівнянь (12),(13) вирішувалася методом кінцевих елементів.

Розрахункова область завдання й граничних умов представлені на рис. 6.

Рис. 6. Розрахункова область задачі.

Математична модель вирішується за наступних граничних умов:

на поверхні пластини (нижня границя розрахункової області на рис. 6, 8) - нульові граничні умови I роду, що описують умови прилипання й непроникності поверхні:

Vx=0; Vy=V; Vz=0  за  t=0,

де  й  – проекції компонентів швидкості на осі координат x, y й z відповідно;

на інших границях  розрахункової області - граничні умови II роду у вигляді

де Vn – компонента швидкості, нормальна до розглядуваної границі;

n – зовнішня нормаль до розглядуваної границі.

Гідродинамічну силу впливу водного потоку на частинку Fгд розраховували за формулою

,                                                            (14)

де 	 – одиничний вектор зовнішньої до поверхні частинки нормалі;

– площа поверхні частинки.

На рис.7 показана залежність відношення піднімальної сили до сили ваги при різних швидкостях потоку, що набігає.

Рис. 7. Залежність відношення піднімальної сили до сили ваги від швидкості потоку, що набігає.

Залежно від довжини початкової ділянки формування ламінарної течії (10, 20 й 70 діаметрів частки) будували лінії розподілу абсолютної величини швидкості й  ліній руху (рис. 8,9). На рис.9 можна бачити, що за частинкою утворюються вихрова зона й спостерігається зрив потоку.

Рис. 8. Розподіл абсолютної величини швидкості  при різних початкових ділянках ламінарної течії: а) 10 діаметрів; б) 20 діаметрів; в) 70 діаметрів.

Рис. 9. Лінії руху при різних початкових ділянках формування ламінарної течії: а) 10 діаметрів; б) 20 діаметрів; в) 70 діаметрів.

Моделювання часу заростання отворів показало, що для установок, у яких отвори в трубопроводах мають розмір d = 6 мм, розрахункова швидкість руху води V= 1 м/с, n ( 10-3 й ( = 80 %, час заростання отворів дорівнює приблизно 30 діб, що вдвічі більше часу, який існує між профілактичними ремонтами.

На наступному етапі нормування якості води проводилося нормування величини загального солевмісту й концентрації окремих компонентів на основі електрохімічних досліджень. Установлено, що ріст солевмісту до 30 кг/м3 у системах оборотного водопостачання газоочищень металургійних агрегатів призводить до зниження на 15% швидкості корозійного зношування трубопроводів й обладнання, що дозволяє не нормувати величину загального солевмісту і його компонентів (наприклад, хлоридів і сульфатів) з погляду корозійного зношування. Зазначені нормативи ввійшли в норми проектування водного господарства на підприємствах чорної металургії (на прикладі виробництва метизних виробів), затверджені Міністерством промислової політики України (табл. 4).

Таблиця 4

Нормативи якості води, використовуваної в системах оборотного водопостачання

метизних виробництв, залежно від призначення й ролі води

| № | Найменування показників якості води | Од.вим. | Вода 1 категорії, використовувана для охолодження обладнання й продукту в теплообмінних апаратах (без зіткнення з ним) | Вода, використовувана як середовище, що поглинає й транспортує домішки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умовно чиста | Зм'якшена | Без нагрівання. Промивання металу. Вода 2 категорії | При нанесенні гальвано покриттів | З нагріванням. Очищена від масла й окалини. Вода 3 категорії |
|  |  |  |  |  | Після травлення | При нанесенні покриттів хімічним і гарячим способами |  |  |
|  | 1. Фізичні |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Температура | (С | до 25 | до 25 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | до 25-28 |
| 2 | Завислі речовини | г/м3 | до 25-50 | до 10-20 | до 100 | до 100 | до 40 | до 50-100 |
| 3 | Масла й маслоподібні продукти ефіророзчинні | г/м3 | до 10-20 | до 1-2 | до 10-20 | до 10-20 | до 10 | до 30 |
|  | 2. Хімічні |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН |  | 6,8-8,5 | 6,5-8,5 | 6-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| 5 | Твердість загальна | г-екв/ м3 | не норм. | до 2,5 | до 50 | до 30 | до 5 | не норм. |
| 6 | Твердість карбонатна | г-екв/ м3 | не більш 2-4 | до 2,0 | не норм. | не норм. | не норм. | не більш 2-4 |
| 7 | Лужність загальна | г-екв/ м3 | не більш 3-3,5 | до 2,0 | не норм. | не норм. | не норм. | не норм. |
| 8 | Загальний солевміст або сухий залишок | г/м3 | до 1500 | до 200-1000 | до 5000 | до 4000 | до 1500 | до 5000 |
| 9 | Cl- | г/м3 | до 350 | до 20-150 | до 1000 | до 500 | до 100 | до 500 |
| 10 | SO4- | г/м3 | до 500 | до 50-350 | до 2000 | до 2000 | до 500 | до 2000 |
| 11 | Fe загальне | г/м3 | не норм. | не норм. | до 100 | 20 | до 5 | не норм. |
| 12 | Інші показники |  |  | Окислюваність до 10 г/ м3 О2 |  |  |  |

У шостому розділі викладені основні принципи створення екологічно безпечних замкнутих систем оборотного водопостачання  підприємств, що виключають скидання хімічно забруднених стічних вод у водні об'єкти. Ці принципи базуються на наступних положеннях:

- виконання теоретичного й експериментального обґрунтування нормативів якості води, використовуваної в системі оборотного водопостачання підприємства;

- забезпечення задовільного ступеня очищення (за нормованими показниками) найбільш забруднених стічних вод підприємства з метою подальшого їхнього використання в системах оборотного водопостачання;

- проведення попередньої стабілізаційної обробки води для запобігання утворення щільних сольових відкладень і корозії в системах оборотного водопостачання;

- створення технологічної схеми оборотного циклу водопостачання, що виключає скидання стічних вод у водні об'єкти;

- забезпечення економічної й екологічної ефективності роботи систем оборотного водопостачання, зниження енергетичних витрат, витрат на утримання устаткування, трудовитрат.

Аналіз і узагальнення досвіду експлуатації різних схем водопостачання на підприємствах коксохімічної, металургійної і машинобудівної  галузей, а також результати власних досліджень дозволили розробити і впровадити схему оборотного водопостачання підприємств на основі локальних систем  окремих виробництв, що дозволяє виключити або істотно скоротити скидання стічних вод у водні об'єкти.

Автором запропонована модель, що характеризує водно-хімічний  режим роботи систем оборотного водопостачання різних виробництв.

Прогнозування концентрації розчинних солей (хлоридів, сульфатів кальцію і магнію й ін.) у замкнутих системах оборотного водопостачання здійснювалося з використанням удосконаленого рівняння водно-сольового балансу (1). Цей підхід був застосований при прогнозуванні значень солевмісту і його компонентів в оборотній воді  замкнутої системи оборотного водопостачання газоочищень доменних печей Краматорського металургійного заводу.

Аналіз даних, отриманих з Краматорського заводу, дозволили прийняти наступні величини технологічних приростів (С концентрацій основних компонентів сольового складу в порівнянні з початковими концентраціями: хлориди - 3,89 г/м3, сульфати - 21,4 г/м3, кальцій - 1,5 г - екв/м3, магній - 1,0 г - екв/м3, лужність - 2,0 г - екв/м3.

Утрати води на випар (Р1) у загальному випадку складаються з утрат на випар у газоочищенні й у вентиляторних градирнях. Конкретно встановлено, що в апаратах газоочищень доменних печей  витрати води на випар відсутні. Витрати води на випар у вентиляторних градирнях - величина не постійна, залежна від перепаду температур (( t) вихідної (гарячої) і охолодженої води, температури повітря і витрати охолоджуваної води (Q). Ці витрати визначаються за  ДБН за формулою  Р1 = К ( ( t ( Q,

де  Р1  – витрати води на випар на бризкальному басейні, м3 /год ;

К  - коефіцієнт, прийнятий за ДБН.

Розрахунки показали, що витрати води на випар коливаються від 1,5 до 2,0 % від витрати охолоджуваної води. Витрати води на краплинне віднесення у вентиляторних градирнях прийняті 1,0% від витрати циркулюючої в системі води.

Для Краматорського заводу величина витрат води на випар на бризкальному басейні склала понад 100 тис. м3 /рік, а кількість  води, що втрачається на краплинне віднесення на градирнях близько 50 тис. м3 /рік. При цьому була визначена кількість свіжої підпитувальної  води Рпідп., що дорівнює сумі витрат води на випар і краплинне віднесення, а також витрат води зі зневодненим шламом (ці втрати для Краматорського заводу при наявності зневоднювання шламу складуть приблизно 20 тис м3 /рік).

Сольовий (матеріальний) баланс системи оборотного водопостачання для добре розчинних солей був також виконаний з використанням рівняння (1).

При відсутності продувки і без скидання шламової пульпи в накопичувач шламу  були отримані наступні результати: хлориди, Cl- – 787,23 г/м3; сульфати, SO42- – 2263,70 г/м3; кальцій, Са2+ – 345,00 г/м3; магній, Мg2+ – 193,74 г/м3; лужність загальна – 10,00 г-екв/м3; твердість загальна – 538,74 г-екв/м3; рН – 8,0-8,3. З наведених  даних видно, що в замкнутій системі оборотного водопостачання газоочищення доменних печей Краматорського заводу концентрації хлоридів, сульфатів, кальцію і магнію досягають порівняно невеликих  величин.

На ґрунті досліджених даних можна зробити висновок про те, що в системі водопостачання установок газоочищення Краматорського заводу гіпсових відкладень не буде (добуток активних концентрацій кальцію і сульфіт-іону нижче добутку розчинності гіпсу). Однак небезпека утворення щільних сольових карбонатних відкладень шляхом продувки не може бути усунута, і необхідно передбачити реагентну стабілізацію водної системи. При оцінці корозійних властивостей оборотної води встановлено, що зі збільшенням сумарної концентрації хлоридів і сульфатів з 0,75 до 18,0 кг/м3 швидкість корозії зменшується на 10-15 %. Це пояснюється зниженням розчинності кисню при підвищенні загального солевмісту.

Таким чином, на Краматорському заводі може бути створена цілком замкнута система водопостачання газоочищення доменних печей, тому що ріст солевмісту і  наявність ефективної стабілізаційної обробки зменшує небезпеку утворення щільних сольових (карбонатних і гіпсових) відкладень і не активує корозійні процеси.

Сьомий розділ містить приклади рекомендацій і технологічних завдань (ТЛЗ) для створення систем оборотного водопостачання ряду промислових підприємств, що працюють у замкнутому чи близькому до нього режимі. В основу створення замкнутої системи водопостачання і водовідведення коксохімічного виробництва покладений принцип зведення до мінімуму споживання питної води з міського водопроводу, споживання свіжої технічної води з ріки, скидання господарсько-побутових стічних вод у міську каналізаційну мережу. При цьому в оборотному циклі використовуються як очищені фенольні стічні води, так і очищені поверхнево-зливові і господарчо-побутові стічні води. У роботі дані рекомендації для технічного рішення з очищення і доочищення стічних вод з вмістом фенолу від сполук групи азоту (амонійний азот, нітрати, нітрити) на прикладі ВАТ «Запоріжкокс». Для коксохімічного виробництва металургійного комбінату «Криворіжсталь» запропоновані технічні рішення для очищення і використання господарсько-побутових і поверхнево-зливових вод.

У результаті виконаних розрахунків (уточнення водного балансу існуючої системи водопостачання газоочищення доменних печей) і методичних розробок (визначення величини гідравлічного розміру зважених речовин, інтенсивності утворення щільних сольових карбонатних і гіпсових відкладень, а також корозійного зношування металу) обґрунтовані технічні рішення для створення замкнутих систем оборотного водопостачання основних металургійних виробництв на прикладі Сєровского металургійного заводу (Росія), металургійного комбінату «Запоріжсталь» та ін.

При розробці ТЛЗ ВАТ «Запоріжкокс» застосований метод глибокого очищення (доочищення) стічних вод за допомогою електроімпульсної обробки. Питома витрата електроенергії в залежності від виду і концентрації забруднень в оброблюваній стічній воді орієнтовно складає 3,0-4,0 Квт-ч/м3, сила струму імпульсних розрядів – 0,5-1,0 кА, час впливу – 20-40 мкс, температура – (5-10)103 К, діаметр часток – 0,1-50 мкм. Це дозволило істотно знизити вміст токсичних речовин і забезпечити надійну в екологічному розумінні роботу системи оборотного водопостачання в замкнутому режимі, що виключає скидання стічних вод за межі заводу. Цей метод уперше  був використаний у системі очищення стічних вод коксохімічних підприємств і його ефективність характеризується зниженням величини ХСК – на 92 %, аміаку загального – на 90 – 94 %, солевмісту – на 65 – 68 %, завислих речовин – на 90- 95 %, бактеріального забруднення – до 100 %,  феноли, ціаніди, роданіди руйнуються практично цілком. Електроімпульсний метод дозволяє здійснити доочищення стічних вод до гранично припустимих норм від різних забруднень органічного і неорганічного походження і повернути оброблену воду в оборотний цикл.

Використання розробок, отриманих у дисертаційній роботі, дозволило отримати еколого-економічну ефективність: від упровадження технічних рішень з очищення господарсько-побутових стічних вод ВАТ завод «Баглейкокс» (м. Дніпродзержинськ) – 160,71 тис. грн., від впровадження у виробництво установки газоочищення доменного цеху Сєровского металургійного заводу (м. Сєров, Росія) – 175,00 тис. руб., від упровадження методу стабілізаційної обробки води за допомогою комплексона – цинкової солі оксіетилендифосфонової кислоти в системі водного охолодження устаткування в цеху гарячого штампування ВАТ «Харківський підшипниковий завод» – 165,43 тис. грн.; також отриманий соціально-екологічний ефект за рахунок упровадження системи закритого циклу оборотної води кінцевого охолодження коксового газу на ВАТ «Дніпродзержинський коксохімічний завод».

###### ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і нове рішення наукової проблеми створення екологічно безпечних систем оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств. У результаті виконаних наукових досліджень розроблені основні принципи для створення екологічно й економічно ефективних систем оборотного водопостачання, що базуються на нових технологіях очищення і стабілізаційної обробки стічних вод.

- Здійснено нормування основних показників якості води, що дозволяють обґрунтувати створення замкнутих систем оборотного водопостачання, які виключають скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти, і установлено наступні оптимальні характеристики:

  - для станів гарячої прокатки: температура охолоджувальної води – 40 оС, припустимий розмір часток окалини – 30 мкм; припустима концентрація завислих речовин – 50 г/м3;

  - для газоочищень металургійних агрегатів: припустима концентрація завислих речовин 300 г/м3 на відміну від нормованої – 150 г/м3; солевміст не нормується.

- Уперше запропонована математична залежність зміни лужності води від рН, що дозволяє спрямовано регулювати показник кислотності стічних вод у процесі біологічного очищення. Показано, що запропонована залежність і розраховані значення рН добре корелюють з експериментальними даними.

- Показано, що вдосконалене основне рівняння водно-сольового балансу для розрахунку водно-хімічного режиму систем оборотного водопостачання може застосовуватися для балансових розрахунків за  визначенням сталих концентрацій компонентів сольового складу в оборотній воді при відсутності продувки і скидання шламу.

- Установлено, що при стабілізаційній обробці стічних вод поверхнево-активними речовинами натрієвої солі карбоксиметилцелюлози (КМЦ) і вуглелужним реагентом (ВЛР) ступінь запобігання відкладень у трубопроводах сягає 85-90% при витраті стабілізуючих речовин 4-5 мг КМЦ і 5-6 мг УЩР на 1 мг іона кальцію.

- Отримано на базі мономолекулярної теорії аналітичне рівняння для розрахунку ступеня сорбції вуглелужного реагенту на поверхні часток суспензії у воді, що адекватно експериментальним даним і дозволяє визначити необхідну кількість реагенту для систематичної обробки води.

- Уперше запропонований новий метод стабілізаційної обробки води дрібнокристалічними затравками, активованими ПАР, в основі якого лежить теоретичне вивчення закономірностей росту кристалів карбонату кальцію в присутності поверхнево-активних речовин. Показано, що застосування затравки для стабілізаційної обробки води забезпечує високу (до 97%) ефективність запобігання відкладень у системах оборотного водопостачання з мінімізацією витрати затравки.

- Запропоновано метод запобігання корозії металу систем водовідведення за допомогою обробки води триполіфосфатом натрію, що дозволило зменшити швидкість корозії трубопроводів у 2-10 разів.

- Побудовано узагальнюючу математичну модель сил, що діють на тверду частку окалини в потоці води при охолодженні устаткування, що адекватно описує відношення піднімальної сили до сили ваги в залежності від швидкості потоку, що набігає, що дозволила з використанням комп'ютерного моделювання визначити умови запобігання засмічення поверхні проводки, трубопроводів і отворів у форсунках охолодження.

- Здійснено наукове обґрунтування рішення глибокого очищення стічних вод коксохімічного виробництва за допомогою електроімпульсної обробки, що дозволило знизити концентрації: ХСК – на 92 %, аміаку загального – на 90-94%, солевмісту – на 65-68%, зважених речовин – на 90-95%, бактеріальних забруднень – до 100%; феноли, ціаніди, роданіди руйнуються практично цілком; електроімпульсний метод дозволяє здійснити доочищення стічних вод до гранично припустимих норм від різних забруднень органічного і неорганічного походження.

- Показано, що еколого-економічна ефективність застосування замкнутих систем оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств, з використанням розробок, запропонованих у дисертаційній роботі, склала більш 0,5 млн. грн./ рік.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Андронов В.А. Способы стабилизационной обработки вод в системах водоснабжения промышленных предприятий // Вестн. Харьковского госуд. политехн. ун-та. - Харьков: ХГПУ.- 2000. - Вып.123. - С.113-118.

2. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Создание новых технологий водоподготовки, позволяющих использовать воду в замкнутых системах, исключающих сброс сточных вод в водоемы //  Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2000. - Вип.10. - С.104-107.

3. Андронов В.А. Нормирование величины температуры воды, циркулирующей в замкнутых системах оборотного водоснабжения промышленных агрегатов //	Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2000.- Вип.11.- С.210-213.

4. Андронов В.А. Прогнозирование осложнений в скрубберах высокого давления газоочисток доменных печей в условиях оборотного водоснабжения // Зб. наук. пр. “Вісн. Рівненського держ. техн. ун-ту”. – Рівне, 2000.- Вип.5(7).- С.154-158.

5. Андронов В.А. Влияние солевого состава на коррозионные свойства охлаждающей воды // Коммунальное хозяйство городов. – Київ: „Техніка”. – 2000. - Вып.25. - С.165-168.

6. Андронов В.А. Нормирование общего солесодержания и его компонентов в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2001.	- Вип.12.- С.56-61.

7. Андронов В.А. Нормирование концентрации взвешенных веществ в оборотной воде газоочисток технологических агрегатов // Наук. вісн. буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2001. - Вип.15. - С.94-98.

8. Андронов В.А. Сорбционные процессы с использованием полисиликатов в системах водоснабжения газоочисток на промышленных предприятиях // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2002 . - Вип.18.- С.275-279.

9. Андронов В.А., Слепцов В.Г., Лисогор Е.С. Техника систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Применение комплексных ингибиторов // Наук. вісн. буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2002. - Вип.19.- С.244-248.

10. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Новые реагентные методы обработки воды в системах водоснабжения промышленных предприятий// Коммунальное хозяйство городов. – Київ: „Техніка”. – 2002. - Вып.45. - С.13-18.

11. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Галкин Ю.А. Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий России и Украины // Матер. семинара науч. – практ. конф. „Опыт внедрения новых технологий очистки природных и сточных вод в Уральском регионе”, 11-13 февраля 2003 г. – Екатеринбург. - 2003. - С.17-20.

12. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Обработка и очистка промышленно - ливневых сточных вод коксохимических предприятий с целью их использования в замкнутых системах оборотного водоснабжения // Наук. вісн. буд-ва. - Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ.- 2003.- Вип.24.- С.116-119.

13. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Направления очистки и использования сточных вод от травления металлов и нанесения гальванических покрытий // Вестн. НТУ «ХПИ». Темат. вып. «Химия, Химическая технология и экология».- Харьков: ХГПУ.- 2003.- Вып.3.- С.48-51.

14. Пантелят Г.С., Андронов В.А. Особенности систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Применение комплексных ингибиторов // Вестн. НТУ «ХПИ». Темат. вып. «Химия, Химическая технология и экология».- Харьков: ХГПУ. -  2003. - Вып.15.- С.47-50.

15. Андронов В.А. Методология расчета водно – химического режима систем оборотного водоснабжения газоочисток технологических агрегатов // Вестн. Белгородского госуд. технол. ун-та. – Белгород: БГТУ. - 2004. - №8, часть 4. - С.10-11.

16. Андронов В.А. Обоснование температуры воды, используемой на охлаждение валков станов горячей прокатки металлургических и машиностроительных предприятий // Вестн. НТУ «ХПИ». Темат. вып. «Химия, Химическая технология и экология».- Харьков: ХГПУ. - 2004. - Вып.13.- С.7-10.

17. Андронов В.А. Закономерности формирования буферных свойств водных сред // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2004. - Вип.28. - С.60-64.

18. Андронов В.А. Механизм действия мелкокристаллической затравки на процесс ингибирования плотных солевых (карбонатных, гипсовых) отложений // Зб. наук. праць Луганського нац. аграрного ун-ту. Серія: Технічні науки. – Луганськ: ЛНАУ. - 2004. - № 41. - С.209-212.

19. Андронов В.А., Гранкина В.В. Системы водяного охлаждения газовых компрессоров на дожимных компрессорных станциях // Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2004. - Вип.29. - С.133-136.

20. Андронов В.А. Основные зависимости, характеризующие солевой (материальный) и водный балансы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий// Коммунальное  хозяйство городов.- Київ: „Техніка”. - 2004. - Вып.60. - С. 151-155.

21. Андронов В.А. Изменение солесодержания воды в замкнутых системах оборотного водоснабжения газоочисток доменных печей // Химия и технология воды. – 2005. - Том 27, №1. - С.80-84.

22. Андронов В.А. Результаты расчетов солевого (материального) и водного балансов систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий //    Наук. вісн. буд-ва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2005. - Вип.30.-Т.2. - С.24-28.

23. Андронов В.А. Концептуальные подходы создания замкнутых систем оборотного  водоснабжения различных производств и предприятий в целом, исключающих сброс сточных вод в водные объекты (применительно к машиностроительным, коксохимическим и металлургическим производствам) // Зб. наук. праць Луганського нац. аграрного ун-ту. Серія: Технічні науки (будівництво). – Луганськ: ЛНАУ. - 2005. - № 45(68). - С.80-84.

24. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Левченко Ю.В.  Основные принципы создания замкнутых систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий // Наук. записки Харк. ін-ту екології і соціального захисту. – Харків: - 2003. -  С.40-49.

25. Андронов В.А. К вопросу о роли первичных и вторичных затравочных кристаллов карбоната кальция в предотвращении плотных солевых отложений// Зб. наук. праць «Вісн. Донбаської держ. акад. буд-ва і арх-ри. Інженерні системи та техногенна безпека в будівництві». – Макіївка: ДонДАБА. – 2004. -№ 4(46) – С.3-5.

26. Пантелят Г.С., Кузнецова Л.Н., Андронов В.А. Водный и солевой балансы систем оборотного водоснабжения основных металлургических производств и предприятий в целом // Сб. науч. статей междунар. науч.- практ. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов», 31 мая – 4 июня 2004 г. – Щелкино, АР Крым. – 2004. – С.106-109.

27. Пантелят Г.С., Андронов В.А., Кузнецова Л.Н., Царенко Д.А. Создание замкнутых систем оборотного водоснабжения на предприятиях черной металлургии // Водоснабжение и санитарная техника. – 2005. - №9. – С.6-8.

28. Заявка № а 2005 01548 на винахід (корисну модель). Спосіб запобігання відкладень сульфату та карбонату кальцію / Пантелят Г.С., Андронов В.А. Пріоритет от 21.02.2005 р.

29. Заявка № а 2005 01549 на винахід (корисну модель). Спосіб запобігання карбонатних або сульфатних відкладень / Пантелят Г.С., Андронов В.А. Пріоритет от 21.02.2005 р.

Андронов В.А.  Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. – Донецький національний університет, Донецьк, 2006.

Дисертацію присвячено  науковому обґрунтуванню і розробці екологічно безпечних систем водопостачання виробництв, які виключають скидання хімічно забруднених стічних вод у водні об’єкти. Дисертаційні розробки дозволяють забезпечити екологічну безпеку і сталу експлуатацію  систем локальних оборотних циклів промислових підприємств та комплексів, розташованих у басейнах великих  водних об'єктів  України, а саме: басейнів Дніпра, Сіверського Дінця, Азовського та Чорного морів. Розроблено математичну модель і виконано наукове обґрунтування нормативів до якості води, яка споживається  різними користувачами  в умовах роботи замкнутих систем оборотного водопостачання. Розроблені основні принципи створення замкнутих, екологічно безпечних  систем оборотного водопостачання. Еколого – економічна ефективність від впровадження замкнутих систем оборотного водопостачання склала понад 0,5 млн. грн/рік.

Ключові слова:  оборотне водопостачання, водні об’єкти, екологічна безпека, математична модель, основні принципи.

Андронов В.А. Экологически безопасные системы  оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 21.06.01 – Экологическая безопасность. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2006.

Диссертация посвящена научному обоснованию  и созданию на его основе экологически безопасных систем  оборотного водоснабжения коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий. На основании проведенных обоснований и обобщений получены новые научные и практические результаты, позволившие  впервые разработать и внедрить системы  водоснабжения производств,  исключающие сброс химически загрязненных сточных вод в водные объекты. В частности, получены следующие новые результаты:

- при стабилизационной обработке сточных вод поверхностно-активными веществами натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и углещелочным реагентом (УЩР) степень предотвращения отложений в трубопроводах достигает 85-90% при расходе стабилизирующих веществ 4-5 мг КМЦ и 5-6 мг УЩР на 1 мг иона кальция;

- впервые предложен новый метод стабилизационной обработки воды мелкокристаллическими затравками, активированными ПАВ, в основе которого лежит теоретическое изучение закономерностей роста кристаллов карбоната и сульфита кальция в присутствии поверхностно-активных веществ, который обеспечил предотвращение отложений в системах оборотного водоснабжения с минимизацией расхода затравок. Разработан метод предотвращения коррозии металла систем водоотведения с помощью обработки воды триполифосфатом натрия, что позволило уменьшить скорость коррозии трубопроводов в 2-10 раз;

- построена обобщающая математическая модель сил, действующих на твердую частицу окалины в потоке воды при охлаждении оборудования, адекватно описывающая отношение подъемной силы к силе тяжести в зависимости от скорости набегающего потока, которая позволила с использованием компьютерного моделирования определить условия предотвращения засорения поверхности проводки, трубопроводов и отверстий в форсунках охлаждения;

- разработаны основные принципы для создания экологически и экономически эффективных систем оборотного водоснабжения, базирующихся на новых технологиях очистки и стабилизационной обработки сточных вод.  Разработаны и впервые внедрены системы оборотного водоснабжения ряда экологически опасных производств  коксохимических, металлургических и машиностроительных предприятий, исключающие сброс химически загрязненных, токсичных сточных вод в городскую канализационную сеть и водные объекты. К ним относятся: ОАО завод «Баглейкокс» (г. Днепродзержинск), установки газоочистки доменных печей (г. Серов, Россия), цех горячей штамповки Харьковского подшипникового завода, ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод»  и др.

Эколого-экономическая эффективность от внедрения замкнутых систем оборотного водоснабжения составила более 0,5 млн. грн/ год.

Ключевые слова: оборотное водоснабжение, водные объекты, экологическая безопасность, математическая модель, основные принципы.

Andronov V. A. Ecologically safe systems of turnaround water supply of the  coke producing, metal works and machine-building enterprises. – Manuscript. The dissertation for seeking a scientific degree of Dr.Sci.Tech. on a specialty 21.06.01 – Ecological safety. – Donetsk National University, Donetsk, 2006.

The dissertation is dedicated to scientific substantiation and creation of ecologically safe systems of water supply for the manufactures excluding discharge of the chemical disposals into waters.

The dissertational researches allow to provide ecological safety  and stable maitanance of the local turnaround cycle systems at the industrial plants and complexes located in the large water areas of Ukraine:  the basins of the Dnipro, the Siverski Dinets, the Azov and Black seas. It is developed the mathematical model and scientifically based the standards for water quality used by various customers when operating in the closed systems of turnaround water supply. It is elaborated the basic principles s for creation of the closed ecologically safe systems of turnaround water supply. Ecological and economical effect from introducing of closed systems of turnaround water supply amounts 0,5 million hryvnas per year.

Key words: turnaround water supply, water objects, ecological safety, mathematical model, basic principles.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

# Text boxes

23