## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

український науково-дослідний іНститут

екологічних проблем

варламов геннадій борисович

УДК 628.5+504.064.4:621.1

маловитратні технології

для  підвищення  екологічної безпеки

теплоенергетичних об’єктів та систем

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Харків–2007

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному технічному університеті  України

«Київський політехнічний інститут»  Міністерства освіти і науки України,

на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки.

Науковий консультант:   доктор технічних наук, професор

Любчик Геннадій Миколайович,

Національний технічний університет  України

«Київський  політехнічний інститут», професор кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій

Офіційні опоненти:           Член-кор. НАН України, доктор технічних наук

Лисиченко Георгій Віталійович,

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та

МНС України (м. Київ),  заступник директора

доктор технічних наук, професор

Касимов  Олександр  Меджитович,

Український       науково-дослідний    інститут

екологічних   проблем  Мінприроди України (м. Харків),

завідувач лабораторії

доктор технічних наук, професор

Висоцький  Сергій Павлович,

Донецький національний технічний університет

Міністерства освіти і науки України,  завідувач кафедри

екології та безпеки життєдіяльності

Провідна установа:             Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра   екології та охорони навколишнього середовища

Міністерства освіти і науки України

Захист відбудеться   « 15» лютого 2007 р. о  1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради   Д 64.812.01 в Українському  науково-дослідному інституті екологічних проблем   за адресою: 61166,  м. Харків, вул. Бакуліна, 6.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці

Українського науково-дослідного  інституту екологічних проблем

(61166,  м. Харків, вул. Бакуліна, 6).

Автореферат розісланий     « 11 »  січня   2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                    Жуковський Т. Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми

Для  забезпечення функціонування і сталого  розвитку економіки країни енергетична галузь  повинна розвиватися більш високими темпами, ніж усі інші галузі народного господарства. Модернізація і реконструкція існуючих та будівництво нових теплоенергетичних об’єктів для збільшення енерговиробництва у необхідних для країни масштабах з використанням  закордонних агрегатів, установок та  технологій малоймовірні у зв’язку з їх високовитратністю, капіталоємністю та монопольною захищеністю.

Переробка колосального масштабу паливно-енергетичних ресурсів, експлуатація потужних теплоенергетичних об’єктів (ТЕО)  для виробництва необхідної кількості теплоти та електроенергії, використання на підприємствах установок для перетворення хімічної енергії палива у інші види  енергії малоефективними застарілими технологіями  з низьким рівнем  екологічної безпеки  є джерелами  значних обсягів  викидів шкідливих речовин в навколишнє природне середовище (НПС). У першу чергу це стосується атмосферного повітря, куди потрапляють парникові гази та токсичні сполуки. Ситуація ускладнюється у зв’язку зі значними розмірами шкідливих викидів. Наприклад, емісія шкідливих оксидів азоту (NOx) та вуглецю (СО) в установках деяких ТЕО  перевищує у декілька разів існуючі допустимі норми.

Висока вартість більшості існуючих технологій знешкодження чи зниження рівня токсичності продуктів згорання органічного палива є причиною ігнорування підприємствами  їх використання у повному обсязі. Крім цього, відсутність науково обґрунтованої методології та ефективних методів  контролю екологічного стану й заподіяної довкіллю та населенню  шкоди викидами ТЕО не дозволяють державним та галузевим органам аналізувати діяльність підприємств та  оперативно впливати на екологічний стан НПС.

Затвердження Урядом України «Енергетичної стратегії розвитку на період до 2030 року», ратифікація Кіотського протоколу змушують  виконати низку національних  заходів, серед яких одним із найважливіших є здійснення досліджень, розробок та широке  впровадження  відновлювальних джерел енергії, нових технологій поглинання парникових газів та передових сучасних екологічно безпечних технологій енергоперетворення.

Тому актуальною є необхідність розробки і впровадження  науково обґрунтованої методології аналізу енергоекологічного стану, умов експлуатації паливоспалювальних об’єктів та  систем,  сучасних вітчизняних маловитратних технологій, уніфікованих пристроїв  та устаткування для забезпечення сталого розвитку теплоенергетичної галузі з високим рівнем екологічної безпеки для довкілля та здоров’я людей.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана за пріоритетними напрямами державних фундаментальних наукових досліджень «Охорона навколишнього природного середовища» та «Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології»,  в межах державної тематики:

Тема: «Система контроля вредных выбросов промышленных предприятий» (д/б  № 2693)  № державної реєстрації 0195U030635. Автор – керівник теми. Термін виконання:  1994, 1995 рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: «Розробка регіональної концепції енергоекологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів» (д/б  №  62019) № державної реєстрації 0196U006897. Автор – керівник теми. Термін виконання:  1996, 1997 рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: «Створення загально-методичних засад та моделей для оцінки екологічного ризику від діяльності енергооб’єктів, що проектуються або знаходяться  в стані експлуатації»  (д/б № 2235) № державної реєстрації 0198U000816. Автор – керівник теми. Термін виконання:  1998, 1999 рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: «Системний аналіз та розробка наукових засад енергоекологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ»  (д/б  № 2375) № державної реєстрації 0100U000938. Автор – керівник теми. Термін виконання:  2000, 2001рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: «Застосування аеродинамічних ефектів насадка Борда  в напрямку інтенсифікації горіння вуглеводних палив, мінімізації токсичності продуктів згорання та уніфікації характеристик пальникових систем» (д/б  № 2536) № державної реєстрації 0102U002150. Автор – співвиконавець теми.  Термін виконання:  2001, 2003 рр. Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: «Підвищення ефективності камер згорання ГТУ та ПГУ на основі зниження термодинамічної  необоротності   та    застосування    модульної    технології»    (д/б    № 2738)

№ державної реєстрації   0104U000639. Автор – співвиконавець теми.  Термін виконання:  2004, 2006 рр.   Замовник – Міністерство освіти і науки України.

Тема: «Розробка концепції Державної цільової програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетики та її громадське обговорення» (д/б № 3/1), № державної реєстрації 0104U008501. Термін виконання: 2005, 2006 рр. Замовник – Міністерство палива та енергетики України.

Мета і задачі досліджень

Метою дисертаційної роботи  є створення  науково обґрунтованих маловитратних технологій, методів та засобів підвищення  екологічної безпеки  об’єктів та систем, які використовують органічне паливо для виробництва теплової та електричної енергії.

Поставлена мета визначила необхідність проведення масштабного аналізу стану енерговиробництва та енергоспоживання,  комплексу багатопланових теоретичних та експериментальних досліджень, математичного моделювання процесів експлуатації, циклів і установок,  розробки методологій та технологій для здійснення аналізу, визначення впливу та забезпечення їх  впровадження для створення умов  сталого розвитку теплоенергетичної галузі країни з високим рівнем екологічної безпеки, який здатен забезпечити життєдіяльність населення на довгий термін із збереженням здоров’я і розвиток наступних поколінь.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

– розроблення загальних методик оцінювання та діагностики забруднення навколишнього природного середовища шкідливими викидами об’єктами теплоенергетики у т. ч. методики енергоекологічного аналізу;

– створення  методології  якісного аналізу енергоекологічної ефективності експлуатації теплоенергетичних об’єктів на основі  термодинамічних методів;

– дослідження  та узагальнення характеру  впливу факторів, параметрів та показників експлуатації на емісію шкідливих викидів, аналіз стану та розробка заходів зниження викидів;

– розроблення концептуальних засад  створення автоматизованих систем контролю та моніторингу енергоекологічних показників забруднення атмосфери шкідливими викидами енергооб’єкта;

– дослідження можливості створення та застосування маловитратних та легкодоступних  екологічно чистих  методів, засобів та технологій зниження шкідливого забруднення відходами спалювання органічного палива на теплоенергетичних об’єктах;

– аналіз можливості активізації державних та використання  економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва.

Об’єкт дослідження:  підвищення екологічної безпеки експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем, покращення екологічного стану довкілля.

Предмет дослідження:  методи, засоби та  технології забезпечення експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем  з високим рівнем екологічної безпеки.

Методи дослідження: системні науково обґрунтовані аналізи, теоретичні та експериментальні дослідження,  моделювання процесів, масштабування від дослідного елемента до експериментальної та дослідно-промислової установки, виготовлення, випробування та впровадження натурних зразків.

Наукова новизна одержаних результатів:

– вперше здійснено  комплексний аналіз взаємодії факторів та параметрів експлуатації теплоенергетичних об’єктів, проаналізовано їх вплив на рівень  екологічної безпеки та запропоновано  універсальний показник екологічної безпеки,  який враховує вплив паливного, технологічного та експлуатаційного факторів  та дозволяє  реалізувати об’єктивно обґрунтовану стратегію використання природоохоронних заходів і ефективні умови їх практичної реалізації на стадіях прогнозування, проектування, експлуатації та модернізації теплоенергетичних об’єктів;

– на підставі термодинамічних методів аналізу із застосуванням ентропійного методу і методу коефіцієнтів корисної дії розроблена методологія енергоекологічного аналізу й оптимізації циклів газотурбінних (ГТУ) та парогазових (ПГУ) установок;

– вперше сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетики і запропоновані критерії оцінки стану рівня  екологічної безпеки та перспектив розвитку країни, розроблено методологію здійснення енергоекологічного менеджменту ТЕО на основі енергоекологічної експертизи, аудиту та моніторингу, розроблені методика, технічні умови та алгоритм енергоекологічної експертизи потужних енергооб’єктів (ТЕС, ГТУ, ПГУ), наведені форми енергоекологічного паспорту;

– розроблено уніфіковану для різного типу  ТЕО методику компенсації впливів для оцінки емісії шкідливих речовин та вперше запропоновано універсальну форму індивідуальної екологічної характеристики енергетичного котла, яка враховує комплексний вплив на екологічну безпеку коефіцієнта надлишку повітря, відносного навантаження котла,  відносної подачі надпальникового повітря  та ступеня рециркуляції;

– створено та реалізовано методологію  маловитратної  технології мінімізації  емісії токсичних компонентів (NOx, CO) під час експлуатації енергетичних котлів та оптимізації завантаження технологічного обладнання  на основі ГТУ;

– створено концепцію уніфікованого для котлів та камер згорання ГТУ малотоксичного пальника для забезпечення  спалювання газоподібного палива  з високим рівнем екологічної безпеки;

– розроблено концепцію та методологію  підвищення екологічної безпеки стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, які  використано Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди) для затвердження державних нормативних документів, а саме: Закону України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів  і інструкцій Мінприроди України.

Практичне значення одержаних результатів

Результати проведених теоретичних та експериментальних досліджень реалізовані за такими напрямами:

– видано державні нормативні документи стосовно  упорядкування   контролю стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря з питань підвищення екологічної безпеки, а саме: Закон України № 2556-ІІІ від 21 червня 2001 року «Про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Постанова Кабінету Міністрів України № 343 від 9 березня 1999 року «Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» та «Порядку організації проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;  Постанова Кабінету Міністрів України № 303 від 1 березня 1999 року «Про затвердження «Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» та «Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору»»;   наказ   Мінприроди України № 177 від 10 травня 2002 р. про затвердження  «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть   справити    шкідливий     вплив     на   здоров’я    людей  і   стан атмосферного    повітря,  видів та обсягів     забруднюючих     речовин,    що     викидаються    в  атмосферне   повітря»;

– затверджено державний нормативний документ «Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля»;

– створені концепція, математичні моделі, програми та накопичені банки реальних даних шкідливих викидів котлів та камер згорання ГТУ;

– здійснено впровадження розроблених методик для оцінки можливого впливу на НПС (ОВНС)  реконструкції діючого енергооб’єкту (Дарницька ТЕЦ-4, м. Київ) за рахунок переобладнання його у цикл ПГУ;

–	 впроваджено на реальному теплоенергетичному об’єкті технологію комплексної маловитратної мінімізації  емісії токсичних компонентів (NOx, CO) з економічним ефектом понад 150 тис. грн/рік;

– впроваджено на реальному об’єкті (водогрійний котел) автоматизовану систему моніторингу, аналізу та оптимізації енергоекологічних параметрів  з економічним ефектом понад 45 тис. грн/рік;

– розроблено уніфіковану трубчасту технологію спалювання газоподібного палива (природний газ, біогаз, метан і т. ін.), створені на її основі  та впроваджені   на реальних ТЕО  пальникові  пристрої різних типів та теплових потужностей із високим рівнем екологічної безпеки;

–  доведена можливість   здійснення маловитратної та короткотермінової модернізації паливоспалювальних пристроїв  з високим рівнем показників екологічної безпеки та економічної ефективності за рахунок  використання трубчастої технології на прикладі  камери згорання ГТУ у складі газоперекачувального агрегату типу ГТК-10 із суттєвим економічним ефектом понад 1млн грн/рік.

Особистий внесок здобувача

Автором      особисто    запропоновано    концепцію     енергоекологічного     моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів, розроблені загальні положення, методика, технічні умови та алгоритм екологічної експертизи і паспортизації, енергоекологічний паспорт теплоенергетичних об’єктів, основні положення концепції регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля.

Вперше автором розроблені методики і моделі діагностики шкідливих викидів ТЕС, ГТУ та ПГУ та методологія  оцінки екологічного ризику впровадження нових енерготехнологій, створені системи  комплексного контролю шкідливих викидів та технологічних параметрів у реальному часі, які реалізовані на реальних енергооб’єктах.

Особисто автором розроблена методологія здійснення енергоекологічного менеджменту теплоенергетичного об’єкта.

Автором розроблені методики оцінки енергоекологічної ефективності ГТУ на основі методу коефіцієнтів корисної дії та ентропійного методу, які використані для розробки алгоритму енергоекологічної оптимізації циклів ГТУ та ПГУ, що експлуатуються  або знаходяться у стадії проектування,  математичні моделі та інтерактивні програми розрахунків шкідливих викидів енергооб’єктів, які дозволили за підсумками проведених досліджень створити банки даних енергоекологічних характеристик котлів та камер згорання ГТУ.

Особисто автором розроблена маловитратна технологія  комплексної мінімізації емісії токсичних оксидів азоту котельних агрегатів та створена з використанням мікропроцесорної техніки мобільна лабораторія експрес-контролю стану екологічної небезпеки ТЕО (котла, ГТУ).

Вперше на підставі проведення комплексних аеродинамічних, вогневих та екологічних досліджень розроблена та реалізована концепція малотоксичного пальника зі створенням  уніфікованої екологічно чистої та ефективної технології спалювання газоподібного палива,  конструкції та технологія виготовлення і використання  пальникових пристроїв трубчастого типу, які захищені патентами України і впроваджені на енергетичних об’єктах із суттєвими екологічними та економічними ефектами.

Особисто автором розроблена методологія  підвищення рівня екологічної безпеки та  енергетичної ефективності експлуатації теплоенергетичного об’єкта за рахунок оптимізації завантаження технологічного обладнання, яка реалізована на прикладі компресорної станції магістрального газопроводу.

Вперше запропоновано універсальний критерій екологічної безпеки енергооб’єктів, який дозволяє оцінити стан екологічних заходів зі зниження шкідливих викидів на енергооб’єктах, що експлуатуються або проектуються, сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетичної галузі.

Особисто автором запропоновано використання системи економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва у ПЕК та  універсальний для всіх складових ПЕК механізм ціноутворення на продукцію, в якому екологічна таксація розглядається як економічна основа для екологізації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики.

Апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на:   II Міжнародній науково-практичній конференції «Раціональне природокористування: системний аналіз у екології», / 1996, м. Севастополь;  Міжнародному семінарі «Перспективные энерготехнологии в энергетике и промышленности», / 1998, м. Київ;    Міжнародній конференції «Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, банковской сфере, образовании», / 1998, м. Алушта; Міжнародній конференції «Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике,  образовании», / 1999, м. Алушта;  Міжнародній конференції „Проблемы промышленной теплотехники», / 1999, м. Київ;   Міжнародній науково-практичній конференції «Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной теплоэнергетике», / 2000, м. Київ;    Науково-практичній конференції «Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні», / 2000, м. Київ;  XI конференції країн СНД з міжнародною участю «Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики», / 2001, м. Севастополь; Науковому семінарі з міжнародною участю «Технологии энергетики и экономическая безопасность государства», / 2001, м. Київ;    Науково-практичниму семінарі «Наука – Києву», / 2001, м. Київ;     Науково-практичній конференції    «Науковці    НТУУ    «КПІ»   –  енергетиці   України», /   2002,   м. Київ;   ІІІ Міжнародній конференції «Прогресивна техніка і технологія – 2002», / 2002, м. Київ – Севастополь;     VII Міжнародній науково-практичній конференції «Нафта і газ України – 2002», /  2002, м. Київ;  Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Энергетическая безопасность и экономический рост», / 2002, м. Київ;   Міжнародному семінарі «Екологічна безпека об’єктів паливно-енергетичного комплексу», / 2003, м. Київ; VI Міжнародній конференції «Енергетична безпека Європи ХХІ сторіччя», / 2003, м. Київ; IX Міжнародному  Енергетичному форумі  / 2004, м. Бельско Бяла (Польща),    V Міжнародному енергоекологічному конгресі «Енергетика. Екологія. Людина.» / 2005, м. Київ; Науковому семінарі, присвяченому  75-річчю кафедри турбобудування НТУ «ХПІ» / 2005,  м. Харків;    Технічному семінарі «Пути снижения расхода газа в промышленной и коммунальной энергетике. Энергосберегающие   технологии и  оборудование» / 2006,  м. Київ;     Першому міжнародному форумі екотехнологій для урбанізованих територій «ЕкоМісто» / 2006, м. Харків;  Науково-практичній конференції «Енерго– та ресурсозбереження  в житлово–комунальному господарстві – основний напрямок зниження вартості та підвищення якості послуг» / 2006,  м. Київ;   ХIX міжнародній конференції «UKR-POWER 2006» «Проблемы энергосбережения, безопасности, экологии в промышленной и коммунальной энергетике» / 2006, м. Ялта;  Міжнародному  науково-практичному семінарі «Проблеми інноваційного розвитку територій» V засідання «Інноваційні рішення в енергозбереженні» / 2006, м. Київ; VI Міжнародному енергоекологічному конгресі «Енергетика. Екологія. Людина» / 2006, м. Київ.

Публікації

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 42 наукові праці, у т. ч. у 28 спеціалізованих фахових виданнях ВАК України, одна монографія та отримано 3 деклараційні патенти.

Структура дисертації:  Дисертація складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел з 177 найменувань на 17 сторінках  та 20 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 464 сторінки,  з них 283 сторінки основного тексту, 181 сторінка  додатків,  66  рисунків та 37 таблиць (з них 9 рисунків  та 4 таблиці на окремих сторінках).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі  обґрунтовано актуальність теми, визначено зв’язок з науковими програмами, темами, планами, сформульовані мета, об’єкт, предмет та задачі досліджень, визначено наукову новизну та практичне  значення  отриманих результатів, наведено відомості про їх реалізацію,  особистий внесок автора, апробацію результатів роботи.

У зв’язку з об’єктивною необхідністю вирішення ключових  проблем підвищення  екологічної безпеки об’єктів енергетичної галузі, промисловості, газотранспортної системи та інших галузей народного господарства України актуалізовано необхідність  розробок та впровадження вітчизняних маловитратних технологій, методів, засобів  та устаткування,  виконання комплексу системно пов’язаних  досліджень, створення теоретичних засад та практичної реалізації математичних та фізичних моделей багатофакторних процесів впливу ТЕО на екологічну безпеку  та стан навколишнього природного середовища.

У розділах дисертації наведені результати  комплексних системних досліджень з вирішення основного завдання –  підвищення екологічної  безпеки енергооб’єктів за рахунок розроблених різнопланових  технологій, методів, засобів та устаткування.

У першому розділі наведено  аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу країни та екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів. Зокрема визначені основні шкідливі викиди цих об’єктів та їх вплив на здоров’я людини і навколишнє природне середовище у вигляді прямої та непрямої дії (рис. 1).

Друга частина цього розділу присвячена комплексному системному аналізу ресурсних та екологічних проблем глобального і регіонального енергоспоживання із застосуванням методології технологічного передбачення. За рахунок використання статистичної моделі та визначених темпів зростання виконана оцінка очікуваного світового споживання ПЕР за зростанням для двох варіантів: помірного (мінімальний) та прискореного (максимальний) темпів. Детально проаналізовано існуючий стан програм, напрямів та методів підвищення екобезпеки об’єктів теплоенергетики, які використовуються у світі та їх особливості з точки зору реалізації в Україні.

Рис.1. Структурна схема дії на навколишнє природне середовище шкідливих викидів ТЕО

На закінчення зроблено висновки з аналізу стану енергоспоживання, методів, засобів та обладнання, що використовуються для підвищення рівня екобезпеки теплоенергетичних об’єктів та систем, здійснено постановку задач дослідження.

У другому розділі наведена методологія енергоекологічного аналізу енергооб’єктів, яка дозволяє не тільки спростити процедури енергетичного та екологічного аналізу, але й отримувати конкретні висновки щодо перспектив та напрямів стабілізації екологічної ситуації при виконанні регіонального (область, країна, геополітична формація) та глобального екологічного аналізу для забезпечення  умов енергетичної та економічної безпеки у процесі сталого розвитку країни. Відповідну роль відіграють у цьому аналізі показники використання населенням (НАС) природних ресурсів (паливно-енергетичних – ПЕР, сировинних, водних, повітряних, земельних і т. п.), демографічні показники (розподіл населення по регіонах та тенденції демографічних змін), макроекономічні показники у вигляді валового внутрішнього продукту – ВВП та їх похідні у вигляді: питомого споживання енергоресурсів – ПЕР/НАС, енергоємності валового внутрішнього продукту – ПЕР/ВВП, рівня соціально-економічного розвитку країни (регіону) – ВВП/НАС, ефективності використання енергоресурсів (ВВП/ПЕР).

Для комплексного аналізу еколого-економічного стану регіонів і країни в цілому з врахуванням ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) запропоновані критерії:  екологічної безпеки – універсальний питомий показник (gi),  який визначається як відношення виробленої енергії Е до одиниці валового викиду шкідливої речовини Mi у вигляді:

;  	                                                 	(1)

екологічної безпеки регіону –  ПЕР/ТЕР (ТЕР – територія регіону);  енергетичної безпеки держави – ПЕР/ВВП (т. у. п. / тис. дол. США); економічного розвитку регіону – ВВП/НАС  (тис. дол. США / чол. );  ефективності використання енергоресурсів та рівня технологічного розвитку країни (регіону) –  ВВП/ПЕР, які  дозволяють здійснювати комплексну оцінку екологічного та економічного стану об’єкта, регіону, держави (рис. 2).

Рис. 2. Кореляція між енергоємністю ВВП та показником економічного розвитку країн

Розглянуто основні принципи, склад завдань та проведено оцінку можливого впливу ТЕО на навколишнє середовище  (ОВНС) на прикладі   реконструкції діючого енергооб’єкта (Дарницька ТЕЦ-4, м. Київ) за рахунок переобладнання його у цикл парогазової установки (ПГУ).

У   розділі  наведено  аналіз   сучасних  тенденцій  підвищення  рівня  екологічної  безпеки  за рахунок використання факторів, параметрів та показників енергоекологічної ефективності та якісну оцінку впливу на ТЕО термодинамічного, технологічного, паливного та експлуатаційного факторів (табл. 1).

Таблиця 1–

Фактори впливу і параметри екологічної небезпеки ТЕО

| ## Фактор | ## Параметр екологічної небезпеки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплове забруднення | H2O | CO2 | SO2 | V2O5 | Тверді викиди | CxHyOz | NOх |
| Термодинамічний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паливний | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологічний -спалювання -очистка і переробка палива -очистка димових газів | 0 0 0 | 0  0 | 0  + | 0 + + | 0 + 0 |  + +* |  + +* |  0 + |
| Експлуатаційний |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Група параметрів | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  | (7) |

Термодинамічний фактор є самоокупним, тому що витрати на його реалізацію компенсуються економією  палива за незмінного рівня виробленої теплової й електричної енергії на ТЕО. Вплив термодинамічного фактора на екобезпеку найбільш універсальний і пов’язаний з параметрами  та  показниками екологічної   небезпеки,  оцінюється  пропорційно значенню  ККД  установки за співвідношенням:

gi  = const уст							(2)

яке справедливе для всіх параметрів екологічної небезпеки, у тому числі для показника сумарного теплового забруднення навколишнього середовища:

,					                 (3)

де – сумарне теплове забруднення навколишнього середовища (В – витрата і Qнр – теплота згорання палива); E=(Q1−Q2)j=1nηj– вироблена електрична або теплова енергія. При оцінці питомого показника концентрованих теплових викидів   (величина Q2 визначається тепловими викидами з  димовими газами і з циркуляційною водою) зв'язок між показниками g2 і уст представляється у формі функції від ККД установки:

.                                                                          (4)

Паливний фактор також характеризується високою універсальністю  і за певних умов визначає суттєвий вплив на ряд екологічних показників, можливості його використання залежать від наявності відповідних природних паливно-енергетичних ресурсів, економічної та політичної ситуації, що склалася в даному регіоні.

Обидва зазначені фактори характеризуються реверсивністю впливу, тобто можуть поліпшувати або погіршувати екологічну ситуацію.

Технологічний фактор є менш універсальним і залежно від особливостей використання може бути мало– (при вдосконалюванні технології спалювання палив) або багатозатратним (при використанні технологічних прийомів переробки палив або очищення димових газів).

Особливістю впливу експлуатаційних  факторів, до яких відносяться  коефіцієнт надлишку повітря (т), відносне навантаження котельного агрегату (D/D0), подача надпальникового  повітря (Нср), ступінь рециркуляції димових газів (r) і т. ін., є їх висока ефективність  і короткий  термін реалізації, мінімальна енерго- і капіталоємність, можливість реалізації без зміни продуктивності котла і параметрів робочого тіла.

Неоднозначність впливу експлуатаційних  факторів на емісію NOх  та СО ускладнює їх застосування.  Найбільш яскравим прикладом у цьому відношенні  є  вплив надлишку  повітря ср (середне значення) (рис. 3), який досліджено та узагальнено на підставі аналізу цілого ряду ТЕО (парових та водогрійних котлів).

# Рис. 3. Вплив надлишку повітря на емісію NOх і CO при спалювані органічного палива (СОmin – мінімальна емісія СО; NOxmax – максимальна емісія NOх;  NOxнорм – нормована емісія NOх при т = 1.0, D = D0 і відсутності інших впливів)

Проведений аналіз впливу експлуатаційних  факторів  на емісію NOх  і СО дозволив  створити універсальну форму індивідуальної екологічної характеристики емісії NOx (5) для даного типорозміру котла та розробити на її основі технологію  мінімізації  оксидів  азоту,  яка  реалізована  на реальному

об’єкті (енергетичний прямоточний котел ТГМП-314А):

NOx = NOxнорм  тn (D/D0)m (Нср)k  exp[-ar],		                  	(5)

де показники ступенів (n, m, k) і постійна (а) можуть змінюватися при зміні типорозміру котла і умов його експлуатації, нормована концентрація  оксидів азоту  NOxнорм  відповідає  концентрації  NOx при т = 1,0; D/D0  = 1,0; Нср = 1,0 і визначається діючими значеннями інших неврахованих факторів (числом включених пальників, розподілом палива по трактах пальників, положенням регістрів пальників, впорскування вологи та ін.).

На підставі комплексного аналізу впливу різних факторів, параметрів та універсальної форми індивідуальної екологічної характеристики котла  запропоновано уніфікований  метод компенсації впливів, суть якого полягає в обліку всіх впливів при співставленні даних з емісії оксидів азоту і який дозволяє враховувати різні фактори впливу на екобезпеку енергооб’єкта. Узагальнений  коефіцієнт впливів К визначається як добуток коефіцієнтів і-тих впливів:

К = Ki,	          	                                                             (6)

де Ki – коефіцієнт відповідного впливу; n – число значимих впливів.

За значенням обмірюваної концентрації оксидів азоту NOx (коли К1) і очікуваної величини К  визначається нормована емісія оксидів азоту:

NOxнорм = NOx/К,                                                              (7)

де NОx норм – являє  собою  очікуваний  рівень  емісії  оксидів  азоту  при  відсутності  впливів

(К = 1) і є критерієм екологічної безпеки енергетичних об’єктів при порівняльному аналізі різних ТЕО.

Для комплексної оцінки впливу об’єктів теплоенергетики на НПС запропонована методологія, яка  використовує системний енергоекологічний аналіз, має  об’єктивний характер і водночас дає можливість враховувати особливості кожного об’єкта за різновидами впливів як на атмосферне повітря, так і на водний та земельний ресурси.

Розроблені загальні положення, методика, визначені технічні умови та створено алгоритм енергоекологічної експертизи теплоенергетичних об’єктів у відповідності до існуючих державних нормативних актів, проведено аналіз впливу термодинамічного, паливного і технологічного факторів на систему показників енергоекологічної ефективності, запропоновані зведена таблиця енергоекологічних показників та енергоекологічний паспорт ТЕО, розроблені методики та моделі з використанням  ПЕОМ діагностики шкідливих викидів енергетичних котлів і ГТУ та створені відповідні програми і бази даних.

Для забезпечення найбільш екологічно чистих умов практичної реалізації проектів модернізації, реконструкції та створення нових енергооб’єктів за результатами комплексних досліджень взаємозв’язку параметрів і факторів екологічної безпеки запропоновано об’єктивно обґрунтовану стратегію застосування природоохоронних заходів за рахунок впровадження у теплоенергетичну галузь і на промислові об’єкти нового принципу розвитку – принципу екологічної   рівноваги, відповідно  до якої відносний  приріст  потужності  енергетичної   системи     ( де:  N = Ni – Ni-1  –  абсолютний   приріст і Ni-1 –  установлена чи діюча потужність)  не   повинен   перевищувати   темпу  зростання    показника  екологічної    безпеки   ( де: gi = gі – gi-1   відповідає  зміні показника екологічної безпеки, а gi-1 – існуючому рівню екологічної безпеки для діючої потужності Ni-1),  а  саме:

Nі  –  gi    0.           		            	(8)

Умова N – gi < 0 буде відповідати    підвищенню     рівня    екологічної    безпеки, 
N – gi  = 0 – нейтральному рівню екобезпеки, а умова    N – gi  > 0 – нестабільному рівню екологічної безпеки і її зниженню із зростанням потужностей ТЕО.

Запропоновано концепцію створення регіональних та загальнодержавної  програм моніторингу довкілля, у результаті практичного використання якої прийнято державний  нормативний документ, затверджений наказом Мінприроди і в якому наведено порядок розроблення, структура і зміст програм моніторингу, що дозволяє уніфікувати підходи, оперативно та ефективно організувати моніторинг довкілля у регіоні і у країні в цілому і прогнозувати стан навколишнього природного середовища, запобігати виникненню екологічних ускладнень і загроз.

У третьому розділі  для забезпечення відповідності сучасним вимогам щодо екологізації енерговиробництва в сучасних ринкових умовах запропоновано (рис.4) новий механізм ціноутворення на продукцію теплоенергетичних об’єктів.

На підставі аналізу  рентабельності та  обсягів інвестицій в електроенергетичну галузь країни доведена необхідність впровадження нових об’єктивних та науково обґрунтованих  важелів  впливу  на  основні показники  діяльності  теплоенергетичної галузі. Головним недоліком витратного методу, який використовується у теплоенергетиці України для ціноутворення на продукцію,  є те, що у відповідності до нього  повністю компенсуються усі витрати енерговиробництва незалежно від його ефективності.

+

+

+

+

+

+

Навколишнє природне середовище

Паливо-видобувний комплекс

Тариф 1

Паливо-постачальник (трейдер)

Тариф 2

Теплоенергетичний об’єкт

Тариф 3

Споживач

Видобуток органічних палив

+ збитки довкіллю

Транспортування палива (переробка)

+ збитки довкіллю

Виробництво енергії

+ збитки довкіллю

ПВ

ЗВ

Прибуток =

= Р + М + ЕТ + СВ + І

Тариф 1

Заходи з ліквідації шкідливого впливу на довкілля та відтворенню навколишнього середовища

Тариф 2

Тариф 3

ПВ

ЗВ

Прибуток =

= Р + М + ЕТ + СВ + І

ПВ

ЗВ

Прибуток =

= Р + М + ЕТ + СВ + І

Сплата

Сплата

Сплата

Постачання

енергії

Постачання

Рис. 4. Загальна схема формування кінцевого тарифу на енергію з врахуванням екологізації енерговиробництва:     
ПВ – постійні витрати; ЗВ – змінні витрати; М – модернізація; Р – реконструкція; ЕТ – екологічна таксація; СВ –  соціальні витрати; I – інші витрати.

Запропонований механізм передбачає  застосування єдиних принципів ціноутворення на всіх стадіях    від   видобутку   палива  і  до   надання  споживачам  кінцевої  енергії,  а  саме:

однотиповість формування тарифів для усіх складових ПЕК, стимулювання підвищення енергетичної ефективності та  рівня екологічності технологічних процесів і зменшення негативного впливу на довкілля і здоров’я людей, незмінність тарифів протягом тривалого часу,  максимально можлива компенсація  збитків довкіллю для  відтворення екологічного стану НПС.

Новий механізм тарифікації енергії по суті відповідає  підходу ціноутворення в теплоенергетиці на основі формування раціональних пропорцій у цінах на взаємозамінні енергоносії. У цьому випадку тариф на кінцеву продукцію, який надається споживачеві, включає в себе усі попередні витрати (видобуток – тариф 1 та транспортування палива – тариф 2) і складається  з  суми попередніх тарифів, витрат на генерацію, передачу  енергії споживачеві та прибутку (тариф 3 = тариф 1 + тариф 2 + витрати +  прибуток) (рис. 4). Зазначені  тарифи   пропонується  формувати   за   єдиним  принципом   (рис. 5): тариф складається з постійних витрат (ПВ), змінних витрат (ЗВ) і прибутку (П).

| ЕП | ЕТ | П | Тариф 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Штрафи |  |  |  |
| ПВПР |  |  |  |
| М+Р |  |  |  |
| СВ |  |  |  |
| І |  |  |  |
| ЗВ |  |  |  |
| ПВ |  |  |  |
| Тариф 1 |  |  |  |
| Тариф 2 |  |  |  |

Рис. 5. Структура тарифу на теплову та електричну енергії в теплоенергетиці: ЕП – екологічний податок; ПВПР – платежі за використання природних ресурсів; ЕТ – екологічна таксація; М – модернізація виробництва; Р – реконструкція; СВ – соціальні витрати; I – інші витрати; П – прибуток;  ЗВ – змінні витрати; ПВ – постійні витрати; Тариф 2 – сплата за транспортування органічного палива; Тариф 1 – сплата за видобуток палива.

За рахунок прибутку виконується реконструкція (Р) і модернізація (М) виробництва, сплачуються екологічна таксація (ЕТ), соціальні (СВ) і інші (І) витрати. Розмір екологічної таксації (ЕТ) залежить від екологічного податку (ЕП), штрафів за перевищення розмірів чи концентрації шкідливих викидів нормованих значень та плати за використання природних ресурсів (ПВПР) і визначає величину коштів, яки залишаються з отриманого прибутку  на М, Р, СВ і І.

Однотиповість формування тарифу 1, тарифу 2 та тарифу 3 дає можливість визначити рівень збитків довкіллю і величину екологічної таксації, переорієнтувати структуру національної економіки на підвищення екологічної безпеки держави, стимулювати розробки, що спрямовані на зростання енергоекологічної ефективності енерговиробництва, покращити екологічну ситуацію в містах і регіонах промислового навантаження з мінімізацією шкідливого впливу виробництв на довкілля і здоров’я людей, створити відповідні екологічні і страхові фонди, збільшити фінансування науково-технічних розробок екологічного спрямування фундаментального і прикладного значення, знизити рівень соціального, побутового і виробничого енергоекологічного нігілізму на всіх рівнях і стадіях виробництва і споживання теплової та електричної енергії.

Екологічна таксація, яка   сплачується   за  новим   механізмом    підприємствами   з прибутку, буде стимулювати їх до її зменшення за  рахунок  впровадження і використання  екологічно чистих технологій енерговиробництва. З цього випливає головний принцип доцільності такої діяльності: вартість фінансових вкладів в екологізацію виробництва повинна бути економічно вигідною і окупатися збільшенням величини прибутку за рахунок зменшення екологічного податку. Збережені кошти можуть бути використані для подальшої модернізації і реконструкції обладнання та систем чи направлені на інші потреби.

Введення нового принципу тарифікації на основі екологічної таксації дозволяє не тільки створити необхідне джерело фінансування реабілітації теплоенергетики, але і закласти суттєвий фундамент для впровадження екологічно чистих і енергозберігаючих виробництв, дозволить реалізувати суттєву перевагу екологічно чистих виробництв – підсумки діяльності енергооб’єкта стають адресними, тобто відносяться до діяльності окремого підприємства, випуск екологічно чистої продукції для якого стає економічно вигіднішим прямо пропорційно рівню екологічної безпеки.

У четвертому  розділі   обґрунтовано необхідність створення вітчизняної екологічно чистої технології спалювання газоподібного палива, яка повинна дозволити перейти в теплоенергетичній галузі на високоефективні умови модернізації та створення нових пальників для котлів та камер згорання ГТУ за рахунок використання вітчизняного промислового потенціалу. На підставі розробленої концепції малотоксичного пальника та комплексу  досліджень  створена та реалізована уніфікована для різних типів енергооб’єктів маловитратна та екологічно безпечна технологія спалювання газоподібного палива, в якій   реалізовані    канонічні способи  зниження  емісії   оксидів   азоту   та   вуглецю, а саме: комбіноване утворення спалювальної суміші, стадійне горіння, прямоплинна аеродинамічна схема, мікрофакельність. Технологія реалізується у  пальниках на базі трубчастих елементів з  використанням  ефектів  насадка  Борда.

Комплексні дослідження  аеродинамічних, вогневих та екологічних властивостей (умови сумішоутворення, особливості процесу спалювання,  режими витікання газоподібних потоків, межі іскрового займання, бідного та багатого зриву факела, зони режиму стійкого  спалювання, впливу технологічних та експлуатаційних факторів на утворення і зниження емісії токсичних речовин) одиночного трубчастого модуля довели  можливість створення на його основі пальникових систем, які характеризуються унікальними  властивостями у порівнянні з існуючими вітчизняними та закордонними пальниковими системами.

Розроблені три типи трубчастих  модулів (без  та   з   внутрішнім   і   зовнішнім   насадками

(рис. 6)), в яких можлива подача палива із попереднім, дифузійним та комбінованим сумішоутворенням.

Рис. 6. Схеми розвитку дифузійних факелів  у  трубчастому  модулі:

а) трубчастий модуль без насадка; б) трубчастий модуль із внутрішнім насадком; в)  трубчастий модуль із зовнішнім насадком:  1 – епюр швидкості;    2 – ежекція повітря; 3 – вісь газового струменя; 4 – область горіння; 5 – внутрішній насадок; 6 – тороїдальний вихор; 7 – зовнішній насадок;   8 – трубна дошка

У пальникових системах на базі трубчастих модулів найбільшою мірою порівняно з іншими типами пальників реалізуються принципи уніфікації (однакова схема компонування трубчастих модулів в трубних дошках для усіх різновидів пальників), універсалізації (мінімальний «набір» стандартних елементів – труба та листовий метал) та маловитратності (мінімальна металоємність, простота технології виготовлення, монтажу й експлуатації, можливість використання доступних й недорогих матеріалів та ремонтопридатність). Пальники на базі трубчастих модулів мають особливості граничних характеристик спалювання палива, які наведені на рис. 7. Характеристики мають звичний для теорії та практики згорання вуглеводневих палив вигляд, однак у кількісному відношенні є  суттєві особливості умов горіння у модулях різного  типу, які дозволяють організацію попереднього, дифузійного та комбінованого сумішоутворення з одночасною організацією стадійності спалювання, прямоплинності аеродинамічної схеми течії газоподібного потоку, ефективного впливу на далекобійність факела, широкий діапазон режимів стійкого горіння, можливості їх використання не тільки при створенні стехіометричних пальників (т = 1,0), а і в складі паливоспалюючих пристроїв, що працюють при високих надлишках повітря (т > 1,0) (камери згорання ГТУ і ПГУ).

Рис. 7. Граничні характеристики горіння природного газу за різних умов сумішоутворення (а) – модуль ТМП; б) – модуль ТМДН; в) – модуль ТМД): 1 – межа бідного зриву; 2 – межа електроіскрового займання; 3 – режими стійкого горіння; 4 – режими багатого зриву; 5 – зона стабільного займання

Дослідження та узагальнення характеристик емісії NOx та СО у трубчастих модулях на базі насадка Борда у діапазоні режимів стійкого горіння дозволили визначити їх екологічні характеристики  (рис. 8). Враховуючи результати проведених досліджень впливу надлишку повітря в області т > кр1  на концентрацію оксидів азоту у процесі спалювання природного газу  було проведено узагальнення характеристики NOx = f(т) за допомогою рівняння:

NOx = exp[a + b т],                                                                          (9)

де т = /кр1 – відносний надлишок повітря;  a, b – статистичні коефіцієнти.

.

а)                                                                                    б)

Рис.8. Вплив надлишку повітря на концентрацію оксидів азоту (а) та оксиду вуглецю (б) в продуктах згорання природного газу за різних варіантів сумішоутворення в ізольованих трубчастих модулях: 1 – попереднє сумішоутворення (ТМП); 2 – комбіноване сумішоутворення з нішею (ТМНК-40/2)); 3 – дифузійне сумішоутворення з нішею (ТМДН); 4 – дифузійне сумішоутворення без ніші (ТМД); 5 – дифузійне сумішоутворення з коаксіальною подачею палива

Статистична обробка дослідних даних дозволила  отримати коефіцієнти (a),  (b) рівняння (9) та відповідну  дисперсію узагальнення ( NOх) ( табл. 2). 	У результаті виконаних досліджень процесу горіння природного газу в ізольованих   (одиночних)    трубчастих   модулях

( діапазон  надлишків    повітря     від т  1,0 до т > 2,0) при різних схемах сумішоутворення (попередньому, дифузійному та комбінованому), встановлено цілий ряд закономірностей, сукупність яких утворює основи теорії робочого процесу організації горіння палива з застосуванням трубчастої технології, а саме визначено: особливу роль течії газоповітряної суміші у периферійній частині початкової ділянки насадки Борда, яка виконує функції генератора стійкого розвитку факела; помітний вплив конфігурації проточної частини насадки Борда на умови розвитку факела при дифузійному сумішоутворенні; суттєвий вплив методу сумішоутворення на структуру факела, граничні характеристики процесу горіння та закономірності емісії  NOx  та  СО; можливість мінімізації токсичності продуктів згорання за рахунок застосування комбінованого сумішоутворення; можливість суттєвого підвищення рівня екологічності спалювання газоподібного палива (зниження емісії NOх) за рахунок реалізації вологої технології подачі водяної пари у паливо.

Таблиця 2 –

Умови та рівень максимальної емісії оксидів азоту в ізольованих трубчастих модулях і значення коефіцієнтів (a) і (b) у рівнянні (9) при максимальній адіабатичності процесу горіння природного газу (чисельник – зовнішній діаметр трубки, знаменник – товщина стінки)

| Тип модуля | ## Умови максимальної емісії оксидів азоту |  |  | ## Статистичні ## коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOxmax, мг/м3 | Vпmax, м3/г | кр1 | а | b |
| ## ТМК (57/3) | 117 | 20 |  1,08 | 5,85 | 1,77 |
| ## ТМК (40/2) | 130 | 10 |  1,03 | 6,91 | 2,07 |
| ## TMДН (40/2) | 137 | 10 |  1,03 | 5,86 | 1,18 |
| ## ТМДК (40/2) | 140 | 10 |  1,02 | 7,27 | 2,56 |
| ## ТМД (40/2) | 143 | 10 |  1,03 | 6,25 | 1,38 |
| ## TMП (40/2) | 185 | 10 |  1,03 | 12,71 | 7,29 |

Результати спеціальних досліджень впливу перерозподілу подачі палива   = Vп/Vсум  (де Vп – подача палива на попереднє сумішоутворення, Vсум – сумарна витрата палива) на попереднє та дифузійне сумішоутворення для модуля ТМКН з комбінованим сумішоутворенням у  широкому діапазоні від 0 до 1,0 на рівень емісії оксидів азоту та вуглецю дозволили виявити екстремальний характер з мінімумом емісії NOх при   0,5 та  монотонний характер залежності  СО = f () з мінімальною емісією СО при попередній подачі палива, що дозволило визначити оптимізований варіант перерозподілу подачі палива .

Отримані результати досліджень та висновки відносно  особливостей   емісії    NOx   і   СО   у трубчастих модулях строго справедливі лише для фіксованої швидкості повітря  (W  25 м/с), яка є додатковим фактором впливу на їх рівень і була предметом додаткових досліджень.

За звичай, зі зростанням W емісія оксидів азоту монотонно знижується, що обумовлено збільшенням збитку повітря (в області т  кр2) і зниженням часу перебування палива у  зоні горіння.

Для перевірки можливості переносу підсумків випробувань одиночних трубчастих модулів на їх систему (багатомодульний пальник) була розроблена та досліджена  модель камери згорання з фронтовим пристроєм з семи трубчастих модулів, для якої виконані експериментальні дослідження продуктів згорання на стенді на різних режимах спалювання при роботі на природному газі, у тому числі із застосуванням  підігріву повітря перед камерою згорання до 220 °С та з подачею водяної пари у зону горіння зі співвідношенням водяної пари і палива mпари/mпал  від 0 до 2,0.

Проведені дослідження емісійних характеристик трубчастих пальників типу ДСПМ (дифузійно-стабілізаторний пальник модульний) різної потужності і призначення довели (рис. 9), що характеристики якісно подібні як для ізольованих трубчастих модулів, так і для їх систем. Характеристики  NOx = f (Т) описуються узагальненим співвідношенням одного виду (рівняння 9).

У зв’язку з існуючою сучасною тенденцією підвищення початкової температури циклів ГТУ та особливо у зв’язку з розширенням застосування газопарових технологій, де подача водяної пари в камеру згорання потребує реалізації стехіометричних режимів горіння, необхідність використання  трубчастої технології спалювання стає ще більш актуальною завдяки низькому рівню емісії NOx не тільки при високих,  але і при низьких надлишках повітря, у тому числі при подачі водяної пари у зону горіння.

Дослідження роботоспроможності багатомодульного пальника для використання в умовах роботи у камері згорання  монарних газопарових установок (ГПУ) типу «Водолій» довели ефективне спалювання природного газу у широкому діапазоні значень коефіцієнту надлишку повітря (при αфр → 1,0), у тому числі і при суттєвому збільшенню подачі водяної пари (аж до двократного по відношенню до витрати палива) через фронтовий пристрій. Для цих режимів досягнуто зниження емісії NOх нижче 10 млн–1 при О2 = 15 % , при цьому рівень  емісії СО  не перевищував 50 млн–1..

Переваги  трубчастої технології дозволяють здійснювати використання уніфікованих схем конструкцій пальників у різних  галузях промисловості, на різних підприємствах, де є необхідним перетворення хімічної енергії палива у інші її види з високими показниками екологічної безпеки.

Рис. 9. Вплив надлишку повітря на концентрацію NOx (а) та CO (б) в продуктах згорання  при роботі різних типорозмірів пальників на базі трубчастих модулів: 1 – пальник ДСПМ-30; 2 – пальник ДСПМ-75; 3 – пальник ДСПМ-120; 4 – пальникова система ДСПМ–160×2 (два пальника в топковій камері котла ДКВР-4/13); 5 – пальник ДСПМ-750; 6 – гранично нормована концентрація NOx  (ГДКNOx  = 250 мг/м3 при  = 1 для котлів тепловою потужністю 0,1…3,15 МВт); 7 – гранично нормована концентрація СО (ГДКСО =130 мг/м3 при  = 1 для пальників котлів тієї ж потужності)

У п’ятому розділі у результаті виконаних комплексних досліджень та експериментального екологічного тестування котла ТГМП-314А зафіксовано  одночасний вплив багатьох факторів технологічного, конструктивного й експлуатаційного характеру на шкідливі викиди, що  пояснює неможливість побудови єдиної експериментально-статистичної моделі емісії NОx для котлів різного типу. Разом з цим системні дослідження дозволили створити універсальну форму індивідуальної характеристики емісії оксидів азоту для даного типорозміру котла, яка враховує вплив на емісію NОx коефіцієнта надлишку повітря (т), відносного навантаження котла (D/Do), подачі надпальникового повітря (H) і ступеня рециркуляції (r) у вигляді (5), і в якій показники ступенів (n, m, k) і постійна «а» можуть варіюватися зі зміною типорозміру котла й умов його експлуатації ( NOxнорм  відповідає вище наведеним вимогам для рівняння (5)).

За рахунок реалізації декількох впливів, а саме застосування нерівномірного подавання газу по ярусах  і перерозподілу подачі палива по каналах пальників (за рахунок збільшення подачі палива у внутрішні канали пальників) у процесі мінімізації емісії токсичних оксидів азоту для енергетичного котла ТГМП-314А було досягнуте істотне їх зниження у порівнянні з базовим варіантом (з 580 до 240 мг/м3).

Встановлення зв'язку нормованого параметра NOxнорм від можливо більшого числа неврахованих факторів,  що  визначають  концентрацію  оксидів  азоту  в  продуктах   згорання,   є кінцевою метою побудови більш повної екологічної характеристики котла.

За допомогою використання NOxнорм можливе не тільки адекватне  розрахункове прогнозування емісії оксидів азоту за різних умов роботи котлів, але й істотно спрощується процедура оптимізації умов роботи котлів, що  доведено   на підставі аналізу впливу коефіцієнта надлишку повітря, продуктивності та навантаження на показники емісії оксидів азоту для різних типів котлів, які працюють на газоподібному паливі.

Аналіз характеристик NOx = f(т)  довів наявність  у них екстремального  характеру, за якого для надлишку повітря т = кр1  досягається максимальна концентрація оксидів азоту (NOxmax) у димових газах. Для кожного випадку можна оцінити критичне значення надлишку повітря кр1 > 1,0, за якого досягається максимальна концентрація оксидів азоту (NOxmax), а також відповідні рівні NOxmax (якщо т = кр1) і NOxнорм  (якщо  = 1,0).

На підставі  виконаних оцінок даних відповідних емісійних показників  встановлено, що критичне значення надлишку повітря кр1 коливається для різних типів котлів у діапазоні 1,08…1,2 і залежить від умов утворення оксидів азоту. Зафіксовано  більш глибокий збіг емісійних характеристик для груп котлів у випадку подання цих характеристик у відповідних безрозмірних координатах  =  f ( т),    де  т = т/кр1,    а  =  NOxнорм/NOxmax    (рис. 10).

Узагальнені характеристики  = f (т) якщо т < 1,0 можна інтерполювати у вигляді степеневої функції:

= (т)n ,                                                                        (10)

або експонентної залежності:

=  exp[a + b(αт)].                                                  (11)

В області т  > 1,0 інтерполяційне співвідношення має вигляд

= exp[a + b/(α т -1)].                                             (12)

Рис. 10. Зображення емісійних характеристик NOx = f(т) в узагальнених координатах (паливо – природний газ): 1 – ПТВМ-50; 2 – БКЗ-50-39; 3 – ЛМЗ-60; 4 – Фостер-Уиллер-90; 5 – розрахунок по (11); 6 – розрахунок за (12)

На підставі створеного методу компенсації впливів, який описано у розділі 2, узагальнена емісійна характеристика котлів великої продуктивності має вигляд:

NOx  =    NOxнормs−1n Кi,                                                  (13)

де  s−1n Кi = К КN К КV Кr  – добуток параметрів відповідних безупинних впливів.

Використання методу компенсації впливів  дозволяє пояснити та дати об’ктивну оцінку ефективності тих чи інших заходів у напрямку зниження емісії токсичних оксидів азоту  (табл.3).

Для котла ТГМП-314А, наприклад,  було встановлено, що параметри безупинних впливів мають наступні значення:   К = т5;  КN = (D/Do)2,39;   К = exp[–0,257Δh ],  де   – відносна подача надпальникового      повітря;     КV = ехр[–0,2V ],    де    –  питомий   розподіл  газу  по  ярусах;   Кr = ехр[–0,0124r],  які  було  враховано  для  мінімізації  емісії NOx  (рис.11) .

Таблиця 3 –

Умови іспитів енергетичного  котла ТГМП-314 А

| Номери відклю- чених пальників | Діапазон зміни визначальних факторів |  |  |  |  |  | Пара- метр дискрет- них впливів | NOxнорм мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D/Do | т | r, % |  |  | V =Vн/Vв | Кі |  |
| - | 0,49…0,93 | 1,063…1,201 | 26…69 |  | 0,109…1,0 | 0,97…1,31 | 0,848 | 692 |
| 10 | 0,9 | 1,117 | 27 |  | 0,845 | 1,26…1,28 | 0,612 | 500 |
| 10,14 | 0,49…0,93 | 1,136…1,2 | 24…40 |  | 0,67…0,78 | 1,51…1,53 | 0,511 | 417 |
| 10, 11, 15 | 0,9 | 1,134…1,173 | 22…27 |  | 0,81…0,82 | 1,51…1,53 | 0,409 | 334 |
| 9,11,13,15 | 0,9 | 1,185 | 25 |  | 0,849 | 1,9 | 0,373 | 304 |
| Схема розміщення пальників |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передня стінка топки |  |  |  | Задня стінка топки |  |  |  |  |
| 9 10 11 12     верхній ярус     нижній ярус 1 2 3 4 |  |  |  | 16 15 14 13     верхній ярус     нижній ярус 8 7 6 5 |  |  |  |  |

= s−1n Кі

Рис. 11. Результати мінімізації емісії NOx котла ТГМП-314А за рахунок використання методу компенсації впливів: 1– базовий варіант; 2 – відключено два пальника; 3 – оптимізований варіант

Практична цінність розробленого методу компенсації впливів полягає у тому, що нормована емісію оксидів азоту  NOxнорм  є  об’єктивним критерієм екологічної безпеки котла, яка дозволяє здійснити оптимізацію навантаження для мінімізації шкідливих викидів (рис. 11) та оцінити  ефективність зниження емісії токсичних оксидів азоту від застосування тих чи інших заходів підвищення екобезпеки за рахунок встановлення  наступних особливостей:

− локальні емісійні характеристики у вигляді залежностей NOx  від експлуатаційних факторів (fi) мають індивідуальний характер, тобто відображають різний ступінь впливу на рівень емісії оксидів азоту, що визначається відповідним показником впливу Кi = (fi), який має безупинний характер впливу;

− локальні емісійні характеристики вигляду NOx = f(т) є якісно подібними, що визначається близькими значеннями надлишку повітря в топці, при якому досягається максимальна концентрація оксидів азоту (NOxmax), та крім того, на характеристиках вигляду NOx = f(т) можна виділити нормовану концентрацію оксидів азоту (NOxнорм), що теоретично може бути досягнута при т = 1,0 і відсутності інших впливів;

− крім впливів на емісію оксидів азоту, що носять безупинний характер, існують також дискретні впливи (тип котла і конструкція топки, вид палива, спосіб розпилювання рідкого палива, компонування пальників у топці та ін.), сукупний параметр впливу яких Кd може бути як більше, так і менше одиниці;

– у зв’язку з тим, що очікуване значення надлишку окислювача в топках енергетичних котлів близька до значення кр1  1,17 (йому відповідає концентрація кисню О2 = 3 %), доцільно здійснювати приведення обмірюваних концентрацій оксидів азоту в димових газах енергетичних котлів до даних умов (О2 = 3 %);

– існуючі норми гранично допустимих концентрацій у топках енергетичних котлів крім неадекватного щодо надлишку повітря рівня приведення заміряних концентрацій оксидів азоту містять також неадекватну градацію по продуктивності котлів (Do), що включає два рівні: Do<420 і Do>420 тонн пари на годину. Застосування такої укрупненої дискретної градації не враховує суттєвого впливу продуктивності котлів на максимальну емісію оксидів азоту, що призводить до «установлення» невиправдано пільгового нормативу для котлів середньої й особливо низкої продуктивності і надзвичайно жорсткого нормативу для котлів високої продуктивності;

– при пуску енергетичних котлів після монтажу чи ремонту необхідне введення процедури побудови (за запропонованою методикою) узагальненої екологічної характеристики у вигляді (13), на підставі якої можливе оцінювання нормованої концентрації оксидів азоту (NOxнорм), що є об’єктивним критерієм рівня енергетичної безпеки теплоенергетичного об’єкта;

– для котлів, що експлуатуються, можлива реалізація процедури розширення бази даних, що йдуть у побудову узагальненої характеристики (13), оцінювання дисперсії (σNOx) і порівняння обмірюваної концентрації NOx з розрахунковим значенням за узагальненим співвідношенням (13). Систематичне відхилення цих значень більш ніж на три дисперсії може бути сигналом про неконтрольовані зміни в організації топкового процесу, які негативно впливають на екологічну безпеку ТЕО.

На підставі розробленої методики  створено програмний продукт, який дає змогу окрім визначення емісії оксидів азоту за методом компенсації  впливів розраховувати викиди твердих частинок, оксидів сірки, оксидів ванадію та оксидів вуглецю парових та водогрійних котлів, працюючих на усіх видах палива та створювати системи моніторингу шкідливих викидів  енергооб’єктів у вигляді автоматизованої системи контролю (АСК) технологічних параметрів агрегату із застосуванням мікропроцесорної техніки (рис. 12),  яка дозволяє оперативно оцінювати  значення викидів і показників екологічної безпеки  та здійснювати їх  моніторинг у реальному часі з можливістю прогнозування стану атмосферного повітря у прилеглих  зонах.

Використання мікропроцесорної та комп’ютерної техніки дозволяють створювати системи екологічного моніторингу з використанням цього методу не тільки для одного теплоенергетичного об’єкта, а й для об’єктів цілої галузі чи окремого регіону.

Розробка та впровадження даного методу компенсації впливів створює сприятливі умови для проведення за допомогою мобільної лабораторії (рис. 13) експрес-аналізу емісії  шкідливого викиду NOх різного типу ТЕО з високою точністю для різних навантажень і продуктивності агрегатів, здійснювати ефективний енергоекологічний аналіз реального стану та оцінювати екологічний ризик експлуатації ТЕО.

На підставі цієї методики розроблено програмний продукт, який дає можливість окрім визначення емісії оксидів азоту за методом компенсації  впливів розраховувати за існуючими нормативними методами викиди твердих частинок, оксидів сірки, оксидів ванадію та оксидів вуглецю парових та водогрійних котлів, які працюють на усіх видах палива, та  маловитратна технологія мінімізації емісії шкідливих оксидів азоту, впроваджену на прямоточному енергетичному котлі ТГМП-314А із економічним ефектом понад 150 тис. грн/рік, що підтверджено відповідним актом.

За рахунок впровадження розробленої трубчастої технології паливоспалювання в реальних типах котлів та теплогенераторів (табл. 4) доведено високу ефективність її застосування для підвищення рівня екологічної безпеки з одночасною економією палива.

Спільно із Корпорацією «КОРТЕС» та Інститутом газу НАНУ виконана робота по забезпеченню широкого впровадження пальників трубчастого типу у котельні агрегати та теплогенератори, у тому числі: розроблена технічна документація на пальники трубчастого типу серії ДСПМ (всього 6 типорозмірів з тепловою потужністю від 0,3 до 12 МВт), на які Міжвідомчою    комісією   затверджені   технічні   умови   на   їх   виробництво  та  експлуатацію

(ТУ У 29.2-05417035-053-2003); розроблена технічна документація на агрегати опалювальні модульні поверхневого типу: АОМ-0.25, АОМ-0.315, АОМ-0.5, АОМ-1.0; затверджені технічні умови на впровадження у виробництво (ТУ У 28.2-05417035-050-2002) агрегатів АОМ; за рахунок  використання нового підходу до організації топкового процесу з використанням пальників трубчастого типу у складі високоефективної контактної насадки у конвективній частині  створено теплогенератори контактного типу КАОМ  з кондексацією продуктів згорання і суттєвими перевагами  у порівняні з  традиційними поверхневими агрегатами. Наприклад, заміна штатних пальників парового котла ДКВР-4/13 (РК «Виноградар», м. Київ) на трубчасті типу ДСПМ дозволила отримати економічний ефект у 15 тис. грн/рік за рахунок економії палива і зниження сплати за шкідливі викиди.

Витрата сітьової води

Рис. 12. Мнемосхема АСК технологічних параметрів ТЕО ( котел КВГМ-180): 
1 – топка котла; 2 – теплообмінні поверхні; 3 – димосос

Рис. 13. Схема  експрес-аналізу  енергоекологічного стану ТЕО: 1 – об’єкт   дослідження   та  оптимізації  (енергетичний котел);  2 –  комплекс  універсальний   зв’язку  з  об’єктом   (КУЗО);  3 – ПЕОМ (ноутбук); 4 – газоаналізатор; 5 – первинні датчики (термометри, витратоміри, газозабірник тощо); 6 – мобільна екологічна лабораторія

Таблиця 4 –

Впровадження пальників трубчастого типу для котлів та текплогенераторів

| Типорозмір пальника | Характеристики трубного пучка |  |  |  | Діаметр пальника, Dпал (мм) | Об’єкт Застосуван-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число трубок, z | Діаметр трубок, d (мм) | Крок, t (мм) | Коефіцієнт розкриття, f− |  |  |
| ДСПМ-30* | 19 | 25/2 | 45 | 0,13 | 250 | АОМ-0,315 |
| ДСПМ-75 | 19 | 32/2 | 45 | 0,24 | 250 | АОМ-0.5 |
| ДСПМ-120 | 19 | 40/2 | 60 | 0,27 | 300 | КАОМ-1 |
| ДСПМ-160 | 28 | 40/2 | 60 | 0,30 | 386/159** | ДКВР-4/13 |
| ДСПМ-750 | 37 | 57/3 | 70 | 0,385 | 500 | ДЕ-6,5-14 |

* - число дорівнює  витраті природного газу (м3/год)

У шостому розділі наведено опис розробленої методики аналізу енергоекологічної ефективності циклів газотурбінних установок за допомогою методу узагальнення емісії NОx, яка  базується на основі узагальнень,  що випливають з термічної теорії утворення оксидів азоту.

Алгоритм приведення NOx  полягає у використанні формули приведення для обробки експериментальних даних:

NOxпр = NOx / ПКі0,5 = k0ехр[– Ееф / RT], 	                        	  (14)

де NOxпр – сумарна концентрація оксидів азоту (NO і NO2), приведених до діоксиду азоту;  ПКі – добуток  коефіцієнтів  впливу   Кі,    серед   яких     враховуються    впливи:     надлишку    окисника  К1 = (т –1)/т;  тиску   К2 = р/рн.у;    початкової   температури     К3 = Тн.у/Т0;    концентрації кисню   в  окиснику    К4 = (1 – )2;     часу   перебування   у     зоні  спалювання  К5 = 2Qн / [RT0qv (тLO+1)(Т/Т0 + 1)],  який, у свою чергу, залежить від теплоти згорання палива (Qн, МДж/кг), коефіцієнта надлишку окисника (т),  температури початку (Т0) та кінця (Т) процесу горіння, питомої густини тепловиділення (qv, Вт/м3), стехіометричного коефіцієнта (LO, кг/кг) та технічної газової сталої R = 287 кДж/кгК.

На основі цієї методики здійснено комплексний аналіз експериментальних та експлуатаційних характеристик  ГТУ різних моделей та марок, їх уплив на емісію NOх  і,  як наслідок, створено банк даних викидів оксиду азота для різних режимів їх роботи. Алгоритм аналізу введених даних дозволяє розрахувати і визначити не тільки концентрацію NOx, але й інші параметри процесу, за допомогою яких можна оцінити вплив усіх визначальних факторів (тиск, температура, надлишок повітря, концентрація кисню, час перебування у зоні спалювання).

На підставі застосування термодинамічного аналізу енергоекологічної ефективності ГТУ та ПГУ з використанням методу коефіцієнтів корисної дії та ентропійного методу запропоновано модель та технологію оптимізації  циклів  ГТУ:  простої схеми (цикл Брайтона), схеми із зовнішньою та внутрішньою регенерацією. Для існуючих установок запропоновано використання методики для енергоекологічної оптимізації робочих параметрів циклів ГТУ і ПГУ та розроблено алгоритм та математичну модель оптимізації, використання яких дозволяє визначити оптимальні значення усіх характеристик та параметрів, величини втрат, що дає можливість порівнювати різні цикли та робити оптимізаційні висновки найбільш наближено до реального стану, визначати головні і другорядні чинники, що впливають на екологічність і ефективність реального циклу ГТУ, та розробляти стратегічні напрями досліджень і впровадження наукових розробок для підвищення екологічної безпеки. Енергоекологічна оптимізація циклів ГТУ та ПГУ,  розроблена у роботі, базується на використанні математичної моделі ГТУ,  відповідного алгоритму та програми на ЕОМ.

На підставі комплексного термодинамічного аналізу визначено стратегію підвищення ККД ГТУ, яка має бути пріоритетно спрямована на вдосконалення робочих процесів у камерах згорання установок.

На прикладі реального теплоенергетичного об’єкта (компресорної станції магістрального газопроводу), енергетичною основою якого є ГТУ, розроблено основні заходи щодо підвищення екологічної безпеки його експлуатації, серед яких основними є застосування методології та алгоритму забезпечення високого рівня  екологічної безпеки  експлуатації   та  впровадження екологічно чистої трубчастої технології спалювання палива. Вказана методологія та алгоритм базуються на оптимізації завантаження  енергетичного об’єкта,  враховують  реальний стан обладнання  об’єкта та фактичні режимні параметри експлуатації за допомогою програмно-методичного комплексу.

Ефективність застосування  другого важливого  заходу доведено  на газоперекачувальному агрегаті (ГПА) типу ГТК-10 за рахунок модернізації камери згорання  із застосуванням  фронтового пристрою трубчастого типу, попередні випробування на якому показали його суттєві переваги у порівнянні зі штатним фронтовим пристроєм, а саме: отримано значний  економічний ефект за рахунок економії паливного газу понад 10 %, підвищено ККД на 3 %,  доведено незначний термін окупності, підвищено рівень екологічної безпеки за рахунок зниження концентрації NOx з 800 до 285 мг/м3 , оксиду вуглецю – зі 150 до 5 мг/м3  (якщо О2 = 15 %). Економічний ефект від впровадження результатів роботи на одному ГПА потужністю 10 МВт типу ГТК-10 при експлуатації його протягом року  становить понад 1 млн грн/рік, що підтверджується  відповідним актом впровадження. На підставі отриманих реальних результатів здійснено розрахунок можливого підвищення рівня екологічної безпеки магістрального газопроводу, на якому експлуатуються ГТК-10, та покращення екологічної ситуації у регіонах, через які пролягає газопровід, після проведення аналогічної модернізації усіх ГПА типу ГТК-10.

Унікальні властивості трубчастої технології паливоспалювання газоподібного палива актуалізують  застосування трубчастих елементів для реалізації сучасних програм з підвищення екологічної безпеки ТЕО у тому числі для каталітичної технології в камерах згорання ГТУ, у складі когенераційних установок та газопарових монарних  установках типу «Водолій».

ВИСНОВКИ

У дисертації наводиться методологія визначення екологічного стану ТЕО, розробка маловитратних методів та заходів, обґрунтування  теоретичних положень, технологій підвищення екологічної безпеки об’єктів теплоенергетичної галузі, які реалізовані у  державних нормативних документах та  на промислових об’єктах. З метою створення відповідних маловитратних технологій було проведено комплексний  аналіз взаємодії факторів та параметрів експлуатації теплоенергетичних об‘єктів, визначено їх вплив на рівень  екологічної безпеки та запропоновано універсальний  критерій  оцінки рівня  екологічного  стану об’єктів, сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетики, розроблено  уніфіковану  для різного типу  ТЕО методику компенсації впливів на НПС емісії шкідливих речовин. Розроблені підходи, проведення комплексу експериментальних досліджень на діючих теплоенергетичних  об’єктах послужили основою для створення концепції та уніфікованого для котлів і камер згорання ГТУ нового типу  малотоксичного пальника, який пройшов випробовування та експлуатується у різного типу теплоенергетичних установках.

1. Вперше розроблено засади загальної методології енергоекологічного аналізу (експертизи, моніторингу, аудиту, менеджменту) теплоенергетичних об’єктів, які дозволяють здійснювати об’єктивну  екологічну оцінку, варіантні прорахунки різних технологічних процесів енергоперетворювання та  прогнозувати стан НПС, використані Мінприроди України у законодавчих актах (Законах України,   Постановах   Кабінету   Міністрів України,    наказах і   інструкціях Мінприроди України, видано нормативний документ зі створення регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля), та загальну стратегію підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів, яка базується на використанні комплексу маловитратних заходів, методів і технологій.

2. Запропонований універсальний показник екобезпеки теплоенергетичного об’єкта (критерій gi), який враховує чотири групи факторів впливу (термодинамічний, паливний, технологічний та експлуатаційний), дозволяє порівнювати стан екологічної безпеки різних агрегатів, установок і систем, за допомогою якого сформульовано принцип екологічної рівноваги розвитку теплоенергетичної галузі  і  застосування якого дозволить підвищити рівень екологічної безпеки енерговиробництва, покращити екологічну ситуацію  в країні.

3. Розроблено новий принцип ціноутворення та єдиний  механізм тарифікації у ПЕК, впровадження якого дозволить забезпечити реалізацію економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва та запропоновано на його основі комплексну систему безпосереднього та непрямого впливу на показники екологічної безпеки енергооб’єктів за  рахунок використання  відповідних фондів та механізмів державного та економічного регулювання.

4. На основі термодинамічних методів аналізу  циклів ГТУ   (коефіцієнтів корисної дії та ентропійного) враховано  взаємозалежності показників енергетичної ефективності та екологічної безпеки ГТУ та ПГУ, визначено стратегію підвищення рівня їх екобезпеки за рахунок оптимізації технологічних параметрів експлуатації (за розробленими  моделлю та програмою) та вдосконалення робочих процесів у камерах згорання.

5. Застосування розробленої методики узагальнення емісії NOx дозволило здійснити комплексний аналіз експериментальних та експлуатаційних характеристик ГТУ різних моделей та створити банк даних NOx різних типів ГТУ.

6. На основі  експериментально-статистичної моделі емісії шкідливих викидів та розробленої методології компенсації впливів створено концепцію автоматизованих систем контролю та моніторингу показників екологічної безпеки теплоенергетичного об’єкта з урахуванням  режимних, паливних, експлуатаційних і технологічних факторів експлуатації  вперше розроблено та  впроваджено маловитратну технологію  комплексної мінімізації шкідливих викидів енергооб’єкта, реалізація якої дозволила отримати  на реальних ТЕО суттєвий економічний ефект.

7. Розроблено маловитратну високоефективну та екологічно безпечну трубчасту технологію спалювання  газоподібного палива, на базі якої створено та впроваджено  пальники для різного типу агрегатів (котлів, теплогенераторів, камер згорання ГТУ), які захищені  патентами України і які можливо ефективно використати для підвищення рівня екобезпеки в когенераційних установках, в системах допалювання палива на вихлопі ГТУ та в газопарових установках типу «Водолій», суттєві переваги якої  у порівнянні з існуючими вітчизняними та світовими аналогами доведені при модернізації фронтового пристрою камери згорання ГТУ у складі ГПА типу ГТК-10 з економічним ефектом понад 1 млн грн/рік.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Христич В. А., Варламов Г. Б. Газотурбинные установки: история и перспективы.  – К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2006. – 384 с.

Здобувачем запропоновано ідею та  зміст, написано чотири розділи та висновки.

- Любчик Г. М., Кравчук О. Є., Варламов Г. Б. Екологічні аспекти термодинамічного аналізу циклів ГТУ // Наукові вісті НТУУ «КПІ», Серія теплоенергетики. – 1997.– С. 101–106.

Здобувачем проаналізовано основні засади техніко-екологічного аналізу циклів ГТУ, вибір   об’єктивного екологічного критерію оцінки емісії оксидів азоту,  можливі напрямки підвищення екобезпеки ГТУ.

- Варламов Г. Б., Горбунов О. В., Сердюк С. Д. Інтерактивна програма розрахунків шкідливих викидів котлів // Наукові вісті НТУУ «КПІ». Сер. теплоенергетика. – 1997. – С. 124–127.

Здобувачем розроблено методологію розрахунків  та алгоритм  програми.

- Сердюк С. Д., Даниленко Н. П., Любчик Г. Н., Варламов Г. Б. Программа и основные результаты комплексных испытаний газомазутного котла блока 250/300 Мвт ТЭЦ-5 «Киевэнерго» // Энергетика и электрификация. – 1998. – № 1 – С. 46–51.

Здобувачем проведено аналіз випробувань, визначення головних чинників впливу на екологічну безпеку котла.

- Сердюк С. Д., Любчик Г. Н., Варламов Г. Б. Анализ экспериментально-статистических моделей эмиссии NOX в продуктах сгорания котла ТГМП-314А, работающего на природном газе // Промышленная теплотехника. – 2000. – № 1. – С. 103–110.

Здобувачем здійснено аналіз моделей емісії NOX та впливу технологічних параметрів.

- Любчик Г. Н., Варламов Г. Б. Факторы, параметры и показатели экобезопасности энергетических объектов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 2 – С. 53–59.

Здобувачем здійснено аналіз впливу факторів на екологічну безпеку ТЕС, їх взаємозв’язок з

технологічними параметрами та  можливого стану НПС за принципом екологічної 
     рівноваги.

- Варламов Г. Б. Оцінка негативного впливу та концепція енергоекологічного моніторингу паливоспалювальних енергооб’єктів // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 4. –С. 53–57.

- Варламов Г. Б., Любчик Г. Н., Голота И. Н. Общие условия экологической экспертизы энергообъектов, работающих на органическом топливе // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. – № 6. – С. 53–57.

Здобувачем запропоновано  загальні умови та зміст  експертизи.

- Варламов Г. Б. Використання мікропроцесорної техніки для підвищення надійності роботи системи управління водогрійного котла // Енергетика: економіка, технології, екологія. –2001. – № 3.– С. 44–48.

- Любчик Г. Н., Варламов Г. Б., Сердюк С. Д. Анализ влияния эксплуатационных факторов на эмиссию NOх и СО в продуктах сгорания стехиометрических горелок // Энергетика и электрификация. – 2001. – № 11.– С. 43–48.

Здобувачем здійснено аналіз впливу надлишку повітря та інших експлуатаційних факторів на  емісію NOх.

- Любчик Г. Н., Левчук С. А., Варламов Г. Б., Марченко Г. С., Микулин Г. А. Особенности эмиссии NOх и СО в горелках на базе трубчатых модулей // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001.– № 4.– С. 59-63.

Здобувачем здійснено аналіз експериментальних випробувань впливу коефіцієнту надлишку  повітря та швидкості потоку на емісію NOх і СО трубчастих модулів.

- Любчик Г. Н., Варламов Г. Б., Микулин Г. А., Сердюк С. Д., Трубецкой Е. А. Воздействие коэффициента избытка воздуха, продуктивности и нагрузки котла на показатели эмиссии оксидов азота // Енергетика: економіка, технології, екологія.–2002.–№ 1.–С. 48-54.

Здобувачем здійснено аналіз впливу коефіцієнту надлишку повітря та інших технологічних параметрів на емісію оксидів азоту різного типу  котлів.

- Любчик Г. Н., Варламов Г. Б., Микулин Г. А., Левчук С. А., Зарицкий А. А., Ольховская Н. Н. Использование конструктивных особенностей и аэродинамических эффектов насадки Борда при создании малотоксичных топливосжигающих модулей // Технологические системы.– 2002.– № 1.– С. 130-133.

Здобувачем здійснено аналіз експериментальних даних  та  основних ефектів паливоспалювання  у трубчастих модулях різної конструкції.

- Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Голота І. М., Манжула І. О. До методики комплексної мінімізації емісії оксидів азоту котельних агрегатів // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2002. – № 2.– С. 53–58.

Здобувачем запропоновано ідею, методологію та алгоритм комплексної мінімізації емісії оксидів азоту котла.

- Любчик Г. Н., Варламов Г. Б. Ресурсные и экологические проблемы глобального и регионального энергопотребления // Энергетика и электрификация.– 2002.– № 9.– С. 35–47.

Здобувачем здійснено статистичний аналіз прогнозу світового енергоспоживання та глобальних викидів NOх, запропоновані основні позиції щодо підвищення енергоекологічної безпеки енерговиробництва в країні.

- Любчик Г. Н., Варламов Г. Б., Говдяк Р. М. Шелковский Б. И., Марченко Г. С., Микулин Г. А., Левчук С.А. Создание малотоксичных камер сгорания ГТУ // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 2.– С. 65–74.

Здобувачем здійснено  аналіз напрямів створення малотоксичних камер згорання та пропозицій щодо підвищення рівня екобезпеки ГТУ.

- Мікулін Г. О., Любчик Г. М., Варламов Г. Б. Марченко Г. С. Левчук С. О., Зарицкий А. О., Кардашев А.В. Використання трубчастих модулів як елементів інтенсифікації горіння та підвищення енергоекологічної ефективності газових пальників // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – №4.– С. 58–65.

Здобувачем здійснено аналіз особливостей використання та  граничних характеристик паливоспалювання для різних типів  трубчастих модулів.

- Говдяк Р. М., Шелковский Б. И., Любчик Г. Н., Варламов Г. Б. Актуальные проблемы модернизации газотурбинных газоперекачивающих агрегатов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 5.– С. 66–72.

Здобувачем здійснено аналіз можливості використання  камери згорання на базі трубчатих модулів для підвищення екобезпеки експлуатації газоперекачувальних агрегатів.

- Варламов Г. Б., Любчик Г. М. Аналіз доцільності впровадження економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва // Энергетика и электрификация. – 2003. –№ 8.– С. 49–56.

Здобувачем запропоновано: ідею, аналіз економічних інструментів та важелів державного регулювання екобезпекою енергетики, схему взаємодії та переваги екологічної таксації для державного регулювання екологічністю енерговиробництвом.

- Варламов Г. Б. Екологічна таксація, як основа тарифікації енерговиробництва і джерело  фінансування реабілітації теплоенергетики // Энергетика и электрификация. – 2003. – № 11–12. – С. 27–32.

- Любчик Г. М., Марченко Г. С., Варламов Г. Б., Мікулін Г. О., Макаренко В. В., Левчук С. О. Емісійні характеристики пальників на базі трубчастих модулів  // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 1.– С. 73–79.

Здобувачем проаналізовано дослідження основних чинників впливу  на емісію різних типів трубчастих модулів, конструктивні схеми пальників, особливості застосування їх в котлах і камерах згорання.

- Любчик Г. М., Варламов Г. Б., Говдяк Р. М., Чабанович Л. Б., Шелковський Б. І. Методологія екологічного аналізу енергетичних об’єктів, систем та територій (ЕО С та Т). // Энергетика и электрификация. – 2005. – № 3.– С. 50–55.

Здобувачем запропоновано загальні визначення екологічної експертизи, моніторингу, аудиту, проанализовані основні характеристики, що впливають на екобезпеку систем та територій.

- Любчик Г. М., Варламов Г. Б., Мікулін Г. О., Говдяк Р. М., Чабанович Л. Б., Шелковський Б. І. Розвиток систем допалювання на вихлопі утилізаційних ГТУ  //  Вестник  НТУ  «ХПИ». – 2005.– № 6.– С. 145–153.

Здобувачем проаналізовано різні системи утилізації теплоти вихлопних газів ГТУ  та  переваги трубчастої технології в цих системах.

- Любчик Г. Н., Микулин Г. А., Варламов Г. Б., Говдяк Р. М., Чабанович Л. Б., Шелковский Б. И. Системы утилизации энергии на выхлопе газотурбинных установок с дожиганием топлива // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. – К.: Інститут електродинаміки НАН України. – 2005.– С.44–47.

Здобувачем здійснено вибір найбільш ефективної технології допалювання на вихлопі ГТУ з використанням трубчастих модулів.

25. Говдяк Р. М., Шелковский Б. И., Чабанович Л. Б., Гриник О. Г., Любчик Г. Н., Варламов Г. Б.  Перспективы повышения надежности, экологической безопасности и энергетической эффективности ГПА на основе применения трубчатой технологи сжигания газа // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск. –К.: Інститут електродинаміки НАН України. – 2006.– С. 54–57.

Здобувачем здійснено аналіз перспектив підвищення екологічної безпеки ГПА.

26. Варламов Г. Б., Любчик Г. Н. Использование методов технологического предвидения для анализа ресурсных и экологических проблем энергопотребления. / В кн. «Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности»./ Под общей ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. – К.: Знания Украины, 2004. – С. 55–63.

Здобувачем запропоновано ідею, описана методологія технологічного передбачення

екологічних проблем, здійснено аналіз статистичних даних

27. Любчик Г. М., Варламов Г. Б. Анализ факторов, параметров и показателей экологической безопасности энергетических объектов / В кн. «Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности». Под общей ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. – К.: Знания Украины, 2004. – С. 103–107.

Здобувачем здійснено  аналіз впливу факторів на екологічну безпеку ТЕС та їх взаємозв’язок

з технологічними параметрами, участь у формулюванні принципу екологічної рівноваги.

28. Любчик Г. Н., Варламов Г. Б. Новая технология создания и использования эффективных и высокоэкологичных горелочных устройств для энергетических котлов и камер сгорания ГТУ и ПГУ / В кн. «Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности». / Под общей ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. – К.: Знания Украины, 2004. – С. 115–121.

Здобувачем проаналізовані умови використання трубчастої технології у пальникових    пристроях для котлів і камер згорання.

29. Любчик Г. Н., Микулин Г. А., Варламов Г. Б., Марченко Г. С. Использование трубчатой технологии сжигания топлива в аппаратах и системах децентрализованного теплоснабжения / В кн. «Малая энергетика в системе обеспечения  экономической  безопасности  государства».

/ Под общей ред. Вороновского Г. К., Недина И. В. – К.: Знания Украины, 2006. – С. 139–151.

Здобувачем проаналізовані умови використання трубчастої технології у пальникових    пристроях  теплогенераторів, котлів  і камер згорання.

30. Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Марченко Г. С., Макаренко В. О. Газовий пальник // Деклараційний патент на винахід № 50168А, м.п.кл. F23D14/02, F23D14/22, бюл. № 10. – 2002. – С. 5.

Здобувачем запропоновано технічну ідею патенту, методику експериментальних досліджень та проведено узагальнення одержаних результатів.

31.Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Марченко Г. С., Макаренко В. О., Мікулін Г. О. Газовий пальник //  Деклараційний патент на винахід № 56602А, м.п.кл. F23D14/02, F23D14/22, бюл. № 5. – 2003. – С. 5.

Здобувачем запропоновано технічну  ідею патенту, методику експериментальних досліджень та проведено узагальнення одержаних результатів.

32. Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Марченко Г. С., Макаренко В. О., Манжула І. О. Газовий 
   пальник  // Деклараційний патент на винахід № 57498А, м.п.кл. F23D14/02, F23D14/22, бюл.

№ 6. – 2003. – С. 6.

Здобувачем запропоновано технічну  ідею патенту, методику експериментальних

досліджень  та проведено узагальнення одержаних результатів.

33. Varlamov G. B., Gorbunov O. V., Kravchuk О. E. Use of statistical approaches for development of automated system of ecology characteristics computation for heat power industry installations. Sustainable development: system analysis in ecology. Sevastopol. – 1996. – Р. 58.

Здобувачем запропоновано механізм створення автоматизованої системи контролю

екологічних характеристик теплоенергетичного об’єкта.

34. Варламов Г. Б., Сердюк С. Д., Горбунов О. В., Гуща К. В. Система автоматизированного контроля водогрейного котла // Новые компьютерные технологии в промышленности, энергетике, банковской сфере, образовании. – К.: – 1998. – С. 52–53.

Здобувачем запропоновано ідею, конфігурація системи, розроблено алгоритм дії програми,  визначено переваги системи.

35. Варламов Г. Б., Любчик Г. М. Банк даних «NOX» енергетичного об’єкта // Новые компьютерные   технологии в промышленности, энергетике, образовании. – К.: – 1999.– С. 13–15.

Здобувачем проаналізовано  зміст банку даних NOX.

36. Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Горбунов О. В., Мартиненко М. П. Методика екологічної  експертизи енергооб’єктів // Региональные проблемы энергосбережения в децентрализованной теплоэнергетике.– К.: – 2000. – С. 173–175.

Здобувачем розроблено методику та загальні принципи.

37. Любчик Г. М., Варламов Г. Б., Говдяк Р. М., Шелковський Б. І., Мікулін Г. О., Марченко Г. С.,  Левчук С. О. Нова технологія створення камер згорання ГТУ на базі трубчастих модулів // Нафта і газ України. Збірник наукових праць: Матеріали VІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Нафта і газ України – 2002».– К.: Нора-прінт. – 2003.– Том 2.– С. 195–197.

Здобувачем проаналізовано загальні положення та переваги застосування камери згорання на

базі трубчастих модулів.

38. Любчик Г. М., Варламов Г. Б., Говдяк Р. М., Чабанович Л. Б., Шелковський Б. І., Ефективні технології допалювання палива у форсованих системах утилізації теплової енергії на вихлопі ГТУ // Нафта і газ України. Збірник наукових праць: Матеріали 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Нафта і газ України – 2004». –К.: «Центр Європи». – 2004. – Том 2. – С. 159–160.

Здобувачем здійснено аналіз проблеми та запропоновано  утилізацію теплової енергії на

вихлопі ГТУ за рахунок використання допалювання на основі трубчастої технології.

39. Любчик Г. М., Говдяк Р. М., Варламов Г. Б., Шелковский Б. І. Когенерация и утилизация  енергии на выхлопе ГТУ. // Материалы Первой в Украине Международной конференции «Когенерация в промышленности и коммунальной энергетике». К.: 2004. – С. 219–220.

Здобувачем проаналізовано існуючі технології та визначенно особливості  застосування

трубчастих пальників у когенераційних установках.

40. Варламов Г. Б., Любчик Г. Н. О методике экологического аудита энергетического объекта.//   «Elektryka». OPOLE. – 2004. – №  295/2004. – z. 53. – Р. 605–612.

Здобувачем запропоновано ідею та методологію екологічного аудиту теплоенергетичного

об’єкта.

41. Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Оліневич І. В. Сучасна екологічно безпечна та енергоефективна технологія модернізації котлів та теплогенераторів на базі трубчастих модулів/Материалы ХIX Международной конференции «UKR-POWER 2006». Проблемы энергосбережения, безопасности, экологии в промышленной и коммунальной энергетике». – Ялта. – 2006.– С. 32–38.

Здобувачем запропоновано умови ефективного використання переваг трубчастої технології для  модернізації котлів та теплогенераторів муніципальної енергетики.

42. Варламов Г. Б., Любчик Г. Н., Олиневич И. В., Ивасенко А. В. Технология повышения энергетической  и экологической эффективности работы котлов и камер сгорания ГТУ // Мир техники и технологий.– 2006, № 4. – С. 64–65.

Здобувачем узагальнено умови ефективного використання трубчастої технології

АНОТАЦІЇ

Варламов Г. Б. Маловитратні технології для  підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів та систем: Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю  21.06.01 – «Екологічна безпека». – Український  науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків, 2007.

Дисертацію присвячено розробці маловитратних технологій, методів, засобів та пристроїв, спрямованих на підвищення екологічної безпеки експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем.

На основі теоретичних та експериментальних досліджень, проведення системного аналізу впливу різних факторів та параметрів експлуатації паливоспалювальних енергооб’єктів на екологічний стан довкілля,  розроблено математичні моделі контролю шкідливих викидів, банки даних цих викидів котлами та камерами згорання ГТУ,  запропоновано універсальний   критерій екологічної безпеки енергооб’єкта та принцип екологічної рівноваги розвитку  теплоенергетичної галузі, розроблено основи здійснення загальнодержавного моніторингу  та впровадження економічних важелів екологічного регулювання енерговиробництва на базі єдиного для паливно-енергетичного комплексу  механізму тарифікації. Розроблено маловитратну технологію мінімізації шкідливих викидів за рахунок комплексної оптимізації технологічних параметрів різного типу установок та уніфіковану  екологічно безпечну та високоефективну трубчасту технологію спалювання газоподібного палива. Наведено дані про ефективність впровадження розробок на реальних об’єктах.

Ключові слова: теплоенергетичні об’єкти, шкідливі викиди, моніторинг,  підвищення екобезпеки,  маловитратні технології, економічний ефект.

Варламов Г. Б. Малозатратные  технологии для повышения экологической  безопасности теплоэнергетических объектов  и систем: Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности  21.06.01 – «Экологическая  безопасность». – Украинский  научно-исследовательский институт экологических проблем, Харьков, 2007.

Диссертация посвящена разработке малозатратных технологий, методов, способов и устройств, направленных на  повышение экологической безопасности эксплуатации теплоэнергетических объєктов и систем.

Разработана методология проведения организационных мероприятий по определению состояния и повышения экологической безопасности теплоэнергетических объектов. Предложены критерии  энергетической безопасности и экономического развития, рассмотрены основные принципы, состав заданий и проведено определение возможного негативного влияния на окружающую среду  на примере   реконструкции реального теплоэнергетического объекта (ТЭО).

Анализ современных тенденций повышения уровня экологической безопасности, влияния на нее  параметров и показателей энергоэкологической эффективности, качественная оценка влияния на экобезопасность ТЭО термодинамического, технологического, топливного и эксплуатационного факторов осуществлена с использованием предложенного  универсального критерия  экологической безопасности. Разработаны общие положения, методика, определены технические условия, создан алгоритм энергоэкологической экспертизы теплоэнергетических объектов,  сводная таблица показателей и энергоэкологический паспорт ТЭО, разработаны методики и модели диагностики вредных выбросов энергетических котлов и ГТУ,  созданы соответствующие программы и базы данных с использованием  ПЕОМ, предложена объективно обоснованная стратегия применения природоохранных мероприятий, которая должна обеспечить наиболее экологически эффективные условия практической реализации проектов модернизации, реконструкции и создания новых ТЭО на основе разработанного принципа экологического равновесия.

В предложенной  концепции  региональных и общегосударственной  программ мониторинга окружающей среды определен порядок разработки, структура и содержание программ мониторинга, на ее основе принят государственный нормативный документ.

На основе системного анализа возможного влияния  экономических инструментов на экологическую безопасность  предложена схема эффективного  регулирования  экологичности  энергопроизводства  и  механизм обеспечения устойчивого развития теплоэнергетического производства с использованием в комплексе основных преимуществ административных и экономических рычагов влияния на экологизацию энергопроизводства.

Предложен единый механизм тарификации в топливно-энергетическом комплексе, который включает в себя все расходы от добычи, переработки и транспортировки топлива до  генерации и передаче потребителю конечной энергии (тепловой и электрической), который позволяет обеспечить реализацию экологической политики ценообразования и задействовать  действенные стимулы энергосбережения и создания  необходимых источников реабилитации теплоэнергетической отрасли.

На основе анализа существующих технологий топливосжигания обоснована  целесообразность и доказана возможность одновременной реализации канонических способов снижения эмиссии окислов азота и углерода (комбинированное смесеобразование, стадийное горение, прямоточная аэродинамическая схема течения, микрофакельность) в разработанных горелках на базе трубчатых элементов, на которые получены патенты и которые внедрены на реальных объектах (котлы, теплогенераторы, камеры сгорания ГТУ) с существенным экологическим и экономическим эффектом.

Комплексные испытания и системная статистическая обработка полученных данных на энергетическом прямоточном котле ТГМП-314А позволили установить  количественную и качественную зависимость уровня эмиссии оксидов азота от факторов и параметров  его эксплуатации (коэффициент избытка воздуха, производительность, рециркуляция дымовых газов, распределение воздуха по ярусам горелок и внутри горелок) и  вывести универсальную форму индивидуальной экологической характеристики котла, которая  учитывает все выше перечисленные влиятельные факторы и параметры, позволяет выполнять не только адекватное расчетное прогнозирование эмиссии окислов азота при разных условиях работы котлов, но и существенно упрощает процедуру  оптимизации условий работы котлов.

Предложенная методика оценки эмиссии вредных  выбросов окислов азота  на базе компенсации влияний послужила  основой для создания малозатратных систем мониторинга вредных выбросов ТЕО с использованием автоматизированных систем контроля технологических параметров  и технологии минимизации эмиссии вредных окислов азота со значительным  экономическим эффектом

На основе применения термодинамического анализа энергоэкологической эффективности ГТУ и ПГУ с помощью  метода коэффициентов полезного действия и энтропийного метода предложены модель, алгоритм и технология оптимизации  циклов  ГТУ, позволяющая  определять оптимальные значения всех характеристик, параметров и потерь, сравнивать разные циклы и делать оптимизационные выводы, определена стратегия повышения экологической безопасности ГТУ и ПГУ, которая была реализована на реальном объекте.

Приведены данные об эффективности внедрения  разработок на реальных объектах.

Ключевые слова: теплоэнергетические объекты, вредные выбросы, мониторинг, повышение экобезопасности, малозатратные технологии, экономический эффект.

Varlamov G. B.  Low-cost technologies for increasing ecological safety of heat power units and systems:  A manuscript.

Dissertation for the doctor of technical science degree in speciality 21.06.01 – Ecological Safety. – Ukrainian Scientific and Research Institute of Ecological Problems, Kharkiv, 2007.

The dissertation is devoted to the development of low-cost technologies, methods, ways and devices aimed at increasing ecological safety of running heat power units and systems.

On the basis of theoretical and experimental researches, system analysis of the impact of various factors and parameters of operating fuel burning power units on the environment, mathematical models of harmful emissions control were developed, databanks of these emissions from boilers and combustors were compiled. A universal criterion of ecological safety of power units and principle of ecological balance of heat power field development were suggested. The fundamentals of national monitoring and implementation of economic instruments of ecological regulation of power production, on the basis of a unified tariffication mechanism for the fuel and energy system were proposed. Low-cost technology of harmful emissions minimization was developed at the expense of the complex optimization of technological parameters of various types of units, as well as the unified, ecologically  and high-performance pipe technology of fuel burning. In this dissertation  the data on the efficiency of the developments implementation at real operating units are given.

Key words: heat power units, harmful emissions, monitoring, increasing of ecological safety,  low-cost technologies, economic effect.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html